ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Выборочный капитальный ремонт второго этажа здания КГБУЗ «Черниговская ЦРБ», расположенного по адресу: пгт. Сибирцево, ул. Совхозная, д.3(вентиляция)

Место выполнения работ: Приморский край, пгт. Сибирцево, ул. Совхозная, д.3

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты заключения контракта

Окончание выполнения работ: 12.08.2024 г.

Сроки исполнения этапов всеми сторонами (обязательства подрядчика по выполнению работ, обязательства заказчика по приемке и оплате выполненных работ): с даты заключения контракта по 18.09.2024г.

Работы выполняются на основании Проектной документации и сводного сметного расчета.

Работы проводятся без остановки деятельности Заказчика на время проведения работ Подрядчиком

Цена этапов будет скорректирована по итогам аукциона

В случае если в извещении (в каком-либо документе, входящем в состав извещения, прикрепленном отдельным файлом к извещению) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент»

Источник финансирования – Средства бюджетных учреждений (субсидии на иные цели)

Оплата выполненных работ по Контракту осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке составленного после завершения работ (этапов работ) на основании графика выполнения работ.

Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в проекте и смете Контракта.

Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с условиями Контракта, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами:

- Гражданский и Градостроительный кодекса РФ;

- Федеральный закон «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- "Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479.

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Постановление от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Приказ от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- Постановление от 17 сентября 2002года № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- СП 51.13330.2011 Защита от шума;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения» «СНиП 31-06-2009;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;

- ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения СНиП 35-01-2001;

- СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

- Проектной и сметной документации прилагаемой к контракту;

– иные нормативно-правовые акты.

Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

Гарантийный срок на качество выполненных работ исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке (окончательного) выполненных работ и составляет 5 (пять) лет.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подрядчик в день окончания работ (этапа работ) в соответствии с графиком выполнения работ обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ (этапа работ) путем направления Заказчику письменного уведомления о завершении работ (этапа работ) с приложением документов подтверждающих выполнение работ, подписанных со стороны Подрядчика: справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, с приложением необходимой исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном настоящим контрактом (при наличии), актов на скрытые работы (под выполненные комплексы работ), счет/ счет - фактура.

В течении 3-х рабочих дней со дня окончания работ согласно Графику выполнения работ (этапа выполнения работ) Подрядчик направляет Заказчику (формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе) документ о приемке.

Процедура приемки включает в себя проведение экспертизы в целях проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, на соответствие условиям контракта. Указанная экспертиза осуществляется сотрудниками Заказчика или с привлечением экспертных организаций (экспертов).

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в объеме, указанном в пункте 5.1. Контракта подписанные со стороны Подрядчика. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В ходе приемки Заказчиком также проверяется достоверность информации в документе о приемке и в приложенных к нему документах.

Заказчик производит приемку в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику подписанного Подрядчиком документа о приемке.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименования этапа работ (вид работ) | Дата начала исполнения этапа | Даты контрольных точек (завершения работ по этапу) | Окончание этапа исполнения включая прием и оплату | Стоимость этапа* | Сумма аванса по этапу* | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система отопления вентиляции и кондиционирования воздуха. 2 этаж |  |  |  | 2472073,90 | 0 | с даты заключения контракта до 12.08.2024 г |
| 1.1 | Демонтажные работы | с даты заключения контракта | 31.05.2024 |  |  |  |  |
| 1.2 | Работы по устройству и запуску системы | с даты заключения контракта | 12.08.2024 | 18.09.2024 |  |  |  |

*Сумма аванса по этапу Наименование этапа

*Цена этапов будет скорректирована по итогам аукциона

Выполнение работ, ранее установленного срока выполнения работ, утвержденного настоящим графиком, возможно исключительно в случае письменного согласия Заказчика.

Мусор вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в 10 дней