Описание объекта закупки (товар)

- Общие сведения

| Наименование объекта закупки | Поставка реагентов диагностических |
| --- | --- |
| Срок поставки товара | - Поставка Товара осуществляется в течении 20 календарных дней с даты заключения контракта |
| Место поставки товаров | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, 46 |
| Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости | - |

| № | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Депротенизатор | Назначение: для чистки прибора, удаления остатков лизирующих реагентов, клеточного материала и белков крови из гидравлической системы, датчика, поворотного клапана пробы, трубки аспирации цельной крови и проточной кюветы HGB и для предотвращения накопления протеинов в измерительных камерах, поворотных клапанах дозирования проб, трубках всасывания и проточной кюветы HGB. Гипохлорит в составе: ≤ 5%. Стабильность вскрытого реагента: ≥ 60 суток. Температура хранения: ≥ 2 и ≤ 35 0С. Объем флакона: ≥ 50 мл. Реагент совместим с анализатором Sysmex серии XN-1000 и XNL-350, имеющимися у Заказчика: соответствие. | упаковка | 18 |
| 2 | Контрольный материал, уровень 1 | Назначение: для проведения внутрилабораторного контроля качества гематологических исследований. Уровень аттестованных значений параметров: низкий. Форма: жидкая. Внешний электронный носитель с данными контрольного материала для автоматизированного ввода целевых значений: наличие. Срок стабильности после вскрытия упаковки: 7 суток. Температура хранения: ≥ 2 и ≤ 8 0С. Количество флаконов наборе: ≥ 8 шт. Объем каждого флакона: ≥ 3 мл. Реагент совместим с анализатором Sysmex серии XN-1000 и XNL-350, имеющимися у Заказчика: соответствие. | упаковка | 2 |
| 3 | Контрольный материал, уровень 2 | Назначение: для проведения внутрилабораторного контроля качества гематологических исследований. Уровень аттестованных значений параметров: нормальный. Форма: жидкая. Внешний электронный носитель с данными контрольного материала для автоматизированного ввода целевых значений: наличие. Срок стабильности после вскрытия упаковки: 7 суток. Температура хранения: ≥ 2 и ≤ 8 0С. Количество флаконов наборе: ≥ 8 шт. Объем каждого флакона: ≥ 3 мл. Реагент совместим с анализатором Sysmex серии XN-1000 и XNL-350, имеющимися у Заказчика: соответствие. | упаковка | 2 |
| 4 | Контрольный материал, уровень 3 | Назначение: для проведения внутрилабораторного контроля качества гематологических исследований. Уровень аттестованных значений параметров: высокий. Форма: жидкая. Внешний электронный носитель с данными контрольного материала для автоматизированного ввода целевых значений: наличие. Срок стабильности после вскрытия упаковки: 7 суток. Температура хранения: ≥ 2 и ≤ 8 0С. Количество флаконов наборе: ≥ 8 шт. Объем каждого флакона: ≥ 3 мл. Реагент совместим с анализатором Sysmex серии XN-1000 и XNL-350, имеющимися у Заказчика: соответствие. | упаковка | 2 |
| 5 | Универсальный дилюент | Назначение: разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах. Стабильность вскрытого реагента: ≥ 60 суток. Температура хранения: ≥ 2 и ≤ 35 0С. Фасовка: ≥ 2 шт. Объем каждого флакона: ≥ 1,5 мл. Реагент совместим с анализатором Sysmex серии XN-1000 и XNL-350, имеющимися у Заказчика: соответствие. | упаковка | 2 |
| 6 | Флуоресцентный краситель | Назначение: окрашивающий реагент предназначается для окрашивания ретикулоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания ретикулоцитов и подсчете числа тромбоцитов с помощью автоматических гематологических аналиаторов. Специальная RFID (IC) метка, обеспечивающая автоматическую передачу информации о производителе, лоте и сроке годности реагента без вмешательства оператора: наличие. Стабильность вскрытого реагента: ≥ 60 суток. Температура хранения: ≥ 2 и ≤ 35 0С. Фасовка: ≥ 2 шт. Материал каждого картриджа: пластик. Объем каждого картриджа: ≥ 12 мл. Установка картриджа на борт анализатора в специальный лоток: соответствие. Реагент совместим с анализатором Sysmex серии XN-1000 и XNL-350, имеющимися у Заказчика: соответствие. | упаковка | 2 |