## Лист1
Единичные расценки на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ
№ п/п | Наименование работ и затрат | Объем | Цена, руб., без НДС 20 % | НДС 20% | Цена, руб., вкл. НДС 20 %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Общестроительные работы
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 215.9024 | 43.1805 | 259.0829
2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 129.4704 | 25.8941 | 155.3645
3 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 98.5532 | 19.7106 | 118.2638
4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 169.4304 | 33.8861 | 203.3165
5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 132.1492 | 26.4298 | 158.579
6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 104.1328 | 20.8266 | 124.9594
7 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 92.2484 | 18.4497 | 110.6981
8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 19.1512 | 3.8302 | 22.9814
9 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 27.306 | 5.4612 | 32.7672
10 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 1903.3895 | 380.6779 | 2284.0674
11 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 2658.6537 | 531.7307 | 3190.3844
12 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 2346.4592 | 469.2918 | 2815.751
13 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 2980.9433 | 596.1887 | 3577.132
14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 1443.5522 | 288.7104 | 1732.2626
15 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 2624.6475 | 524.9295 | 3149.577
16 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 1443.5522 | 288.7104 | 1732.2626
17 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 28.9665 | 5.7933 | 34.7598
18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02 | 1 м3 грунта | 24.7903 | 4.9581 | 29.7484
19 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1 м2 спланированной площади | 126.071 | 25.2142 | 151.2852
20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 876.0914 | 175.2183 | 1051.3097
21 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 19.1512 | 3.8302 | 22.9814
22 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02 | 1 м3 грунта | 9.4572 | 1.8914 | 11.3486
23 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.8288 | 0.16576 | 0.99456
24 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 Т ГРУЗА | 85.3812 | 17.0762 | 102.4574
25 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 1 м3 | 525.0744 | 105.0149 | 630.0893
26 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 1 м3 грунта | 1618.7204 | 323.7441 | 1942.4645
27 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 1 м3 уплотненного грунта | 179.1392 | 35.8278 | 214.967
28 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 1 м2 стяжки | 600.7024 | 120.1405 | 720.8429
29 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 1 м2 стяжки | 35.9196 | 7.1839 | 43.1035
30 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 7138.8836 | 1427.7767 | 8566.6603
31 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 4686.0944 | 937.2189 | 5623.3133
32 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 6209.5028 | 1241.9006 | 7451.4034
33 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 9572.8176 | 1914.5635 | 11487.3811
34 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 1 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 17565.0544 | 3513.0109 | 21078.0653
35 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 1 м2 изолируемой поверхности | 683.242 | 136.6484 | 819.8904
36 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 1 м2 изолируемой поверхности | 999.7696 | 199.9539 | 1199.7235
37 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 1 м2 изолируемой поверхности | 426.018 | 85.2036 | 511.2216
38 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 1 отверстие | 278.462 | 55.6924 | 334.1544
39 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 327397.2528 | 65479.4506 | 392876.7034
40 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 320624.5508 | 64124.9102 | 384749.461
41 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 508882.2084 | 101776.4417 | 610658.6501
42 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 498723.1332 | 99744.6266 | 598467.7598
43 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 79968.1592 | 15993.6318 | 95961.791
44 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 44055.3524 | 8811.0705 | 52866.4229
45 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м в грунтах группы 2 | 1 м бурения скважины | 3228.398 | 645.6796 | 3874.0776
46 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м в грунтах группы 2 | 1 м бурения скважины | 1092.6396 | 218.5279 | 1311.1675
47 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м в грунтах группы 2 | 1 м бурения скважины | 867.9608 | 173.5922 | 1041.553
48 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы 2 | 1 м бурения скважины | 644.6288 | 128.9258 | 773.5546
49 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы 2 | 1 м бурения скважины | 478.4988 | 95.6998 | 574.1986
50 | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE | 1 м бурения скважины | 653.8196 | 130.7639 | 784.5835
51 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм | 1 м бурения скважины | 3886.5244 | 777.3049 | 4663.8293
52 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен | 1 м2 оштукатуриваемой поверхности | 921.4924 | 184.2985 | 1105.7909
53 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 1 м2 покрытия | 2902.6944 | 580.5389 | 3483.2333
54 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 1 М ПЛИНТУСА | 173.604 | 34.7208 | 208.3248
55 | Смена дверных приборов замки врезные | 1 шт. приборов | 1109.6004 | 221.9201 | 1331.5205
56 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 ШТ. | 1642.3708 | 328.4742 | 1970.845
57 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 | 1 ШТ. | 1642.3708 | 328.4742 | 1970.845
58 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 1 м2 дорожек и тротуаров | 860.7236 | 172.1447 | 1032.8683
59 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 1 м2 покрытия | 572.76 | 114.552 | 687.312
60 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 153.1208 | 30.6242 | 183.745
61 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 1 м3 конструкций | 1175.5344 | 235.1069 | 1410.6413
62 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 1 м3 конструкций | 3475.262 | 695.0524 | 4170.3144
63 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 1 отверстие | 68.5536 | 13.7107 | 82.2643
64 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-45 | 1 отверстие | 2.6196 | 0.52392 | 3.1435
65 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 1 отверстие | 93.9208 | 18.7842 | 112.705
66 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-014-01 | 1 отверстие | 3.3596 | 0.67192 | 4.0315
67 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм | 1 отверстие | 2204.83 | 440.966 | 2645.796
68 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-16 | 1 отверстие | 83.2056 | 16.6411 | 99.8467
69 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 | 1 отверстие | 54.9228 | 10.9846 | 65.9074
70 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 10 м труб диаметром 1200 мм | 1 м продавливания | 42929.4572 | 8585.8914 | 51515.3486
71 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 10 м труб диаметром 1400 мм | 1 м продавливания | 48186.8168 | 9637.3634 | 57824.1802
72 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 10 м труб диаметром 1600 мм | 1 м продавливания | 55543.29 | 11108.658 | 66651.948
73 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м труб диаметром 1200 мм | 1 м продавливания | 45063.6912 | 9012.7382 | 54076.4294
74 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м труб диаметром 1400 мм | 1 м продавливания | 50019.782 | 10003.9564 | 60023.7384
75 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м труб диаметром 1600 мм | 1 м продавливания | 58499.2348 | 11699.847 | 70199.0818
76 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м труб диаметром 1200 мм | 1 м продавливания | 51381.6928 | 10276.3386 | 61658.0314
77 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м труб диаметром 1400 мм | 1 м продавливания | 57113.422 | 11422.6844 | 68536.1064
78 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м труб диаметром 1600 мм | 1 м продавливания | 67139.3564 | 13427.8713 | 80567.2277
79 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 100 мм | 1 м продавливания | 9664.696 | 1932.9392 | 11597.6352
80 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм | 1 м продавливания | 10555.0936 | 2111.0187 | 12666.1123
81 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 200 мм | 1 м продавливания | 10716.8872 | 2143.3774 | 12860.2646
82 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 250 мм | 1 м продавливания | 12026.9092 | 2405.3818 | 14432.291
83 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 300 мм | 1 м продавливания | 12174.3764 | 2434.8753 | 14609.2517
84 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 350 мм | 1 м продавливания | 13786.3924 | 2757.2785 | 16543.6709
85 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 400 мм | 1 м продавливания | 13960.7512 | 2792.1502 | 16752.9014
86 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 100 мм | 1 м продавливания | 10637.9144 | 2127.5829 | 12765.4973
87 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 150 мм | 1 м продавливания | 11897.7644 | 2379.5529 | 14277.3173
88 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 200 мм | 1 м продавливания | 12019.302 | 2403.8604 | 14423.1624
89 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 250 мм | 1 м продавливания | 13509.218 | 2701.8436 | 16211.0616
90 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 300 мм | 1 м продавливания | 13650.8984 | 2730.1797 | 16381.0781
91 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 350 мм | 1 м продавливания | 15634.202 | 3126.8404 | 18761.0424
92 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 400 мм | 1 м продавливания | 15779.2272 | 3155.8454 | 18935.0726
93 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 100 мм | 1 м продавливания | 12322.9684 | 2464.5937 | 14787.5621
94 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 150 мм | 1 м продавливания | 14290.806 | 2858.1612 | 17148.9672
95 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 200 мм | 1 м продавливания | 14418.012 | 2883.6024 | 17301.6144
96 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 250 мм | 1 м продавливания | 16246.6556 | 3249.3311 | 19495.9867
97 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 300 мм | 1 м продавливания | 16391.962 | 3278.3924 | 19670.3544
98 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 350 мм | 1 м продавливания | 18544.1632 | 3708.8326 | 22252.9958
99 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром 400 мм | 1 м продавливания | 18668.9568 | 3733.7914 | 22402.7482
100 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1310.9248 | 262.185 | 1573.1098
101 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1393.2424 | 278.6485 | 1671.8909
102 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1395.2552 | 279.051 | 1674.3062
103 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1411.3428 | 282.2686 | 1693.6114
104 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1412.0384 | 282.4077 | 1694.4461
105 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 350 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1555.6428 | 311.1286 | 1866.7714
106 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1557.4336 | 311.4867 | 1868.9203
107 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 450 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1743.9284 | 348.7857 | 2092.7141
108 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 500 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1746.918 | 349.3836 | 2096.3016
109 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 600 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1748.0724 | 349.6145 | 2097.6869
110 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 700 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1934.5524 | 386.9105 | 2321.4629
111 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 800 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1935.7068 | 387.1414 | 2322.8482
112 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 900 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 2154.3916 | 430.8783 | 2585.2699
113 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1000 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 2156.9076 | 431.3815 | 2588.2891
114 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1100 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 2327.67 | 465.534 | 2793.204
115 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1200 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 2328.7948 | 465.759 | 2794.5538
116 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 1400 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 2655.638 | 531.1276 | 3186.7656
117 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм | 1 футляр | 4552.332 | 910.4664 | 5462.7984
118 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 500 мм | 1 футляр | 6786.5104 | 1357.3021 | 8143.8125
119 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 600 мм | 1 футляр | 9021.414 | 1804.2828 | 10825.6968
120 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 700 мм | 1 футляр | 11279.8792 | 2255.9758 | 13535.855
121 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм | 1 футляр | 12720.6592 | 2544.1318 | 15264.791
122 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 900 мм | 1 футляр | 14626.9436 | 2925.3887 | 17552.3323
123 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1000 мм | 1 футляр | 14876.7824 | 2975.3565 | 17852.1389
124 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1200 мм | 1 футляр | 17311.9152 | 3462.383 | 20774.2982
125 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1400 мм | 1 футляр | 19426.1692 | 3885.2338 | 23311.403
126 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1600 мм | 1 футляр | 21639.9384 | 4327.9877 | 25967.9261
127 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1м трубы, уложенной в футляр | 1118.6876 | 223.7375 | 1342.4251
128 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1186.8712 | 237.3742 | 1424.2454
129 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 1м трубы, уложенной в футляр | 1242.2824 | 248.4565 | 1490.7389
130 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм | 1м трубы, уложенной в футляр | 1305.4192 | 261.0838 | 1566.503
131 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 1м трубы, уложенной в футляр | 1388.3436 | 277.6687 | 1666.0123
132 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 10 м | 1 переход | 42226.8716 | 8445.3743 | 50672.2459
133 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | 1 переход | 16084.9508 | 3216.9902 | 19301.941
134 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола последующими трубами до 10 м | 1 переход | 35629.8012 | 7125.9602 | 42755.7614
135 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03 | 1 переход | 14501.1584 | 2900.2317 | 17401.3901
Работы по монтажу
1 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 1 м | 3.74 | 0.748 | 4.488
2 | Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВ·А | 1 подстанция | 1555688.8905 | 311137.7781 | 1866826.6686
3 | Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 16000 кВ·А | 1 подстанция | 3157620.5285 | 631524.1057 | 3789144.6342
4 | Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 6300 кВ·А | 1 подстанция | 1763873.6555 | 352774.7311 | 2116648.3866
5 | Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 16000 кВ·А | 1 подстанция | 3376985.7505 | 675397.1501 | 4052382.9006
6 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А по схеме два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий | 1 подстанция | 2972505.7855 | 594501.1571 | 3567006.9426
7 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 40000 кВ·А по схеме два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий | 1 подстанция | 3283251.501 | 656650.3002 | 3939901.8012
8 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ·А по схеме два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий | 1 подстанция | 3810874.949 | 762174.9898 | 4573049.9388
9 | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии | 1 подстанция | 4818920.459 | 963784.0918 | 5782704.5508
10 | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВ·А- два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии | 1 подстанция | 5056773.3695 | 1011354.6739 | 6068128.0434
11 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т | 1 ШТ. | 43273.742 | 8654.7484 | 51928.4904
12 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 ШТ. | 69400.8135 | 13880.1627 | 83280.9762
13 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т | 1 ШТ. | 91942.2525 | 18388.4505 | 110330.703
14 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 10 т | 1 ШТ. | 152699.6595 | 30539.9319 | 183239.5914
15 | Конструкция сварная | 1 Т | 48030.2495 | 9606.0499 | 57636.2994
16 | Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» | 1 м2 | 1520.934 | 304.1868 | 1825.1208
17 | Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1» | 1 м3 кабельных заделок | 214194 | 42838.8 | 257032.8
18 | Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром до 50 мм | 1 м2 обрабатываемой поверхности | 2124.569 | 424.9138 | 2549.4828
19 | Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром более 50 мм | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1831.466 | 366.2932 | 2197.7592
20 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 1 М КАБЕЛЯ | 153.613 | 30.7226 | 184.3356
21 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 1 М КАБЕЛЯ | 26.5205 | 5.3041 | 31.8246
22 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 164.778 | 32.9556 | 197.7336
23 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 171.651 | 34.3302 | 205.9812
24 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 200.767 | 40.1534 | 240.9204
25 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 298.2215 | 59.6443 | 357.8658
26 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 330.7305 | 66.1461 | 396.8766
27 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 377.1305 | 75.4261 | 452.5566
28 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 88.4645 | 17.6929 | 106.1574
29 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 2 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 98.107 | 19.6214 | 117.7284
30 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 3 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 108.2715 | 21.6543 | 129.9258
31 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 144.71 | 28.942 | 173.652
32 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 9 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 167.011 | 33.4022 | 200.4132
33 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 13 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 188.036 | 37.6072 | 225.6432
34 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 260.681 | 52.1362 | 312.8172
35 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 292.7985 | 58.5597 | 351.3582
36 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 2 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 334.921 | 66.9842 | 401.9052
37 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 398.9095 | 79.7819 | 478.6914
38 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 516.954 | 103.3908 | 620.3448
39 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 9 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 643.8145 | 128.7629 | 772.5774
40 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 13 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 821.135 | 164.227 | 985.362
41 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 129.949 | 25.9898 | 155.9388
42 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 168.0985 | 33.6197 | 201.7182
43 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 201.3035 | 40.2607 | 241.5642
44 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 270.3815 | 54.0763 | 324.4578
45 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 9 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 328.2945 | 65.6589 | 393.9534
46 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 13 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 420.935 | 84.187 | 505.122
47 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 190.9795 | 38.1959 | 229.1754
48 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 231.2315 | 46.2463 | 277.4778
49 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 3 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 275.4855 | 55.0971 | 330.5826
50 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 391.152 | 78.2304 | 469.3824
51 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 9 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 514.1555 | 102.8311 | 616.9866
52 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 13 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 678.7015 | 135.7403 | 814.4418
53 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 138.8665 | 27.7733 | 166.6398
54 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 198.157 | 39.6314 | 237.7884
55 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 247.428 | 49.4856 | 296.9136
56 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 306.646 | 61.3292 | 367.9752
57 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 388.0345 | 77.6069 | 465.6414
58 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг | 1 М КАБЕЛЯ | 486.7795 | 97.3559 | 584.1354
59 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ | 1 М ТРАССЫ | 1993.9965 | 398.7993 | 2392.7958
60 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 1 м | 206.306 | 41.2612 | 247.5672
61 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 1 м | 232.928 | 46.5856 | 279.5136
62 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 1 м | 258.071 | 51.6142 | 309.6852
63 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 528.0755 | 105.6151 | 633.6906
64 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 1 М УЛОЖЕННОГО КАБЕЛЯ | 12.673 | 2.5346 | 15.2076
65 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 1 М КАБЕЛЯ | 149.988 | 29.9976 | 179.9856
66 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего | 1М КАБЕЛЯ | 78.6335 | 15.7267 | 94.3602
67 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами одного кабеля | 1М КАБЕЛЯ | 165.967 | 33.1934 | 199.1604
68 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами каждого последующего | 1 М КАБЕЛЯ | 79.8805 | 15.9761 | 95.8566
69 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х24 см | 1 м | 45.791 | 9.1582 | 54.9492
70 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х36 см | 1 м | 54.4765 | 10.8953 | 65.3718
71 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х48 см | 1 м | 63.336 | 12.6672 | 76.0032
72 | На каждый последующий ряд добавлять: к расценке 08-02-143-6 | 1 м | 38.744 | 7.7488 | 46.4928
73 | На каждый последующий ряд добавлять: к расценке 08-02-143-7 | 1 м | 47.299 | 9.4598 | 56.7588
74 | На каждый последующий ряд добавлять: к расценке 08-02-143-8 | 1 м | 56.4485 | 11.2897 | 67.7382
75 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, размером 48х36 см, расположенными поперек кабельной линии | 1 м | 72.5725 | 14.5145 | 87.087
76 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | 1 м | 48.7345 | 9.7469 | 58.4814
77 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-2 | 1 м | 34.0025 | 6.8005 | 40.803
78 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм | 1 м | 65.2935 | 13.0587 | 78.3522
79 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-5 | 1 м | 46.661 | 9.3322 | 55.9932
80 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 1 шт. | 119.364 | 23.8728 | 143.2368
81 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 1 шт. | 129.3255 | 25.8651 | 155.1906
82 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 1 шт. | 151.206 | 30.2412 | 181.4472
83 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 | 1 шт. | 170.085 | 34.017 | 204.102
84 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 1 шт. | 187.978 | 37.5956 | 225.5736
85 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 1 шт. | 282.489 | 56.4978 | 338.9868
86 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 1 шт. | 377.9715 | 75.5943 | 453.5658
87 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 400 мм2 | 1 шт. | 576.926 | 115.3852 | 692.3112
88 | Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки с силиконовым заполнителем напряжением 220 кВ | 1 ШТ. | 168789.5845 | 33757.9169 | 202547.5014
89 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 ШТ. | 1952.3815 | 390.4763 | 2342.8578
90 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 ШТ. | 2275.456 | 455.0912 | 2730.5472
91 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 ШТ. | 2598.5595 | 519.7119 | 3118.2714
92 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 ШТ. | 3120.7045 | 624.1409 | 3744.8454
93 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 ШТ. | 3419.274 | 683.8548 | 4103.1288
94 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 ШТ. | 2026.81 | 405.362 | 2432.172
95 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 ШТ. | 2548.926 | 509.7852 | 3058.7112
96 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 ШТ. | 2946.951 | 589.3902 | 3536.3412
97 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 ШТ. | 3482.059 | 696.4118 | 4178.4708
98 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 ШТ. | 3991.3135 | 798.2627 | 4789.5762
99 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 ШТ. | 1491.818 | 298.3636 | 1790.1816
100 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 ШТ. | 1840.7605 | 368.1521 | 2208.9126
101 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 ШТ. | 2113.4765 | 422.6953 | 2536.1718
102 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | 1 ШТ. | 701.2055 | 140.2411 | 841.4466
103 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 ШТ. | 3450.5505 | 690.1101 | 4140.6606
104 | Трансформатор тока напряжением до 20 кВ | 1 ШТ. | 4137.053 | 827.4106 | 4964.4636
105 | Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный | 1 ШТ. | 1422.0585 | 284.4117 | 1706.4702
106 | Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный | 1 ШТ. | 2935.6265 | 587.1253 | 3522.7518
107 | Трансформатор напряжением до 20 кВ, трехфазный | 1 ШТ. | 5274.5925 | 1054.9185 | 6329.511
108 | Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А | 1 ШТ. | 1410.9805 | 282.1961 | 1693.1766
109 | Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А | 1 ШТ. | 1875.807 | 375.1614 | 2250.9684
110 | Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 3000 А | 1 ШТ. | 2767.5135 | 553.5027 | 3321.0162
111 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А | 1 ШТ. | 3939.6935 | 787.9387 | 4727.6322
112 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А | 1 ШТ. | 6014.832 | 1202.9664 | 7217.7984
113 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 4000 А | 1 ШТ. | 9380.166 | 1876.0332 | 11256.1992
114 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ, ток до 1000 А | 1 ШТ. | 37812.6215 | 7562.5243 | 45375.1458
115 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ, ток до 8000 А | 1 компл. (3 фазы) | 100698.179 | 20139.6358 | 120837.8148
116 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ, ток до 12500 А | 1 компл. (3 фазы) | 164455.9695 | 32891.1939 | 197347.1634
117 | Приводы к разъединителям с одной тягой рычажный | 1 ШТ. | 6548.6205 | 1309.7241 | 7858.3446
118 | Приводы к разъединителям с одной тягой червячный | 1 ШТ. | 7109.089 | 1421.8178 | 8530.9068
119 | Приводы к разъединителям с одной тягой моторный | 1 ШТ. | 12634.807 | 2526.9614 | 15161.7684
120 | Каждая дополнительная тяга | 1 ШТ. | 7519.9175 | 1503.9835 | 9023.901
121 | Выключатель нагрузки с приводом ручным | 1 ШТ. | 9822.938 | 1964.5876 | 11787.5256
122 | Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным | 1 ШТ. | 16523.707 | 3304.7414 | 19828.4484
123 | Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом | 1 ШТ. | 12509.73 | 2501.946 | 15011.676
124 | Выключатель масляный МГГ с приводом | 1 ШТ. | 53916.8725 | 10783.3745 | 64700.247
125 | Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А | 1 ШТ. | 503378.4765 | 100675.6953 | 604054.1718
126 | Разрядник напряжением до 10 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 4462.346 | 892.4692 | 5354.8152
127 | Разрядник напряжением до 20 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 10702.8995 | 2140.5799 | 12843.4794
128 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг | 1 ШКАФ | 4070.0485 | 814.0097 | 4884.0582
129 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 500 кг | 1 ШКАФ | 9510.5355 | 1902.1071 | 11412.6426
130 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 900 кг | 1 ШКАФ | 13533.2995 | 2706.6599 | 16239.9594
131 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 1700 кг | 1 ШКАФ | 24426.0475 | 4885.2095 | 29311.257
132 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 1 м | 750.056 | 150.0112 | 900.0672
133 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2 | 1 м | 947.7055 | 189.5411 | 1137.2466
134 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 | 1 м | 1294.879 | 258.9758 | 1553.8548
135 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2 | 1 м | 1474.7805 | 294.9561 | 1769.7366
136 | Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 1 м | 1327.069 | 265.4138 | 1592.4828
137 | Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2 | 1 м | 1668.9935 | 333.7987 | 2002.7922
138 | Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 | 1 м | 2316.433 | 463.2866 | 2779.7196
139 | Шина сборная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 | 1 м | 4266.4075 | 853.2815 | 5119.689
140 | Шина сборная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2 | 1 м | 4861.299 | 972.2598 | 5833.5588
141 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 1 м | 839.8835 | 167.9767 | 1007.8602
142 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 350 мм2 | 1 м | 949.7355 | 189.9471 | 1139.6826
143 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2 | 1 м | 1217.188 | 243.4376 | 1460.6256
144 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 | 1 м | 1454.5385 | 290.9077 | 1745.4462
145 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2 | 1 м | 1807.7295 | 361.5459 | 2169.2754
146 | Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 350 мм2 | 1 м | 1725.558 | 345.1116 | 2070.6696
147 | Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2 | 1 м | 2198.519 | 439.7038 | 2638.2228
148 | Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 | 1 м | 2631.199 | 526.2398 | 3157.4388
149 | Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2 | 1 м | 3462.281 | 692.4562 | 4154.7372
150 | Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 700 мм2 | 1 м | 3202.1655 | 640.4331 | 3842.5986
151 | Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 1000 мм2 | 1 м | 3865.1635 | 773.0327 | 4638.1962
152 | Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 1500 мм2 | 1 м | 5085.759 | 1017.1518 | 6102.9108
153 | Шина круглая медная диаметром до 10 мм | 1 м | 1255.352 | 251.0704 | 1506.4224
154 | Шина круглая медная диаметром до 20 мм | 1 м | 2008.511 | 401.7022 | 2410.2132
155 | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9 | 1 ШТ. | 23387.485 | 4677.497 | 28064.982
156 | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 | 1 ШТ. | 30548.4695 | 6109.6939 | 36658.1634
157 | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 18 | 1 ШТ. | 43362.366 | 8672.4732 | 52034.8392
158 | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 21 | 1 ШТ. | 44977.492 | 8995.4984 | 53972.9904
159 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 | 1 ШТ. | 1606.6725 | 321.3345 | 1928.007
160 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 | 1 ШТ. | 1803.8 | 360.76 | 2164.56
161 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 | 1 ШТ. | 3197.018 | 639.4036 | 3836.4216
162 | Блок-контактор | 1 ШТ. | 1968.7955 | 393.7591 | 2362.5546
163 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 ШТ. | 1609.0795 | 321.8159 | 1930.8954
164 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 | 1 ШТ. | 1609.0795 | 321.8159 | 1930.8954
165 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12 | 1 ШТ. | 1609.0795 | 321.8159 | 1930.8954
166 | Зажим наборный без кожуха | 1 шт. | 611.639 | 122.3278 | 733.9668
167 | Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем | 1 ШТ. | 36280.6385 | 7256.1277 | 43536.7662
168 | Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | 1 ШТ. | 29060.2185 | 5812.0437 | 34872.2622
169 | Камера сборных распределительных устройств резервная | 1 ШТ. | 21889.229 | 4377.8458 | 26267.0748
170 | Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки | 1 ШТ. | 31587.67 | 6317.534 | 37905.204
171 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | 1 ШТ. | 94673.4 | 18934.68 | 113608.08
172 | Шкаф КТП ввода высоковольтный | 1 ШКАФ | 18064.564 | 3612.9128 | 21677.4768
173 | Шкаф КТП ввода низковольтный | 1 ШКАФ | 20737.9145 | 4147.5829 | 24885.4974
174 | Мост шинный для двухрядного КТП | 1 мост | 16432.5745 | 3286.5149 | 19719.0894
175 | Ограждение сетчатое | 1 м2 | 4880.932 | 976.1864 | 5857.1184
176 | Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин | 1 м2 | 17505.2845 | 3501.0569 | 21006.3414
177 | Шкаф управления и регулирования | 1 ШКАФ | 22785.6045 | 4557.1209 | 27342.7254
178 | Шкаф с однополюсным быстродействующим автоматом на ток до 4000 А | 1 ШКАФ | 24167.1065 | 4833.4213 | 29000.5278
179 | Шкаф с однополюсным быстродействующим автоматом на ток до 10000 А | 1 ШКАФ | 39029.4035 | 7805.8807 | 46835.2842
180 | Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт | 1 ШКАФ | 18093.9265 | 3618.7853 | 21712.7118
181 | Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 80 кВт | 1 ШКАФ | 26830.0605 | 5366.0121 | 32196.0726
182 | Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 100 кВт | 1 ШКАФ | 36019.247 | 7203.8494 | 43223.0964
183 | Автоматическое распределительное устройство массой до 0,1 т | 1 ШТ. | 25781.087 | 5156.2174 | 30937.3044
184 | Автоматическое распределительное устройство массой до 0,25 т | 1 ШТ. | 29638.29 | 5927.658 | 35565.948
185 | Автоматическое распределительное устройство массой до 0,5 т | 1 ШТ. | 39550.4465 | 7910.0893 | 47460.5358
186 | Автоматическое распределительное устройство массой до 1,5 т | 1 ШТ. | 52359.3115 | 10471.8623 | 62831.1738
187 | Автоматическое распределительное устройство массой до 2,5 т | 1 ШТ. | 67862.813 | 13572.5626 | 81435.3756
188 | Полка-кронштейн из угловой стали | 1 Т | 105295.085 | 21059.017 | 126354.102
189 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали | 1 Т | 70669.3605 | 14133.8721 | 84803.2326
190 | Конструкция сварная | 1 Т | 48030.2495 | 9606.0499 | 57636.2994
191 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг | 1 шт. | 304.645 | 60.929 | 365.574
192 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг | 1 шт. | 305.08 | 61.016 | 366.096
193 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг | 1 шт. | 305.6455 | 61.1291 | 366.7746
194 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг | 1 шт. | 21.228 | 4.2456 | 25.4736
195 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг | 1 шт. | 23.2725 | 4.6545 | 27.927
196 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг | 1 шт. | 24.9835 | 4.9967 | 29.9802
197 | Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях | 1 м2 | 401.5195 | 80.3039 | 481.8234
198 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 ШТ. | 1330.7375 | 266.1475 | 1596.885
199 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 ШТ. | 1554.342 | 310.8684 | 1865.2104
200 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 ШТ. | 1753.3255 | 350.6651 | 2103.9906
201 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 ШТ. | 1852.897 | 370.5794 | 2223.4764
202 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 ШТ. | 1952.3815 | 390.4763 | 2342.8578
203 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 ШТ. | 2275.456 | 455.0912 | 2730.5472
204 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 ШТ. | 2598.5595 | 519.7119 | 3118.2714
205 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 ШТ. | 3120.7045 | 624.1409 | 3744.8454
206 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 ШТ. | 3419.274 | 683.8548 | 4103.1288
207 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 ШТ. | 3170.5845 | 634.1169 | 3804.7014
208 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 ШТ. | 3991.3135 | 798.2627 | 4789.5762
209 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 ШТ. | 2946.951 | 589.3902 | 3536.3412
210 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 ШТ. | 3593.187 | 718.6374 | 4311.8244
211 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 ШТ. | 3991.3135 | 798.2627 | 4789.5762
212 | Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1 кВ сечением до 500 мм2 | 1 ШТ. | 4494.7825 | 898.9565 | 5393.739
213 | Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1 кВ сечением до 625 мм2 | 1 ШТ. | 5527.69 | 1105.538 | 6633.228
214 | Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1 кВ сечением до 800 мм2 | 1 ШТ. | 6870.2595 | 1374.0519 | 8244.3114
215 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 ШТ. | 1491.818 | 298.3636 | 1790.1816
216 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 ШТ. | 1840.7605 | 368.1521 | 2208.9126
217 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 ШТ. | 2113.4765 | 422.6953 | 2536.1718
218 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 1 шт. | 1443.1415 | 288.6283 | 1731.7698
219 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм | 1 шт. | 1636.905 | 327.381 | 1964.286
220 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм | 1 шт. | 1102.899 | 220.5798 | 1323.4788
221 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 1шт. | 1134.712 | 226.9424 | 1361.6544
222 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 1 м | 243.861 | 48.7722 | 292.6332
223 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 1 м | 221.1685 | 44.2337 | 265.4022
224 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали полосовой сечением 100 мм2 | 1 м | 227.4905 | 45.4981 | 272.9886
225 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали круглой диаметром 8 мм | 1 м | 249.458 | 49.8916 | 299.3496
226 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали круглой диаметром 12 мм | 1 м | 255.2725 | 51.0545 | 306.327
227 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 1 м | 251.2995 | 50.2599 | 301.5594
228 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 1 м | 283.5185 | 56.7037 | 340.2222
229 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм | 1 м | 310.0535 | 62.0107 | 372.0642
230 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм | 1 м | 280.082 | 56.0164 | 336.0984
231 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 1 м | 395.8645 | 79.1729 | 475.0374
232 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 | 1 м | 390.9055 | 78.1811 | 469.0866
233 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 35 мм2 | 1 м | 429.809 | 85.9618 | 515.7708
234 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 70 мм2 | 1 м | 489.3605 | 97.8721 | 587.2326
235 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 120 мм2 | 1 м | 550.478 | 110.0956 | 660.5736
236 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 240 мм2 | 1 м | 613.6255 | 122.7251 | 736.3506
237 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 1 м | 55.8105 | 11.1621 | 66.9726
238 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | 1 ШТ. | 1037.823 | 207.5646 | 1245.3876
239 | Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А | 1 ШТ. | 15948.115 | 3189.623 | 19137.738
240 | Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 1000 А | 1 ШТ. | 19154.4565 | 3830.8913 | 22985.3478
241 | Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А | 1 ШТ. | 18039.0585 | 3607.8117 | 21646.8702
242 | Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 1000 А | 1 ШТ. | 22142.8195 | 4428.5639 | 26571.3834
243 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 1 м | 67.512 | 13.5024 | 81.0144
244 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 1 м | 79.779 | 15.9558 | 95.7348
245 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 1 м | 115.0865 | 23.0173 | 138.1038
246 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 1 м | 151.8005 | 30.3601 | 182.1606
247 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 1 м | 194.4305 | 38.8861 | 233.3166
248 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 | 1 м | 285.65 | 57.13 | 342.78
249 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 1 м | 419.427 | 83.8854 | 503.3124
250 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 1 м | 23.3305 | 4.6661 | 27.9966
251 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 1 м | 58.7975 | 11.7595 | 70.557
252 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 1 м | 94.221 | 18.8442 | 113.0652
253 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 1 м | 120.4515 | 24.0903 | 144.5418
254 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 | 1 м | 155.7155 | 31.1431 | 186.8586
255 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 1 м | 192.734 | 38.5468 | 231.2808
Транспорт
325 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 Т ГРУЗА | 294.56 | 58.912 | 353.472
326 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км | 1 Т ГРУЗА | 287.84 | 57.568 | 345.408
327 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км | 1 Т ГРУЗА | 336.55 | 67.31 | 403.86
328 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 37 км | 1 Т ГРУЗА | 318.27 | 63.654 | 381.924
329 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 33 км | 1 Т ГРУЗА | 312.58 | 62.516 | 375.096
330 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 33 км | 1 Т ГРУЗА | 300.99 | 60.198 | 361.188
331 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км | 1 Т ГРУЗА | 414.73 | 82.946 | 497.676
332 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км | 1 Т ГРУЗА | 375.17 | 75.034 | 450.204
333 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т | 1 маш.-ч | 10106.19 | 2021.238 | 12127.428
334 | Краны на специальном шасси автомобильного типа Liebher LTM 1160, грузоподъемностью 160 т | 1 маш.-ч | 9675.53 | 1935.106 | 11610.636
Общестроительные работы ВЛ
1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 ОПОРА | 7205.175 | 1441.035 | 8646.21
2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 ОПОРА | 15347.13 | 3069.426 | 18416.556
3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами | 1 ОПОРА | 23800.83 | 4760.166 | 28560.996
4 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных | 1 ОПОРА | 9792.75 | 1958.55 | 11751.3
5 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 ОПОРА | 18290.58 | 3658.116 | 21948.696
6 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с двумя подкосами | 1 ОПОРА | 28316.145 | 5663.229 | 33979.374
7 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками одностоечных | 1 ОПОРА | 9751.125 | 1950.225 | 11701.35
8 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками одностоечных с одним подкосом | 1 ОПОРА | 20436.39 | 4087.278 | 24523.668
9 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками одностоечных с двумя подкосами | 1 ОПОРА | 31429.17 | 6285.834 | 37715.004
10 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных | 1 ОПОРА | 12310.83 | 2462.166 | 14772.996
11 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных с одним подкосом | 1 ОПОРА | 23347.53 | 4669.506 | 28017.036
12 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных с двумя подкосами | 1 ОПОРА | 36141.57 | 7228.314 | 43369.884
13 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом до 0,2 м3 | 1 ШТ. | 2083.23 | 416.646 | 2499.876
14 | Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,1 м3 при одном ригеле на стойку | 1 ШТ. | 3377.46 | 675.492 | 4052.952
15 | Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,1 м3 при двух ригелях на стойку | 1 ШТ. | 4454.985 | 890.997 | 5345.982
16 | Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3 при одном ригеле на стойку | 1 ШТ. | 3707.28 | 741.456 | 4448.736
17 | Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3 при двух ригелях на стойку | 1 ШТ. | 5016.405 | 1003.281 | 6019.686
18 | Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3 | 1 ШТ. | 17522.745 | 3504.549 | 21027.294
19 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника | 1 м | 198.69 | 39.738 | 238.428
20 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор без использования автогидроподъемника | 1 м | 236.505 | 47.301 | 283.806
21 | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать к расценке 33-04-017-01 | 1 ОПОРА | 5683.725 | 1136.745 | 6820.47
22 | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать к расценке 33-04-017-02 | 1 ОПОРА | 6551.58 | 1310.316 | 7861.896
23 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 ОПОРА | 1742.73 | 348.546 | 2091.276
24 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных | 1 ОПОРА | 1604.925 | 320.985 | 1925.91
25 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 ОПОРА | 619.155 | 123.831 | 742.986
26 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 ОПОРА | 723.585 | 144.717 | 868.302
27 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 | 1 ответвление | 3696.03 | 739.206 | 4435.236
28 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 4273.77 | 854.754 | 5128.524
29 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 7586.625 | 1517.325 | 9103.95
30 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную при количестве проводов в ответвлении 1 | 1 ответвление | 1941.045 | 388.209 | 2329.254
31 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 2415.36 | 483.072 | 2898.432
32 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную при количестве проводов в ответвлении 4 | 1 ответвление | 4194.075 | 838.815 | 5032.89
33 | Установка разрядников с помощью механизмов | 1 КОМПЛ. | 7785.345 | 1557.069 | 9342.414
34 | Установка разрядников вручную | 1 КОМПЛ. | 5810.655 | 1162.131 | 6972.786
35 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 КОМПЛ. | 13824.6 | 2764.92 | 16589.52
36 | Установка разъединителей вручную | 1 КОМПЛ. | 10982.175 | 2196.435 | 13178.61
37 | Устройство заземлителя контурного в грунтах 1-4 групп | 1 м заземляющих устройств | 288.3 | 57.66 | 345.96
38 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 2849.985 | 569.997 | 3419.982
39 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 1316.295 | 263.259 | 1579.554
40 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных | 1 ОПОРА | 6498.33 | 1299.666 | 7797.996
41 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных с подкосом | 1 ОПОРА | 12688.095 | 2537.619 | 15225.714
42 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных | 1 ОПОРА | 10735.875 | 2147.175 | 12883.05
43 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных с подкосом | 1 ОПОРА | 21155.52 | 4231.104 | 25386.624
44 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м одностоечных | 1 ОПОРА | 4583.325 | 916.665 | 5499.99
45 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м одностоечных с одним подкосом | 1 ОПОРА | 9215.745 | 1843.149 | 11058.894
46 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 239.445 | 47.889 | 287.334
47 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 | 1 ШТ. | 653.655 | 130.731 | 784.386
48 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2 | 1 ШТ. | 653.655 | 130.731 | 784.386
49 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 4 | 1 ШТ. | 1042.215 | 208.443 | 1250.658
50 | Изолятор опорный напряжением до 20 кВ | 1 ШТ. | 1450.14 | 290.028 | 1740.168
51 | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ | 1 ШТ. | 1561.95 | 312.39 | 1874.34
52 | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 20 кВ | 1 ШТ. | 2969.01 | 593.802 | 3562.812
53 | Хомут на опоре | 1 ШТ. | 1042.095 | 208.419 | 1250.514
54 | Траверса на опоре | 1 ШТ. | 918.45 | 183.69 | 1102.14
55 | Оттяжка тросовая к лежню в земле | 1 ШТ. | 2795.505 | 559.101 | 3354.606
ПНР
1 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 9206.4388 | 1841.2878 | 11047.7266
2 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 11254.8772 | 2250.9754 | 13505.8526
3 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ | 1 ШТ. | 5141.4938 | 1028.2988 | 6169.7926
4 | Трансформатор силовой сухой трехфазный напряжением до 11 кВ | 1 ШТ. | 30054.5388 | 6010.9078 | 36065.4466
5 | Трансформатор силовой сухой трехфазный напряжением свыше 11 кВ | 1 ШТ. | 56501.4478 | 11300.2896 | 67801.7374
6 | Трансформатор силовой сухой однофазный напряжением до 1 кВ | 1 ШТ. | 3606.5396 | 721.3079 | 4327.8475
7 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ | 1 ШТ. | 1802.7326 | 360.5465 | 2163.2791
8 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией | 1 ШТ. | 6010.9046 | 1202.1809 | 7213.0855
9 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 35 кВ, с твердой изоляцией | 1 ШТ. | 10819.6188 | 2163.9238 | 12983.5426
10 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 ШТ. | 1408.254 | 281.6508 | 1689.9048
11 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А | 1 ШТ. | 8385.5182 | 1677.1036 | 10062.6218
12 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А | 1 ШТ. | 12112.1694 | 2422.4339 | 14534.6033
13 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А | 1 ШТ. | 14907.7266 | 2981.5453 | 17889.2719
14 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А | 1 ШТ. | 18634.362 | 3726.8724 | 22361.2344
15 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А | 1 ШТ. | 14907.7266 | 2981.5453 | 17889.2719
16 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А | 1 ШТ. | 17702.1304 | 3540.4261 | 21242.5565
17 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А | 1 ШТ. | 22361.0132 | 4472.2026 | 26833.2158
18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А | 1 ШТ. | 24224.3388 | 4844.8678 | 29069.2066
19 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А | 1 ШТ. | 26087.696 | 5217.5392 | 31305.2352
20 | Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток до 1000 А | 1 ШТ. | 7453.2866 | 1490.6573 | 8943.9439
21 | Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток до 6300 А | 1 ШТ. | 11181.0596 | 2236.2119 | 13417.2715
22 | Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток до 10000 А | 1 ШТ. | 18634.362 | 3726.8724 | 22361.2344
23 | Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток до 15000 А | 1 ШТ. | 20497.6876 | 4099.5375 | 24597.2251
24 | Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток до 1000 А | 1 ШТ. | 9689.0814 | 1937.8163 | 11626.8977
25 | Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток до 10000 А | 1 ШТ. | 24222.1426 | 4844.4285 | 29066.5711
26 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 ШТ. | 7265.9776 | 1453.1955 | 8719.1731
27 | Отделитель трехполюсный напряжением до 35 кВ | 1 ШТ. | 4843.9956 | 968.7991 | 5812.7947
28 | Короткозамыкатель двухполюсный напряжением до 35 кВ | 1 ШТ. | 6054.9866 | 1210.9973 | 7265.9839
29 | Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ | 1 ШТ. | 10900.0724 | 2180.0145 | 13080.0869
30 | Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | 1 ШТ. | 29066.1382 | 5813.2276 | 34879.3658
31 | Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением до 35 кВ | 1 ШТ. | 78720.3084 | 15744.0617 | 94464.3701
32 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом электромагнитным | 1 схема | 23075.0468 | 4615.0094 | 27690.0562
33 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом пружинно-моторным или грузовым | 1 схема | 27689.8634 | 5537.9727 | 33227.8361
34 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя до 11 кВ | 1 схема | 27689.8634 | 5537.9727 | 33227.8361
35 | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом | 1 устройство | 8075.8856 | 1615.1771 | 9691.0627
36 | За каждый нагревательный элемент сверх одного добавить к расценке 01-03-022-01 | 1 устройство | 398.8868 | 79.7774 | 478.6642
37 | Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал | 1 КОМПЛ. | 3001.5892 | 600.3178 | 3601.907
38 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 3781.7616 | 756.3523 | 4538.1139
39 | Испытание конденсатора статического напряжением до 3 кВ | 1 испытание | 3247.3266 | 649.4653 | 3896.7919
40 | Испытание конденсатора статического напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 4326.1032 | 865.2206 | 5191.3238
41 | Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного | 1 испытание | 3294.7108 | 658.9422 | 3953.653
42 | Испытание изолятора опорного многоэлементного или подвесного | 1 испытание для трех элементов | 3836.8562 | 767.3712 | 4604.2274
43 | Испытание токопровода комплектного экранированного напряжением 6 кВ и выше длиной до 50 м | 1 испытание | 9879.6926 | 1975.9385 | 11855.6311
44 | Испытание токопровода комплектного экранированного напряжением 6 кВ и выше за каждые последующие 50 м | 1 испытание | 3294.7108 | 658.9422 | 3953.653
45 | Отыскание повреждения изолятора в закрытом токопроводе напряжением до 1 кВ и свыше 1 кВ, с количеством изоляторов до 50 шт. | 1 повреждение | 15370.5086 | 3074.1017 | 18444.6103
46 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ | 1 ШТ. | 5141.4938 | 1028.2988 | 6169.7926
47 | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением до 1 кВ | 1 ШТ. | 3606.5396 | 721.3079 | 4327.8475
48 | Трансформатор силовой сухой трехфазный напряжением до 1 кВ | 1 ШТ. | 4808.7142 | 961.7428 | 5770.457
49 | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением до 1 кВ | 1 ШТ. | 3606.5396 | 721.3079 | 4327.8475
50 | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением до 1 кВ | 1 ШТ. | 3606.5396 | 721.3079 | 4327.8475
51 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ | 1 ШТ. | 1802.7326 | 360.5465 | 2163.2791
52 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1157.0024 | 231.4005 | 1388.4029
53 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | 1 ШТ. | 8998.179 | 1799.6358 | 10797.8148
54 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 ШТ. | 15425.6032 | 3085.1206 | 18510.7238
55 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 ШТ. | 62987.2372 | 12597.4474 | 75584.6846
56 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА | 1 ШТ. | 83555.4876 | 16711.0975 | 100266.5851
57 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 9206.4388 | 1841.2878 | 11047.7266
58 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 11254.8772 | 2250.9754 | 13505.8526
59 | Испытание токопровода комплектного экранированного напряжением 6 кВ и выше длиной до 50 м | 1 испытание | 9879.6926 | 1975.9385 | 11855.6311
60 | Испытание токопровода комплектного экранированного напряжением 6 кВ и выше за каждые последующие 50 м | 1 испытание | 3294.7108 | 658.9422 | 3953.653
61 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 451.7694 | 90.3539 | 542.1233
62 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 112.4012 | 22.4802 | 134.8814
63 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 6139.8168 | 1227.9634 | 7367.7802
64 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 | 1 единица | 3.6498 | 0.72996 | 4.3798
65 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 9206.4388 | 1841.2878 | 11047.7266
66 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 35 кВ добавлять к расценке 01-12-027-02 | 1 единица | 5.5142 | 1.1028 | 6.617
67 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 110 кВ | 1 испытание | 13300.0134 | 2660.0027 | 15960.0161
68 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 110 кВ добавлять к расценке 01-12-027-03 | 1 единица | 8.0106 | 1.6021 | 9.6127
69 | Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток до 1000 А | 1 устройство | 92619.758 | 18523.9516 | 111143.7096
70 | Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток до 5000 А | 1 устройство | 141532.3394 | 28306.4679 | 169838.8073
71 | Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток до 15000 А | 1 устройство | 193997.4718 | 38799.4944 | 232796.9662
72 | Тиристорный преобразователь реверсивный напряжением до 1 кВ, ток до 1000 А | 1 устройство | 203758.1746 | 40751.6349 | 244509.8095
73 | Тиристорный преобразователь реверсивный напряжением до 1 кВ, ток до 5000 А | 1 устройство | 292826.4876 | 58565.2975 | 351391.7851
74 | Тиристорный преобразователь реверсивный напряжением до 1 кВ, ток до 15000 А | 1 устройство | 475842.3748 | 95168.475 | 571010.8498
75 | Испытание статического преобразователя напряжением до 1 кВ, ток до 1000 А | 1 испытание | 4301.8502 | 860.37 | 5162.2202
76 | Испытание статического преобразователя напряжением до 1 кВ, ток до 5000 А | 1 испытание | 6453.8734 | 1290.7747 | 7744.6481
77 | Испытание статического преобразователя напряжением до 1 кВ, ток до 15000 А | 1 испытание | 8604.7906 | 1720.9581 | 10325.7487
78 | Испытание статического преобразователя напряжением до 3 кВ, ток до 1000 А | 1 испытание | 6453.8734 | 1290.7747 | 7744.6481
79 | Испытание статического преобразователя напряжением до 3 кВ, ток до 5000 А | 1 испытание | 8604.7906 | 1720.9581 | 10325.7487
80 | Испытание статического преобразователя напряжением до 3 кВ, ток до 15000 А | 1 испытание | 10755.7236 | 2151.1447 | 12906.8683
81 | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 2150.933 | 430.1866 | 2581.1196
82 | Испытание герметичной кабельной проходки | 1 испытание | 1076.5804 | 215.3161 | 1291.8965
83 | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением до 1 кВ | 1 ШТ. | 3606.5396 | 721.3079 | 4327.8475
84 | Трансформатор силовой сухой однофазный напряжением до 1 кВ | 1 ШТ. | 3606.5396 | 721.3079 | 4327.8475
85 | Трансформатор силовой сухой однофазный напряжением до 11 кВ | 1 ШТ. | 7213.095 | 1442.619 | 8655.714
86 | Трансформатор силовой сухой трехфазный напряжением до 1 кВ | 1 ШТ. | 4808.7142 | 961.7428 | 5770.457
87 | Трансформатор силовой сухой трехфазный напряжением до 11 кВ | 1 ШТ. | 30054.5388 | 6010.9078 | 36065.4466
88 | Трансформатор силовой сухой трехфазный напряжением свыше 11 кВ | 1 ШТ. | 56501.4478 | 11300.2896 | 67801.7374
89 | Реактор сухой напряжением до 10 кВ | 1 ШТ. | 9617.4758 | 1923.4952 | 11540.971
90 | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением до 1 кВ | 1 ШТ. | 3606.5396 | 721.3079 | 4327.8475
91 | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением до 11 кВ | 1 ШТ. | 13223.9996 | 2644.7999 | 15868.7995
92 | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением до 35 кВ | 1 ШТ. | 15628.3646 | 3125.6729 | 18754.0375
93 | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением до 11 кВ | 1 ШТ. | 15628.3646 | 3125.6729 | 18754.0375
94 | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением до 35 кВ | 1 ШТ. | 45681.7974 | 9136.3595 | 54818.1569
95 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1157.0024 | 231.4005 | 1388.4029
96 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 2285.3436 | 457.0687 | 2742.4123
97 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ | 1 измерение | 2285.3436 | 457.0687 | 2742.4123
Начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, работ, услуг |  |  | 38894479.2181 | 7778895.8436 | 46673375.0617
* Поправочные коэффициенты не внесённые в список примечаний учитывающие условия трудозатрат по согласованию с Заказчиком могут применяться из единичных расценок ТСН, ТСНБ-2001 Москвы и Московской области (редакция 2014 г) с индексацией на дату составления. ** Единичные расценки на строительно-монтажные и пусконаладочные работы не вошедшие в коммерческое предложение будут взяты из расценок для комплекса работ в ценах ТСН, ТСНБ-2001 Москвы и Московской области (редакция 2014 г) с индексацией на дату составления