Приложение к техническому заданию

**Описание объекта закупки**

Предмет закупки: Поставка медицинских расходных материалов (кюветы) для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Сызранская центральная городская и районная больница»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика товара | | | Товарный знак | Ед.изм. | Кол-во |
| Наименование показателей | Значение показателей | Инструкция к заполнению |
| 1 | Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Назначение | для проведения иммунохимической реакции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Материал | пластик | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Номинальный объем | 1.25000000000 СМ3;^МЛ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Фасовка | в одной упаковке не менее 3024 шт.: (не менее 24 штатива по 126 шт./штатив) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Совместимость | анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный для диагностики in vitro серии CL, вариант исполнения CL-2000i | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |  | ШТ | 6.00 |
| 2 | Кюветы реакционные | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Многоразовые реакционные кюветы | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Назначение | Предназначены для проведения биохимической реакции на анализаторе Mindray BS-380/400/480 установленном у заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Размеры, мм | 5х5х29 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Оптический путь, мм | 5.00000000000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Материал | Пластик | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |  | ШТ | 2.00 |
| 3 | Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Предназначение | для помещения биологических образцов (плазмы крови) человека, приготовления реакционной смеси и проведения анализа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Совместимость | Автоматический анализатор коагуляции СХ-6010 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Фасовка | 3000 шт. (6 пакетов по 500 шт.) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Материал | Полистирол | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |  | ШТ | 10.00 |

Участник подаёт предложение об объекте закупки посредством применения веб-интерфейса электронной торговой площадки (далее – ЭТП).

При этом участник вправе приложить электронный документ с описанием объекта закупки.

Внимание! В случае наличия в заявке участника противоречий между сформированным с помощью веб-интерфейса ЭТП предложении участника об объекте закупки, приложенным электронным документом и извещением,  такая заявка будет подлежать отклонению.