Утверждаю

Руководитель МКУ МО

Северский район "ЦБУО"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н.Лебина

М.П.

**Описание объекта закупки**

**Таблица № 1 (объем закупки):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** | **Наименование товара по КТРУ, код КТРУ** |
| Кондиционер бытовой  Haier HSU-09HTT03/R2 *или эквивалент* | 1 шт. | Информация по КТРУ 28.25.12.130-00000010 (Кондиционер бытовой) |
| Кондиционер бытовой  Haier HSU-12HTT03/R2  *или эквивалент* | 5 шт. | Информация по КТРУ 28.25.12.130-00000010 (Кондиционер бытовой) |
| Кондиционер бытовой  Haier HSU-18HTT03/R2  *или эквивалент* | 4 шт. | Информация по КТРУ 28.25.12.130-00000010 (Кондиционер бытовой) |
| Кондиционер бытовой  Haier HSU-24HTT03/R2  *или эквивалент* | 1 шт. | Информация по КТРУ 28.25.12.130-00000010 (Кондиционер бытовой) |

**Таблица № 2 (технические характеристики)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип объекта закупки** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | | **Количество (объем работы, услуги)** | **Единица измерения** | **Товарный знак** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге** |
| товар | Кондиционер бытовой | 28.25.12.130-00000010 | Вид блока кондиционера | Наружный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | Штука | Haier HSU-09HTT03/R2 *или эквивалент* |
| Вид кондиционера | Сплит-система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Инверторный тип кондиционера | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |
| Обогрев |
| Наличие антибактериального фильтра | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Тип внутреннего блока | Настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Мощность в режиме нагрева | ≥2 | Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Мощность в режиме охлаждения | ≥2 | Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |  |  |
| Режим осушения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| товар | Кондиционер бытовой | 28.25.12.130-00000010 | Вид блока кондиционера | Наружный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 5 | Штука | Haier HSU-12HTT03/R2 *или эквивалент* |
| Вид кондиционера | Сплит-система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Инверторный тип кондиционера | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |
| Обогрев |
| Наличие антибактериального фильтра | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Тип внутреннего блока | Настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Мощность в режиме нагрева | ≥3 | Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Мощность в режиме охлаждения | ≥3 | Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |  |  |
| Режим осушения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| товар | Кондиционер бытовой | 28.25.12.130-00000010 | Вид блока кондиционера | Наружный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 4 | Штука | Haier HSU-18HTT03/R2 *или эквивалент* |
| Вид кондиционера | Сплит-система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Инверторный тип кондиционера | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |
| Обогрев |
| Наличие антибактериального фильтра | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Тип внутреннего блока | Настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Мощность в режиме нагрева | ≥5 | Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Мощность в режиме охлаждения | ≥5 | Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |  |  |
| Режим осушения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| товар | Кондиционер бытовой | 28.25.12.130-00000010 | Вид блока кондиционера | Наружный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | Штука | Haier HSU-24HTT03/R2 *или эквивалент* |
| Вид кондиционера | Сплит-система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Инверторный тип кондиционера | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |
| Обогрев |
| Наличие антибактериального фильтра | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Тип внутреннего блока | Настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Мощность в режиме нагрева | ≥7 | Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Мощность в режиме охлаждения | ≥5,5 | Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |  |  |
| Режим осушения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Показатель |
| 1 | Требования к качеству и безопасности товара | В соответствие с требованиями нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ, СаНПин), действующих на территории Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. |
| 2 | Требования к таре и упаковке | Тара, упаковка и упаковочные материалы должны быть разрешены к применению и соответствовать требованиями нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ, СаНПин), действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать сохранность и качество продукции при транспортировке и хранении. |
| 3 | Требования к обеспечению энергетической эффективности товаров, работ, услуг | Установлено. Товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности согласно постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| 4 | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантия качества товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства для данного вида товара. Гарантия на данный товар – не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке. |