Описание объекта закупки

на разработку проекта организации работ (в т.ч. сметы) на выполнение работ                     по сносу объектов капитального строительства (аварийных жилых домов)                                   с разработкой раздела по сохранению объектов культурного наследия

Перечень объектов:

| Адрес объекта на разработку проекта организации работ (в т.ч. сметы) на выполнение работ по сносу | Основание для выполнения работ | Адрес объекта культурного наследия | Основание для разработки раздела по сохранению объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, дом № 50, литеры З,З1,з | Распоряжение первого заместителя Главы городского округа Самара от 03.06.2013 № 1515 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» | Объект культурного наследия регионального значения «Дом А.А. Ананьева, где находилось правительство компании «Зингер» в Самаре»», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Никитинская, д. 48, литера А | Письмо от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области Вх. от 14.03.2025 № 15-01-22/1613 |
| г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, дом № 50, литеры Г,г,г1,г2 | Распоряжение первого заместителя Главы городского округа Самара от 03.06.2013 № 1516 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» | Объект культурного наследия регионального значения «Дом А.А. Ананьева, где находилось правительство компании «Зингер» в Самаре»», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Никитинская, д. 48, литера А | Письмо от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области Вх. от 14.03.2025 № 15-01-22/1613 |
| г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская/ ул. Вилоновская, дом № 157/51 литеры АА1А2А3А4 | Распоряжение первого заместителя Главы городского округа Самара от 24.07.2008 № 1020/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» | Объект культурного наследия регионального значения «Каменная лавка», расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 157/ ул. Вилоновская, д. 51, литера В | Письмо от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области Вх. от 14.03.2025 № 15-01-22/1613 |

Требования к работам:

При проведении обследования объектов Подрядчику необходимо учесть:

- состояния существующих коммуникаций, попадающих на территорию строительной площадки (при их наличии), условия работы строительной техники в охранных зонах действующих коммуникаций с эксплуатирующими организациями;

- необходимость отключения и выноса наземных и подземных вводов (выпусков) инженерных коммуникаций (сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения (при наличии)) подрядной организацией, выполняющей снос объекта капитального строительства (при необходимости).

| № п/п | Перечень требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основные требования: - к проекту организации работ по сносу; - к разделу по сохранению объектов культурного наследия. | Проект организации работ по сносу В соответствии с требованиями статьи 13 Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 при производстве работ необходимо соблюдать требования к содержанию, устройству, ограждению строительной площадки, устройству выездов и въездов на строительную площадку, обеспечивающие безопасность для граждан, исключающих загрязнение территории городского округа, проезжей части дорог, тротуаров, зеленых зон и пр. в проекте организации работ по сносу необходимо предусмотреть обязанность Подрядчика работ пос сносу: – произвести проверку состояния существующих коммуникаций, попадающих на территорию строительной площадки (при их наличии), согласовать условия работы строительной техники в охранных зонах действующих коммуникаций с эксплуатирующими организациями (при необходимости); – произвести вынос наземных и подземных вводов (выпусков) инженерных коммуникаций производится силами и средствами подрядной организации (специалистами, имеющими соответствующую квалификацию) (при необходимости) подрядной организацией, выполняющей снос объекта капитального строительства. – установить ограждение строительной площадки (в местах движения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улицы). – обозначить выезды и въезды на строительную площадку специальными знаками или указателями; – оборудовать выезды со строительной площадки мойкой для колес автотранспорта, а также вымостить твердым покрытием с целью недопущения выноса грязи на проезжую часть; – установить информационный щит с наименованием подрядчика и указанием адреса, телефона, сроков строительных работ; – обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории; – обеспечить сохранность находящихся на объекте зеленых насаждений; В проекте организации работ по сносу необходимо предусмотреть: – демонтаж конструкций здания, включая фундаменты; – засыпку котлована после демонтажа фундамента и выравнивание территории песком; – обеспечение вывоза (транспортировки) и размещения мусора на полигоне (не допуская загромождения площадки вокруг объекта) в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Раздел по сохранению объектов культурного наследия Цель разработки раздела: Оценка воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия при выполнении работ по сносу объектов капитального строительства, а также определение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при сносе объектов Подрядчик должен своими силами без увеличения стоимости работ: - направить раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в установленном порядке на государственную историко-культурную экспертизу с получением Акта государственной историко - культурной экспертизы с положительным заключением; - согласовать раздел с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области |
|  | Требования к проекту организации работ по сносу с разработкой раздела по сохранению объектов культурного наследия в части соответствия законодательству РФ | Проект организации работ по сносу разработать в соответствии с требованиями: - статьи 55.31 «Осуществление сноса объекта капитального строительства» Градостроительного кодекса Российской федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Постановления правительства Российской федерации № 509 от 26.04.2019 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»; - Приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»; - Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»; - Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ; - МДС 12-64.2013. Методическая организационно-технологическая документация в строительстве. Типовой проект организации работ на демонтаж (снос) здания (сооружения); - СП 48.13330.2019 «СНИП 12-01-2004 Организация строительства»; - ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - Постановление от 2 декабря 2020 года № 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ; - Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; - ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»; - ГОСТ Р 55528- 2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» |
|  | Требования к объему, составу, оформлению проекта организации работ по сносу с разработкой раздела по сохранению объектов культурного наследия | Проект организации работ по сносу с разработкой раздела по сохранению объектов культурного наследия должен быть разработан на бумажном носителе и в электронном виде. Результатом работ, будет являться проект организации работ по сносу на жилой дом, подлежащий сносу, включающая следующие разделы: – проект организации работ (в том числе графическая часть, фото жилого здания, подлежащего сносу); – локальный сметный расчет (на каждый жилой дом, подлежащий сносу); – ведомость объемов работ, составленная в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ); – Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия с приложениями: а) письма о согласовании раздела с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области; б) Акты государственной историко-культурной экспертизы (на электронном (подписанном электронной подписью) и бумажном носителе в 2 экз.) с положительным решением; В ведомости объемов работ должны быть указаны только виды работ, затрат, единицы измерения, объем. Локальный сметный расчет на снос жилого здания должен быть составлен с применением федеральных единичных расценок (ФЕР), без округления копеек (до двух знаков после запятой), с учетом НДС 20%. Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен производить с применением ресурсно-индексного метода с использованием индексов Минстроя РФ, входящих в федеральный реестр сметных норматив. При разработке локального сметного расчета использовать сметные программные продукты имеющие сертификацию Госстроя России. На титульном листе локального сметного расчета на снос жилого здания указывается организация-разработчик и Заказчик, локальный сметный расчет подписывается инженером-сметчиком и руководителем организации, разработавшим локальный сметный расчет. К локальному сметному расчету должна прилагаться пояснительная записка и копии документов, обосновывающих применение коэффициента инфляции, предоставляются акты, подтверждающие применение повышающих коэффициентов к нормам оплаты труда рабочих и стоимости машин и механизмов. Сметная стоимость работ должна соответствовать физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным в проекте организации работ по сносу. Сметная стоимость работ должна учитывать все необходимые и достаточные затраты, связанные с выполнением работ по контракту. |
|  | Требования к оформлению проекта организации работ по сносу | Проект организации работ по сносу должен соответствовать ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Проект организации работ по сносу (отдельно на каждый дом) необходимо сброшюровать и выдать оформленной в установленном порядке, согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» в 2-х экземплярах, а также в электронной версии в формате doc, pdf, xls. В целях последующего осуществления закупок на выполнение работ по сносу аварийных жилых домов путем проведения электронных аукционов на электронных торговых площадках, электронные версии проектов организации работ по сносу (отдельно по каждому жилому дому) должны быть предоставлены в виде электронных файлов, позволяющих одностороннюю распечатку документов в формате А4: – проектная (рабочая) документация (в том числе графическая часть и фото объектов) в формате pdf; – ведомости объемов работ, локальные сметные расчеты в формате xls. Наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов; Формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста. Графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению. Допускается фото объектов в черно-белом изображении. Чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf. |
|  | Предоставляемая заказчиком документация | Фото объектов Заказчик не предоставляет. Объекты находятся в свободном доступе и доступны для осмотра и проведения фотосъемки. Заказчик передает Подрядчику: - Письмо от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области Вх. от 14.03.2025 № 15-01-22/1613. - Технические паспорта по адресам: - г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, дом № 50, литеры З,З1,з; - г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, дом № 50, литеры Г,г,г1,г2; - г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская/ ул. Вилоновская, дом № 157/51 литеры АА1А2А3А4. |