## Дефектная ведомость
Дефектная ведомость
замена вводно распределительного устройства
здания Дома культуры "Горняк"
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Демонтажные работы
4 | Демонтаж ж/б козырьков | м3 | 1.63
5 | Демонтаж металлических элементов крылец (ограждения, стойки) | кг | 226 | стойки((7,3кгх2шт)+14,2кг+42кг+42кг)+огр.((10,9кгх2шт)+(0,6кгх29штх2шт))х2=226 кг
6 | Демонтаж ж/б крылец | м3 | 5.6 | (1,05мх1,85мх0,12м)+(2,89мх0,4мх0,5м)х2шт+(1,84мх0,12мх1,85м)+(0,95мх0,12мх1,9м)+(1,6мх0,4мх0,3м)х2шт)+(0,65мх1,6мх0,12м)+(0,6мх0,12мх2,4м)х2шт+(2,5мх0,4мх0,4м)х2штх2шт+(1,9мх2,4мх0,12м)х2шт=5,6 м3
1 | Демонтаж стальных конструкций главного распределительного щита | т | 0.3
2 | Монтаж щит ВРУ цельносварной с боковыми панелями и задней стенкой 1700х800х450 | шт. | 1 | ЭТМ артикул: mb05-01-00m https://www.etm.ru/catalog?page=1&searchValue=mb05-01-00m
3 | Монтаж профильной рейка 1000х30х15 | шт. | 3
4 | Монтаж DIN рейки L=800 | шт | 2
5 | Монтаж автоматического выключателя 60А под болтовые наконечники ABN103c (22/18кА 380/415В) 3Р) 60A | шт | 1 | ЭТМ артикул: 131008200 https://www.etm.ru/cat/nn/3770888
6 | Кабельные наконечники материал алюминий 50мм2 | шт | 3
7 | Щетчик учета прямого включения 100А 380В Меркурий 230 AR-02 R трехфазный однотарифный | шт | 1 | ЭТМ артикул: 230AR02R https://www.etm.ru/catalog?page=1&searchValue=230ar02r
8 | Провод ПУВ 1х25 | м.п. | 5
9 | Изолятор шинный | шт | 2
10 | Шина медная 5х40х1000 | шт | 1
Составил: ____ А.С.Кутюхин
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ____
(должность, подпись, расшифровка)