**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Описание объекта закупки.**

1. **Общая информация об объекте закупки**

1.1. Наименование объекта закупки:  Поставка угля каменного для нужд МБОУ "Школа-интернат"

1.2. Объект закупки: согласно приложению 1 к Техническому заданию.

1.3. Количество товара: не определено.

1.4. Место поставки товара: 618122, Пермский край, район Осинский , г. Оса, улица Лыткина, дом 5

2. **Требования к качеству и безопасности товара**

2.1. Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, Таможенного союза для данного вида товара, в том числе обязательным требованиям нормативных правовых актов, иных актов согласно Перечню, указанному в пункте 2.2.  Технического задания.

2.2. Перечень нормативных правовых актов, иных актов:

- ГОСТ 25543-2013. «Межгосударственный стандарт. Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»;

- ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 59245-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков»;

- ГОСТ Р 59249-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и брикеты. Правила приемки по качеству».

2.3. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия (при наличии добровольного сертификата);

- удостоверением (паспортом) качества производителя (изготовителя) на каждую партию Товара.

3. **Требования к условиям поставки**

3.1. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу Заказчика. Доставка товара погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика по адресу, указанному в соответствии с п.1.4. настоящего Технического задания.

4. **Транспортировка**

4.1. Транспортирование угля осуществляется с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на соответствующий вид транспорта.

5. **Дополнительная информация:**

СПГЗ - справочник предметов государственного заказа в региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края (РИС Закупки ПК);

КТРУ - каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в единой информационной системе в сфере закупок.

**Приложение 1**

**к Техническому заданию**

**Объект закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки (наименование товара, работы, услуги по СПГЗ), товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы (при наличии) | Наименование товара, работы, услуги по КТРУ, код позиции по КТРУ (ОКПД-2) | Характеристики (показатели) товара, работы, услуги | | | | Ед. изм. |
| № | Характеристика КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики с указанием ед. изм. (при наличии) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уголь, длиннопламенный, необогащенный, т | 05.10.10.000-00000025 Уголь (05.10.10.131) | 1.1 | Да | Класс (по размеру кусков) | Плитный (П) | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) |
| Крупный (К) |
| 1.2 | Да | Подгруппа | Длиннопламенный фюзинитовый (ДФ) |
| 1.3 | Да | Обогащение | Нет |
| 1.4 | Да | Марка | Длиннопламенный (Д) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_