Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок для субъектов

малого и среднего предпринимательства

в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На поставку угля каменного марки Д**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Требования к качеству, техническим, качественным и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, в том числе наименования, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, требования к упаковке, безопасности товара** | **Код ОКПД2** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Уголь каменный | Уголь каменный марки Д, Длиннопламенный плитный крупный 150-200 мм\*, (Д) некоксующийся  - низшая теплота сгорания – не менее 5100 ккал/кг\*;  - зольность - не более 20%;  - массовая доля общей серы – не более 0,5%;  - влажность – не более 18 %\*;  - массовая доля хлора – не более 0,6%;  - массовая доля мышьяка не более – 0,02%;  - размер кусков – 25–300 (300) мм\*, без инородных примесей (в т.ч. глины, щебня). | 05.10.10.131 | т | 70 |

*\* - участник запроса котировок в электронной форме должен указать конкретный показатель товара (при описании конкретных показателей товара указание слов «не ниже», «не менее», «не более»,* ***не допускается****).*

Качество должно соответствовать ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит», либо превышать по параметру нижний предел. Показатели качества исследуются независимой испытательной лабораторией. Оплата услуг лаборатории производится за счет средств Поставщика

Место поставки товара: склад Заказчика находящийся на территории Республика Башкортостан, 453303, г.Кумертау, ул. Промышленная зд.40 корп. 1

Срок поставки: с момента подписания договора до 30.09.2025 года.

Точная дата поставки предварительно согласовывается с Заказчиком

Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями договора. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со Спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Гражданско-правовому договору. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации: - сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Все документы должны быть заверены надлежащим образом.