## НМЦ по ССР
Расчет начальной максимальной цены лота на выполнение РД, СМР, ПНР, поставку МТРиО и прочих затрат, приобретение оборудования, выполненный по утвержденному ССР
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) СТОИМОСТИ ЗАКУПКИ
по объекту: Модернизация ПС 220 кВ Васильевская (оснащение ВЛ 110 кВ Азот-5 микропроцессорными устройствами РЗА, ВЧ обработкой, КСЗ с АУВ) (для ТП объектов электросетевого хозяйства ПАО "Россети Волга")
Составлена в текущих ценах на 2 кв.2025, тыс. руб с НДС
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ЛСР-01-01-01 | Демонтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты |  |  | 532.82 | 2467.94 | 22707.78 | 0 | 25708.54
1 | ЛСР-02-01-01 | Демонтажные работы | 11.6 | 144.56 | 0 | 0 | 156.16
2 | ЛСР-02-01-02 | Конструкторские решения | 57.82 | 24.91 | 0 | 0 | 82.73
3 | ЛСР-02-01-03 | Электротехнические решения | 88.6 | 182.7 | 1426.61 | 0 | 1697.91
4 | ЛСР-02-01-04 | Решения по релейной защите | 374.8 | 1989.65 | 17328.24 | 0 | 19692.69
5 | ЛСР-02-01-05 | Решения по интеграции проектируемого оборудования РЗА в ССПИ | 0 | 35.25 | 0 | 0 | 35.25
6 | ЛСР-02-01-06 | Информационная безопасность | 0 | 90.87 | 3952.93 | 0 | 4043.8
Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  | 16.624 | 76.9997 | 0 | 0 | 93.6237
7 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 МДС Прил.1 т.1 р.1 п.22 | Временные здания и сооружения Энергетическое строительство: трансформаторные подстанции напряжением 35 кВ и выше, прочие объекты энергетики - 3,9%*0.8=3.12% | 16.624 | 76.9997 | 0 | 0 | 93.6237
Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  | 15.824 | 73.2943 | 0 | 8468.63 | 8557.7483
8 | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.2021 МДС Прил.1,п.37, темп.зона - IV | Производство работ в зимнее время. Энергетическое строительство: Электрические подстанции - 3,2%*0.9=2.88% | 15.824 | 73.2943 | 0 | 0 | 89.1183
9 | письмо АО "Россети Цифра" от 12.02.2025 | Услуги по выбору полос рабочих частот для ВЧ канала РЗ по ВЛ 110 кВ Азот-5 | 0 | 0 | 0 | 374.3 | 374.3
10 | ЛСР-09-01-01 | Пусконаладочные работы "вхолостую" | 0 | 0 | 0 | 2216.95 | 2216.95
11 | ЛСР-09-01-02 | Определение электромагнитной обстановки | 0 | 0 | 0 | 678 | 678
12 | СР-1 | Затраты на перевозку работников от места временного проживания к объекту строительства и обратно | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 11.14
13 | СР-2 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 409.5
14 | СР-3 | Затраты на участие представителей Заказчика в проведении заводских приемо-сдаточных испытаний | 0 | 0 | 0 | 102.7 | 102.7
15 | СР-4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
16 | СР-5 | Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии | 0 | 0 | 0 | 132.92 | 132.92
17 | СР-6 | Затраты, связанные со страхованием строительно-монтажных рисков | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6
18 | ТЦ__21_2130136905_20.06.2025_02_24.3 | Затраты на интеграцию РЗА в ССПИ | 0 | 0 | 0 | 3641.5 | 3641.5
19 | ТЦ__21_2130136905_20.06.2025_02_25.3 | Затраты по наладке оборудования ИБ | 0 | 0 | 0 | 850 | 850
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства |  |  | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 491.4
20 | СР-7 | Затраты на обучение | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 491.4
Глава 12. публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 7094.2298 | 7094.2298
в том числе:
21 | 12-01-07 | Разработка рабочей документации | 0 | 0 | 0 | 7016.98 | 7016.98
22 | 421/пр_2020_п.173 | Авторский надзор - 0,2% (от суммы глав 1-9) | 0 | 0 | 0 | 68.7198 | 68.7198
23 | СР-10 | Затраты на проезд при осуществлении авторского надзора | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 8.53
ИТОГО в тек. ценах на 2 кв. 2025 г., тыс.руб. без НДС (в уровне цен утвержденного ССР)(без непредвиденных затрат): |  |  | 565.268 | 2618.234 | 22707.78 | 16054.2598 | 41945.5418
ИТОГО в тек. ценах на 2 кв. 2025 г., тыс.руб. с НДС (в уровне цен утвержденного ССР)(без непредвиденных затрат): |  |  | 678.3216 | 3141.8808 | 27249.336 | 19265.1118 | 50334.6501
Пересчет в текущие цены на дату выполнения расчета НМЦ
| июль 2025 - август 2025 | Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения" в целом по Российской Федерации, определяемые по виду экономической деятельности "Строительство", публикуются Росстатом |  |  |  |  | 1.0455
ИТОГО в текущих ценах с НДС на август 2025г., тыс.руб. с НДС (без непредвиденных затрат): |  |  | 709.1894 | 3284.856 | 28489.3511 | 20141.7948 | 52625.1913
ИТОГО с НДС на период проектирования/строительства (Инфляция по данным Минэкономразвития актуальная на дату формирования расчета) |  |  |  | коэффициент инфляции | Процент распределения объема выполныемых работ в данном году
значение индекса-дефлятора на 2023 год |  |  | 2023 | 1.0048 | 0% | 1.0145
значение индекса-дефлятора на 2024 год |  |  | 109.1 | 1.0073 | 0% | 1.0073
значение индекса-дефлятора на 2025 год |  |  | 107.8 | 1.0063 | 100% | 1.0421
значение индекса-дефлятора на 2026 год |  |  | 105.3 | 1.0043 | 0% | 1.104
значение индекса-дефлятора | [5 empty] | 1.0421
ВСЕГО, тыс.руб. с НДС на период проектирования /строительства |  |  |  |  | 100% |  | 54840.7119
Итого стоимость на период реализации с учетом лимита оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет (ст. 18 ф. 2 ИП) с НДС | [6 empty] | 50334.6501
Итого по расчету: | [6 empty] | Х
Разработка ПД (в случае необходимости разработки ПД) | [6 empty] | Х
Начальная (предельная ) цена контракта на выполнение РД, СМР, ПНР, поставки МТРиО составляет 50 334,65 тыс. рублей в том числе НДС 20%