Утверждаю

Директор ПО «БЭС»

________________О.Е. Семенов

«_____» ___________________ 2020 г.

Техническое задание

- Предмет закупки: Модернизация диспетчерского пункта (СМР) ПО БЭС ООО «Башкирэнерго».

- Номер лота: 20-000266.

- Инициатор закупки: ПО БЭС.

- Организатор закупки: АО «БЭСК».

- Плановая сумма согласно 1С: 5 609 412,5 руб. без НДС.

- ОКВЭД: 43.3

- ОКДП: 42.22.22.120

- Место выполнения работ: РБ, Белебеевский район, с. Аксаково, ул. Пограничная 7

- Срок начала работ: 21.09.2020

- Срок окончания работ: 28.02.2021

- Срок действия оферты: 30.03.2021

- Ведомость работ:

| № п/п | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт ЦУС |  |  |  |
|  | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: открытого исполнения, глубина до 800 мм | 1 м ширины по фронту | 19 |
|  | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: открытого исполнения, глубина до 800 мм | 1 м ширины по фронту | 14 |
|  | Разборка: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,02 |
|  | Разборка: радиаторов весом до 240 кг | 100 шт. | 0,06 |
|  | Разборка облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом. | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,453 |
|  | Разборка внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 8 кВт | 1 блок | 2 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 2,09 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 2,09 |
|  | Разборка потолка армстронг. | 100 м2 | 2,09 |
|  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,1733 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0638 |
|  | Разборка лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,2 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 10 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 1,453 |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом. Прим. акустические стеновые панели | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,453 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,429 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,429 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,429 |
|  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (откосы) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,339 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,339 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,339 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,339 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,5 |
|  | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: без относа | 100 м2 | 1,82 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (Существующие балки) | 100 м2 покрытия | 0,29 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,29 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 |
|  | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,09 |
|  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (добавлять до толщины 40 мм) | 100 м2 стяжки | 2,09 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 покрытия | 2,09 |
|  | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м Прим. лоток неперфорированный | 100 м | 0,36 |
|  | Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6 (Прим. лючок) | 1 шт. | 15 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,04788 |
|  | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 4,788 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах | 100 м2 проемов | 0,01911 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,222 |
|  | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,363 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 8 |
|  | Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 8 кВт | 1 блок | 2 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,15 |
|  | Установка опорных стоек для пролетов: до 24 м | 1 т конструкций | 0,122975 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,06 |
|  | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,06 |
|  | Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин | 100 м2 кровли | 0,06 |
|  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,42 |
|  | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали Прим. заделка протечек через шпильки | 100 м2 кровли | 3,6 |
|  | Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа | 100 заплат | 0,01 |
|  | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся Прим. ремонт уплотнителя конька | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,62 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,7 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |
|  | Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» | 100 м2 покрытия | 0,7 |
| Материалы |  |  |  |
|  | Профиль прогонный усиленный (ППУ) 200/50 толщина 2 мм | м | 25 |
|  | Лестница из металла индивидуального изготовления, Россия | шт. | 1 |
|  | Акустический подвесной потолок типа Armstrong, серия Ultima +OP 600х600 толщина 20 мм, цвет белый, кромка Tegular (190 кв.м) | м2 | 190 |
|  | Акустическая стеновая панель «ПАЛИТРА-СО» ПЛЮС, цвет бежевый (65 м2) и коричневый (88 м2) | компл | 1 |
|  | Пластиковое окно ПВ 3-х камерное, стеклопакет 2100х2280 мм REHAU, Россия Дверь пластиковая с остеклением вверху 910х2100 мм | шт | 1 |
|  | Лоток неперфорированный 300х50х3000 | шт | 12 |
|  | Перегородка SEP L3000 Н50 | шт | 12 |
|  | Лючок GES6-2U OBO Bettermann (универсальный) 9xModul45 (полиамид, серый) GES6-2U10T 7011 | шт | 15 |
|  | Шпатлевка Ветонит LR | т | 0,3047 |
|  | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0138 |
|  | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 62,7 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм | м | 22,2 |
|  | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый | м2 | 0,7 |
|  | Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х40 мм | 1000 шт. | 0,032 |
|  | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт | шт. | 220 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 8 |
|  | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | шт. | 16 |
|  | Мастика битумно-герметизирующая | т | 0,00054 |
|  | Бикрост: ТКП | м2 | 7,68 |
|  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 7,63686 |
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | м2 | 1 |
|  | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х38 мм, цвет ультрамарин | 100 шт. | 0,18 |
|  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 6 |
|  | Герметик битумный (300 мл) | шт. | 5 |
|  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | м2 | 168 |
| Капитальный ремонт помещений ЦУС (кабинеты) |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 1000 мм (прим. со стороной квадрата 500 мм) | 100 м2 покрытия | 0,261 |
|  | Разборка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | 1 сплит-система | 1 |
|  | Разборка облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,131 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,261 |
|  | Разборка: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,04 |
|  | Разборка: радиаторов весом до 240 кг | 100 шт. | 0,01 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 3 |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,136 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,136 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,136 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (Стеклохолст) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,136 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,136 |
|  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) Коридор | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,1341 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 4,528 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,528 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,013 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,25 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
|  | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,261 |
|  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (добавлять до толщины 40 мм) | 100 м2 стяжки | 0,261 |
|  | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм | 100 м2 пола | 0,261 |
|  | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных Прим. конструкции фальш-пола плита Mero 600х600мм | 100 м2 пола | 0,254 |
|  | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м Прим. лоток перфорированный | 100 м | 0,213 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0369 |
|  | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |
|  | Разборка дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,01845 |
|  | Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных | 100 полотен | 0,01 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |
|  | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,1749 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 6 |
|  | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |
|  | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 1,21 |
|  | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,01 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,3 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,3 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,3 |
|  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,225 |
|  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,2 |
|  | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 отмостки | 0,05 |
| Материалы |  |  |  |
|  | Фальш-пол плита Mero ® тип 5 NA38 600х600х38 мм - 67 шт, тип 3 RR33/38 LPL 600х600х36-40 мм - 8шт | компл. | 1 |
|  | Лоток перфорированный 300х50х3000 | шт | 8 |
|  | Перегородка SEP L3000 Н50 | шт | 8 |
|  | Шпатлевка Ветонит LR | т | 0,0392 |
|  | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0051 |
|  | Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х40 мм | 1000 шт. | 0,024 |
|  | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт | шт. | 106 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 6 |
|  | Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл. | 1 |
|  | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм | 10 шт. | 0,2 |
|  | Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм | т | 0,001 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм | 10 шт. | 0,1 |
|  | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм | шт. | 2 |
|  | Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | т | 0,001 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 110 мм | 10 шт. | 1 |
|  | Переходы диаметром условного прохода: 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм | шт. | 1 |
|  | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Люки чугунные тяжелые | шт. | 1 |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 5 |
| Капитальный ремонт помещений ОВБ |  |  |  |
|  | Разборка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,5934 |
|  | Разборка: моек | 100 приборов | 0,01 |
|  | Разборка: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
|  | Разборка: сифонов | 100 приборов | 0,02 |
|  | Разборка: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |
|  | Разборка защитных ограждений Прим. Перила | 100 м поручня | 0,105 |
|  | Разборка связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей Прим. Тамбур | 1 т конструкций | 0,25 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,476 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,451 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,726 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными доскамиОТ | 100 м2 | 0,148 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,12505 |
|  | Разборка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3,6 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,05 |
|  | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 4,26 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 1,6 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,654 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 10 |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 0,41 |
|  | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,227 |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,00182 |
|  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,713 |
|  | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,032 |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем (Лестничных площадок и маршей) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,152 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (Лестничных площадок и маршей) | 100 м2 поверхности | 0,152 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (Лестничных площадок и маршей) | 100 м2 покрытия | 0,152 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (Лестничных площадок и маршей) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,152 |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,5543 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 1,5543 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,5543 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (Флизелиновыми обоями) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,847 |
|  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,7073 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5543 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,3178 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,1231 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,1231 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (Стеклообои) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4037 |
|  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,7194 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1231 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1947 |
|  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (откосы) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,25 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,25 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,25 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,7 |
|  | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10 | 100 м2 поверхности | 0,032 |
|  | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,983 |
|  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (добавлять до толщины 40 мм) | 100 м2 стяжки | 0,983 |
|  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,032 |
|  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм | 100 м2 стяжки | 0,451 |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0,451 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,476 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,5 |
|  | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,397 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,027 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,11466 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,01638 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,00672 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,11 |
|  | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 13,776 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 2 |
|  | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 проемов | 0,08815 |
|  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,1568 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 1 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 1 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 12 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 2 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 |
|  | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл. | 0,1 |
|  | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м ограждения | 0,105 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм ХВС | 100 м трубопровода | 0,1 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм ГВС | 100 м трубопровода | 0,1 |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,045 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |
|  | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 1,21 |
|  | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0875 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,7 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,696676 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,696676 |
|  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,525 |
|  | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 отмостки | 0,15 |
| Материалы |  |  |  |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 1,144 |
|  | Шпатлевка Ветонит LR | т | 1,7343 |
|  | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0255 |
|  | Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O" | кг | 22,462 |
|  | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 14,6 |
|  | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 46 |
|  | Уголок декоративный (пристенный) | м | 7,4 |
|  | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 15 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 2,835 |
|  | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 11,47 |
|  | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 1,638 |
|  | Блок оконный пластиковый: одностворчатый с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 0,672 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм | м | 11 |
|  | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый | м2 | 7 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 5 |
|  | Унитазы напольные керамические шамотированные | компл. | 1 |
|  | Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 1 |
|  | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм | 10 шт. | 0,3 |
|  | Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл. | 1 |
|  | Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х40 мм | 1000 шт. | 0,032 |
|  | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт | шт. | 95 |
|  | Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 Ду 50х3,0 | т | 0,422 |
|  | Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 Ду 25х2,8 | т | 0,212 |
|  | Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода: 25 мм | 10 шт. | 3,6 |
|  | Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода: 50 мм | 10 шт. | 0,8 |
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм | шт. | 44 |
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 50 мм | шт. | 8 |
|  | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 25 мм | 10 шт. | 1,4 |
|  | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 50 мм | 10 шт. | 0,8 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 12 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм | шт. | 4 |
|  | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | шт. | 18 |
|  | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 8 |
|  | Ограждение из нержавеющей стали L=10,5 м (цена за 1 м) | м | 10,5 |
|  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм | 10 шт. | 0,5 |
|  | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм | 10 шт. | 0,2 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм | 10 шт. | 0,6 |
|  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х3/4" | 10 шт. | 0,8 |
|  | Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм | шт. | 2 |
|  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм | 10 шт. | 0,5 |
|  | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм | 10 шт. | 0,2 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм | 10 шт. | 0,6 |
|  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х3/4" | 10 шт. | 0,8 |
|  | Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм | шт. | 2 |
|  | Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм | т | 0,001 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм | 10 шт. | 0,3 |
|  | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм | шт. | 2 |
|  | Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | т | 0,001 |
|  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 110 мм | 10 шт. | 1 |
|  | Переходы диаметром условного прохода: 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм | шт. | 1 |
|  | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм | шт. | 5 |
|  | Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм | шт. | 1 |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 15 |
| Электросиловое оборудование и освещение ЦУС |  |  |  |
|  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,54 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Прим. выключатель или переключатель пакетный с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 250 А. Прибор или аппарат | 1 шт. | 1 |
|  | Прим. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 100 А. Прибор или аппарат | 1 шт. | 7 |
|  | Прим. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 25 А. Прибор или аппарат | 1 шт. | 3 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Прим. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 100 А. Прибор или аппарат | 1 шт. | 1 |
|  | Прим. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 25 А. Прибор или аппарат | 1 шт. | 6 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 8 |
|  | Прим. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 100 А. Прибор или аппарат | 1 шт. | 8 |
|  | Прим. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 25 А. Прибор или аппарат | 1 шт. | 70 |
|  | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,54 |
|  | Прим. Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,06 |
|  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
|  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
|  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
|  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 6,73 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 3,03 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,52 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 2,02 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0,8 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | 100 м | 0,18 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 | 100 м | 0,18 |
|  | Прим. Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 10 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 1,32 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил | 0,3 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 | 100 жил | 0,1 |
|  | Прим. Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,01 |
|  | Прим. Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,01 |
|  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 4 |
|  | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного мата по готовому основанию | 100 м2 пола | 0,125 |
| Материалы |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель в литом корпусе 3P Iн=63А XT1B 160 TMD 63 1SDA066805R1 ABB | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель в литом корпусе 3P Iн=32А XT1B 160 TMD 32 1SDA066802R1 ABB | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель в литом корпусе 3P Iн=25А XT1B 160 TMD 25 1SDA066801R1 ABB | шт | 1 |
|  | Корпус 400x400мм IP65 CE R5CE0532 ДКС | шт | 1 |
|  | Набор для установки модульного оборудования CE R5TM53 ДКС | шт | 1 |
|  | Выключатель нагрузки 3P Iн=125А OT125F3 1SCA105033R1001 ABB | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 3P Iн=63А хар-ка С S201 2CDS253001R0634 ABB | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 3P Iн=40А хар-ка С S201 2CDS253001R0404 ABB | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 3P Iн=32А хар-ка С S201 2CDS253001R0324 ABB | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 1P Iн=16А хар-ка С S201 2CDS251001R0164 ABB | шт | 3 |
|  | Корпус ЩРН-П-12 | шт | 1 |
|  | Выключатель нагрузки 3P Iн=63А SD203 2CDD283101R0063 | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 1P Iн=6А хар-ка С S201 2CDS251001R0064 | шт | 6 |
|  | Корпус ЩРН-П-12 | шт | 1 |
|  | Выключатель нагрузки 3P Iн=63А SD203 2CDD283101R0063 | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 3P Iн=16А хар-ка С S201 2CDS253001R0164 | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель дифференциального тока 1P+N Iн=10А хар-ка С Iд=30мА тип AС DS201 2CSR255040R1104 | шт | 3 |
|  | Независимый расцепитель S2C-A2 | шт | 2 |
|  | Корпус ЩРН-П-18 | шт | 1 |
|  | Выключатель нагрузки 3P Iн=40А, ВН-32, MNV10-3-040, IEK | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель 1P Iн=10А хар-ка С, ВА47-29М, MVA21-1-010-C, IEK | шт. | 12 |
|  | Корпус ЩРН-П-18 | шт | 2 |
|  | Выключатель нагрузки 3P Iн=40А, ВН-32, MNV10-3-040, IEK | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель 1P Iн=10А хар-ка С, ВА47-29М, MVA21-1-010-C, IEK | шт. | 9 |
|  | Автоматический выключатель 1P Iн=16А хар-ка С, ВА47-29М, MVA21-1-016-C, IEK | шт. | 9 |
|  | Корпус ЩРН-П-18 | шт | 2 |
|  | Выключатель нагрузки 3P Iн=40А, ВН-32, MNV10-3-040, IEK | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель 1P Iн=16А хар-ка С, ВА47-29М, MVA21-1-016-C, IEK | шт. | 18 |
|  | Корпус ЩРН-П-18 | шт | 2 |
|  | Выключатель нагрузки 3P Iн=40А, ВН-32, MNV10-3-040, IEK | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель дифференциального тока 1P+N Iн=16А хар-ка С Iд=30мА тип AС | шт. | 18 |
|  | Шина соединительная 3Р 100А 1М, IEK | шт | 3 |
|  | Шина соединительная 2Р 100А 1М, IEK | шт | 1 |
|  | Заглушка для шины PIN 3P, IEK | шт | 20 |
|  | Заглушка для шины PIN 2P, IEK | шт | 4 |
|  | Бирка кабельная У-134, IEK (указано за 1 упак = 100 шт.) | шт | 1 |
|  | Ограничитель на DIN-рейку, YXD12, IEK | шт | 24 |
|  | Клемма вводная для модульного оборудования, КВМ 4-25 мм, IEK | шт | 30 |
|  | Шина нулевая, ШНИ-6х9-16-К-С, IEK | шт | 10 |
|  | Шина РЕ, ШНИ-6х9-16-К-3, IEK | шт | 10 |
|  | Заглушка модульная, YZM10-12-K01, IEK | шт | 12 |
|  | Светильник светодиодный ULP-6060-36W/4000K EFFECTIVE WHITE Wolta | шт | 54 |
|  | Светильник светодиодный аварийного освещения ML-1112-80LED3.3 Арсенал Безопасности | шт | 6 |
|  | Выключатель двухклавишный скрытой установки VS510-251-1-86 Schneider Electric | шт | 3 |
|  | Выключатель одноклавишный скрытой установки VS110-153-1-86 Schneider Electric | шт | 2 |
|  | Рамка KD-1-18 Schneider Electric | шт | 7 |
|  | Розетка скрытой установки с защитным контактом Schneider Electric 45005 | шт | 3 |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГнг-LS -0,66 3х1,5 | м | 286 |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГнг-LS -0,66 3х2,5 | м | 11 |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГнг-LS-0,66 5х2,5 | м | 41 |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГнг-LS-0,66 5х6 | м | 202 |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГнг-LS-0,66 5х10 | м | 80 |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГнг-LS-0,66 5х16 | м | 18 |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГнг-LS-0,66 5х25 | м | 18 |
|  | Кабель для промышленного интерфейса RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS 2x2x0,78 | м | 17 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 10–8–5 | шт | 30 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 16–8–6 | шт | 30 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 25–8–8 | шт | 10 |
|  | Кабельный ввод PG36 | шт | 2 |
|  | Кабельный ввод PG29 | шт | 5 |
|  | Кабельный ввод PG16 | шт | 10 |
|  | Труба гофрированная Ду25 91925B ДКС | м | 567 |
|  | Труба гофрированная Ду40 91940B ДКС | м | 128 |
|  | Клипса для гофрированных труб Ду25 51325 ДКС | шт | 1134 |
|  | Клипса для гофрированных труб Ду40 51040 ДКС | шт | 256 |
|  | Коробка распределительная 53800 ДКС | шт | 10 |
|  | Коробка установочная IMT35100 Schneider Electric | шт | 5 |
|  | Коробка монтажная IMT35120 Schneider Electric | шт | 10 |
|  | Бирка маркировочная У153 | шт | 30 |
|  | Хомут из полиамида 4.5x160 2 5311 ДКС | шт | 60 |
|  | Саморез с дюбелем CM06522 ДКС | шт | 1300 |
|  | Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 Ду 20х2,8 (5,8;9,0) | т | 0,0017 |
|  | Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 Ду 50х3,0 | т | 0,00422 |
|  | Плита из негорючей каменной ваты, толщина 50 мм (цена на 1 уп.) | м2 | 0,01 |
|  | Огнестойкий герметик 310мл ОГНЕЗА ГТ | шт | 1 |
|  | Анкер распорный с болтом ДКС шт 184 М6 CM430645 ДКС | шт | 184 |
|  | Дюбель-хомут ДХ 19–25 | шт | 50 |
|  | Консоль BBA3020 ДКС | шт | 90 |
|  | Терморегулятор для теплого пола SE 200 Теплолюкс | шт | 5 |
|  | Нагревательный мат 2,5м2 180Вт/м2 Profi Mat180-2,5 Теплолюкс | шт | 5 |
| Электросиловое оборудование и освещение помещений ОВБ |  |  |  |
|  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,1 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 |
|  | Прим. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 100 А. Прибор или аппарат | 1 шт. | 1 |
|  | Прим. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 25 А. Прибор или аппарат | 1 шт. | 9 |
|  | Прим. Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,07 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,16 |
|  | Прим. для светильников МL-1112-80LED3.3. Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,07 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
|  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
|  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,14 |
|  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,03 |
|  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 2,28 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1,21 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,99 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0,08 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,05 |
|  | Прим. Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 10 |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 2,7 |
|  | Прим. Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,01 |
|  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 2 |
| Материалы |  |  |  |
|  | Корпус ЩРН-П-12 | шт. | 1 |
|  | Выключатель нагрузки 3P Iн=63А SD203 2CDD283101R0063 ABB | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 1P Iн=6А хар-ка С S201 2CDS251001R0064 ABB | шт | 3 |
|  | Автоматический выключатель 1P Iн=16А хар-ка C S201 2СВЫ251001R0164 ABB | шт | 2 |
|  | Автоматический выключатель дифференциального тока 1P+N Iн=16А хар-ка С Id=30мА тип AС DS201 2CSR255040R1164 ABB | шт | 4 |
|  | Шина соединительная 3Р 100А 1М, IEK | шт | 1 |
|  | Шина соединительная 2Р 100А 1М, IEK | шт | 1 |
|  | Заглушка для шины PIN 3P, IEK | шт | 20 |
|  | Ограничитель на DIN-рейку, YXD12, IEK | шт | 2 |
|  | Клемма вводная для модульного оборудования, КВМ 4-25 мм, IEK | шт | 3 |
|  | Шина нулевая, ШНИ-6х9-16-К-С, IEK | шт | 1 |
|  | Шина РЕ, ШНИ-6х9-16-К-3, IEK | шт | 1 |
|  | Заглушка модульная, YZM10-12-K01, IEK | шт | 1 |
|  | Светильник светодиодный 1200лк 15Вт 4000K SPB-4-15-4K-MWS Б0022451 ЭРА | шт | 7 |
|  | Светильник светодиодный 4250Лм 40Вт 5000К SENAT Apollo А-40 | шт | 16 |
|  | Светильник светодиодный 9Вт 4000К Meson 915005746901 105 Philips | шт | 2 |
|  | Светильник светодиодный аварийного освещения ML-1112-80LED3.3 | шт | 7 |
|  | Переключатель одноклавишный скрытой установки VS610-157-1-86 Schneider Electric | шт | 2 |
|  | Выключатель одноклавишный скрытой установки VS110-153-1-86 Schneider Electric | шт | 6 |
|  | Розетка скрытой установки с защитным контактом RS16-151-18 Schneider Electric | шт | 14 |
|  | Рамка на 2 поста KD-2-18 Schneider Electric | шт | 5 |
|  | Рамка на 1 пост KD-1-18 Schneider Electric | шт | 12 |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГнг-LS -0,66 3х1,5 | м | 121 |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГнг-LS -0,66 3х2,5 | м | 99 |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГнг-LS-0,66 5х10 | м | 8 |
|  | Провод ПуВВ-6 | м | 5 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 10–8–5 | шт | 10 |
|  | Кабельный ввод PG16 | шт | 9 |
|  | Кабельный канал | м | 3 |
|  | Труба гофрированная Ду25 ДКС | м | 220 |
|  | Труба гофрированная Ду40 ДКС | м | 8 |
|  | Клипса для гофрированных труб Ду25 ДКС | шт | 440 |
|  | Клипса для гофрированных труб Ду40 ДКС | шт | 16 |
|  | Коробка распределительная 53800 ДКС | шт | 10 |
|  | Коробка монтажная IMT35120 Schneider Electric | шт | 10 |
|  | Коробка установочная IMT35150 Schneider Electric | шт | 18 |
|  | Бирка маркировочная У153 | шт | 10 |
|  | Хомут из полиамида 4.5x160 | шт | 20 |
|  | Саморез с дюбелем CM06522 | шт | 600 |
|  | Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 Ду 20х2,8 (5,8;9,0) | т | 0,0017 |
|  | Плита из негорючей каменной ваты, толщина 50 мм | м2 | 0,01 |
|  | Огнестойкий герметик 310мл ОГНЕЗА ГТ | шт | 1 |
|  | Анкер распорный с болтом М6 CM430645 ДКС | шт | 2 |
|  | Дюбель-хомут ДХ 19-25 | шт | 70 |
| Вентиляция и кондиционирование |  |  |  |
|  | Разборка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | 1 сплит-система | 1 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,02 |
|  | Прим. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0785 |
|  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (Анемостаты) | 1 шт. | 4 |
|  | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс. м3/час. Прим. вытяжная установка | 1 агрегат | 1 |
|  | Прим. приточная установка. Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час | 1 камера | 1 |
|  | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | 1 сплит-система | 1 |
|  | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт | 1 сплит-система | 2 |
| Материалы |  |  |  |
|  | Настенная сплит-система Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S | шт. | 1 |
|  | Настенная сплит-система Mitsubishi Heavy Industries SRK100ZR-S | шт | 2 |
|  | Блок ротации для кондиционеров MUK-2 | шт | 1 |
|  | Вытяжная установка с воздушной заслонкой CAPSULE-600 V в шумоизолированном корпусе | шт. | 1 |
|  | Приточная установка с воздушной заслонкой CAPSULE-600 V в шумоизолированном корпусе | шт. | 1 |
|  | Анемостаты пластиковые VENTS А 200 ВРФ | шт. | 4 |
|  | Воздуховод гибкий алюминиевый d=200мм (3м) | шт. | 5 |
|  | Кронштейны для сплит-системы | шт. | 6 |
|  | Регулятор давления конденсации РДК-8.4 | шт. | 3 |
|  | Термостат F-2000 с капиллярной трубкой 1750 мм | шт. | 3 |
|  | Труба медная 1/2" | м. | 30 |
|  | Труба медная 1/4" | м. | 30 |
|  | Труба медная 5/8" | м. | 15 |
|  | Теплоизоляция 1/2" | м. | 6 |
|  | Теплоизоляция 1/4" | м. | 12 |
|  | Теплоизоляция 5/8" | м. | 6 |
|  | Саморегулирующийся нагреватель картера НК-5.4-0,5 | шт. | 3 |
|  | Саморегулирующийся нагреватель дренажа НД-5-5-0.3 | шт. | 3 |
|  | Дренажный шланг ф 16 мм | м. | 9 |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГнг-LS-0,66 5х2,5 | м | 10 |

- Требования к Подрядчику:

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квалификационные требования к подрядчику | Участники должны предоставить: лицензию МЧС на осуществление деятельности по: - огнезащитной обработке несущих металлоконструкций зданий и сооружений; - монтажу, техническому обслуживанию и ремонту заполнений проемов в противопожарных преградах. - Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации СРО и предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации (Градостроительный кодекс статья 55.16 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ), с указанием уровней компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО). Сумма компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств должна быть не ниже стоимости коммерческого предложения; - сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ по характеру и объему работ в течение последних 3-х лет по годам (по форме приложения к Закупочной документации «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров»); - копии документов о квалификации и опыте технических специалистов, которые предлагаются для выполнения Договора (по форме приложения к Закупочной документации «Справка о кадровых ресурсах»): - персонал Участника должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиями правил, предъявляемым к выполняемой работы. - инженерно-технические и кадровые рабочие должны иметь опыт производства всех работ «Ведомость работ», иметь стаж работ не менее 3-х лет. - справку о наличии собственной базы, оборудования, машин и механизмов (по форме приложения к Закупочной документации «Справка о материально-технических ресурсах»). |
| 2 | Технические требования к материалам и оборудованию, поставляемым подрядчиком | Представить сведения о материалах, планируемых к использованию в рамках выполнения данной работы/услуги с указанием информации: изготовитель, марка, дата изготовления (при наличии сведений), ГОСТ, ТУ, вид упаковки, технические характеристики материалов. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не использованными (представить гарантийное письмо). Используемые материалы и оборудование должны быть замаркированы согласно нормативно-технической документации предприятия-разработчика. |
| 3 | Гарантийные обязательства на СМР и оборудование | Гарантийный срок на СМР не менее 36 месяцев. Гарантийный срок на материалы и оборудование не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
| 4 | Требования к ценовому предложению | Цена работ должна быть сформирована на основе сметного расчета в соответствии с пунктом 5. Ценовое предложение должно быть оформлено в соответствии с формой № 2 Закупочной документации. |
| 5 | Требования к составлению сметной документации | Сметная документация участника закупочной процедуры должна соответствовать сметной документации, размещенной на торговой площадке в составе закупочной документации, в части: набора работ, расценок, индексов перевода в текущие цены, объемов, повышающих и понижающих коэффициентов, лимитированных и прочих затрат. Снижение стоимости работ в ЛСР производить единым понижающим коэффициентом до начисления лимитированных затрат в соответствии с приложением к Закупочной документации «Требования, предъявляемые к участникам закупочных процедур при формировании сметной стоимости в составе закупочной документации с целью заключения договоров подряда». |
|  | Наличие минимально допустимого количества штатного аттестованного персонала | Персонал Участника и привлекаемых им субподрядных организаций должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиями правил, предъявляемым к выполняемой работе. Минимально допустимые требования к наличию персонала (рассчитывается совокупно у Участника и привлекаемой им субподрядной организации): - Руководящего звена – не менее 1-го чел.; - инженерно-технический работник – не менее 1-го чел.; - Мастер СМР – не менее 1 чел., должен иметь удостоверение о допуске к работам на высоте (предоставить копию удостоверений); - Строитель-монтажник – не менее 2 чел., должны иметь удостоверение о допуске к работам на высоте (предоставить копию удостоверений). - Штукатур-маляр – не менее 2 чел. - электромонтёры/электромонтажники/монтажники – не менее 2-х чел; Количество одновременно формируемых бригад - не менее 1-ой бригады. |
|  | Наличие материально-технических ресурсов | Предоставить документальное подтверждение наличия собственной базы (склад, офисное помещение), автотехники, инструмента и приспособлений по форме приложения к Закупочной документации «Справка о материально-технических ресурсах». Минимально допустимое количество автотехники (рассчитывается совокупно у Участника и привлекаемой им субподрядной организации): - Грузовой автомобиль для перевозки строительных материалов – не менее 1 шт. При отсутствии собственной базы и автотехники предоставить копии действующих договоров аренды/лизинга. |
| 6 | Условия оплаты | Оплата выполненных работ и оказанных услуг осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты согласования сторонами актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок (КС-3), выставленных счетов-фактур). |
| 7 | Требования к подрядчику по охране труда и правилам пожарной безопасности | Обязательное наличие удостоверений работников установленного образца в соответствии с правилами по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда РФ от 28.03.2014, вступившие в силу 06.05.2015). Представить гарантийное письмо, что работа/услуга будет выполнена в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. №328н, правил пожарной безопасности в Российской Федерации, техники безопасности, СНиП (строительных норм и правил), СанПиН (санитарных норм и правил), а также требований соответствующих инструкций, стандартов и норм. |
| 8 | Иные требования к подрядчику | По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить и согласовать техническое решение (схема, чертеж) на выполняемые ремонтные работы. - Исполнительную документацию предоставить вместе с актами выполненных работ КС-2, КС-3. - Используемый при СМР инвентарь и средства подмащивания должны иметь сертификат соответствия. - Конструктивную особенность направления открывания дверей и цвет согласовать перед поставкой у инициатора закупки. |
| 9 | Дополнительная информация | Вопросы и уточнения по техническому заданию направлять через официальный запрос разъяснений на электронной торговой площадке (ЭТП). |
| 10 | Подача предложений | Участник закупочной процедуры подает заявку на ЭТП на сумму, соответствующую цене, указываемой им в оферте, ценовом предложении, сметах. Договор будет заключен на сумму предложения победителя закупочной процедуры. |

- Прочее:

- После проведения закупочных процедур и определения победителя по оказанию услуг и работ подписывается с Заказчиком двухсторонний договор подряда по капитальному ремонту помещений ЦУС ПО БЭС. Договор подряда и график оплаты Заказчиком рассчитан на выполнение работ в два этапа. Первый этап – подготовительный с завершением части основных строительных работ до 25.11.2020г. не менее 50% объёма по утвержденному техническому заданию и локальному сметному расчету к договору с оплатой подписанных актов КС-2, справки КС-3 из расчета не менее 2 666 190,66 руб. без НДС до 25.12.2020г. Второй этап-полное завершение 100% всего комплекса ремонтных работ в помещениях ЦУС ПО БЭС в соответствии с техническим заданием, ЛСР «под ключ» не позднее 28.02.2021г. с оплатой подписанных актов КС-2, справки КС-3 из расчета 2 943 221,84 руб. без НДС. Досрочное выполнение качественных работ подрядчиком приветствуется.

- Вместе с Актом выполненных работ должны передаваться относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

1.1 Сертификат качества, сертификат соответствия, или технический паспорт на каждую позицию по используемым материалам (оригинал);

1.2 Копии счетов-фактур либо товарных накладных на материалы, применяемые при выполнении работ;

1.3 Предоставить протоколы проверки испытаний, комплект принципиально-монтажных исполнительных схем;

1.4 Гарантийная документация.

При отсутствии вышеперечисленных документов Акт выполненных работ не принимается.

- По требованию Заказчика Исполнитель должен предоставить и согласовать техническое решение (схема, чертеж) на выполняемые ремонтные работы.

Инициатор: ПО «БЭС»

Начальник ПТО ПО «БЭС»                      		                       _____________Салимгареев А.И.

Согласовано: ООО «Башкирэнерго»

Начальник ОЗС ПТД ООО «Башкирэнерго»                                ________________ Деткин В.А.

Вед. инженер ОЗС ПТД ООО «Башкирэнерго»                            ____________Насибуллин А.С.