СМЕТА

на обследовательские работы

Наименование предприятия, здания, сооружения стадии проектирования, вида проектных работ: «Реконструкция ГАУЗ АО "Тамбовская больница"».

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

Смета составлена по «Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений», 2016 г. СБЦП 81-2001-25

1,3 – районный коэф.

4,50 – индекс цен на 3 квартал 2020 г., письмо  (Письмо Минстроя России от 29.07.2020 N 29340-ИФ/09)

| №№ п.п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указан. к разделу сбор. цен на проект. работы | Расчет стоимости | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение обследования здания терапевтического корпуса Vзд =7805м3. Hзд = 10,76 м категория сложности здания – 1 категория сложности работ - 1 | 239,8 – таб. 4 78,05 – объем здания Таб. 11 п.6 к= 1 Табл. 9 = 70 % Преддоговорные работы к-1,1 | 78,05*239,8*1*1*1,1*0,7 | 14411,62 |
| 2 | Определение физико-механических свойств бетона неразрушающими методами 5 мест | Табл.13, п.1.3=101,6 к=1,1 | 5*101,6*1,1 | 558,8‬ |
| 3 | Определение физико-механических свойств кирпича 5 кирпичей | Табл.14, п.8.1;п.8.2;п.8.3;п.8.4;п.8.5;п.8.6;п.8.7;п.8.8;п.8.9 | 5*373 | 1 865‬ |
| 4 | Определение физико-механических свойств кирпича 5 образцов | Табл. 14, п.10.1;п.10.2 | 5*301 | 1 505‬ |
| 5 | Определение защитного слоя магнитным методом и вырубка штрабы 5 мест | Табл.14 п.6;п.7 | 5*173,4 | 867‬ |
| 6 | Обследование систем инженерного обеспечения здания терапевтического корпуса: |  |  |  |
| 6.1 | Обследование систем горячего водоснабжения | Таб. 15 п. 1.4=2,2 | 1*2,2*1000 | 2200 |
| 6.2 | Обследование систем отопления | Таб. 15 п. 2.4=3,3 | 1*3,3*1000 | 3300 |
| 6.3 | Обследование систем холодного водоснабжения и канализации | Таб. 15 п. 3.4=2,4 | 1*2,4*1000 | 2400 |
| 6.4 | Обследование систем вентиляции | Таб. 15 п. 4.4=4,4 | 1*4,4*1000 | 4400 |
| 6.5 | Обследование систем электроснабжения | Табл.15 п.8.1 | 1*1,2*1000 | 1200 |
| 6.6 | Поправочный коэффициент к базовым ценам по обследованию систем инженерного обеспечения зданий и сооружений | Табл.16 п.6 | 1*0,6*13500 | 8100 |
|  | Итого: |  |  | 27307,42 |
| 7 | Выполнение обследования здания (пристройка к терапевтическому корпусу на 2 барокамеры с флюрокабинетом) Vзд =1152,0 м3. Hзд = 4,93 м категория сложности здания – 1 категория сложности работ - 1 | 298,8 – таб. 4 11,52 – объем здания Таб. 11 п.2 к- 3,5 Табл. 9 = 70 % Преддоговорные работы к-1,1 | 11,52*298,8*1*1*1,1*0,7 | 2 650,48 |
| 8 | Определение физико-механических свойств бетона неразрушающими методами 5 мест | Табл.13, п.1.3=101,6 к=1,1 | 5*101,6*1,1 | 558,8‬ |
| 9 | Определение физико-механических свойств кирпича 5 кирпичей | Табл.14, п.8.1;п.8.2;п.8.3;п.8.4;п.8.5;п.8.6;п.8.7;п.8.8;п.8.9 | 5*373 | 1 865‬ |
| 10 | Определение физико-механических свойств кирпича 5 образцов | Табл. 14, п.10.1;п.10.2 | 5*301 | 1 505‬ |
| 11 | Определение защитного слоя магнитным методом и вырубка штрабы 5 мест | Табл.14 п.6;п.7 | 5*173,4 | 867‬ |
| 12 | Обследование систем инженерного обеспечения здания терапевтического корпуса: |  |  |  |
| 12.1 | Обследование систем горячего водоснабжения | Таб. 15 п. 1.2-0,9 | 1*0,9*1000 | 900 |
| 12.2 | Обследование систем отопления | Таб. 15 п. 2.2-1,5 | 1*1,5*1000 | 1500 |
| 12.3 | Обследование систем холодного водоснабжения и канализации | Таб. 15 п. 3.2-1,0 | 1*1,0*1000 | 1000 |
| 12.4 | Обследование систем вентиляции | Таб. 15 п. 4.2-2,2 | 1*2,2*1000 | 2200 |
| 12.5 | Обследование систем электроснабжения | Табл.15 п.8.1 | 1*1,2*1000 | 1200 |
| 12.6 | Поправочный коэффициент к базовым ценам по обследованию систем инженерного обеспечения зданий и сооружений | Табл.16 п.6 | 1*0,6*6800 | 4080 |
|  | Итого : |  |  | 11526,28 |
|  | Итого: |  |  | 38833,7 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  | 38833,7‬*4,51*1,3 |  | 227 681,9831 |

Смету составил                                                                                                                    А.А.Башкатова