- Управление Судебного департамента в Карачаево-Черкесской Республике

- ________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления

_______________ М.Х. Байрамкулов

«___»_______________ 2021 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела ОПОДС

_______________ Л.М. Докшокова

«___»_______________ 2021 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела финансов,

бухгалтерского учета и отчетности

_______________ А.И. Айбазова

«___»_______________ 2021 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела материально-технического

снабжения и капитального строительства

_______________ А.Б. Тарахов

«___»_______________ 2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«Текущий ремонт и техническое обслуживание зданий»

ЭА-05-02-21

г. Черкесск

2021 год

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика. | Наименование: Управление Судебного департамента в Карачаево-Черкесской Республике. Место нахождения/почтовый адрес: 369000, РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ворошилова, 30. Адрес электронной почты: usd.kchr@sudrf.ru. Номера контактных телефонов: (8782) 26-57-46, 26-00-92 Ответственное должностное лицо: Выкова Диана Даутовна |
| 2 | Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования. | Текущий ремонт и техническое обслуживание зданий. Подробная информация представлена в Техническом задании (спецификации) (приложение № 1 к настоящей информационной карте) и проекте государственного контракта (приложение № 2 к настоящей информационной карте). ОКПД 41.20.20.210 |
| 3 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. | В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Социально ориентированные некоммерческие организация установлены в Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». |
| 4 | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион). |
| 5 | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ). | Не установлен. |
| 6 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» - http://www.sberbank-ast.ru. |
| 7 | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. | Не предусмотрены. |
| 8 | Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. | Не установлен. |
| 9 | Условия контракта в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. | Указаны в проекте государственного контракта (приложении № 2 к настоящей информационной карте). |
| 10 | Начальная (максимальная) цена контракта. | 618 000 (шестьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. |
| 11 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. | Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ для определения начальной (максимальной) цены контракта может использоваться информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании коммерческих предложений. Начальная (максимальная) цена контракта указана в приложении № 4 к настоящей информационной карте. |
| 12 | Требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе. | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, должна содержать: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: а) наименование страны происхождения товара; б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов; 6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 8.1 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме представлена в Приложении № 4 к информационной карте. |
| 13 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. | 01 марта 2021г. 10:00 (время московское). |
| 14 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе в соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. | 01 марта 2021г. |
| 15 | Дата проведения такого аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. В случае, если дата проведения такого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день. | 02 марта 2021г. |
| 16 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями). | Российский рубль. |
| 17 | Размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения, устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ), а также информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. | Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет (7900 Управление Судебного департамента в Карачаево-Черкесской Республике, л/с 05791154730), ИНН/КПП 0901040249/090101001, р/с 03212643000000017900, к/с 40102810245370000078, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА//УФК по Карачаево-Черкесской Республике г. Черкесск, БИК 019133001), на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта (статья 83.2 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ), такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта составляет десять процентов цены контракта. В случае установления заказчиком в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ требования обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом в размере от одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 и 6.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. При этом, если: 1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ; 2) аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса; 3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при заключении контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ), уменьшенной на размер такого аванса. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта. При этом в случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до десяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ). Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ от цены контракта, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ заключается контракт. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. Положения Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Банковское сопровождение контракта не установлено. |
| 18 | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом: а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
| 19 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта. | Контрактный управляющий – Выкова Диана Даутовна. |
| 20 | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта. | 1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке. 2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 3. Победитель электронной процедуры признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. 4. В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре. 5. Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 статьи 83.2 , вправе подписать проект контракта или разместить протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2., он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта. |
| 21 | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе. | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. Даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе: с момента размещения настоящего извещения на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.sberbank-ast.ru) по 27 февраля 2021г. включительно. |
| 22 | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта. | В соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. |
| 23 | Требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, а также требование, предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. Под ликвидацией юридического лица понимается прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей к другим лицам в порядке правопреемства (п. 1 ст. 61 ГК РФ). Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"). Признание лица несостоятельным (банкротом) влечет за собой открытие конкурсного производства - процедуры, направленной на соразмерное удовлетворение требований кредиторов. 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. Административное приостановление деятельности является одним из видов административных наказаний, предусмотренных ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ, и заключается во временном прекращении осуществления отдельных видов деятельности. Административное приостановление деятельности назначается судьей, а в отдельных случаях - уполномоченными должностными лицами. 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. Указанные виды уголовного и административного наказания предусмотрены ст. 47 УК РФ и ст. 3.11 КоАП РФ соответственно. При определении соответствия участника данному требованию принимается во внимание наличие факта лишения лица права заниматься деятельностью, связанной с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, которые являются объектом закупки. 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8) участник закупки не является офшорной компанией. 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 10) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| 24 | Идентификационный код закупки | 211090104024909010100100200014120244 |

Приложение № 1 к информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет контракта: Выполнение работ по текущему ремонту зданий, техническому обслуживанию  систем  отопления, холодного и горячего водоснабжения, системы канализации, сети внутреннего электроснабжения и наружного освещения  в зданиях.

2. Состав и периодичность, выполняемых работ (оказываемых услуг): указаны в Приложении № 1 к техническому заданию. Общая площадь обслуживаемых помещений составляет 9630,0 м² .

3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки: все услуги должны соответствовать ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий,  объектов коммунального и социально-культурного назначения», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», «СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Требования к гарантийному сроку услуг и объему предоставления гарантий их качества: гарантийное сопровождение по оказанным услугам должно составлять не менее 6 (Шесть) месяцев с момента (даты) подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. Место оказания услуг и объем работ:

| №№ п | Название объекта, адрес | Объем работ, здание/гараж м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 1 | 369330, Карачаево-Черкесская Республика, Адыге-Хабльский район, а. Адыге-Хабль, ул. Гашокова, 3 (Адыге-Хабльский районный суд); | 316/53 |
| 22 2 | 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Мира, 21А (Зеленчукский районный суд); | 1528/61 |
| 3 3 | 369200, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Байрамукова, 1 (Карачаевский городской суд); | 681/51 |
| 4 4 | 369200, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Мира, 9 (Карачаевский районный суд) | 527/40 |
| 5 5 | 369380, Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 116 (Малокарачаевский районный суд); | 574/47 |
| 6 6 | 369100, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, пос. Кавказский, ул. Ленина, 6 (Прикубанский районный суд | 1064/111 |
| 7 7 | 369260, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, ст. Преградная, ул. Голоколосовой, 47 (Урупский районный суд); | 407/72 |
| 8 8 | 369300, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Богатырева, 38 (Усть-Джегутинский районный суд); | 733/52 |
| 9 9 | 369400, Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, а. Хабез, ул. Хабекова, 64 (Хабезский районный суд); | 311/42 |
| 110 | 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ворошилова, 24 (Черкесский городской суд). | 2149/264 |
| 111 | 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ворошилова, 30 (Управление судебного департамента). | 547 |

6. Условия оказания услуг.

Заменяемые приборы, расходные материалы, узлы и детали механизмов стоимостью до 5000 (Пяти тысяч) рублей (за единицу) входят в цену Контракта (Приложение №3 к техническому заданию). При цене более 5000 (Пяти тысяч) рублей (за единицу) приборы, расходные материалы, узлы и детали механизмов оплачиваются Заказчиком самостоятельно, по отдельным договорам сверх стоимости Контракта.

Применяемые материалы и изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, иметь сертификаты пожарной безопасности, согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, обеспечивать требования по энергетической эффективности, согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, их качество должно быть подтверждено сертификатами соответствия, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, техническими паспортами. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения.

Предельные сроки устранения неисправностей при обслуживании инженерных сетей объектов указаны в Приложении № 2 к техническому заданию.

Перед началом оказания услуг Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- сведения о контактных телефонах для приема заявок на оказание услуг;

- списки работников, которые будут оказывать услуги, для оформления допуска в здания судов.

Подрядчик через 5 дней после подписания Контракта должен представить и согласовать с  Заказчиком график производства регламентных работ – документ, определяющий сроки выполнения работ с учетом объемов в соответствии с техническим заданием. Порядок выполнения работ при поступлении заявок в соответствии с Приложением № 2 при поступлении заявок

При оказание услуг Подрядчик должен:

- во исполнение положений Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» для проведения работ на режимных объектах  Подрядчик обязан привлекать в качестве работников  только граждан Российской Федерации.  Проход сотрудников Подрядчика на территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  предоставляет анкетные данные на персонал, привлекаемый к работе на объекте.

- для выполнения работ, оказания услуг Подрядчиком должен привлекаться высокопрофессиональный   персонал, обученные и аттестованные в соответствии с действующим законодательством рабочие требуемых специальностей для производства конкретного вида работ, услуг;

- после окончания работ, оказания услуг должна быть произведена уборка мусора, материалов;

- для проведения (ремонта) замены деталей, узлов, оборудования, Подрядчик должен предоставить Заказчику Акт выхода из строя деталей, узлов, оборудования или дефектную ведомость, с письменным предложением по виду ремонта, обоснования необходимости его проведения и стоимости заменяемых деталей, узлов, оборудования;

- Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, пожарной безопасности, требования действующего законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, правил техники безопасности.

- вести журналы технического обслуживания.

При возникновении аварийной ситуации, по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществлять силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Результатом ликвидации аварии по заявке является устранение причины аварии.

Согласованные с Заказчиком ремонтные работы на объекте стоимостью (расчет производить по расценкам ФЕРр или ТЕР, ТЕРр, ТЕРм по Карачаево-Черкесской республики) свыше 10 000 (десяти тысяч) рублей, необходимость проведения которых выявилась в процессе обслуживания, не являются предметом настоящего контракта и подлежат оплате Заказчиком отдельным контрактам сверх стоимости данного Контракта.

7. Срок оказания услуг: с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года.

8. Начальная (максимальная) цена Контракта: 618 000 (шестьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта.

9. Источник финансирования: средства федерального бюджета.

Приложение

к техническому заданию № 1

Состав и периодичность, выполняемых работ (оказываемых услуг)

| Наименование, характеристика работ, услуг | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| 1. Система водоснабжения и водоотведения: |  |
| - устранение засоров внутренних канализационных систем, выпусков до колодца; - закрепление элементов санитарно-технических приборов; - замена поплавка-шара в смывном бачке; - замена труб на пластиковые диаметром до 100 мм включительно, длиной стандартного изделия, отдельных фасонных частей систем водоотведения, в т.ч. отводов, тройников, крестовин, трапов, сифонов, ревизий; - уплотнение резьбовых соединений, замена вышедших из строя резьбовых соединений (сгоны, резьбы); - замена вышедшей из строя водоразборной и водозапорной арматуры: вентили, шаровые краны, задвижки, затворы - замена смесителей, кранов, душевых сеток; - замена кран-букс, прокладок, сальников, гибких подводок - устранение утечки воды на трубопроводах (ХВС, ГВС), в т.ч. со сменой участков трубопроводов длиной стандартного изделия до 100 мм включительно; - зачистка и окраска мест образования ржавчины; - выполнение сварочных работ для устранения мелких неисправностей; -замена приборов учета - демонтаж и монтаж раковин и унитазов; - регулировка оборудования смывных бачков; - надзор за состоянием и сохранностью канализационной сети, устройств и оборудования, входящих в нее; -устранение засоров канализационных сетей; - очистка от грязи и мусора канализационных колодцев; - осмотр состояния пожарных кранов. | По вызову Заказчика |
| - прочистка сифонов, фильтров на воде диаметром до 50 мм; - ревизия запорной арматуры задвижек, замена набивки сальниковых уплотнений; - очистка смывного бачка от известковых и прочих отложений. | 1 раз в месяц |
| - устранение замечаний и предписаний водоснабжающих организаций. | По мере необходимости |
| 2. Система теплоснабжения: |  |
| - осмотр и проверка технического состояния трубопроводов, распределительной, запорной и распределительной арматуры. | 1 раз в две недели |
| - осмотр и проверка работоспособности манометров с уплотнением мест присоединения, замена вышедших из строя манометров. | При подготовке к отопительному сезону |
| - поверка манометров. | В соответствии с технической документацией изготовителя |
| - устранение не герметичности внутренних коммуникационных систем прямолинейных участков длиной до 3 м диаметром до 100 мм включительно; - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, с заменой участков трубопроводов до 1м; - удаление воздушных пробок из системы отопления; - замена прокладок во фланцевых соединениях арматуры; - ревизия, ремонт, замена запорной арматуры: вентили, задвижки, затворы, краны. | По вызову Заказчика |
| - регулировка балансировочных кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, фильтров; - очистка от накипи запорной арматуры. | 1 раз в месяц |
| - устранение замечаний и предписаний теплоснабжающих организаций. | По мере необходимости |
| - запуск системы отопления с проверкой на прогрев отопительных приборов; - удаление воздушных пробок из системы отопления и сушилок во время начала отопительного сезона и до полного ввода. | В период отопительного сезона |
| 3. Система электроснабжения: |  |
| - замена ламп уличного освещения - обнаружение и устранение повреждений на внутренней электропроводке и наружной кабельной проводке в рамках балансового разграничения. - замена или ремонт розеток и выключателей; - мелкий ремонт наружной электропроводки до 10 м; - ремонт внутренней электропроводки до 20 м в пределах одного помещения с сечением провода до 2,5 мм2 - замена стартеров и дросселей осветительных приборов; - замена автоматических выключателей; - снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений. - очистка осветительных приборов и замена электросветильников и вышедших из строя электроламп; - замена неисправных предохранителей, в т.ч. плавких вставок - переключение с одного ввода на второй (в случае необходимости). - монтаж и демонтаж электрооборудования, вышедшего из строя - замена балластов осветительных приборов | По вызову Заказчика |
| - проверка заземления оборудования; - осмотр и чистка вводных и распределительных щитов, шкафов управления, пусковой аппаратуры; - проверка устройств защитного отключения. Опайка концов неопаянных многожильных проводников или опрессовка их гильзами. | 1 раз в месяц |
| - устранение замечаний и предписаний энергоснабжающих организаций (например: замена трансформаторов тока). | По мере необходимости |
| 4. Очистка от засоров коммуникационных входов и колодцев | По мере необходимости |
| 5. Замена скобяных изделий на металлических дверях в камерах конвойных помещений, на межкомнатных и входных дверях, а так же на окнах (в том числе из ПВХ профиля). | По мере необходимости |
| 6. Ликвидация аварийных ситуаций | По вызову Заказчика |

Приложение № 2

к техническому заданию

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ

устранения неисправностей при обслуживании инженерных сетей объектов

| Наименование неисправностей | Предельный срок устранения |
| --- | --- |
| 1. Санитарно-техническое оборудование: |  |
| 1.1.Течи в водопроводных кранах и в кранах смывных бачков при унитазах | 1 день |
| 1.2. Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления) | немедленно |
| 1.3. Засорение канализации внутри строений | 1 день |
| 2. Электрооборудование: |  |
| 2.1. Повреждение одного из кабелей, питающих объект. Отключение системы питания объекта или силового электрооборудования в здании | 4 часа |
| 2.2. Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей. автоматических выключателей, рубильников | 4 часа |
| 2.3. Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 4 часа |
| 2.4. Неисправности в системе освещения помещений объекта (с заменой ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 1 день |
| 2.5. Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание элементах внутренней электрической сети) | немедленно |

Приложение № 3

к техническому заданию

Перечень расходных материалов

| № | Наименование материала |
| --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель ВА47-29 25А,16А |
| 2 | Изоляционная лента |
| 3 | Светильник светодиодный |
| 4 | Светодиодный аварийный светильник непостоянного действия |
| 5 | Светильник влагозащищённый |
| 6 | Лампа светодиодная |
| 7 | Стартер для ламп |
| 8 | Монтажная лента |
| 9 | Кабель в экране |
| 10 | Кабель-канал |
| 11 | Кабель |
| 12 | Кабель с многопроволочными медными жилами |
| 13 | Уплотнитель резьбовых соединений |
| 14 | Клапан смесительный |
| 15 | 3-х ходовой клапан |
| 16 | Клапан обратный |
| 17 | Эмаль |
| 18 | Регулятор давления |
| 19 | Элемент питания |
| 20 | Блок управления |
| 21 | Блок питания |
| 22 | Гайка шестигранная |
| 23 | Манометр показывающий |
| 24 | Манометр |
| 25 | Грязевик |
| 26 | Вводные задвижки |
| 27 | Задвижки ГВС |
| 28 | Задвижки на отопление |
| 29 | Набивка сальниковая |
| 30 | Лен сантехнический |
| 31 | Электрический привод для клапана |
| 32 | Пуско-регулирующий аппарат |
| 33 | Водонагреватель |
| 34 | Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная |
| 35 | Стартер тлеющего разряда |
| 36 | Смеситель |
| 37 | Термометр |
| 38 | Термометр технический |
| 39 | Термоголовка |
| 40 | Воздухоотводчик автоматический |
| 41 | Двухклавишный выключатель с подсветкой |
| 42 | Провод ВВГ НГ LS LS 3х4, 3х2,5, 3х1,5 |
| 43 | Двухконтакная розетка с заземляющим контактом |
| 44 | Одноконтакная розетка с заземляющим контактом |
| 45 | Модуль отопительный |
| 46 | Канализационные трубы и фитинги |
| 47 | Термоманометр |
| 48 | Прокладка паронитовая |
| 49 | Редуктор давления |
| 50 | Кран шаровой |
| 51 | Счетчик холодной воды |
| 52 | Счетчик горячей воды |
| 53 | Унитаз |
| 54 | Умывальник |
| 55 | Электрический счетчик трехфазный |
| 56 | Трансформаторы тока |
| 58 | Щиток электрический металлический ЩРН-8з, ЩРН-12з |
| 59 | Лампы люмисцентные L-18. L-36 |
| 60 | Выключатели одно- двухклавишные |
| 61 | Замки дверные для межкомнатных дверей |
| 62 | Замки дверные для входных дверей |
| 63 | Петли дверные навесные |
| 64 | Ручки дверные для межкомнатных дверей |
| 65 | Ручки дверные для входных дверей |
| 66 | Ручки оконные |
| 67 | Болт |
| 68 | Теплоизоляция |
| 69 | Термопара для котла |
| 70 | Вентилятор канальный |
| 71 | Силиконовая резина |
| 72 | Радиатор секционный |
| 73 | Сливной бачок для унитаза |
| 74 | Шуруп универсальный |
| 75 | Предохранитель |
| 76 | Гибкий провод с изоляцией и оболочкой |
| 77 | Вентиль |
| 78 | Наборный зажим |
| 79 | Термометр |
| 80 | Труба полипропилен |
| 81 | Контргайка |
| 82 | Подводка гибкая гофрированная с фитингами |
| 83 | З-х ходовой кран |
| 84 | Затвор поворотный дисковый |
| 85 | Масло |
| 86 | Трубный хомут |
| 87 | Дюбель универсальный |
| 88 | Арматура для сливного бачка унитаза |
| 89 | Соединительно-ответвительный зажим |
| 90 | Контргайка |
| 91 | Прокладка |
| 92 | Герметизирующий состав для резьбовых соединений |
| 93 | Труба стальная электросварная |
| 94 | Затвор поворотный дисковый |
| 95 | Вентилятор осевой |
| 96 | Соединительные детали к трубам |
| 97 | Комплект пробок для радиаторов |
| 98 | Подводка гибкая |
| 99 | Щит распределительный |
| 101 | Насос циркуляционный |
| 102 | Проволока сварочная |
| 103 | Канализационные трубы и фитинги |
| 104 | Электропривод |
| 105 | Муфта прямая |
| 106 | Датчик температуры |
| 107 | Реле контроля напряжения фаз |
| 108 | Регулятор температуры |
| 109 | Саморезы из нержавеющей стали |

Приложение № 2 к информационной карте

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

«Текущий ремонт и техническое обслуживание зданий»

ИКЗ 211090104024909010100100200014120244)

г. Черкесск                                                                                                                    «___»_________ 2021г.

Управление Судебного департамента в Карачаево-Черкесской Республике, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице начальника Управления Чепурова Виталия Владимировича, действующего на основании Положения «Об Управлении Судебного департамента в Карачаево-Черкесской Республике», утвержденного 28.08.2015 года Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждой в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок, результаты которого зафиксированы в протоколе № ____ от «__» ________ 2021 года, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии техническими регламентами, нормами и правилами, действующими в Российской Федерации, выполнить работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию  систем  отопления, холодного и горячего водоснабжения, системы канализации, сети внутреннего электроснабжения и наружного освещения  в зданиях  (далее - Работы) в полном объеме и строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.2. Срок выполнения работ:  с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года.

1.3. 4. Место выполнения работ:

– 369330, Карачаево-Черкесская Республика, Адыге-Хабльский район, а. Адыге-Хабль, ул. Гашокова, 3 (Адыге-Хабльский районный суд);

– 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Мира, 21А (Зеленчукский районный суд);

– 369200, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Байрамукова, 1 (Карачаевский городской суд);

– 369200, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Мира, 9 (Карачаевский районный суд);

– 369380, Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 116 (Малокарачаевский районный суд);

– 369100, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, пос. Кавказский, ул. Ленина, 6 (Прикубанский районный суд);

– 369260, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, ст. Преградная, ул. Голоколосовой, 47 (Урупский районный суд);

– 369300, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Богатырева, 38 (Усть-Джегутинский районный суд);

– 369400, Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, а. Хабез, ул. Хабекова, 64 (Хабезский районный суд);

– 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ворошилова, 24 (Черкесский городской суд).

– 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ворошилова, 30 (Управление Судебного департамента в Карачаево-Черкесской Республике).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.Цена Контракта составляет ________________________________ (____________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС __% в размере __________________ (_________________________) рублей ___ копеек или без НДС.

(В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость полного объема Работ в точном соответствии с Техническим заданием, затраты Подрядчика на приобретение оборудования, материалов, затраты на потребление топливно-энергетических ресурсов, предоставленных Заказчиком, связанных с производством работ, расходы на перевозку материалов и оборудования к месту выполнения работ, погрузо-разгрузочные расходы, расходы на консультации персонала Заказчика, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин и иных необходимых затрат, а так же налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях.

2.3.  Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объемов работ и качества выполняемых работ по Контракту и иных условий Контракта.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется из средств Федерального бюджета по безналичному расчету в рублях (с оформлением платежных поручений) путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня, в письменной форме, сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.

2.5. Оплата производится в российских рублях по безналичному расчету, на основании счета, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Заказчиком актов выполненных работ .

2.6.  Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Подрядчика.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

Подрядчик обязуется:

3.1. Подрядчик до начала работ обязан представить и согласовать с  Заказчиком график производства работ. При составление графика увязать производство работ так,  чтоб они делались последовательно и вписывались в плановые сроки

3.2.	Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы качественно, в соответствии  с требованиями СНиП и других нормативных документов, в полном объеме, строгом соответствии с Техническим заданием и сдать выполненные Работы Заказчику.

3.3.	Согласовать  с Заказчиком   до начала Работ строительные материалы.

3.4.    Закупить необходимые для выполнения Работ строительные материалы за счет собственных средств.  Подрядчик должен предоставить Заказчику   копии сертификатов, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие   качество материалов, сертификаты, подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации. Все применяемые Подрядчиком материалы должны быть сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации.

3.5.	 До начала Работ назначить представителя Подрядчика   для руководства выполнения Работ и предоставить Заказчику выписку из приказа о назначении ответственного за производство работ. В течении трех дней после подписания Контракта представить Заказчику список работников, с указанием паспортных данных ответственного производителя работ и рабочих. Во исполнение положений Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» привлекать в качестве работников  только граждан Российской Федерации;

3.6.	Обеспечить Заказчику возможность проведения технического надзора за выполняемыми Подрядчиком Работами с записью в журнале технического обслуживания.

3.7.	Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту. Устранять недостатки, недоработки выполненных Работ без дополнительной оплаты в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки в соответствии с настоящим Контрактом.

3.8.	Вести журналы технического обслуживания, в котором отражается   выполняемые Работы, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3.9.	Нести ответственность за соблюдение и выполнение подчинённым ему персоналом административных норм и правил, правил техники безопасности и пожарной безопасности во время выполнения Работ.

3.10.	Нести ответственность за случайное уничтожение и /или повреждение объекта, на котором выполняются Работы, до даты утверждения Заказчиком актов выполненных работ .

3.11.	Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.12. Организовать учёт затрат использованной энергии и воды, связанных с производством работ, для проведения последующих взаиморасчётов за коммунальные услуги и возместить Заказчику затраты на потребление топливно-энергетических ресурсов, предоставленных Заказчиком, связанных с производством работ.

3.13.	Вывезти в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения Заказчиком актов выполненных работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и другое имущество, а также строительный мусор.

3.14.	Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по исполнению настоящего Контракта.

3.15.	Исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

3.16. В случае использования топливно-энергетических ресурсов Заказчика при выполнении работ, то Подрядчик возмещает стоимость затрат на потребленные топливно-энергетические ресурсы внесением денежных средств на счет (7900 Управление Судебного департамента в Карачаево-Черкесской Республике, л/с 05791154730), ИНН/КПП  0901040249/090101001, р/с 03212643000000017900, к/с 40102810245370000078, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА//УФК по Карачаево-Черкесской Республике г. Черкесск, БИК 019133001), на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

Заказчик обязуется:

4.1.	Создать все необходимые условия для выполнения Работ и назначить ответственных лиц для связи с Подрядчиком.

4.2.	Осуществлять текущий контроль и технический надзор за деятельностью Подрядчика. При осуществлении данного правомочия Заказчик имеет право давать Подрядчику обязательные указания.

Заказчик, уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода Работ.

4.3.	Сохранять полную конфиденциальность о мерах и способах реализации Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

4.4.	Обеспечить процедуру приема-сдачи выполненных Подрядчиком Работ и оплатить выполненные Работы в размере и сроки, указанные в настоящем Контракте.

4.5.	Предъявить Подрядчику претензии о проведении необходимых доработок в течение 3 (трех) рабочих дней после получения актов выполненных работ   в случае невыполнения тех или иных обязательств по настоящему Контракту или неполноты представленных отчетных документов.

4.6.	Направить Подрядчику подписанные акты выполненных работ   или мотивированный отказ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения актов выполненных работ  . Отказ считается мотивированным при наличии явных признаков невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ.

4.7.	Исполнять в полном объеме другие обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ.

5.1.	Обеспечение выполнения Работ необходимыми строительными материалами и изделиями осуществляет Подрядчик.

5.2.	Все поставляемые материалы должны иметь сертификаты, а также данные их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации.

5.3.	Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов осуществляет Подрядчик.

5.4.	Ответственность за сохранность всех поставленных для исполнения настоящего Контракта материалов до полного завершения Работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

6.1.	По окончании выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ   и другие необходимые по законодательству РФ отчетные документы.

Сдача - приемка работ осуществляется  в установленном законодательством РФ порядке. К приемке Заказчиком могут привлекаться независимые специалисты.

6.2.	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения актов выполненных работ   обязан рассмотреть их, при отсутствии замечаний к выполненным Работам подписать и направить Подрядчику по одному экземпляру подписываемых актов, а при наличии замечаний направить мотивированный отказ от приёмки Работ.

6.3.	В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных Работ, Стороны в течение 1 (одного) рабочего дня составляют Акт о выявленных недоработках, с указанием существа выявленных недоработок, а также сроков и порядка их устранения.

На основании указанного акта Подрядчик принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недоработки за свой счет, в том числе, и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны.

6.4.	По завершении доработок Подрядчик повторно представляет Заказчику Акт выполненных работ   и другие необходимые по законодательству РФ отчетные документы, с указанием текущей даты их представления, и Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ.

6.5.	В период гарантийного срока на все выполненные Работы Подрядчик обязуется проводить устранение недостатков и неисправностей в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.6.	Срок гарантии на выполненные работы по настоящему Контракту составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации объекта, на котором выполнялись Работы, или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

Если в период срока гарантии обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, на котором выполнялись Работы, то Подрядчик  обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Срок гарантии в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.

6.7.	В случае выявления дефектов в течение срока гарантии на выполненные работы при условии нормальной эксплуатации объекта, на котором выполнялись Работы, и не устранения Подрядчиком выявленных дефектов за свой счет в течение 15 (пятнадцати) дней со дня составления Акта, зафиксировавшего дефекты, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков третьих лиц с возмещением расходов за счет Подрядчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042).

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.

7.11. Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств удержать сумму неустойки (штрафов, пений) из суммы, подлежащей оплате по Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, диверсий, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их возникновения предоставить другой Стороне необходимые документы компетентных учреждений или органов государственной власти либо доказать, что эти обстоятельства имели место.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы по соглашению Сторон срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть перенесен соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы либо разногласия, касающиеся исполнения Контракта, до передачи на рассмотрение суда были урегулированы в претензионном порядке.

9.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня ее получения.

9.3. В случае невозможности достижения взаимного согласия в соответствии с пунктами 9.1, 9.2 Контракта Сторона вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.4. Расторжение Контракта допускается в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ.

10.1. Стороны обязаны назначить ответственных исполнителей по Контракту. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по Контракту, Стороны обязаны обращаться к ответственным исполнителям.

10.2. Стороны по своему усмотрению могут изменить ответственных исполнителей по Контракту. Сторона, изменившая ответственного исполнителя, обязана уведомить в письменном виде другую Сторону в день вступления такого изменения в силу.

10.3. Со стороны Заказчика ответственным исполнителем назначен:

|  | ФИО | Контактная информация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Телефон: |  |

10.4. Со стороны Подрядчика ответственным исполнителем назначен:

|  | ФИО | Контактная информация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Телефон: |  |

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ.

11.1. Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесения денежных средств на лицевой счет Заказчика.

Обеспечение исполнения контракта установлено в размере – 10 % от  цены контракта, что составляет___________________.

11.2. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет (7900 Управление Судебного департамента в Карачаево-Черкесской Республике, л/с 05791154730), ИНН/КПП  0901040249/090101001, р/с 03212643000000017900, к/с 40102810245370000078, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА//УФК по Карачаево-Черкесской Республике г. Черкесск, БИК 019133001), на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара.

11.3.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Поставщиком обеспечению исполнения обязательств по настоящему Контракту. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

11.4.	В случае расторжения настоящего Контракта по вине Поставщика Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Поставщиком обеспечению исполнения обязательств по настоящему Контракту. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

13.1. Настоящий Контракт  действует с момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

Обязательства Сторон не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, в том числе в части изменения адресов или банковских реквизитов, оформляются дополнительными соглашениями, подписываемые Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их заключения Сторонами.

13.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

13.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

13.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

14.2. Контракт заключен в электронной форме и подписан электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать соответственно от имени Заказчика и Подрядчика.

14.3.	Бумажная версия настоящего Контракта составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и подписывается Сторонами не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания Сторонами электронной версии настоящего Контракта.

14.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

– Приложение № 1 – Техническое задание.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| Управление Судебного департамента в Карачаево-Черкесской Республике 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ворошилова, 30 ИНН/КПП 0901040249/090101001 л/с 03791154730 р/с 03211643000000017900 к/с 40102810245370000078 Отделение-НБ Карачаево-Черкесская Республика//УФК по Карачаево-Черкесской Республике г. Черкесск БИК 019133001 ОГРН 1020900512214 ОКПО 48723423 тел. (8782) 26-57-46, 26-00-92 e-mail: usd.kchr@sudrf.ru | адрес: ИНН/КПП р/с к/с БИК ОКПО тел. e-mail: |
| Начальник Управления _________________ В.В. Чепуров М.П. | Руководитель организации __________________ /И.О. Фамилия/ М.П. |

Приложение № 1 к

Государственному контракту

№ ____ от ___ _____________ 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

(Приложение № 1 к информационной карте)

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОСТАВЩИК» |
| --- | --- |
| Управление Судебного департамента в Карачаево-Черкесской Республике |  |
| Начальник Управления _________________ В.В. Чепуров М.П. | Руководитель организации ___________________ /И.О. Фамилия/ М.П. |

Приложение № 3 к информационной карте

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

Заявки на участие в электронном аукционе подаются только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.

I. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИНА УЧАСТИЕВ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

II. ЗАПОЛНЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Во второй части заявки на участие в электронном аукционе участник закупки должен:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Приложение № 4

к информационной карте

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по текущему ремонту, техническому обслуживанию систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, внутренней системы канализации, сети внутреннего электроснабжения и наружного освещения,   в зданиях и гаражных помещениях судов общей юрисдикции Карачаево-Черкесской республики  (далее – объекты Заказчика).

| Основные характеристики объекта закупки | Указаны в разделе 2 технического задания. Суды общей юрисдикции Карачаево-Черкесской Республики |  |
| --- | --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в соответствии с п. 6 ст. 22 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |
| Расчет НМЦК | № п/п; Наименование источника; Цена за м² (руб.). 1; Коммерческое предложение; 10,50. 2; Коммерческое предложение; 11,60. 3; Коммерческое предложение; 11,00. Исходя из того, что закупка осуществляется на срок 6 месяцев, НМЦК рыночная = 9083*6(10,5+11,00+11,6)) = 601 112,94 рублей Итого с учетом лимитов - 600 000,00 рублей |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: |  | 31.12.2019 |

| Основные характеристики объекта закупки | Указаны в разделе 2 технического задания. Управление Судебного департамента в Карачаево-Черкесской Республике. |  |
| --- | --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в соответствии с п. 6 ст. 22 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |
| Расчет НМЦК | № п/п; Наименование источника; Цена за м² (руб.). 1; Коммерческое предложение; 10,50. 2; Коммерческое предложение; 11,60. 3; Коммерческое предложение; 11,00. Исходя из того, что закупка осуществляется на срок 6 месяца НМЦК рыночная = 547*6(10,5+11,00+11,6)) = 36 200,46 рублей ИТОГО: НМЦК с учетом лимитов - 18 000,00 рублей |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: |  | 31.12.2019 |