**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор**

**Акционерного общества**

**«Красноярскнефтепродукт»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Н. Золотарев**

**«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ** **№** **017/21**

**«На право заключения договора на разработку проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег. №А66-00603-0010, класс опасности III (монтаж нового вертикального резервуара РВС -1000м3 в действующем парке светлых нефтепродуктов) с прохождением экспертизы промышленной безопасности для нужд АО «Красноярскнефтепродукт»**

**Документация запроса предложений включает:**

ЧАСТЬ I: Информационная карта

ЧАСТЬ II: Техническое задание

ЧАСТЬ III: Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

ЧАСТЬ IV: Проект договора

ЧАСТЬ V: Формы

**г. Красноярск, 2021 год**

**I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**Запроса предложений в электронной форме** **№ 017/21**

**«На право заключения договора на разработку проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег. №А66-00603-0010, класс опасности III (монтаж нового вертикального резервуара РВС -1000м3 в действующем парке светлых нефтепродуктов) с прохождением экспертизы промышленной безопасности для нужд АО «Красноярскнефтепродукт»**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие сведения** | |
| 1.1. Способ закупки: | Запрос предложений в электронной форме (далее – закупка). |
| 1.2. Информация о проведении закупки: | Размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), сайте электронной торговой площадки www.otc.ru. |
| 1.3. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: | www.otc.ru |
| 1.4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: | Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт»;  660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 30, пом. 25, 26.  Контактное лицо по вопросам процедуры закупки:  Садко Александр Юрьевич  Телефон: (391) 290-60-85 доб.1194  E-mail: asadko@knp24.ru  Контактное лицо по техническим вопросам:  Дроздов Андрей Николаевич  Телефон: (391) 290-60-85 доб. 1284  E-mail: adrozdov@knp24.ru |
| 1.5. Предмет договора: | Разработка проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег. №А66-00603-0010, класс опасности III (монтаж нового вертикального резервуара РВС -1000м3 в действующем парке светлых нефтепродуктов) с прохождением экспертизы промышленной безопасности для нужд АО «Красноярскнефтепродукт» |
| 1.6. Место выполнения работ, оказания услуг: | В соответствии с Частью II документации о закупке и условиями договора. |
| 1.7. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации: | Извещение и документация запроса предложений доступны в сети Интернет с момента размещения Извещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)), сайте электронной торговой площадки (www.otc.ru).  **Платы за предоставление документации не установлено.** |
| 1.8. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: | Любой участник закупки вправе направить в форме электронного документа заказчику запрос о даче разъяснений положений документации о закупки. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик обязан направить в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупки, если указанный запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| 1.9. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): | **Не предусмотрено.** |
| 1.10. Требование, предъявляемое к участникам закупки, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | **Не предусмотрено.** |
| 1.11. Язык, на котором предоставляется документация о закупке: | Русский. |
| **2. Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)** | |
| 2.1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | В соответствии с Частью II документации о закупке и условиями договора. |
| 2.2. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | В соответствии с Частью II документации о закупке и условиями договора. |
| 2.3. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | В соответствии с Частью II документации о закупке и условиями договора. |
| 2.4. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. | В соответствии с Частью II документации о закупке и условиями договора. |
| 2.5. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: | Не предусмотрено. |
| 2.6. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: | В соответствии с условиями Договора. |
| 2.7. Требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам услуг, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям Заказчика: | В соответствии с Частью II документации о закупке и условиями договора. |
| **3. Цена и валюта заявки на участие в закупке** | |
| 3.1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: | **768 000 (Семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.**  Начальная (максимальная) цена договора для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС, составляет **640000 (Шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.**  Цена включает все расходы, возникающие у исполнителя в процессе исполнения договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| 3.2. Форма, сроки и порядок оплаты: | В соответствии с условиями Договора. |
| 3.3. Порядок формирования цены договора: | В соответствии с условиями Договора. |
| 3.4. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями): | Российский рубль. |
| 3.5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате: | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| **4. Подготовка и порядок подачи заявок на участие в закупке** | |
| 4.1. Основные требования к участникам закупки: | 1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 10. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 4.2. Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии. | **Не предусмотрено.** |
| 4.3. Размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в закупке: | **Не установлено.** |
| 4.4. Размер обеспечения исполнения договора, порядок, срок и требования к предоставлению обеспечения исполнения договора: | **Не установлено.** |
| 4.5. Требования к содержанию, форме, и составу заявки на участие в закупке: | Заявка на участие в закупке представляется по форме и в порядке, которые указаны в документации о закупке, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки.  Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.  **Заявка на участие в закупке должна содержать:**  1. Заявку на участие в закупке (Форма № 1);  2. Предложение участника закупки (Форма № 2 с приложением);  3. Анкету участника закупки (Форма № 3);  4. Информацию о цепочке собственников участника закупки, включая конечных бенефициаров (для юридических лиц) (Форма № 4);  5. Согласие на обработку и передачу персональных данных (Форма № 5);  6. Копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);  7. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя;  8. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, представленную налоговым органом на бумажном носителе либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, представленную налоговым органом на бумажном носителе либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), **которые получены не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты размещения извещения о проведении запроса предложений**, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;  11. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по состоянию на последнюю отчетную дату, с приложением копии документа о приеме бухгалтерской отчетности налоговым органом, в случае обязанности формирования бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  12. Копию налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и книги учета доходов и расходов (при применении УСН);  13. Копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом министерства финансов Российской Федерации от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ (код по КНД 1120101), **полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты размещения извещения о проведении закупки;**  14. Документ, подтверждающий систему налогообложения (справка на фирменном бланке организации о применении общей системы, с указанием размера ставки НДС, либо справка на фирменном бланке организации о применении специального налогового режима).  15. Выписка из реестра членов саморегулируемых организаций (далее – СРО) в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии с формой, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 года № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты размещения извещения о проведении закупки.  Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 47 и в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  *Подтверждается предоставлением копии Выписки из реестра членов СРО.*  16. Выписка из реестра членов СРО о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с формой, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 года № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты размещения извещения о проведении закупки.  Подтверждается предоставлением копии Выписки из реестра членов СРО, либо:  - договор о сотрудничестве (намерении) с организацией имеющей право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания с предоставлением выписки из реестра членов СРО у организации, с которой заключен договор о сотрудничестве (намерении) о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с формой, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 года № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты размещения извещения о проведении закупки.  17. Лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта, в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1477 и с п.15 Приказа Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»,  *либо:*  - договор о сотрудничестве (намерении) с организацией имеющей право выполнять экспертизу промышленной безопасности разработанной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта, в соответствии с «Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1477 с предоставлением лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта у организации, с которой заключен договор о сотрудничестве (намерении), в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1477 и с п.15 Приказа Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».  *Подтверждается предоставлением копий вышеуказанных договора, лицензии.*  18. Квалификационное удостоверение на аттестацию эксперта (Э8ТП (I или II категории)) по проведению экспертизы промышленной безопасности, аттестованного в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 года № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности».  *Подтверждается предоставлением копии удостоверения.*  19. Трудовую книжку (допускается предоставление копий первой страницы и последней с записью о трудоустройстве) или трудовой договор (договор оказания услуг или иной) с экспертом, указанным в соответствии с требованиями п. 18.  20. Согласие эксперта, указанного в п. 18, на обработку и передачу персональных данных согласно форме № 5.  *Подтверждается предоставлением копии вышеуказанного сертификата.*  ***В целях осуществления оценки по установленным отборочным критериям Участник закупки вправе приложить к заявке следующие документы и информацию:***  19. Подписанная уполномоченным лицом участника закупки **справка по заключенным и исполненным в полном объеме договорам (контрактам) (форма № 6) с приложением их копий, а также дополнительных соглашений (при наличии)**, аналогичных предмету закупки, заключенных не ранее 2018 года, и документов, подтверждающих выполнение работ по соответствующему договору (контракту), (например, акта выполненных работ).  ***Непредставление документов, подтверждающих опыт выполнения аналогичных предмету закупки видов работ, не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, но является основанием для оценки по наименьшему значению показателя.*** |
| 4.6. Требования к оформлению заявки на участие в закупке: | 1. Участник закупки подает заявку на участие в закупке в электронной форме по правилам электронной торговой площадки.  2. Участником закупки создаются и используются электронные образы документов, полученные в результате сканирования документов в формате PDF. С целью значительного уменьшения объема передаваемой информации по каналам связи с ограниченной пропускной способностью рекомендуется использовать функцию «Оптимизация отсканированного PDF» программного продукта Adobe Acrobat Pro;  3. Электронные образы документов на участие в закупке должны быть отсканированы в отдельные файлы.  4. Заявка, анкета участника и описание поставляемого товара должны быть подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки, и скреплены печатью (при наличии печати).  5. Заявка должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью участника закупки (при ее наличии) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки;  6. Заявка со всеми приложениями подается в форме электронного документа  7. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, поданы от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов;  8. Все документы заявки на участие в закупке должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью участника закупки при наличии печати (для юридического лица) и заверенных подписью участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки или собственноручно заверенных (для физических лиц), с указанием: «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». |
| 4.7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в заявки на участие в закупке: | Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие до истечения срока подачи заявок по правилам электронной торговой площадки. |
| 4.8. Порядок возврата заявок на участие в закупке: | Порядок возврата заявок на участие в закупке устанавливается правилами электронной торговой площадки. |
| 4.9. Адрес для предоставления заявок на участие в закупке: | Сайт электронной торговой площадки www.otc.ru |
| 4.10. Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: | Подача заявок осуществляется со дня следующего за днем размещения в единой информационной системе извещения до 12 часов 00 минут по местному времени **«23» марта 2021 г.** |
| 4.11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: | Рассмотрение предложений проводится по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 30, пом. 26, в 10 часов 00 минут по местному времени **«25» марта 2021 г.**, подведение итогов закупки не позднее **«30» марта 2021 г.** |
| 4.12. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений | Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в срок и в соответствии с формами, которые установлены документацией. Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день, следующий за днем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений и документации о закупке. Прием заявок на участие в запросе предложений осуществляется в сроки, указанные в документации.  Подача заявки на участие в запросе предложений означает, что участник закупки изучил всю документацию о закупке (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения документации и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе предложений, содержащимися в документации о закупке (включая все приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях документации о закупке.  Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого предмета запроса предложений (лота).  Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать или изменить заявку, но только до окончания срока подачи заявок. |
| **5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке (порядок подведения итогов)** | |
| 5.1. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: | 1. Цена договора – 60 %;  2. Наличие у участника закупки опыта выполнения работ – 40 %. |
| 5.2. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: | В соответствии с Частью III документации о закупке. |
| 5.3. Определение победителя закупки: | Заявка на участие в закупке признается надлежащей, если она соответствует требованиям Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», извещению о проведении закупки и документации о закупке, а участник закупки, подавший заявку на участие, соответствует требованиям, которые предъявляются к участникам закупки и указаны в документации о закупке.  Комиссия по закупкам (далее - Комиссия) отклоняет заявку на участие в закупке, если участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участникам закупки, указанным в документации о закупке, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в документации о закупке.  Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закупке, которые не были отклонены, для выявления победителя закупки на основе критериев, указанных в документации о закупке. Заказчик вправе разделить лот на части и произвести закупку у нескольких поставщиков, предоставивших ценовые предложения, основываясь на выделении наилучших по цене позиций - попозиционная закупка (при условии соответствия полученных коммерческих предложений требованиям документации).  На основании результатов оценки заявок на участие в закупке Комиссия присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия.  Победителем закупки признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в закупке, которого присвоен первый номер. |
| 5.4. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупке: | Комиссия обязана отказать участнику закупки в допуске к участию в конкурентной процедуре закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов:   1. несоответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 2. проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. наличие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 5. наличие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7. необладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8. наличие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; 9. наличие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;   10) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;  11) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о закупке или Положения, в том числе в случае если в заявке участника закупке содержится предложение о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги, превышающее начальную (максимальную) цену договора, сумму начальных (максимальных) цен единиц товаров, работ, услуг.  12) наличие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| **6. Проведение переторжки** | |
| 6.1. Порядок проведения переторжки: | В ходе проведения оценки заявок участников закупки, Комиссия вправе принять решение о проведении переторжки.  Переторжка осуществляется путем установления новой цены заявки. При этом повышение ранее предложенной цены не допускается.  Участники закупки, приглашенные к участию в переторжке, вправе снизить только цену своей заявки на участие в закупке без изменения остальных условий своего предложения.  Для участия в переторжке участники закупки подают предложение участника закупки (Форма № 2), заполненные с учетом снижения цены.  Переторжка проводится после этапа рассмотрения заявок участников закупки на соответствие требованиям документации о закупке и их допуска к дальнейшей процедуре закупки, в соответствии с Положением о закупках Заказчика.  Дата начала, дата и время окончания проведения переторжки указываются в протоколе рассмотрения заявок на участие в закупке. |
| **7. Предоставление приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг** | |
| 7.1. Предоставление приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). | 1. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;  2. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных [подпунктами «г](consultantplus://offline/ref=0544FF985D0B5A288D95CC81CD2998CCCB819E18CE6AB370456D892749070D34433AD10CD1F2A24EZB35D)» и [«д»](consultantplus://offline/ref=0544FF985D0B5A288D95CC81CD2998CCCB819E18CE6AB370456D892749070D34433AD10CD1F2A24EZB32D) пункта 6 постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке в соответствии с [подпунктом «в](consultantplus://offline/ref=0544FF985D0B5A288D95CC81CD2998CCCB819E18CE6AB370456D892749070D34433AD10CD1F2A24DZB34D)» пункта 5 постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;  3. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  4. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;  5. При проведении закупки приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.  6. Наименование страны происхождения товара определяется на основании сведений, содержащихся в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара (если предметом закупки является поставка товара).  В случае предоставления участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения либо отсутствия сведений о стране происхождения товара, такая заявка не подлежит отклонению и рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.  Страна происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.  7. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами (в случаях, когда стоимость предложенных участником в заявке товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами составляет менее 50% стоимости всех предложенных участником в заявке товаров, работ, услуг) цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.  8. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), выписки из реестра иностранных юридических лиц, документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).  9. Победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в извещении о закупке, или победителем, которым признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.  10. Приоритет не предоставляется в случаях, если:  а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;  б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;  в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;  г) в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в извещении о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |
| **8. Заключение договора** | |
| 8.1. Срок, в течение которого победитель закупки, должен подписать договор и иная информация: | Договор по результатам настоящей закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.  Договор с победителем закупки заключается после предоставления Заказчику обеспечения исполнения договора.  В случае если предложенная участником цена снижена на двадцать и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора.  По результатам закупки договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок (итогового протокола) (протокола рассмотрения заявок, если договор передается единственному участнику).  Заказчик вправе заключить договор с участником конкурентной закупки, которому присвоен второй номер в случае, если с победителем закупки договор заключен не был по основаниям, предусмотренным Положением о закупках, в том числе при уклонении победителя такой закупки от заключения договора.  В случае не размещения на электронной площадке договора, подписанного электронной подписью победителя или иного участника, с которым заключается договор, в сроки, указанные в извещении о проведении запроса предложений, победитель или иной участник считаются уклонившимися от заключения договора. |
| 8.2. Условия исполнения договора: | 1. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) не имеет права передавать свои права и обязательства, вытекающие из договора, третьим лицам без письменного согласия на то Заказчика. |
| 8.3. Информация о возможности заказчика изменить условия договора: | Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  1. При снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;  2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги.  При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги.  При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги;  3. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;  4. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.  5. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.  6. При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ, выявленных при производстве работ и не учтенных в Договоре по соглашению Сторон составляется дополнительное соглашение к договору с приложением дополнительной сметы, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью договора. |
| 8.4. Информация о возможности отказа от проведения закупки и от заключения договора: | Заказчик вправе отменить настоящую закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в настоящей закупке, разместив сообщение об этом в единой информационной системе в день принятия этого решения. При отказе заказчик не возмещает участникам закупки понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в закупке. |
| **9. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся** | |
| 9.1. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся | В случае, если на участие в запросе предложений не подано ни одной заявки на участие, либо по результатам рассмотрения заявок к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник, либо был допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок. Если документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому не подано ни одной заявки на участие, принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию только одного участника закупки.  В указанных случаях Заказчик вправе заключить договор с единственным участником или вправе не заключать договор, либо осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), либо объявить о проведении новой закупки (в том числе - повторного запроса предложений). |

**II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег. №А66-00603-0010, класс опасности III**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт»  Адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 30, помещение 25, 26. |
| 2 | Основание для проектирования | Бюджет капитальных вложений на 2021 г. |
| 3 | Цель разработки документации на техническое перевооружение | Обновление резервуарного парка. Монтаж нового вертикального резервуара РВС -1000м3 в действующем парке светлых нефтепродуктов на месте демонтируемого РВС№44-5000м3. |
| 4 | Местонахождение объектов технического перевооружения | РФ, Красноярский край, г. Канск, ул.Шоссейная1/1. |
| 5 | Вид объекта | Производственный объект: предприятие нефтепродуктообеспечения. |
| 6 | Принадлежность к взрывопожароопасным объектам | III класс опасности.  «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег.№А66-00603-0010. |
| 7 | Особые условия | При отмене, изменении нормативных документов указанных в настоящем техническом задании руководствоваться нормативными документами, введенными в действие на момент разработки документации. |
| 8 | Стадийность проектирования | Одностадийное – проектная документация на техническое перевооружение существующего опасного производственного объекта, согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также требований иной нормативно – технической документации, предусмотренной для данного типа работ. |
| 9 | Вид строительства | Техническое перевооружение существующего опасного производственного объекта. |
| 10 | Наименование работ | 1. Разработка проекта и рабочей документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег. №А66-00603-0010, класс опасности III, в том числе разработка сметной документации по всем разделам.  2. Проведение инженерно-геологических изысканий.  3. Проведение инженерно-геодезических изысканий.  4. Организация проведения экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег. №А66-00603-0010, класс опасности III.  5. Регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег.№А66-00603-0010, класс опасности III.  6. Передача Заказчику положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированного в территориальном органе Ростехнадзора, и уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр экспертиз промышленной безопасности. |
| 11 | Требования к проведению экспертных работ | Подрядчик организовывает и обеспечивает техническое сопровождение при прохождении экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации, вносит, при необходимости, изменения и дополнения в проектную документацию, корректирует документацию по результатам экспертиз.  Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта Подрядчик проводит самостоятельно за счёт собственного финансирования. |
| 12 | Основные нормативные документы , требования которых должны быть учтены при проектировании | Федеральные законы, законы РФ, локальные нормативно-правовые акты, а также действующие ГОСТы, СП, СНиПы, МДС, технические регламенты, региональные нормативы градостроительного проектирования и иные применимые документы, содержащие действующие технические требования:  1. ГОСТ Р 21.101-2020. Основные требования к проектной и рабочей документации.  2. Федеральный закон от 21.07.97 г. №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (утв. Приказом ФС ЭТАН от 15 декабря 2020 г. №529).  4. Технический регламент Таможенного союза ТС ТР 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".  5. ФНиП ПБ «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. Приказом Ростехнадзора № 534 от 15.12.2020 г.  6. Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. Приказом Ростехнадзора № 784 от 27.12.2012.  7. ФНиП ПБ «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020 г.  8. Серия 09. Выпуск 33. Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов. Москва, утв. Приказом Ростехнадзора № 777 от 26.12.2012.  9. 1ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования нефтебаз и складов нефтепродуктов.  10. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".  11. Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 № 1661 об утверждении положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».  12. Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.  13. Иная нормативно – техническая документация, устанавливающая требования к выполнению работ, указанных в настоящем техническом задании. |
| 13 | Объекты технического перевооружения | Существующие:  Парк светлых нефтепродуктов:   1. РВС №44-5000м3 – демонтаж сооружения с разработкой мероприятий.   Проектируемые:  Парк светлых нефтепродуктов:   1. Основание (фундамент) под новый РВС-1000м3 с бетонированными отмостками, промливневой канализацией; 2. РВС-1000м3 (АИ-92) с оборудованием, контрольно-измерительными приборами на месте демонтируемого РВС №44-5000м3; 3. Технологическая трубопроводная обвязка РВС-1000м3 с подключением к существующим технологическим трубопроводам (АИ-92);   Провести инженерно-геологические изыскания и инженерно-геодезические изыскания.  Перечень технических решений и применяемого оборудования согласовать с Заказчиком после сбора исходных данных.  Сбор исходных данных выполняется Подрядчиком самостоятельно с выездом на объект. |
| 14 | Состав проектной документации и требования к их содержанию | Раздел 1 «Пояснительная записка»;  Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;  Раздел 3 «Генеральный план»;  Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;  Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:  - подраздел «Система электроснабжения»;  - подраздел «Система водоотведения»;  - подраздел «Технологические решения»;  -подраздел «Заземление и молниезащита»;  -подраздел «Автоматизация технологических процессов».  Раздел 6 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;  Раздел 7 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства»;  Раздел 8 «Проект организации строительства»;  Инженерно-геологические изыскания;  Инженерно-геодезические изыскания;  Сметная документация.  Проектные решения разработать в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, действующих нормативно-технических документов, а также с учетом распорядительной и методической документации.  Состав документации определить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» необходимые для получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности и строительства и согласовать с Заказчиком на полноту и комплектность по текстовой и графическим частям.  Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 15 | Требования к результату работ по инженерным изысканиям | Результатом инженерных изысканий должен стать технический отчет (состав и содержание технического отчета установить в соответствии с требованиями п. 5.4, 6.4, СП 47.13330.2016, 11-104-97), т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт схем, и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, сведения о топографо-геодезической изученности площадки строительства о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, сведения о проведении внутреннего контроля и приёмке работ, графические приложения, текстовые приложения. Дополнительно предоставить фотоотчёт «сложных мест», т.е. участков с резкими, обрывистыми формами рельефа, участков с прилегающей застроенной территорией, участков размещения подземных и надземных коммуникаций, топографический план площадки в масштабе 1:500, ситуационный план.  Состав электронного пакета документации следующий:  1. Общий отчет в одном файле в формате \*.pdf  2. Текстовая часть в формате \*.docx  3. Текстовые приложения представить раздельными файлами в формате \*.docx или \*.xls;  4. Графические приложения представить отдельными файлами в формате \*.dwg и \*.pdf  5. Наименование файлов привести согласно индивидуального шифра документа. Текстовые приложение должны иметь названия приложений;  6. Отдельно предоставить фото и видео материалы;  7. Отдельно представить сканированные листы полевых журналов. |
| 16 | Требования к методу составления сметной документации | Сметную стоимость строительства определить базисно - индексным методом по ТСН Красноярского края с переводом в текущие цены и на основании следующих требований:  - Выполнить сметную документацию в соответствии с приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ» с применением индексов пересчета в текущие цены (применять индексы пересчета в текущие цены, согласно установленным индексам текущего квартала);  - Включить затраты по подготовке территории строительства;  - Строительный мусор, излишки грунта, демонтируемое оборудование и материалы принимать на основании проекта организации строительства;  - Учет усложняющих факторов при производстве работ производить в соответствии с разработанной проектной документацией (в соответствии с приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и технических частей, вводных указаний сборников сметных цен);  - Стоимость оборудования и материалов принимать по сборнику ТСЦ-2001, по прайс-листам, согласованным с Заказчиком. Учесть стоимость доставки материалов и оборудования до объекта строительства.  - Зимнее удорожание принять согласно ГСН 81-05-02-2007;  - Авторский надзор принять в размере 0,2% от итога глав 1-9 Сводного сметного расчета. Необходимость проведения авторского надзора определяется Заказчиком;  - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять согласно приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр, в размере 2% по графам 4-7 по итогам глав 1-12. |
| 17 | Требования по передаче документации Заказчику | Исполнитель обеспечивает соответствие проекта всем действующим нормативным правилам и руководящим документам РФ.  Документация передается Заказчику: - на бумажном носителе – в 4-х экземплярах; - в электронном виде – на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах .dwg, .doc, .xlx, .xml, .pdf.  Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности разработанного Проекта на бумажном носителе (2 экз.), сканированный экземпляр экспертизы промышленной безопасности на электронном носителе (CD/DVD диске), и в электронной версии в формате PDF и WORD).  Сканированный экземпляр заявления на регистрацию заключения промышленной безопасности проектной документации предоставляется Заказчику в формате PDF.  Уведомление о внесении экспертизы промышленной безопасности разработанного Проекта в реестр экспертиз промышленной безопасности Ростехнадзора от Подрядчика.  О получении уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр Ростехнадзора, Подрядчик обязан сообщить Заказчику не позднее следующего рабочего дня с момента получения указанного уведомления. Надлежащим считается сообщение, направленное на следующий электронный адрес: krasnp@knp24.ru.  Состав и структура электронной версии должна быть идентична бумажному носителю.  Сметно-нормативную документацию разработать отдельным документом, не включенным в перечень документации для прохождения экспертизы промышленной безопасности, выполненную в печатном виде на бумажном носителе (4 экз.) и в электронной версии в виде файлов программы Excel и ПК Гранд-смета.  Вся информация, ставшая известной Исполнителю в ходе выполнения работ по настоящему Техническому заданию, является конфиденциальной и не подлежит разглашению либо передаче третьим лицам без письменного согласия Заказчика. |
| 18 | Исходные данные от Заказчика | -технологическая схема;  - генплан;  - правоустанавливающие документы;  Вся исходная документация предоставляется по письменному запросу Исполнителя в течении 5 дней.  Запрос следует направлять на следующий адрес электронной почты: bav@knp24.ru |
| 19 | Порядок представления информационных материалов | - в печатном виде (почтой России, или курьерской доставкой, или нарочно по накладной на передачу документации);  - электронные копии высылаются Заказчику на адрес его электронной почты. |
| 20 | Перечень сертификатов и разрешений Исполнителя | 1. Выписка из реестра членов саморегулируемых организаций (далее – СРО) в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии с формой, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 года № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты размещения извещения о проведении закупки.  Подтверждается предоставлением копии Выписки из реестра членов СРО.  2. Выписка из реестра членов СРО о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с формой, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 года № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты размещения извещения о проведении закупки.  Подтверждается предоставлением копии Выписки из реестра членов СРО, либо:  - договор о сотрудничестве (намерении) с организацией имеющей право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания с предоставлением выписки из реестра членов СРО у организации, с которой заключен договор о сотрудничестве (намерении) о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с формой, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 года № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты размещения извещения о проведении закупки.  3.Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта, в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1477 и с п.15 Приказа Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», либо:  **-** договор о сотрудничестве (намерении) с организацией имеющей право выполнять экспертизу промышленной безопасности разработанной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта, в соответствии с «Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1477 с предоставлением лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта у организации, с которой заключен договор о сотрудничестве (намерении), в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1477 и с п.15 Приказа Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», и квалификационного удостоверения на аттестацию эксперта (Э8ТП III категории) по проведению экспертизы промышленной безопасности, аттестованного в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 года № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности».  Подтверждается предоставлением копий вышеуказанных договора, лицензии, удостоверения.  Подтверждается предоставлением копии вышеуказанного сертификата. |
| 21 | Требования к срокам выполнения работ. | Начало работ – с момента заключения договора.  Окончание работ – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, с учетом получения положительного заключения о прохождении экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации на техническое перевооружение; сканированного экземпляра заявления на регистрацию заключения экспертизы промышленной безопасности, в формате PDF; уведомления о внесении экспертизы промышленной безопасности разработанного Проекта в реестр экспертиз промышленной безопасности Ростехнадзора от Подрядчика. |

**III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**

**1.** Закупочная комиссия (далее – Комиссия) осуществляет оценку и сопоставление Заявок, поданных участниками закупки, допущенными к участию.

**2.** Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора на основании критериев оценки, их содержания и значимости.

Критерии оценки и их значимость установлены следующие:

* 1. Цена договора – 60 %;
  2. Наличие у участника закупки опыта выполнения работ – 40%.

Сумма значимостей критериев оценки Заявок, установленных в Документации, составляет 100 процентов.

Для сравнения Заявок осуществляется расчет итоговой оценки по каждой Заявке путем сложения оценок по каждому критерию, установленному в Документации, умноженных на их значимость.

При расчете оценок по каждому критерию применяется математические правила округления до двух знаков после запятой.

Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора, и Заявке на участие, которого присвоена наибольшая итоговая оценка.

В случае подачи одной Заявки на участие в закупке, оценка и сопоставление заявок не проводится.

**3.** Оценка Заявок по критерию **«Цена договора»:**

Количество баллов, присуждаемых по данному критерию, определяется по следующей формуле:



где  – балл, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Аmin - наименьшее предложение цены договора среди всех допущенных участников;

Аi – предложение i-го участника закупки по цене договора.

Для получения итогового балла заявки по данному критерию на участие в закупке, балл, присуждаемый i-й заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Участник должен привести свое предложение в рублях.

*В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников закупки без учета НДС.*

4. Оценка Заявок по критерию **«Наличие у участника закупки опыта выполнения работ»:**

Количество баллов, присуждаемых по данному критерию, определяется следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия, его значение** | **Кол-во**  **договоров** | **Значение показателя в баллах** |
| **1.** | **Наличие у участника закупки опыта выполнения работ**  По данному критерию оценивается наличие у участника закупки опыта выполнения работ аналогичных предмету закупки, который рассчитывается исходя из количества предоставленных договоров (контрактов).  *Участник закупки подтверждает наличие опыта выполнения работ аналогичных предмету закупки предоставлением подписанной уполномоченным лицом участника закупки* ***справки по заключенным и исполненным в полном объеме договорам (контрактам) (форма № 6) с приложением их копий, а также дополнительных соглашений (при наличии)****, аналогичных предмету закупки, заключенных не ранее 2018 года, и документов, подтверждающих выполнение работ по соответствующему договору (контракту), (например, акта выполненных работ).* | 0 | 0 |
| 1-2 | 25 |
| 3-4 | 50 |
| 5-6 | 75 |
| 7 и более | 100 |
| **ИТОГО:** | | | **100** |

Для получения итогового балла заявки по данному критерию на участие в закупке, балл, присуждаемый i-й заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

**5.** Рейтинг, присуждаемый Заявкам по данному критерию, определяется по следующей формуле:

где - рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по данному критерию;

- значение в баллах, присуждаемое i-й Заявке по k-му показателю, где k - количество установленных показателей;

– коэффициент значимости k-ого показателя, установленного в Документации.

Для получения итогового рейтинга рейтинг, присуждаемый Заявке по данному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

**VI.** **ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № \_\_\_\_\_\_\_**

**на разработку проектно-сметной документации**

г. Красноярск « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны (далее - Стороны), на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий Договор на выполнение работ по разработке проектной документации (далее – Договор) о нижеследующем:

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег. №А66-00603-0010, класс опасности III, по экспертизе промышленной безопасности в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания, и на основании доверенности, выданной Заказчиком, получению уведомления о внесении экспертизы промышленной безопасности в реестр экспертиз промышленной безопасности Ростехнадзора. Подрядчик обязуется передать Заказчику проектную документацию (далее - Проект) в полном объёме, положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проекта, уведомление о внесении экспертизы промышленной безопасности в реестр экспертиз промышленной безопасности Ростехнадзора, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Подрядчик выполняет работы на свой риск собственными силами и /или привлеченными субподрядными организациями. В случае привлечения к исполнению своих обязательств по Договору субподрядных организаций, Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика.

1.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Технические, экономические и другие требования к Проекту, являющемуся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также Техническому заданию на разработку проектной документации.

Если в период действия Договора изменяются нормативные акты, имеющие отношение к предмету настоящего договора, Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ, предусмотренных п. 1.1 Договора, в соответствии с действующими нормативными актами.

1.4. Работа по Договору считается выполненной после получения Заказчиком от Подрядчика Проекта в полном объеме, положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта, уведомления о внесении экспертизы промышленной безопасности в реестр экспертиз промышленной безопасности Ростехнадзора и подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в объеме, установленном техническим Заданием.

# 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.

Для Подрядчика, не являющегося плательщиком НДС:

Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, НДС не облагается.

Затраты по сбору исходных данных, получению согласований, внесению изменений в проект по замечаниям Заказчика, расходы на уплату Подрядчиком необходимых налогов и сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором, входят в состав цены Договора, в том числе расходы на прохождение экспертизы промышленной безопасности проекта, вознаграждение Подрядчика.

2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ по настоящему договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 рабочих дней после подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, являющегося одновременно отчетом о действиях Подрядчика, на основании представленного проекта, положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта, уведомления о внесении экспертизы промышленной безопасности в реестр экспертиз промышленной безопасности Ростехнадзора и счета – фактуры.

2.3. Условия настоящего договора, касающиеся налога на добавленную стоимость, не распространяются на Подрядчика, не являющегося плательщиком НДС.

# 3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок действия Договора:

Начало – с момента заключения Договора;

Окончание – до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

3.2. Срок выполнения работ по Договору - 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения Договора.

# 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ, в случае, качественного их выполнения, в сроки, установленные Договором.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Своевременно и качественно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

Объемы работ, не предусмотренные Договором и не согласованные с Заказчиком, приемке и оплате не подлежат.

4.2.2. При выполнении работ по разработке проектной документации использовать только действующую нормативно-техническую документацию.

4.2.3. Письменно согласовать проектные решения с Заказчиком.

4.2.4. Вносить в Проект изменения, вытекающие из замечаний Заказчика, согласующих организаций или замечаний по результатам прохождения экспертизы промышленной документации, не позднее 10 рабочих дней с момента получения замечаний.

4.2.5. Передать Заказчику Проект в соответствии с Разделом 6 настоящего Договора.

4.2.6. Организовать проведение экспертизы промышленной безопасности проекта.

4.2.7. Оплатить затраты на проведение экспертизы промышленной безопасности проекта.

4.2.8. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям к качеству выполненных работ, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.9. В установленные Заказчиком сроки и за собственный счет устранять недоделки и дополнять Проект после получения от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия проекта условиям настоящего Договора.

4.2.10. На этапе разработки Проекта:

принять технические решения, обеспечивающие экономное расходование материальных ресурсов, снижение материалоемкости, трудовых затрат, а также оптимальные условия эксплуатации;

осуществить разработку всех разделов в соответствии с Техническим заданием;

устранить за свой счет в минимально возможные сроки замечания к Проекту, выданные Заказчику компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления.

4.2.11. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проект, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

4.2.12. Предоставить Заказчику разработанный в установленном порядке Проект, положительное заключение экспертизы промышленной безопасности данного проекта и уведомление о внесении экспертизы промышленной безопасности в реестр экспертиз промышленной безопасности Ростехнадзора, в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.13. После получения письменного извещения Заказчика о выявленных дефектах, замечаниях при выполнении работ или в гарантийный срок эксплуатации Объекта, направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для участия в комиссии по обследованию Объекта и составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

4.2.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, замечаний и дефектов, выявленных при выполнении или приемке работ, а также в течение гарантийного срока в соответствии условиями Договора, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.2.15. При обнаружении недостатков в Проекте, по требованию Заказчика, безвозмездно устранить недостатки в Проекте и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.

4.2.16. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.2.17. При возникновении случаев нарушения законодательства Российской Федерации устранять данные нарушения и оплачивать штрафные санкции, наложенные компетентными органами, за свой счет.

4.2.18. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактического местонахождения Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

4.2.19. На этапе сбора исходных данных уведомить Заказчика о необходимости получения технических условий.

4.2.20. В процессе разработки проекта получать необходимые согласования с заинтересованными организациями.

4.2.21. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

# 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации, подтверждающей выполнение предъявляемых к сдаче объемов работ.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемами, сроками и качеством выполнения работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить качественно выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном Разделом 2 настоящего Договора.

5.2.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.4. Принимать выполненные работы в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

5.2.5. Рассмотреть проект в соответствии с Разделом 6 настоящего Договора.

# 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Подрядчик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

6.2. Заказчик в срок не более 10 рабочих дней от даты направления ему Проекта производит проверку на предмет соответствия основным требованиям, изложенным в Техническом задании, и иным условиям Договора.

6.3. Если в ходе проверки Проекта будут выявлены несоответствия Техническому заданию и иным условиям настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ, а также перечень замечаний к Проекту.

6.4. Доработанный Проект Подрядчик направляет в адрес Заказчика, который осуществляет повторное рассмотрение и приемку выполненных работ.

6.5. Одновременно с готовым Проектом, положительным заключением экспертизы промышленной безопасности проекта и уведомлением о внесении экспертизы промышленной безопасности в реестр экспертиз промышленной безопасности Ростехнадзора Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи - приемки выполненных работ, счет-фактуру.

6.6. После получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта и уведомления о внесении экспертизы промышленной безопасности в реестр Ростехнадзора Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ, счет-фактуру.

6.7. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки работ обязан подписать его или мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.

6.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.9. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу согласно Договору.

6.10. Право собственности у Заказчика на Проект возникает с момента приемки проекта Заказчиком и подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

# 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора.

7.1.2. Качество выполненных работ в соответствии с условиями Договора, с действующими нормативно-правовыми и нормативно – техническими документами.

7.2. На выполненные работы по Договору устанавливается гарантийный срок, который составляет: 5 лет.

7.3. Гарантийный срок исчисляется с момента (даты) подписания акта сдачи-приемки проекта в полном объеме.

7.4. В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации Объекта, даже за пределами сроков, установленных п. 7.2, являющихся результатом ошибки, допущенной Подрядчиком при разработке Проекта, наличие дефектов фиксируется двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика, а в случае неявки Подрядчика по вызову Заказчика, актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке. Указанный акт является основанием для предъявления претензий Подрядчику. Заказчик имеет право привлечь экспертов, все расходы на оплату экспертизы, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме и оплачивается за счет средств Подрядчика.

7.5. При обнаружении недостатков в Проекте Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.6. В случае отказа Подрядчика от устранения недостатков Заказчик вправе устранить их с привлечением третьего лица с компенсацией своих затрат за счет Подрядчика.

# 8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик несёт самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий Договора, а также за ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

8.3. Подрядчик несет ответственность, в том числе имущественную, за качество, объем и сроки выполненных работ, оговоренные Договором.

8.4. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика при нарушении договорных обязательств уплаты неустойки (штрафов, пени):

- за нарушение Подрядчиком срока окончания работ 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов (замечаний), выявленных при выполнении работ, в проекте, а также в период гарантийного срока, Подрядчиком уплачивает Заказчику 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств (при этом соответствующими документами являются акт выявленных дефектов Заказчика или иные предписания контрольно-надзорных органов и служб);

- за неявку полномочных представителей Подрядчика, приглашенных Заказчиком для участия в комиссии по обследованию Объекта, составления акта, фиксирующего дефекты, в период выполнения работ и в период действия гарантийных обязательств – штраф в размере 10 000,00 рублей за каждый случай.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы либо в отсутствии виновных действий Подрядчика.

8.5. Оплата штрафов, неустойки, пени предусмотренных настоящим разделом, производится Подрядчиком в течение 3 рабочих дней с даты получения претензионного письма с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями действующего законодательства и условиями Договора.

8.6. За нарушение сроков оплаты штрафных санкций, указанных в п.п. 8.4. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от неоплаченной суммы штрафа за каждый просроченный день.

8.7. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

8.8. В случае, когда ошибка Подрядчика при выполнении работ по настоящему Договору привела к материальным потерям Заказчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,03 % от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований органами государственной власти либо третьими лицами, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой или таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения настоящего договора по причине издания органами государственной власти соответствующих актов и иные сопутствующие настоящему договору имущественные потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него имущественные потери в полном объеме. Размер имущественных потерь определяется размером денежных требований, предъявленных органами государственной власти либо третьими лицами, или подтвержденных расчетом Заказчика.

Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчику, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Подрядчика. Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме: - отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком при исполнении настоящего договора, либо признания возмещения указанного НДС неправомерным, - отказа в признании расходов, произведенных Заказчиком по настоящему договору в целях исчисления налога на прибыль, либо в признании расходов Заказчика в целях исчисления налога на прибыль по настоящему договору неправомерными. Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или доначисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах) налогового органа, и(или) составляет 20 процентов от суммы расходов, непризнанных либо признанных налоговым органом неправомерными, в целях налога на прибыль. Размер возмещения в указанных случаях увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора.

Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.

Подрядчик обязан содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика.

В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.

Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь.

В случае внесения Подрядчиком исправлений в ранее выставленные в адрес Заказчика счета-фактуры (корректировочные счета-фактуры) либо УПД, Подрядчик обязуется оперативно уточнять свои налоговые обязательства по НДС.

Подрядчик в течение 5 дней со дня получения запроса Заказчика обязан предоставить ему информацию о включении Подрядчиком в налоговую отчетность по НДС операций по реализации выполненных работ Заказчику, в том числе выписку из книги продаж за период выполнения работ, по форме, указанной в запросе. В случае нарушения указанного обязательства, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 процентов от суммы выставленного Заказчику НДС.

# 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если они докажут, что ненадлежащие исполнение обязательств по Договору явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых в этих условиях обстоятельств, в том числе непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне объекта, изменения действующего законодательства Российской Федерации и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. Если стороны не смогут в течение 15 рабочих дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Договора по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в Арбитражном суде Красноярского края, установленном действующим законодательством, по заявлению заинтересованной стороны.

9.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти и/или органов местного самоуправления.

# 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в письменном виде за подписью и печатями обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом Красноярского края независимо от места нахождения сторон на момент подачи иска. Срок для рассмотрения претензии – 15 дней с момента направления ее стороне по настоящему договору.

10.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу качества выполненных работ и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик.

10.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке, без обращения в суд, отказаться от договора/от исполнения обязательств по договору в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору с даты получения Подрядчиком уведомления Заказчика, а если дата указана в уведомлении (письме) - с указанной даты. Если уведомление Подрядчиком не получено – на 5 рабочий день с момента направления уведомления Подрядчику. Надлежащим считается уведомление Подрядчика, направленное на электронную почту. Подрядчик обязан в этом случае возместить Заказчику все причиненные неисполнением Договора убытки.

10.6. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию с подписанием Соглашения о расторжении Договора при наличии обстоятельств, влекущих нецелесообразность или убыточность договора.

10.7. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и реквизитов Сторон.

10.8. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.9. Подрядчик заверяет, что:

а) в отношении него отсутствуют возбужденные исполнительные производства; не проводятся выездные налоговые проверки, отсутствует непогашенная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами;

б) информация о нем отсутствует в реестрах недобросовестных Подрядчиков, которые ведутся в установленном законом порядке;

в) у физического лица/индивидуального предпринимателя - Подрядчика, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера организации- Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (либо судимость снята или погашена в установленном порядке), в отношении указанных лиц не применяются административные наказания в виде лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью, либо дисквалификации.

10.10. Стороны заверяют, что при заключении настоящего договора:

а) они действуют добросовестно;

б) все совершаемые при исполнении настоящего договора хозяйственные операции носят действительный и реальный характер;

в) сделка не является мнимой (совершенной для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия), не является притворной (совершенной с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях), не совершается под влиянием обмана, заблуждения, насилия или угрозы (как физического, так и психического характера);

г) сделка соответствует требованиям корпоративного законодательства;

д) отсутствуют обстоятельства, вынуждающие стороны совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях;

е) содержание настоящего договора соответствует действительным намерениям сторон, им ясны значение, смысл и правовые последствия сделки;

ж) представленные друг другу документы, сведения и информация, необходимые для заключения и исполнения настоящего договора, достоверны.

10.11. Стороны заверяют, что:

а) являются действующими юридическими лицами, созданными по законодательству Российской Федерации (для юридических лиц).

б) в отношении них отсутствуют заявления о признании несостоятельным (банкротом), в отношении них отсутствуют в судах дела о несостоятельности (банкротстве);

в) они не находятся в стадии ликвидации либо реорганизации;

г) их деятельность не приостановлена в административном порядке;

д) лицо, подписавшее договор от имени соответствующей стороны, наделено необходимыми и достаточными полномочиями;

е) в случае, если для заключения настоящего договора необходимо согласие на его заключение либо иное одобрение, указанное согласие (одобрение) уполномоченного лица либо органа стороны настоящего договора получено;

ж) уплачивают в установленном порядке все налоги, сборы и иные обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством, и надлежащим образом исполняют обязанность по предоставлению бухгалтерской, налоговой и иной отчетности, установленной действующим законодательством Российской Федерации;

з) задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей у них отсутствует (предоставлена отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, произведена реструктуризация), либо соответствующие требования налоговых органов оспариваются в установленном порядке;

и) в отношении сторон в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует информация о недостоверности сведений;

к) они имеют необходимые допуски и лицензии, если наличие допусков и лицензий, необходимо для исполнения настоящего договора.

10.12. Все вышеперечисленные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для заключения настоящего договора, его исполнения или прекращения, и другая сторона будет полагаться на них. Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана возместить другой стороне по ее требованию в полном объеме все убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой стороны, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскания неустойки также вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения настоящего договора.

# 11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложение № 1. – Техническое задание.

11.2. Приложение № 2. – Смета на проектные (изыскательские) работы.

11.3. Приложение № 3 - Гарантийные обязательства.

# 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. Заказчик:

АО «КНП», 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 30, пом. 25, 26

ИНН 2460002949

КПП 246601001 по месту нахождения

КПП 783450001 по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика для указания в счетах-фактурах и иных документах

ОГРН 1022401784954, ОКПО 03481129

Банковские реквизиты: р/с 40702810831020102846 в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12.2. Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение № 1

К Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег. №А66-00603-0010, класс опасности III**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт»  Адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 30, помещение 25, 26. |
| 2 | Основание для проектирования | Бюджет капитальных вложений на 2021 г. |
| 3 | Цель разработки документации на техническое перевооружение | Обновление резервуарного парка. Монтаж нового вертикального резервуара РВС -1000м3 в действующем парке светлых нефтепродуктов на месте демонтируемого РВС№44-5000м3. |
| 4 | Местонахождение объектов технического перевооружения | РФ, Красноярский край, г. Канск, ул.Шоссейная1/1. |
| 5 | Вид объекта | Производственный объект: предприятие нефтепродуктообеспечения. |
| 6 | Принадлежность к взрывопожароопасным объектам | III класс опасности.  «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег.№А66-00603-0010. |
| 7 | Особые условия | При отмене, изменении нормативных документов указанных в настоящем техническом задании руководствоваться нормативными документами, введенными в действие на момент разработки документации. |
| 8 | Стадийность проектирования | Одностадийное – проектная документация на техническое перевооружение существующего опасного производственного объекта, согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также требований иной нормативно – технической документации, предусмотренной для данного типа работ. |
| 9 | Вид строительства | Техническое перевооружение существующего опасного производственного объекта. |
| 10 | Наименование работ | 1. Разработка проекта и рабочей документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег. №А66-00603-0010, класс опасности III, в том числе разработка сметной документации по всем разделам.  2. Проведение инженерно-геологических изысканий.  3. Проведение инженерно-геодезических изысканий.  4. Организация проведения экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег. №А66-00603-0010, класс опасности III.  5. Регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег.№А66-00603-0010, класс опасности III.  6. Передача Заказчику положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированного в территориальном органе Ростехнадзора, и уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр экспертиз промышленной безопасности. |
| 11 | Требования к проведению экспертных работ | Подрядчик организовывает и обеспечивает техническое сопровождение при прохождении экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации, вносит, при необходимости, изменения и дополнения в проектную документацию, корректирует документацию по результатам экспертиз.  Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта Подрядчик проводит самостоятельно за счёт собственного финансирования. |
| 12 | Основные нормативные документы , требования которых должны быть учтены при проектировании | Федеральные законы, законы РФ, локальные нормативно-правовые акты, а также действующие ГОСТы, СП, СНиПы, МДС, технические регламенты, региональные нормативы градостроительного проектирования и иные применимые документы, содержащие действующие технические требования:  1. ГОСТ Р 21.101-2020. Основные требования к проектной и рабочей документации.  2. Федеральный закон от 21.07.97 г. №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (утв. Приказом ФС ЭТАН от 15 декабря 2020 г. №529).  4. Технический регламент Таможенного союза ТС ТР 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".  5. ФНиП ПБ «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. Приказом Ростехнадзора № 534 от 15.12.2020 г.  6. Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. Приказом Ростехнадзора № 784 от 27.12.2012.  7. ФНиП ПБ «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020 г.  8. Серия 09. Выпуск 33. Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов. Москва, утв. Приказом Ростехнадзора № 777 от 26.12.2012.  9. 1ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования нефтебаз и складов нефтепродуктов.  10. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".  11. Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 № 1661 об утверждении положения «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».  12. Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.  13. Иная нормативно – техническая документация, устанавливающая требования к выполнению работ, указанных в настоящем техническом задании. |
| 13 | Объекты технического перевооружения | Существующие:  Парк светлых нефтепродуктов:   1. РВС №44-5000м3 – демонтаж сооружения с разработкой мероприятий.   Проектируемые:  Парк светлых нефтепродуктов:   1. Основание (фундамент) под новый РВС-1000м3 с бетонированными отмостками, промливневой канализацией; 2. РВС-1000м3 (АИ-92) с оборудованием, контрольно-измерительными приборами на месте демонтируемого РВС №44-5000м3; 3. Технологическая трубопроводная обвязка РВС-1000м3 с подключением к существующим технологическим трубопроводам (АИ-92);   Провести инженерно-геологические изыскания и инженерно-геодезические изыскания.  Перечень технических решений и применяемого оборудования согласовать с Заказчиком после сбора исходных данных.  Сбор исходных данных выполняется Подрядчиком самостоятельно с выездом на объект. |
| 14 | Состав проектной документации и требования к их содержанию | Раздел 1 «Пояснительная записка»;  Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;  Раздел 3 «Генеральный план»;  Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;  Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:  - подраздел «Система электроснабжения»;  - подраздел «Система водоотведения»;  - подраздел «Технологические решения»;  -подраздел «Заземление и молниезащита»;  -подраздел «Автоматизация технологических процессов».  Раздел 6 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;  Раздел 7 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства»;  Раздел 8 «Проект организации строительства»;  Инженерно-геологические изыскания;  Инженерно-геодезические изыскания;  Сметная документация.  Проектные решения разработать в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, действующих нормативно-технических документов, а также с учетом распорядительной и методической документации.  Состав документации определить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» необходимые для получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности и строительства и согласовать с Заказчиком на полноту и комплектность по текстовой и графическим частям.  Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 15 | Требования к результату работ по инженерным изысканиям | Результатом инженерных изысканий должен стать технический отчет (состав и содержание технического отчета установить в соответствии с требованиями п. 5.4, 6.4, СП 47.13330.2016, 11-104-97), т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт схем, и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, сведения о топографо-геодезической изученности площадки строительства о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, сведения о проведении внутреннего контроля и приёмке работ, графические приложения, текстовые приложения. Дополнительно предоставить фотоотчёт «сложных мест», т.е. участков с резкими, обрывистыми формами рельефа, участков с прилегающей застроенной территорией, участков размещения подземных и надземных коммуникаций, топографический план площадки в масштабе 1:500, ситуационный план.  Состав электронного пакета документации следующий:  1. Общий отчет в одном файле в формате \*.pdf  2. Текстовая часть в формате \*.docx  3. Текстовые приложения представить раздельными файлами в формате \*.docx или \*.xls;  4. Графические приложения представить отдельными файлами в формате \*.dwg и \*.pdf  5. Наименование файлов привести согласно индивидуального шифра документа. Текстовые приложение должны иметь названия приложений;  6. Отдельно предоставить фото и видео материалы;  7. Отдельно представить сканированные листы полевых журналов. |
| 16 | Требования к методу составления сметной документации | Сметную стоимость строительства определить базисно - индексным методом по ТСН Красноярского края с переводом в текущие цены и на основании следующих требований:  - Выполнить сметную документацию в соответствии с приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ» с применением индексов пересчета в текущие цены (применять индексы пересчета в текущие цены, согласно установленным индексам текущего квартала);  - Включить затраты по подготовке территории строительства;  - Строительный мусор, излишки грунта, демонтируемое оборудование и материалы принимать на основании проекта организации строительства;  - Учет усложняющих факторов при производстве работ производить в соответствии с разработанной проектной документацией (в соответствии с приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и технических частей, вводных указаний сборников сметных цен);  - Стоимость оборудования и материалов принимать по сборнику ТСЦ-2001, по прайс-листам, согласованным с Заказчиком. Учесть стоимость доставки материалов и оборудования до объекта строительства.  - Зимнее удорожание принять согласно ГСН 81-05-02-2007;  - Авторский надзор принять в размере 0,2% от итога глав 1-9 Сводного сметного расчета. Необходимость проведения авторского надзора определяется Заказчиком;  - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять согласно приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр, в размере 2% по графам 4-7 по итогам глав 1-12. |
| 17 | Требования по передаче документации Заказчику | Исполнитель обеспечивает соответствие проекта всем действующим нормативным правилам и руководящим документам РФ.  Документация передается Заказчику: - на бумажном носителе – в 4-х экземплярах; - в электронном виде – на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах .dwg, .doc, .xlx, .xml, .pdf.  Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности разработанного Проекта на бумажном носителе (2 экз.), сканированный экземпляр экспертизы промышленной безопасности на электронном носителе (CD/DVD диске), и в электронной версии в формате PDF и WORD).  Сканированный экземпляр заявления на регистрацию заключения промышленной безопасности проектной документации предоставляется Заказчику в формате PDF.  Уведомление о внесении экспертизы промышленной безопасности разработанного Проекта в реестр экспертиз промышленной безопасности Ростехнадзора от Подрядчика.  О получении уведомления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр Ростехнадзора, Подрядчик обязан сообщить Заказчику не позднее следующего рабочего дня с момента получения указанного уведомления. Надлежащим считается сообщение, направленное на следующий электронный адрес: krasnp@knp24.ru.  Состав и структура электронной версии должна быть идентична бумажному носителю.  Сметно-нормативную документацию разработать отдельным документом, не включенным в перечень документации для прохождения экспертизы промышленной безопасности, выполненную в печатном виде на бумажном носителе (4 экз.) и в электронной версии в виде файлов программы Excel и ПК Гранд-смета.  Вся информация, ставшая известной Исполнителю в ходе выполнения работ по настоящему Техническому заданию, является конфиденциальной и не подлежит разглашению либо передаче третьим лицам без письменного согласия Заказчика. |
| 18 | Исходные данные от Заказчика | -технологическая схема;  - генплан;  - правоустанавливающие документы;  Вся исходная документация предоставляется по письменному запросу Исполнителя в течении 5 дней.  Запрос следует направлять на следующий адрес электронной почты: bav@knp24.ru |
| 19 | Порядок представления информационных материалов | - в печатном виде (почтой России, или курьерской доставкой, или нарочно по накладной на передачу документации);  - электронные копии высылаются Заказчику на адрес его электронной почты. |
| 20 | Перечень сертификатов и разрешений Исполнителя | 1. Выписка из реестра членов саморегулируемых организаций (далее – СРО) в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии с формой, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 года № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты размещения извещения о проведении закупки.  Подтверждается предоставлением копии Выписки из реестра членов СРО.  2. Выписка из реестра членов СРО о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с формой, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 года № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты размещения извещения о проведении закупки.  Подтверждается предоставлением копии Выписки из реестра членов СРО, либо:  - договор о сотрудничестве (намерении) с организацией имеющей право выполнять инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания с предоставлением выписки из реестра членов СРО у организации, с которой заключен договор о сотрудничестве (намерении) о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с формой, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 года № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», полученную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты размещения извещения о проведении закупки.  3.Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта, в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1477 и с п.15 Приказа Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», либо:  **-** договор о сотрудничестве (намерении) с организацией имеющей право выполнять экспертизу промышленной безопасности разработанной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта, в соответствии с «Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1477 с предоставлением лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта у организации, с которой заключен договор о сотрудничестве (намерении), в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1477 и с п.15 Приказа Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», и квалификационного удостоверения на аттестацию эксперта (Э8ТП III категории) по проведению экспертизы промышленной безопасности, аттестованного в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 года № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности».  Подтверждается предоставлением копий вышеуказанных договора, лицензии, удостоверения.  Подтверждается предоставлением копии вышеуказанного сертификата. |
| 21 | Требования к срокам выполнения работ. | Начало работ – с момента заключения договора.  Окончание работ – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, с учетом получения положительного заключения о прохождении экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации на техническое перевооружение; сканированного экземпляра заявления на регистрацию заключения экспертизы промышленной безопасности, в формате PDF; уведомления о внесении экспертизы промышленной безопасности разработанного Проекта в реестр экспертиз промышленной безопасности Ростехнадзора от Подрядчика. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Заказчик:** | **Подрядчик:** |  |  |  | | --- | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | |

Приложение № 2

К Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

СМЕТА N \_\_\_

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии

проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ \_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование проектной (изыскательской) организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование организации заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости:  (a + bx) x Ki,  или (объем строительно-монтажных работ) x проц. | | | Стоимость |
|  | 100  или  количество x цена |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
|  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |

Итого по смете \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сумма прописью)

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составитель сметы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[подпись (инициалы, фамилия)]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Заказчик:** | **Подрядчик:** |  |  |  | | --- | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 3

К Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Гарантийные обязательства**

г. Красноярск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, в рамках договора, заключаемого по итогам проведенной процедуры, принимает на себя следующие обязательства:

1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 [№ 18162/09](consultantplus://offline/ref=94D5CE8889791A29DE57299515463A9D6134D8237B999C803E6F853513x2A2P) и от 25.05.2010 [№ 15658/09](consultantplus://offline/ref=94D5CE8889791A29DE57299515463A9D6135D2287D929C803E6F853513x2A2P), согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие [критери](consultantplus://offline/ref=79440D5123ABA6A25F43346AB59DBAAC7032C8E1556DA64FAED62E167F76889C2B7C475C32EFC59BJ8rDH)ям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2. Незамедлительно уведомить Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (далее по тексту «Заказчик») о появлении в ходе исполнения договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящих гарантийных обязательств (далее по тексту «Гарантия»), а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении договора.
3. Настоящим Подрядчик подтверждает и признает, что содержащиеся в данном обязательстве гарантии рассматриваются как существенные условия договора со стороны Подрядчика, и Подрядчик обязан исходить из них при исполнении договора.
4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1, 2 Гарантии, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным договором, вправе заявить отказ от договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее по тексту «Уведомление»). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчика.
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении, при условии, что Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.
6. Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 Гарантии, сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 Гарантии, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения договора в соответствии с п. 4 Гарантии.
8. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Подрядчику*,* независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 Гарантии, при этом Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по договору.
9. Обязательства Подрядчика по настоящей Гарантии вступают в силу с даты её подписания, действуют до полного исполнения договора и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в договор. Обязательства по пунктам 6, 7, 9 Гарантии продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПОДРЯДЧИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |
|  | **М.П.** |

**V. ФОРМЫ**

**ФОРМА № 1**

*заполняется на бланке организации*

**Заказчику: Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт»**

**ЗАЯВКА**

**НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Изучив документацию запроса предложений в электронной форме **№ 017/21 «На право заключения договора на разработку проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег. №А66-00603-0010, класс опасности III (монтаж нового вертикального резервуара РВС -1000м3 в действующем парке светлых нефтепродуктов) с прохождением экспертизы промышленной безопасности для нужд АО «Красноярскнефтепродукт»**,мы, нижеподписавшиеся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(наименование участника закупки),*** предлагаем заключить Договор на условиях и в соответствии с требованиями документации (в том числе с требованиями технического задания, проекта договора) и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку.

Данная заявка подается с пониманием того, что:

Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанных с подготовкой и подачей данной заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве Российской Федерации;

Вы оставляете за собой право:

- Отклонить заявки с ценами, превышающими начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и (или) начальную (максимальную) цену за единицу товара (работы, услуги);

- Принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями документации о закупке;

- Отклонить все заявки.

При подаче настоящей заявки на участие в закупке **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование участника закупки*)** принимает на себя следующие обязательства:

- не изменять (не вносить изменения) и/или не отзывать свою Заявку в течение срока ее действия после истечения срока окончания подачи Заявок;

- предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или информацию, приведенные в составе заявки (в том числе, учитывая возможную необходимость подтверждения сведений, указанных в документах, со стороны организаций, выдавших их, по запросу Заказчика);

- заключить договор в установленном в документации о закупке порядке, в случае признания Победителем, либо единственным участником закупки, соответствующим требованиям документации о закупке.

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим удостоверяем, что на момент подписания настоящей заявки полностью удовлетворяет требованиям к участникам закупки и в частности:

являемся полностью правоспособным;

обладаем необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами.

Подпись руководителя

(его уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП (Ф.И.О., должность)

«\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОРМА № 2**

*заполняется на бланке организации*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

Изучив извещение о проведении запросапредложений в электронной форме **№ 017/21 «На право заключения договора на разработку проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег. №А66-00603-0010, класс опасности III (монтаж нового вертикального резервуара РВС -1000м3 в действующем парке светлых нефтепродуктов) с прохождением экспертизы промышленной безопасности для нужд АО «Красноярскнефтепродукт»**,по предмету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование предмета закупки)*, мы, нижеподписавшиеся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование участника закупки).*

|  |
| --- |
| ИНН/КПП: |
| ОГРН/ОГРНИП: |
| ОКПО: |
| ОКТМО: |
| Юридический/Фактический адреса, телефон, E-mail: |
| Полные банковские реквизиты: |

предлагаем выполнить работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость заявки, без НДС, руб.\* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| кроме того НДС, руб. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| Итого, стоимость заявки с НДС, руб.\* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости:  (a + bx) x Ki,  или (объем строительно-монтажных работ) x проц. | | | Стоимость |
|  | 100 Или количество x цена |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
|  |  |  |  | | |  |

Цена договора включает все расходы, возникающие у исполнителя в процессе исполнения договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

**\*Предложение участника закупки по Форме № 2 предоставляется в редактируемом формате (word либо excel) и в формате pdf.**

Подпись руководителя

(его уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП (Ф.И.О., должность)

«\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОРМА № 3**

**АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| ИНН/КПП: |  |
| ОГРН/ОГРНИП: |  |
| ОКПО: |  |
| ОКТМО: |  |
| Юридический/Фактический адреса, телефон, E-mail: |  |
| Полные банковские реквизиты: |  |
| В соответствии с подпунктами2 - 10 пункта 4.1 «Требования к участникам закупки» Информационной карты подтверждаем, что участник закупки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование участника закупки)*  - соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;  - не проводится ликвидация и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  - не приостановлена деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  - отсутствуют у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  - отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не применяется в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  - в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  - обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  - отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  - отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  - отсутствуют у участника закупки ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. | |

Подпись руководителя

(его уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)

МП

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОРМА № 4**

**Информация о цепочке собственников участника закупки, включая конечных бенефициаров**

**по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

| Наименование организации (наименование, место нахождения, ИНН) | Собственники (акционеры) организации, с указанием доли в процентном соотношении (наименование, место нахождения (страна), ИНН) | Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные  (в т.ч. гражданство) |
| --- | --- | --- |
| **1. Организация -Участник** **закупки** | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **2. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками организации –Участника закупки** | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **3. Юридические лица, являющиеся собственниками собственников организации –Участника закупки** | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **4. Юридические лица, являющиеся собственниками следующих уровней (до конечных)** | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (Участниками).

Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику.

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Подпись руководителя

(его уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)

МП

**ФОРМА № 5**

Согласие на обработку и передачу персональных данных в АО «Красноярскнефтепродукт» для последующего использования, передачи в Росфинмониторинг, ФНС России, ФАС России (территориальные управления ФАС России), Экспертам и Заказчикам по закупкам

заполняется в обязательном порядке на лицо, подписавшее заявку

(руководителя и (или) его уполномоченного представителя),

на работников, привлекаемых к выполнению работ

***«Наименование Участника закупки»***

Я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(орган, выдавший паспорт / дата выдачи)***

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю Акционерному обществу «Красноярскнефтепродукт» согласие на обработку и передачу своих персональных данных для последующего использования, передачи в Росфинмониторинг, ФНС России, ФАС России (территориальные управления ФАС России), Экспертам и Заказчикам по закупкам моих персональных данных.

Настоящее Согласие предоставляется на срок рассмотрения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме № 017/21 «На право заключения договора на разработку проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Канск (филиал Восточный)», рег. №А66-00603-0010, класс опасности III (монтаж нового вертикального резервуара РВС -1000м3 в действующем парке светлых нефтепродуктов) с прохождением экспертизы промышленной безопасности для нужд АО «Красноярскнефтепродукт», а также в течение 3 (трех) лет после прекращения действия указанного договора и правоотношений по любым основаниям.

Настоящее Согласие может быть отозвано в порядке направления соответствующего письменного отзыва в адрес Общества по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения лично под расписку представителю Общества не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты вступления соответствующего отзыва в силу. В этом случае Общество прекращает обработку моих персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки персональных данных Субъекта, установленные законодательством РФ или документами Общества, регламентирующих вопросы обработки Персональных данных.

Подпись руководителя/физического лица

(его уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)

МП (в случае наличия)

**ФОРМА № 6**

*заполняется на бланке организации*

**Справка\* по заключенным и исполненным договорам (контрактам)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование участника закупки)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрагента по договору (контракту),**  **ИНН, адрес** | **Дата и номер договора (контракта)** | **Предмет договора (контракта)** | **Срок (период) исполнения договора (контракта)** | **Сумма договора (контракта), руб.** | **Сумма исполнения по договору (контракту), руб.** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | | | |  |  |

\*Приложением к данной справке являются **копии договоров (контрактов), а также дополнительных соглашений (при наличии)**, аналогичных предмету закупки, заключенных не ранее 2018 года, и документы, подтверждающие оказание услуг по соответствующему договору (контракту), (например, акта выполненных работ) **в полном объеме.**

Подпись руководителя

(его уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП (Ф.И.О., должность)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.