Приложение № 1 к Документации

РАЗДЕЛ IV. Техническое задание

Техническое задание

Задачи закупки: Работы по проектированию, разработке технической документации и выполнению изыскательских работ на объектах Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»

| Перечень работ | Начально-максимальная стоимость работ/услуг, с учетом НДС | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого вида работ |
| --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации | 4 650 000 без НДС 5 580 000 с НДС (20%) | Стоимость единицы каждого вида работ определяется по Методике определения сметной стоимости выполнения проектных и изыскательских работ, в текущем уровне цен согласно п.4 ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ. |

При этом по настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать работы на всю указанную Цену Договора. Заказы к рамочному договору будут оформляться исходя из возникшей потребности филиала.

Условия выполнения работ:

|  | Цель проведения работ | Разработка проектной документации в целях ремонта и приспособления помещений на объектах Кемеровского филиала (перечень объектов согласно Приложению №5 к Договору) |
| --- | --- | --- |
|  | Срок действия договора. Срок выполнения работ | С даты его подписания Сторонами и действует по 31.03.2023 включительно. Устанавливается в Заказе, но не более 180 календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего Заказа. |
|  | Общие требования к выполнению работ | Проектная документация должна быть разработана согласно: Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.04.2020) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 1. Подрядчик должен выполнить проектирование «под ключ» на Объектах ПАО «Ростелеком» согласно направленного Заказа. 2. Подрядчик должен выполнить проектно-изыскательские работы, инженерно-геологическим изыскания, гидрологические изыскания согласно направленного Заказа. 3. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований проектно-сметной документации с профильными надзорными ведомствами, получение положительного экспертного заключения к разработанной проектно-сметной документации. Подрядчик выполняет разработку проекта согласно направленного Заказа Заказчиком. 4. Авторский надзор осуществляется по решению заказчика. Подрядчик производит авторский надзор за выполнением работ по проекту согласно направленного Заказа Заказчиком. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются СП 246.1325800 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений». Замечания представителей авторского надзора документируются в журнале авторского надзора. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием. |
|  | Требование к составлению сметной документации | 4.1. Сметная документация на выполнение проектных и изыскательских работ определяется в соответствии со следующими документами: - Приказ от 29.12.2009 №620/пр «Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»; - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87; - Приказ от 04 августа 2020 №421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»; в текущем уровне цен на основании технического задания по каждому конкретному объекту. В техническом задании указываются необходимые разделы проектной документации, натуральные показатели проектируемых объектов. 4.1.1. Сметы на выполнение проектных и изыскательских работ выполняются отдельными сметами. 4.1.2. Стоимость проектных и изыскательских работ для строительства определяется на основе справочников базовых цен, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (с последними изменениями). 4.1.3. Для пересчета стоимости проектных и изыскательских работ в текущий уровень цен применять индексы утверждаемые ежеквартально Минстрой России; 4.1.4. Сметные расчеты необходимо предоставить в формате Word или Exсel, отсканированный экземпляр согласованной сметы с подписями исполнителей. При формировании сметного расчета должны быть указаны и расшифрованы все применяемые коэффициенты, а также указаны индексы перевода в текущий уровень цен. Сметная документация должна быть представлена по форме № 2п в соответствии с представленным ниже форматом: Смета на ________________________________________. № пп.; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена; Стоимость. руб.. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Скидка по разделу на основании приложения № к Настоящему договору от ________ 2021г. № ______. Итого по разделу на основании приложения № к Настоящему договору от ________ 2021г. № ______. 2. Скидка по разделу на основании приложения № к Настоящему договору от ________ 2021г. № ______. Итого по разделу на основании приложения № к Настоящему договору от ________ 2021г. № ______. Всего по смете. ИТОГО без НДС. ИТОГО с НДС (___%). Общая стоимость работ: 4.2. Сметную стоимость определять базисно-индексным методом с использованием текущей редакции сметно-нормативной базы ФЕР-2020, включенной в Федеральный реестр сметных нормативов (с последними изменениями), действующей на момент выдачи сметной документации. Раздел сметная документация, являющийся обязательным разделом, проектной документации, согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, разработать в соответствии со следующими документами: - Приказ от 04 августа 2020 №421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»; - «Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы» утв. приказом МСиЖКХ РФ №519/пр от 04.09.2019; - «Методика определения сметных цен на материалы, изделия. Конструкции, оборудование и цен на перевозку грузов для строительства» утв. Приказом МСиЖКХ РФ №517/пр от 04.09.2019. 4.3. Сметную документацию составить при помощи программных комплексов, базисно-индексным методом в текущем уровне цен (на момент выдачи сметной документации), в сметно-нормативной базе ФЕР2020 в актуальной редакции (с последними изменениями). 4.4. Для пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен применять индексы, утверждаемые ежеквартально Минстрой России по объектам строительства. 4.5. Нормативы накладных расходов (НР) применять в соответствии с МДС 81-33.2004 по видам работ от фонда оплаты труда, с учетом действующих документов Минстроя РФ. 4.6. Нормативы сметной прибыли (СП) применять в соответствии с МДС 81-25.2001, по видам работ от фонда оплаты труда, с учетом действующих документов Минстроя РФ. C вступления в силу новой Методики, утвержденной Приказом Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020, нормативы СП определять на основании новой Методики 4.7. Текущую стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в федеральной сметно-нормативной базе определять: 4.7.1. Подтверждением источника и цены могут быть материальные ресурсы (минимальная цена из 3 (трех) представленных предложений), а также путем сравнения с информацией об их текущей стоимости, полученной из данных, представляемых производителями и поставщиками для размещения в ФГИС ЦС, дополнительных источников (коммерческие предложения, прайс-листы Поставщиков и другие документы, содержащие информацию о стоимости строительных ресурсов, в том числе размещенные на официальных сайтах производителей, поставщиков или полученные по запросу (официальное письмо, электронная почта, факс), данных электронных торговых площадок и котировок товарно-сырьевых бирж, результатов конкурсов и аукционов, данные Федеральной службы государственной статистики); 4.7.2. По материальным ресурсам и оборудованию, информацию по которым представляет единственный производитель (поставщик), осуществляющий производство (реализацию) соответствующих материальных ресурсов и оборудования, так как отсутствует общедоступная ценовая информация, то сметная цена принимается на основании коммерческого предложения. При этом с соблюдением требований к коммерческим предложениям: - Оформленное на официальном бланке организации, предоставляющей информацию. Заверенное подписью руководителя и печатью; - Должна быть указана следующая информация: реквизиты организации, цена единицы товара, расчет общей цены с целью предупреждения намеренного завышения/занижения цен товаров; - Для оконных блоков ПВХ: технические характеристики изделия (номер, толщина профиля, толщина стеклопакета, фурнитура и др.), эскиз оконных блоков. Счета на оплату, счет-фактуры в качестве подтверждения стоимости материалов и оборудования не принимаются. 4.7.3. Подтверждение стоимости предоставить отдельным альбомом, свести в сравнительную таблицу мониторинга. Обосновывающие документы, мониторинг должны быть подписаны уполномоченным лицом заказчика. 4.8. В локальных сметах производить группировку данных в разделы по отдельным конструктивным элементам зданий, видам работ. Сметные расчеты необходимо предоставить в формате XML, Exсel, отсканированный экземпляр согласованной сметы с подписями исполнителей. При формировании сметного расчета в форматах Exсel должны быть указаны все применяемые коэффициенты (к позициям, величинам НР и СП, расшифрованы в итогах), значения норм НР и СП выведены с разнесением по соответствующим графам, а также указаны индексы перевода в текущий уровень цен (по форме «1 а», либо аналог, который отражает отдельно базисный и текущий уровень цен). 4.9. Командировочные расходы, работа в выходные и праздничные дни – дополнительно не оплачивается, в сметные расчеты не включается. *Требования к составлению сметной документации могут быть изменены в соответствие с изменениями сметно-нормативной базы и иной нормативной документации |
|  | Методика определения цены каждого Заказа | Цена каждого Заказа определяется сметой, составленной по методике определения сметной стоимости выполнения проектных и изыскательских работ, указанной в п.4.1 Технического задания, с применением скидки по каждому разделу проектной документации, полученной по результатам проведения закупки. Размер скидки, по каждому разделу проектной документации, устанавливается в соответствии с Приложением № 3 к Договору. Дополнительная оплата расходов на командировочные расходы не предусмотрена. Указанная в согласованном и подписанном Сторонами Заказе Цена Заказа включает в себя все платежи, причитающиеся Подрядчику за выполнение обязательств по соответствующему Заказу. |
|  | Порядок оплат | Аванс 10 % от суммы Заказа, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета, счет выставляется не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Заказа. Окончательный расчет в размере 90% от стоимости Заказа, выплачивается в течении в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ по Заказу. |
|  | Требования к Подрядчику | Подрядчик должен обладать всеми разрешениями, допусками, средствами, возможностями, которые необходимы для исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, и являться членом соответствующих саморегулируемых организаций в области выполняемых Работ. В соответствии с частями 1 и 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнения работ по договорам подряда, заключенными с использованием конкурентных способов заключения договоров, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответствующей саморегулируемой организации (далее - СРО), что подтверждается выпиской из реестра членов СРО, а также при соблюдении в совокупности следующих требований: 1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 ГрК РФ; 2) если совокупный размер обязательств по договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 ГрК РФ. Исключение из общего правила составляют случаи, предусмотренные частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частью 2.1 и 2.2 статьи 52 ГрК РФ, в том числе участнику конкурентного способа заключения договоров строительного подряда с начальной (максимальной) ценой до трех миллионов рублей членство в саморегулируемой организации не требуется. |
|  | Электронный документооборот (Способ обмена первичными учетными документами) | В соответствии с условиями договора, обмен документами осуществляется только посредством электронного документооборота. Полный перечень документов приведен в «Соглашении об использовании электронных документов», размещенном по адресу http://www.rostelecom.ru/about/disclosure/. |
|  | Требования по пожарной безопасности | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям, а также отделочным и иным материалам определить проектом на основании положений действующего законодательства в области пожарной безопасности, в том числе: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности здания и сооружений». Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. N 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; Стандарт «Системы противопожарной защиты ПАО «Ростелеком». Системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения автоматические, автономные» (Редакция 2), утв. Приказом ПАО «Ростелеком» от «18» января 2019 г. № 01/01/43-19, с изменениями от 17.08.2020 № 01/01/1100/20; Инструкция по основным требованиям к составу и оформлению рабочей документации систем автоматической противопожарной защиты объектов капитального строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения и капитального ремонта ПАО «Ростелеком» (Редакция 1), утверждена Приказом ПАО «Ростелеком» № 01/01/293-15 от 09.04.2015). СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Нормативно-правовые акты Российской Федерации и внутренние нормативные документы ПАО «Ростелеком», действующие на момент подписания Заказа. |