Приложение 1 Описание объекта закупки

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю:**  Руководитель структурного подразделения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Алексеев А.В.)    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года |

Техническое задание

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм | Количество | Инструкция участнику закупки |
| 1 | Рентгеновская пленка дентальная | Интраоральная дентальная зеленочувствительная рентгеновская пленка, предназначена для рентгенологических исследований в стоматологии. Каждая пленка помещена в защитную бумагу и в термически запаянный пакет полиэтиленовый или бумажный, покрытый винилом. На каждой упакованной в индивидуальную упаковку пленки имеется рельефная точка, которая является обозначением какой именно стороной нужно размещать пленку к трубке. Подходит для ручной или автоматической обработки. | уп. | 80 | Соответствие |
| Упаковка: размеры: 31 х 41 мм± 0,5мм не менее 100 кадров  **Примечание**: Расчет потребности Заказчика был сделан из расчета 100 листов в упаковке. (Допускается поставка товара с другим количеством листов в упаковке, общее количество листов к поставке должно быть не менее 8000) | Указывается конкретный показатель |
| Класс D или E, или F (Рентгеновский аппарат Заказчика поддерживает пленки трех классов) | Указывается конкретный показатель |
| 2 | ПРОЯВИТЕЛЬ для рентгеновской пленки | Проявитель предназначен для химической обработки (проявки) дентальных рентгеновских пленок. Применяется во всех типах стоматологических автоматических проявочных машин, а также для ручной обработки пленки. Обеспечивает четкие, стабильные результаты. Поставляется в готовом к употреблению виде. | уп. | 8 | Соответствие |
| Упаковка: 2 канистры по не менее 5 л. | Указывается конкретный показатель |
| 3 | ФИКСАЖ для рентгеновской пленки | Фиксаж предназначен для химической обработки (закрепления) дентальных рентгеновских пленок. Применяется во всех типах стоматологических автоматических проявочных машин, а также для ручной обработки пленки. Обеспечивает четкие, стабильные результаты. Поставляется в готовом к употреблению виде. | уп. | 8 | Соответствие |
| Упаковка: 2 канистры по не менее 5 л. | Указывается конкретный показатель |

Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80 % от общего срока годности установленного производителем.