Пояснительная записка

Сметная документация  по объекту «"Строительство группы блокированных жилых домов в Кошехабльском районе Республики Адыгея", п. Дружба».

Руководством для составления сметной документации является «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр.).

Для определения сметной стоимости применен базисно - индексный метод определения стоимости строительства, который  основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен.

Базисный уровень цен определен   с использованием  федеральных  сметных нормативов     ФЕР-2020 изм.1-5  действующими  и внесенными в федеральный реестр сметных нормативов Приказом  Минстроя от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр).

Текущий уровень цен принят по состоянию на 2 кв. 2021 г. согласно  :

Письмо Минстроя России от 04.05.2021 № 18410-ИФ/09 (многоквартирные жилые дома -прочие)с применением   индекса СМР=8,54;

Письмо Минстроя России от 21.05.2021г. №20800-ИФ/09 (прочие) с применением   индекса  =12,14

Письмо Минстроя России от 21.05.2021г. №20800-ИФ/09 (оборудование -объекты непроизводственного назначения) индекс 4,59

Накладные расходы  определенны  по нормативам МДС 81-33.2004 с учетом понижающих коэффициентов и сметная прибыль определенна по нормативам МДС 81-25.2001 с учетом изменений (письмо Госстроя от 27.11.2012г.   №АП-5536/06 от 18.11.2004г).

Стоимость ресурсов, отсутствующих в сметно-нормативной базе,   определена в текущем уровне цен по прайс-листам разных источников   трех предложений цены   переводом ее в базисную цену

Материалы К=8,54,  Оборудование К=4,59

Дополнительные затраты, включенные в сводный сметный расчет:

- Временные здания и сооружения - Многоквартирные дома: жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, в том числе со встроенными помещениями (магазинами, поликлиниками и тому подобное) - 1,1%- согласно Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.48.1;

- технический надзор –2,14%, Пост. Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468, письмо Заказчика

- непредвиденные работы и затраты – 2% согласно Пр.Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр,

- НДС 20% согласно № 303-ФЗ 3 августа 2018 г., Пр.Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр.

Сметная стоимость   объекта составляет

в базисных ценах 2001г.           1785,23 тыс. руб.

в текущих ценах 2кв 2021г.    17684,28 тыс. руб.

составил Пойда А.Г.