Приложение № 4

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Раздел** | **Инфоримация** |
| 1 | Наименование объекта закупки | Проведение противоаварийных мероприятий на объекте культурного наследия: «Дом жилой с торговыми помещениями на первом этаже, 1900-1911 годы по ул. им. Гоголя,70/ Красноармейской, 60, лит. А, А1, А3 (реконструкция с элементами реставрации)» (усиление кровли, перекрытий, грунтов (2 этап)) |
| 2 | Данные о прохождении государственной экспертизы/ проверки сметной стоимости | Не предусмотрено |
| 3 | Сведения о наличии разрешения на строительство | Не предусмотрено |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | В соответствии:  1. С ведомостями объемов работ:  - № 02-01-06 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Основная часть. Кровля.  - № 02-01-06 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Основная часть. Перекрытия  - № 02-01-02 Усиление грунтов. Лит А, А1, А3 (2 этап)  2. Сметной документацией:  - ЛС 02-01-06 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Основная часть. Кровля.  - ЛС 02-01-06 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Основная часть. Перекрытия  - ЛС 02-01-02 Усиление грунтов. Лит А, А1, А3 (2 этап) |
| 5 | Требование подтверждения соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации технических условий | Работы выполнять в соответствии с требованиями: -Гражданского кодекса Российской Федерации;  -Градостроительного кодекса Российской Федерации;  -Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  -Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  -Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТы и СП: - СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004.Организация строительства»;  - Строительные нормы и правила СНиП 1.04.03-85\* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;  - Приказ Минкультуры России от 25.06.2015 №1840 «Об утверждении состава и порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия»;  - Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации»;  - Своды правил по проектированию и строительству СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1);  - ГОСТ Р 56200-2014 Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения;  - ГОСТ Р 56254-2014 Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения;  - ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;  - ГОСТ Р 56198-2014 Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования;  - ГОСТ 12.1.004-91«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;  - ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с Поправкой);  - ГОСТ Р 55653-2013 «Порядок организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Произведения монументальной живописи. Общие требования»;  Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесённые в неё изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесёнными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).  Примечание: «\*» обозначено, что документ переиздан в новой редакции; |
| 6 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Срок предоставления гарантий качества на противоаварийные мероприятия на Объекте составляют 24 месяца |
| 7 | Иная информация, относящаяся к описанию объекта закупки | В документации электронного аукциона все товарные знаки рассматриваются как «товарный знак или эквивалент» |
| 8 | Информация о включении объекта закупки в перечни объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения кон-трактов, предусмотренные частями 56-63 статьи 112 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 9 | Код по ОКПД 2/Код позиции КТРУ\* | 41.20.40.200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Главный специалист отдела научно-технического развития | Р.Т. Микадзе |
| Главный специалист отдела проектного управления строительства объектов здравоохранения | В.Н. Горбач |