Приложение №1

к Муниципальному контракту № ______________

от «___» _____ 2021 г

Техническое задание

Текущий ремонт бокового экрана котла КВТС-20 котельной № 1/31 п.Новошахтинский

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Заказчик | АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОШАХТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 692656, Приморский край, Михайловский р-н, пгт Новошахтинский, улица Производственная, 8. |
| 1.2 | Наименование объекта | Текущий ремонт бокового экрана котла КВТС-20 котельной № 1/31 п.Новошахтинский |
| 1.3 | Место выполнения работ | Приморский край, пгт. Новошахтинский, ул. Производственная, 1а |
| 1.4 | Сроки выполнения работ | Подрядчик должен приступить к выполнению работ с момента подписания контракта и полностью завершить работы и сдать готовый Объект не позднее 01.10.2021г., с правом досрочного выполнения работ (по предложению участника). |
| 1.5 | Технические условия и требования | Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническими регламентами, строительными нормами и правилами, предусмотренными законодательством РФ, настоящими техническими требованиями и на условиях договора. Подрядчиком в обязательном порядке соблюдаются: Санитарно-гигиенические условия при производстве работ, своевременная уборка рабочего места и вывоз мусора. Правила техники безопасности и охраны труда, противопожарная безопасность при производстве работ. Сохранность имущества объекта от гибели и порчи при производстве работ. Обеспечение комплектной поставки материальных ресурсов в сроки, предусмотренные графиком производства работ. Обеспечение выполнения работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения отдельных видов работ. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ в соответствии с настоящими техническими требованиями и условиями, изложенными в договоре. |
| 2. Основные объемы работ и требования к их выполнению |  |  |
| 2.1 | Организация ремонтных работ на объекте Подрядчиком | До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику: - на рассмотрение и утверждение проект производства работ (ППР), в котором следует указать все виды применяемых приспособлений, оснастки и механизмов, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда); - на рассмотрение и утверждение план пусконаладочных работ; - подтверждение необходимой для выполнения на объекте работ квалификации и аттестации специалистов и рабочих, направляемых Подрядчиком на объект для производства работ; - приказ о назначении лица, ответственного за производство работ на объекте и соблюдение требований промышленной безопасности; - приказ о направлении на объект инженерно-технических работников и специалистов рабочих специальностей; - сведения о наличии аттестованной сварочной технологии; - сведения о наличии аттестованного сварочного оборудования; - копии аттестационных удостоверений сварщиков; - копию аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства; - сведения о наличии лаборатории неразрушающих методов контроля либо договор с организацией, предоставляющей услуги лаборатории неразрушающих методов контроля; - сведения о наличии аттестованного специалиста по визуальному (входящему, операционному) контролю; - по запросу Заказчика иные документы. При организации и выполнении строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия (Заказчика) Подрядчик обязан выполнять следующие требования: - руководствоваться существующими действующими инструкциями на данном предприятии; - прохождение обязательного инструктажа перед началом выполнения работ; - Подрядчик приступает к производству работ на объекте при наличии утверждённого Заказчиком ППР; - Подрядчик самостоятельно определят поставщиков, заключает с ними договора на поставку строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования; - доставка оборудования и материалов производится Подрядчиком самостоятельно; - управление производством работ на объекте осуществляет Подрядчик. - Заказчик и Подрядчик должны определять и согласовывать объём, характер, очередность и сроки начала и окончания работ на всех этапах; - при работе с грузоподъемными механизмами руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Подрядчик самостоятельно устанавливает очерёдность комплексных и первоочередных поставок основных конструкций, материалов, оборудования, порядок их складирования, перемещения и подачи в зону использования. Потребность производства работ в электроэнергии и воде обеспечивается Подрядчиком за счёт собственных средств. |
| 2.2 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии качества | Подрядные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч. техническими регламентами, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, санитарным и противопожарным требованиям. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами. Все поступающие на площадку материалы и конструкции не должны иметь повреждений и дефектов, трещин, разрывов. Такелажники и машинисты не имеют права поднимать дефектные конструкции во избежание несчастных случаев и каких-либо доделок на ремонтируемом объекте в процессе монтажа конструкций. Подрядчик несет ответственность за качество приобретаемых и применяемых при выполнении работ материалов. Применяемые средства механизации, инструменты должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. Подрядчик обеспечивает производственный контроль качества подрядных работ. Дефекты, допущенные Подрядчиком и обнаруженные при приемке работ и в гарантийный срок в течение ___ месяцев с момента подписания сторонами акта рабочей комиссии о приемке законченного отремонтированного объекта, за исключением случаев повреждения его со стороны третьих лиц, подлежат немедленному устранению Подрядчиком без дополнительной оплаты. Гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов. |
| 2.3 | Требования к техническим характеристикам работ, товаров, используемых при выполнении работ | Во всех случаях указания в сметных расчётах конкретных товарных знаков того или иного оборудования, материалов и иных ресурсов, Заказчик подразумевает, что участник закупки вправе предложить иной товарный знак, являющийся эквивалентом указанному товарному знаку. Во всех случаях указания в прилагаемых сметных расчётах наименования производителя или страны происхождения того или иного оборудования, материалов и иных ресурсов, Заказчик подразумевает, что данное указание является исключительно рекомендацией, и участник закупки вправе предложить иное наименование производителя и страны происхождения товара. Работы следует выполнять в соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч. техническими регламентами, строительными нормами и правилами, настоящими техническими требованиями и на условиях договора. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Требования к безопасности работ | В соответствии с действующим законодательством РФ: Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП, СаНПиН, ГОСТ, ТЕР и другими строительными нормами, действующими на территории Российской Федерации. |
| 3.2 | Требования к результатам работ | Подрядчик должен сдать Заказчику результат работ согласно выданного Заказчиком задания. До предъявления Заказчику акта приёмки выполненных работ по объекту (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы: - акты освидетельствования скрытых работ; - акты приёмки ответственных конструкций; - акт сдачи-приёмки объекта. - протоколы наладки и испытаний оборудования; а также паспорта, сертификаты на примененные материалы (копии сертификатов), используемых при ремонте объекта. Заказчик в течение 10-ти рабочих дней со дня получения форм КС-2, КС-3, утверждает их (принимает выполненные работы) и передаёт Подрядчику подписанные формы КС-2, КС-3, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием недостатков. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ (форма КС-3) установленного образца |
| 3.3 | Срок предоставления гарантии качества работ | Срок гарантии устанавливается 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), за исключением случаев повреждения его со стороны третьих лиц. Подрядчик в течение 10-ти рабочих дней с момента письменного обращения Заказчика обязан безвозмездно устранить в течение гарантийного срока недостатки или дефекты, вызванные применением некачественных материалов и некачественным выполнением работ. |

4. Наименование и объемы работ:

Текущий ремонт бокового экрана котла КВТС-20 котельной № 1/31 п.Новошахтинский

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Демонтажные работы |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж труб бокового экрана котла КВТС-20 | т | 0,5 |
| 1.2 | Изготовление бокового экрана котла КВТС-20 из труб стальных бесшовных ф 60 х3,5 мм (труба подрядчика) | м/т | 118,5/0,636 |
| 1.3 | Монтаж труб бокового экрана котла КВТС-20 в коллектор. | т | 0,5 |
| 1.4 | Врезка труб бокового экрана котла КВТС-20 в коллектор | шт | 50 |

Основные материалы и оборудование:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ф 60 х3,5 мм | т | 0,636 |
| 2 | Кислород газообразный технический | м3 | 49,56 |
| 3 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 13,873 |
| 4 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | кг | 8,65 |

*Используемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам, в случае указания недействующих ГОСТ, СНиП, СанПин, ТР, ТС, иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется.

В случае если в документации (в каком-либо документе, входящим в состав документации об аукционе, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».

При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы, являющиеся эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов, указанных в проектно-сметной документации.