|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ | |
| Главный врач ГАУЗ СО «ДГКБ № 11» | |
| *М. П.*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.С. Соколова |
| *(личная подпись)* | *(расшифровка подписи)* |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,**

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

# на право заключения договора на поставку расходных материалов для микробиологической лаборатории

|  |
| --- |
| Заказчик: государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 11  город Екатеринбург» |

Екатеринбург 2022

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие положения
2. Извещение об осуществлении аукциона в электронной форме
3. Техническое задание
4. Проект договора

# Общие положения

**1.1. Законодательное регулирование.**

Законодательство Российской Федерации о системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях [Конституции](consultantplus://offline/ref=7E15C97B9BFDC474C5CEF26E034E5255229877068608E26C54A1E3aEh0J) Российской Федерации, Гражданского [кодекса](consultantplus://offline/ref=7E15C97B9BFDC474C5CEF26E034E5255219478058857B56E05F4EDE5E3CEBFBB18D22F5533261C81a6h2J) Российской Федерации, Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=7E15C97B9BFDC474C5CEF26E034E52552194790B8E56B56E05F4EDE5E3CEBFBB18D22F55302Ca1hDJ) Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон).

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом, а также иными нормативными правовыми актами о системе в сфере закупок.

**1.2. Основные понятия, используемые в документации*.***

**1.2.1. Аукцион** **в электронной форме** **-** форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. Информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в Единой информационной системе и на электронной площадке извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

**1.2.2. Закупка товара, работы, услуги** (далее – закупка) – порядок действий Заказчика, направленных на определение участника и победителя закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями Положения о закупке и документации о закупке.

**1.2.3. Участник закупки** – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

**1.2.4. Заказчик** – организатор закупки, который самостоятельно осуществляет закупку на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург» (ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»).

**1.2.5. Договор -** соглашение двух лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

**1.2.6. Единая информационная система** - официальный сайт в сфере закупок, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о закупках товаров, работ, услуг ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)).

**1.2.7. Заявка участника закупки (заявка, предложение)** - комплект документов, содержащий ценовое предложение участника закупки и иную необходимую информацию, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленным документацией о закупке (в форме электронного документа – для закупок в электронной форме).

**2. Извещение об осуществлении аукциона в электронной форме**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург»**  **Место нахождения:** 620028, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 48  **Почтовый адрес:** 620028, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 48  **Адрес электронной почты:** E-mail: [3827511@db11.ru](mailto:3827511@db11.ru)  **Номер контактного телефона:** Тел: (343) 382-75-11; факс: (343) 382-75-10 | |
| **Способ закупки** | **Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства** |
| **Контактное лицо** | В части вопросов по техническому заданию: Руководитель службы развития Ерошевич Александр Александрович, тел. (343) 246-35-81.  Старший специалист по закупкам Болдырева Марина Владимировна, тел. (343) 382-75-11 - в части регламента проведения процедуры закупки. |
| **Предмет договора/закупки** | **Поставка расходных материалов для микробиологической лаборатории** |
| **Начальная (максимальная) цена договора** | ***5 702 304 (пять миллионов семьсот две тысячи триста четыре) рубля 96 копеек*** |
| **Участники закупки** | **Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.**  Участник закупки вправе декларировать **во второй части в заявки на участие** в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" или декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным ст.4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае отсутствия сведений об Участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с ч.3 ст.4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.  Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки, в случае, если законодательством Российской Федерации установлены такие требованиям |
| **Порядок формирования цены договора** | В цену договора включаются все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, отгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| **Количество и описание поставляемого товара** | В соответствии с требованиями, установленными разделом 3 «Техническое задание» документации по проведению аукциона в электронной форме (далее аукционная документация). |
| **Место поставки товаров** | 620028, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 48 |
| **Сроки (периоды) поставки товаров** | Поставка товара осуществляется с даты заключения договора **по 31.01.2023 г. включительно**, по заявке Заказчика,по потребности (исполнение заявки в течение 10 (десяти) календарных дней). |
| **Адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой проводится аукцион в электронной форме (далее – аукцион)** | ООО «РТС-тендер», адрес: <http://www.rts-tender.ru> |
| **Обеспечение заявки на участие в аукционе** | Не установлено |
| **Срок, место и порядок предоставления извещения об осуществлении аукциона в электронной форме** | Извещение об осуществлении аукциона в электронной форме (далее извещение об аукционе) находится в свободном доступе в ЕИС [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/),  Настоящий аукцион проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» в сети «Интернет» по адресу: www.rts-tender.ru. |
| **Величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»), рублей** | от 0,5 % - 28 511,52 руб.  до 5% от начальной (максимальной) цены договора – 285 115,25 руб. |
| **Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе** | 20.01.2022 г. 20:00 (местного времени) |
| **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе** | 07.02.2022 г. 09:00 (местного времени) |
| **Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе** | 08.02.2022 г. 10:00 (местного времени) |
| **Дата и время проведения аукциона** | 09.02.2022 г. 10:00 (местного времени) |
| **Дата и время подведения итогов аукциона** | 10.02.2022 г. 10:00 (местного времени) |
| **Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)** | Российский рубль |
| **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора** | не применяется |
| **Порядок разъяснений аукционной документации** | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений извещения об аукционе и аукционной документации в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Запрос о даче разъяснений направляется оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений аукционной документации и размещает их в Единой информационной системе в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о предоставлении разъяснений, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.  Разъяснения положений аукционной документации не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
| **Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений** | с 20.01.2022 г. по 01.02.2022 г. |
| **Порядок внесения изменений аукционной документации** | Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, размещаются заказчиком не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке. |
| **Порядок отмены проведения аукциона** | Заказчик, разместивший в Единой информационной системе извещение об аукционе и аукционную документацию, вправе отменить осуществление аукциона до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Решение об отмене аукциона в электронной форме размещается Заказчиком в день принятия этого решения в Единой информационной системе. Прекращение блокирования денежных средств, заблокированных на электронной площадке в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, осуществляется оператором электронной площадки в порядке и сроки, указанные в регламенте электронной площадки |
| **Порядок подачи заявок** | Заявки на закупку подаются в электронной форме на торговой площадке «РТС-Тендер».  **Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей, которые направляются участником закупки оператору электронной площадки одновременно.** |
| **Требования к содержанию первой части заявки** | Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета закупки и включать:  1) Согласие участника аукциона в электронной форме на поставку товара/оказание услуг/выполнение работ в соответствии с техническим заданием аукциона в электронной форме;  2) Наименование страны происхождения/производителя товара или страны регистрации исполнителя, а также наименование компании-производителя;  3) Техническое предложение, содержащее сведения, не допускающие двусмысленных толкований и конкретные показатели товаров/работ/услуг. Участник закупки описывает поставляемый товар, его конкретные функциональные характеристики (потребительские свойства), его конкретные количественные и качественные характеристики, описывает выполняемые работы, оказываемые услуги, их конкретные количественные и качественные характеристики и иные предложения об условиях исполнения договора.  **В первой части заявки на участие в аукционе не допускается указание сведений об участнике закупки, подавшем заявку на участие в таком аукционе, а также сведений о предлагаемой таким участником закупки цене договора** (максимальном значении цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги), расходах на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ.  В случае указания в первой части заявки участника закупки сведений о таком участнике закупки и (или) предлагаемой им цене договора (максимальном значении цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги), и (или) расходах на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ такая заявка подлежит отклонению.  Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.  **Заявки на участие в аукционе, поданные по форме, отличной от формы заявки, установленной в Приложение № 3 к извещению об аукционе - отклоняются** |
| **Требования к содержанию второй части заявки** | Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:  1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участник (Приложение № 4 к извещению об аукционе)  **2) Декларацию о соответствии участника закупки единым требованиям (Приложение № 2 к извещению об аукционе)**  3) Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за три месяца до даты размещения в ЕИС извещения о закупке, копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  4) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности).  5) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);  6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;  7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в аукционной документации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено аукционной документацией.  - копию действующего регистрационного удостоверения, выданного соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями (в случае наличия приложений) на подлежащий поставке товар. |
| **Требования к участникам закупки** | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки, в случае, если законодательством Российской Федерации установлены такие требованиям Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.  При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие обязательные требования:  1) соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;  2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;  5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности  или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет  до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;  8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма;  9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;  10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| **Срок подписания договора по результатам конкурентной закупки** | **Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона.**  Договор по результатам аукциона заключается в электронной форме на электронной площадке путем подписания Заказчиком и победителем аукциона в электронной форме квалифицированными электронными подписями Заказчика и победителя аукциона соответственно. |
| **Срок подписания договора участником закупки, с которым заключается договор** | Заказчик в течение 7 (семи) дней со дня подписания протокола, составленного по итогам конкурентной закупки, направляет участнику закупки, с которым заключается договор, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки проект договора без своей подписи.  Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 4 (четырех) дней со дня получения проекта договора от заказчика, подписывает договор и размещает его вместе с обеспечением исполнения договора, если данное требование установлено в извещении об осуществлении закупки. |
| **Сведения о возможности изменить условия договора по соглашению сторон** | Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если возможность таких изменений была предусмотрена договором. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:  1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ) в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;  2) сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;  3) цену договора:  - путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;  - в случае, указанном в подпункте 1 настоящего пункта;  -в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);  4) при заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.  При заключении или исполнении договора по согласованию заказчика  с поставщиком допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или договоре. |
| **Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами** | Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 г.  Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.   1. Участник закупки в заявке на участие в аукционе в электронной форме (Приложение № 3 к извещению об аукционе) в таблице «Технические характеристики, описание предлагаемого Товара» должен указать наименование страны компании Исполнителя. 2. Исполнитель несет ответственность за полноту и корректность представленной информации о стране компании Исполнителя, указанную в заявке на участие в закупке. 3. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения компании Исполнителя не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение об указание услуг иностранными лицами. 4. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении об аукционе, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договора, на начальную (максимальную) цену договора. 5. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется заказчиком на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 6. Приоритет товарам, российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, не предоставляется в случаях, если:   а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;  б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;  в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;  г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в извещении об аукционе, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;  д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона в электронной форме или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об аукционе, на «шаг», установленный в извещении об аукционе, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |
| **Привлечение соисполнителей/ субподрядчиков** | Не допустимо |
| **Требование об обеспечении исполнения договора** | Сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в следующем размере: 5,00% от начальной (максимальной) цены договора –  **285 115 (двести восемьдесят пять тысяч сто пятнадцать) рублей 25 копеек**, НДС не облагается.  Срок предоставления обеспечения – до момента заключения договора.  Договор заключается после предоставления Заказчику обеспечения исполнения договора.  Порядок внесения**: Обеспечение исполнения договора оформляется в виде банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.**  Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно. |
| **Требования к обеспечению исполнения договора в виде банковской гарантии** | Требования к независимой банковской гарантии, выданной банком:  Если в качестве обеспечения исполнения договора выбирается банковская гарантия, то такая гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 N 440, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Банковская гарантия должна быть безотзывной.  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.  Банковская гарантия содержит:  1) указание на Принципала и Бенефициара;  2) номер извещения о проведении аукциона в электронной форме и предмет договора, в обеспечение исполнения которого выдана банковская гарантия;  3) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора. Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения и аукционной документации;  4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией. При этом из содержания банковской гарантии должно явно следовать, что она покрывает весь объем обязательств Принципала перед Заказчиком (Бенефициаром), предусмотренный условиями аукционной документации и договора в пределах срока действия банковской гарантии;  5) условие о том, что выплата денежных средств в пределах суммы банковской гарантии производится Заказчику (Бенефициару) по первому требованию Заказчика (Бенефициара) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Гарантом Требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, подписанного уполномоченным лицом Заказчика, и предусмотренных в гарантии документов;  6) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;  7) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. Срок начала отсчета просрочки исполнения Гарантом обязательств перед Бенефициаром, определяется в соответствии с пп.5, пп.6 настоящего раздела. Ответственность Гаранта по выплате неустойки не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;  8) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на тридцать дней;  9) условие о праве Заказчика в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере суммы обеспечения;  10) условие о праве Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  12) перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:  - расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;  - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).  Указанный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Гарант не вправе требовать от Заказчика (Бенефициара) предоставления иных документов для выплаты, а также устанавливать требования и условия к заверению копий документов.  Из содержания банковской гарантии должно явно следовать, что гарант не имеет права требовать от Заказчика других документов (в том числе, подтверждающих факт направления и (или) получения Принципалом от Заказчика каких-либо требований или претензий по договору) или совершать иные действия, направленные на изучение обстоятельств по исполнению принципалом обязательств, предусмотренных договором, даже при наличии мотивированных возражений со стороны принципала по предъявленному гаранту требованию.  Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;  13) указание на то, что все споры по банковской гарантии рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской области;  14) из содержания банковской гарантии должно явно следовать, что требование Заказчика (Бенефициара) по банковской гарантии принимается Банком, если оно было направлено в пределах срока действия банковской гарантии, независимо от того, было ли оно получено Банком (Гарантом) в указанный срок;  15) учитывая то, что Заказчик вправе взыскать сумму банковской гарантии единовременно, либо направить несколько требований о взыскании денежных средств в пределах суммы банковской гарантии, в банковской гарантии не должно содержаться условий, предусматривающих для обращения взыскания направление Заказчиком (Бенефициаром) оригинала банковской гарантии;  16) из содержания банковской гарантии должно явно следовать, что Заказчик имеет право предъявить требования по банковской гарантии и в случае возникновения убытков (реальный ущерб, упущенная выгода) и на сумму начисленной неустойки (пени, штрафы) и в иных случаях, предусмотренных договором;  17) из содержания банковской гарантии должно явно следовать, что изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии независимо от факта уведомления Бенефициаром Гаранта.  Недопустимо включать в банковскую гарантию:  - положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора;  - требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора;  - требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;  - условий о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых Гарантией;  - условий о предоставлении Заказчиком нотариально удостоверенных документов при предъявлении требований об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;  - условий, ограничивающих право Заказчика направить Гаранту требование о выплате по Гарантии, а также условий, возлагающих на него дополнительные обязанности в связи с этим, не предусмотренных аукционной документацией, договором или действующим законодательством РФ;  - иных условий, позволяющих Гаранту отказать в выплате Заказчику денежных средств по Гарантии, не предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ;  - право Гаранта предъявлять бенефициару к зачету требование, уступленное гаранту принципалом.  Банковская гарантия предоставляется в форме электронного образа документа в интерфейсе электронной торговой площадки на стадии заключения договора.  Несоответствие банковской гарантии требованиям извещения и (или) документации об аукционе в электронной форме (требованиям настоящего раздела) является основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком.  Обращаем внимание участников, что отказ в принятии банковской гарантии влечет за собой отказ Заказчика от заключения договора с признанием победителя (или иного участника, с которым заключается договор) уклонившимся от заключения договора со всеми вытекающими правовыми последствиями.  В случае если до заключения договора в срок, установленный настоящим извещением, участник закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном настоящим извещением.  В соответствии с Законом № 223-ФЗ сведения об участнике, уклонившемся от заключения договора, направляются Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок.  Обращаем внимание участников, что подготовка надлежащего обеспечения в соответствии с требованиями документации, является всецело обязанностью участника закупки и входит в сферу его ответственности.  Заказчик не согласовывает проекты банковских гарантий. |
| **Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора** | Обеспечение исполнения договора в размере: – **285 142 (двести восемьдесят пять тысяч сто сорок два) рубля 80 копеек**.  Поставщик перечисляет денежные средства по обеспечению исполнения договора обеспечения на реквизиты Заказчика:  Платежные реквизиты:  Министерство финансов Свердловской области  (ГАУЗ СО «ДГКБ № 11» л/сч 33013912460)  КБК 00000000000000000510  государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург»  (ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»)  620028, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 48.  ИНН 6658035885 / КПП 665801001  Р/с 40102810645370000054,  Казначейский счет 03224643650000006200  в Уральском ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург,  БИК 016577551  Назначение платежа: «обеспечение исполнения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (указывается предмет договора) (НДС не облагается)»  Обеспечение исполнения договора предоставляется на срок действия договора плюс тридцать дней.  Возврат сумм обеспечения осуществляется в случае надлежащего исполнения договора по письменному обращению Поставщика в течение 30 (тридцати) дней. |
| **Антидемпинговые меры** | Если в ходе проведения закупки при заключении договора победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более, победитель закупки обязан выполнить требования антидемпинговых мер в соответствии с одним из подпунктов:  1) победитель закупки обязан представить заказчику информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о закупке (в случае установления в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке требования об обеспечении исполнения договора). К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (договоров) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов (договоров) должна составлять не менее чем 20% начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;  2) победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении и (или) закупочной документации установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.  В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.  Если Заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе или третье место по результатам проведения закупки, решение о распространении на такого участника закупки требований, установленных антидемпинговыми мерами, принимается Заказчиком самостоятельно. Невыполнение требований антидемпинговых мер таким участником закупки не является основанием для признания его уклонившимся от заключения договора, однако влечет за собой невозможность заключения договора с таким участником закупки. |

**3.Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование закупки** | **Поставка расходных материалов для микробиологической лаборатории** |
| **Описание объекта закупки** | См. приложение № 1 к техническому заданию |
| **Количество поставляемых товаров** | См. приложение № 1 к техническому заданию |
| **Место поставки товаров** | 620028, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 48 |
| **Сроки (периоды) поставки товаров** | Поставка товара осуществляется с даты заключения договора **по 31.01.2023 г. включительно**, по заявке Заказчика,по потребности (исполнение заявки в течение 10 (десяти) календарных дней). |
| Источник финансирования | Средства автономного учреждения |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | Оплата товара производится в рублях в безналичной форме, в течение 15 рабочих дней на основании оригинала счета/счет – фактуры и с момента подписания сторонами товарной накладной, с учетом имеющегося финансирования. |
| Место поставки | См. приложение № 1 к техническому заданию |
| Условия поставки товаров | Поставка осуществляется по заявке Заказчика, по потребности, в течение 10 (десяти) календарных дней с момент получения заявки Заказчика.  Заявка на поставку Товара осуществляется ответственным лицом Заказчика в письменном виде с электронной почты [zavapteka@db11.ru](mailto:zavapteka@db11.ru) или по телефону.  Поставка и разгрузка осуществляется силами, средствами и за счёт Поставщика с учетом графика рабочего времени материально-ответственных лиц.  Прием товара Заказчиком осуществляется **строго в часы работы аптеки: с 9:00 по 15:00 ч (пн-пт).**  Сверка необходимой документации (счет/счет-фактура, товарная накладная и пр.) на её соответствие настоящему извещению, договору и техническому заданию осуществляется до момента отгрузки товара. В случае несоответствия документации (счет/счет-фактура, товарная накладная и пр.) настоящему извещению, договору и техническому заданию данная партия Товара не принимается в полном объеме.  Копии документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара установленным требованиям, прилагаются к каждой партии товара. |
| **Общие требования к товарам** | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания. Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. Товар должен соответствовать ГОСТам, СанПиНам, наличие действующих сертификатов соответствия/деклараций (если товар подлежит обязательной сертификации, обязательному декларированию соответствия), регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, санитарно-эпидемиологических заключений (если на товар требуется данное заключение в соответствии с законодательством РФ), выданных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, инструкции по эксплуатации на русском языке. |
| **Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров** | Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Заказчиком поставленного Товара. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. |
| **Требования к таре и упаковке товаров** | Товар, передаваемый Поставщиком, должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, должен быть замаркирован. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его перевозке и т.п. Тара не должна иметь следов внешних повреждений. |
| **Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров** | Наличие регистрационного удостоверения, сертификата (если товар подлежит обязательной сертификации), декларации соответствия качества (если товар подлежит обязательному декларированию соответствия) и других документов на русском языке, надлежащим образом подтверждающих качество и безопасность Товара. |
| **Требования к безопасности товаров** | В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и иных нормативных актов. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| **Порядок сдачи и приемки товаров** | В соответствии с условиями договора. |
| **Требования по сроку гарантий качества** | Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока годности, установленного изготовителем, замена некачественного товара на товар надлежащего качества за счет Поставщика. |
| **Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров** | В соответствии с законодательством РФ. |

Приложение №1 к Техническому заданию

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД 2/**  **ОКВЭД 2** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Пробирка лабораторная, ПБ2-16х150 | 32.50.50.189/32.50 | Для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур. Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86.  Ориентировочная вместимость – не менее 21 мл Высота – не менее 150 мм Наружный диаметр – не менее 16,0 мм Упаковка – не менее 100 шт. | шт. | 1 300 |
| 2 | Тампон с пластмассовой палочкой и пробирка со средой Эймса | 22.29.29.190/22.29 | Длина – не менее 150 мм Диаметр зонда – не менее 2,5 мм Материал зонда - полипропилен Диаметр наконечника – не менее 5 мм Материал наконечника – вискоза  Ударопрочная пробирка  Диаметр пробирки – не менее 12 мм  Стерильно  Остаточный срок годности на момент поставки не менее 5 месяцев | шт. | 80 000 |
| 3 | Петля бактериологическая, объемом 1 мкл | 22.29.29.190/22.29 | Объем - 1 мкл Общая длина - 197 мм Длина иглы - 30 мм Внешний диаметр петли - 2,3 мм Внутренний диаметр петли - 1,1 мм Материал – полистирол  Упаковка – не более 20 шт/уп | шт. | 60 000 |
| 4 | Петля бактериологическая, объемом 10 мкл | 22.29.29.190/22.29 | Цвет петель - голубой, тип жесткости - мягкий. Стерильные.  Объем - 10 мкл Общая длина - 199 мм Длина иглы - 30 мм Внешний диаметр петли - 6,3 мм Внутренний диаметр петли - 3,8 мм Материал – полистирол  Упаковка – не более 20 шт/уп | шт. | 33 000 |
| 5 | Зонд для отбора проб с тампоном, без пробирки, стерильный, пластик/вискова | 22.29.29.190/22.29 | Длина - не менее 150 мм  Диаметр зонда - 2,5 мм  Материал зонда - полипропилен  Диаметр наконечника - 5,2 мм  Материал наконечника - вискоза  Упаковка - инд. упак. / 100 шт.  Предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных. Стерильный. | шт. | 20 000 |
| 6 | Пробирки для Денси-Ла-Метера | 22.29.29.190/22.29 | Одноразовые стерильные пробирки с круглым дном и цветной крышкой, вставляемой внутрь.  Размеры: объем 15 куб.см, диаметр — 16 мм , высота 100 мм.  Изготовлены из полистирола с высокой степенью прозрачности.  Пробка выполнена из полиэтилена низкой плотности. | шт. | 20 000 |
| 7 | Чашки Петри, 90 мм, полистирол, вентилируемые, стерильные | 22.29.29.190/22.29 | Для аэробного культивирования микроорганизмов Размер 90 мм Материал изготовления – полистирол Стерильная Для однократного использования Наличие вентиляционных опор на крышке не менее 20 шт/уп. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 120 000 |
| 8 | Чашки Петри, 60 мм, полистирол, вентилируемые, стерильные | 22.29.29.190/22.29 | Для аэробного культивирования микроорганизмов Диаметр 60 мм. Материал изготовления – полистирол Стерильная  Для однократного использования Наличие вентиляционных опор на крышке В упаковке не менее10 шт. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 60 000 |
| 9 | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 10 мкл, ультрагладкие, в штативе, стерильные | 22.29.29.190/22.29 | Объем 0,1-10 мкл Бесцветные Наличие двухслойного или трехслойного фильтра Гидрофобные слои фильтра, изготовлены из полиэтилена Внутренний слой состоит из материала, самогерметизирующегося при соприкосновении с жидкостью Наконечники универсальные и совместимы с дозаторами разных производителей Ультрагладкая внутренняя поверхность, обеспечивающая минимальную адсорбцию и разрушение образца Наличие сертификата об отсутствии ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и пирогенов  Наличие герметичной упаковки штатива В штативе 96 шт.  Продукция стерильна Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 384 |
| 10 | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 20 мкл, ультрагладкие, в штативе, стерильные | 22.29.29.190/22.29 | Объем 1-20 мкл Бесцветные Стерильные Наличие двухслойного или трехслойного фильтра Гидрофобные слои фильтра, изготовлены из полиэтилена Внутренний слой состоит из материала, самогерметизирующегося при соприкосновении с жидкостью Совместимость наконечника с автоматическими дозаторами разных производителей Ультрагладкая внутренняя поверхность, обеспечивающая минимальную адсорбцию и разрушение образца Наличие сертификата об отсутствии ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и пирогенов на каждый лот продукции В штативе 96 шт.  Наличие герметичной упаковки штатива Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 384 |

Приложение № 1

к извещению об аукционе

1. **Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку расходных материалов для микробиологической лаборатории**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Цена за единицу, руб.** | | | **Коэффициент вариации** | **Цена, используемая для определения НМЦ договора, руб.** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Начальная (максимальная) цена договора, руб.** |
| **Коммерческое предложение № 13 от 17.01.2022** | **Коммерческое предложение № 14 от 17.01.2022** | **Коммерческое предложение № 15 от 17.01.2022** |
| 1 | Пробирка лабораторная, ПБ2-16х150 | 6,35 | 6,05 | 6,50 | 3,64 | 6,30 | шт. | 1300 | 8190,00 |
| 2 | Тампон с пластмассовой палочкой и пробирка со средой Эймса | 24,00 | 22,88 | 25,00 | 4,43 | 23,96 | шт. | 80 000 | 1916800,00 |
| 3 | Петля бактериологическая, объемом 1 мкл | 4,95 | 4,73 | 5,10 | 3,78 | 4,93 | шт. | 60 000 | 295800,00 |
| 4 | Петля бактериологическая, объемом 10 мкл | 4,95 | 4,73 | 5,10 | 3,78 | 4,93 | шт. | 33 000 | 162690,00 |
| 5 | Зонд для отбора проб с тампоном, без пробирки, стерильный, пластик/вискова | 4,05 | 3,85 | 4,35 | 6,16 | 4,08 | шт. | 20 000 | 81600,00 |
| 6 | Пробирки для Денси-Ла-Метера | 41,60 | 39,60 | 41,85 | 3,01 | 41,02 | шт. | 20000 | 820400,00 |
| 7 | Чашки Петри, 90 мм, полистирол, вентилируемые, стерильные | 13,85 | 12,59 | 14,00 | 5,74 | 13,48 | шт. | 120 000 | 1617600,00 |
| 8 | Чашки Петри, 60 мм, полистирол, вентилируемые, стерильные | 13,20 | 12,59 | 13,50 | 3,54 | 13,10 | шт. | 60 000 | 786000,00 |
| 9 | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 10 мкл, ультрагладкие, в штативе, стерильные | 17,30 | 16,50 | 17,85 | 3,94 | 17,22 | шт. | 384 | 6612,48 |
| 10 | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 20 мкл, ультрагладкие, в штативе, стерильные | 17,30 | 16,50 | 17,85 | 3,94 | 17,22 | шт. | 384 | 6612,48 |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | **5 702 304,96** |

Начальная (максимальная) цена договора определена с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и включает в себя все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, отгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

\* используется среднеезначение ценовых предложений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | | |
| Главный бухгалтер | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Н.С. Пастухова |
| И.о. зам. главного врача по медицине | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Т.А. Рязанова |
| Руководитель службы развития | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | А.А. Ерошевич |
| Юрисконсульт | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Р.В. Власова |

Приложение № 2

к извещению об аукционе

**Декларация соответствия участника аукциона в электронной форме требованиям**

Подавая настоящую заявку, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается наименование участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник аукциона в электронной форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)* *(Ф.И.О.)*

Приложение № 3

к извещению об аукционе

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,**

**участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства**

номер извещения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

(обязательно указать номер извещения из ЕИС (www.zakupki.gov.ru))

Изучив документацию по проведению аукциона в электронной форме на право заключения с ГАУЗ СО «ДГКБ № 11» договора на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(предмет аукциона)*

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект договора на осуществление вышеуказанной закупки, мы в случае признания нас победителями электронного аукциона согласны подписать договор, а также в соответствии с требованиями документации об аукционе поставить товар в соответствии со сведениями, указанными в нижеприведенной таблице:

Описание товара**\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, марка, модель | Полные технические характеристики,  страна происхождения, компания-производитель  *(наименование характеристик указывается в точном соответствии с теми значениями, в том же порядке и объеме, в котором были указаны в описании объекта закупки).*  *При закупке медицинских изделий по каждой позиции дополнительно указываются:*  *-сведения о действующем регистрационном удостоверении*  *(№ и дата);*  *-наименование товара по действующему регистрационному удостоверению* | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

*\*данный раздел заполняется* ***в соответствии с техническим заданием*** *(раздел 3 «Техническое задание» аукционной документации) и инструкцией по заполнению заявки на закупку (приложение № 1 к форме заявки на участие в аукционе в электронной форме).*

Приложение № 1 к форме заявки

на участие в аукционе в электронной форме

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:**

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме составляется на русском языке. Заявки, составленные с применением других языков, отклоняются Закупочной комиссией как несоответствующие требованиям, установленным аукционной документации.

3. Участник закупки включает в техническое предложение конкретные значения показателей, конкретные характеристики товаров/работ/услуг. Значения показателей, характеристик не должны допускать двусмысленных толкований, не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) указывать: «не более», «не менее», «не реже» «должно быть», «+», «-», «;», «≤», «≥» и т.п. Заявки, допускающие двусмысленные толкования, отклоняются Закупочной комиссией как несоответствующие требованиям аукционной документаций.

4. Участник закупки описывает поставляемый товар/выполняемую работу/оказываемую услугу, конкретные функциональные характеристики (потребительские свойства), конкретные количественные и качественные характеристики и указывает товарные знаки товара (их словесное обозначение) (при наличии), знаки обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование компании-производителя, наименование страны происхождения товара, описывает выполняемые работы, оказываемые услуги, их конкретные количественные и качественные характеристики и иные предложения об условиях исполнения договора, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией.

5. В заявке на закупку информация о товаре должна соответствовать наименованию товара в Регистрационном удостоверении (при наличии в извещении требования о предоставлении копии данного документа в составе заявки на закупку), сертификату (декларации) соответствия на товар, который будет предоставляться при поставке товара, а также соответствовать информации о стране происхождения на упаковке поставляемого товара.

6. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» участник закупки в своей заявке должен указать (декларировать) страну происхождения поставляемого товара. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник закупки.

Приложение № 4

к извещению об аукционе

Сведения об участнике закупки

1. для юридических лиц

| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об участнике закупки** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное фирменное наименование участника закупки (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами) |  |
| 2. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 3. | Код причины постановки на учет (КПП) |  |
| 4. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 5. | Адрес места нахождения |  |
| 6. | Фактический, почтовый адрес |  |
| 7. | Код ОКАТО |  |
| 8 | ОКПО |  |
| 9. | Контактный телефон / факс |  |
| 10. | Адрес электронной почты |  |
| 11. | Контактное лицо, ответственное за заключение договора |  |
| 12. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, телефоны банка, номер расчётного счета, номер корреспондентского счёта, БИК, прочие банковские реквизиты) (указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора) |  |
| 13. | Сведения о лице, подписывающем Договор от имени участника закупки (Должность, ФИО полностью, наименование документа, предоставляющего право на подписание договора от имени участника закупки) |  |

1. для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об участнике закупки** |
| 1. | Фамилия, имя, отчество, |  |
| 2. | Серия, номер паспорта, кем выдан, дата |  |
| 3. | ИНН |  |
| 4. | ОГРНИП (*при наличии)* |  |
| 5. | Адрес регистрации (в т.ч. временной) |  |
| 6. | Адрес фактического пребывания (*заполняется, если не совпадает с адресом регистрации)* |  |
| 7. | Контактный телефон / факс |  |
| 8. | Адрес электронной почты |  |
| 9. | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчётного счета, номер корреспондентского счёта, БИК, прочие банковские реквизиты) (указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора) |  |

Участник аукциона в электронной форме

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись)* *(Ф.И.О.)*