**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

**Работы должны быть выполнены в установленные сроки в полном объеме согласно сметной документации на выполнение капитального ремонта здания поликлиники №2 ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ", расположенной по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Правды д.69, размещенной отдельными файлами на сайте** [**www.zakupki.gov.ru**](http://www.zakupki.gov.ru)**.**

Требования о наличии определенной техники, оборудования в сметной документации не установлены. В случае наличия указанной информации в сметной документации считать представленной ее для обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Используемые в ходе выполнения работ материалы (товары) должны соответствовать требованиям энергетической эффективности (ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), которые определяет Минэкономразвития России (п. 2 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221). Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с требованиями, установленными сметной документацией, технологическими регламентами, действующими строительными нормами и правилами, государственными стандартами РФ и другими нормативными документами в действующих редакциях.

**Требования к безопасности и организации работ**

До начала выполнения работ Подрядчик должен:

- выполнить мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ;

- перед началом работ производится вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности своих работников;

**-** представить Заказчику для оформления допуска на объект список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, профессии каждого работника. В случае привлечения подрядчиком или субподрядчиком иностранных рабочих они должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и иметь разрешения на трудовую деятельность в Российской Федерации;

- представить Заказчику приказ о назначении лица ответственного за производство работ;

- представить Заказчику приказ о назначении лица ответственного за соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности;

- все сотрудники организации Подрядчика, занятые на работах у Заказчика, до начала производства работ, обязаны пройти инструктажи по охране труда и пожарной безопасности;

- согласовать с Заказчиком строительные материалы, товары (материалы), оборудование, которые будут использоваться при производстве работ (все товары (материалы), оборудование, используемые для проведения работ, должны иметь сертификаты (декларации) и (или) иные документы, подтверждающие их качество соответствия требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, определенным действующим законодательством);

- представить Заказчику до начала работ копии сертификатов (деклараций), технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество товаров (материалов) и оборудования. Замена материалов (товаров) другими материалами более низкого качества не допускается.

**При выполнении работ Подрядчик должен:**

- обеспечить на объекте наличие необходимого для выполнения всех видов и объемов производимых работ количества квалифицированного персонала и рабочих требуемых специальностей;

- обеспечить доставку, приемку, разгрузку строительных товаров (материалов) и оборудования на место выполнения работ своими силами и за свой счет;

- обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством;

- своевременно письменно согласовывать с Заказчиком замену строительных материалов.

**Требования к используемым товарам (материалам) и оборудованию**

Товары (материалы) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий, СНиП, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Все товары (материалы) и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть соответствующих видов, описанных в сметной документации, иметь сертификаты (декларации), технические паспорта, и (или) иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других норм, определенных действующим законодательством. Товары (материалы) и оборудование, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Копии сертификатов (деклараций), технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество товаров (материалов) и оборудования, должны быть представлены Заказчику до начала работ. Замена товаров (материалов) и оборудования другими товарами (материалами) и оборудованием более низкого качества не допускается.

Используемые при выполнении работ товары (материалы) и оборудование должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

***Во всех случаях указания в сметной документации товара (материала) с товарным знаком (его словесным обозначением), знаком обслуживания, фирменным наименованием, необходимого для выполнения работы, являющегося предметом Контракта, считать сопровождающимися словами «или эквивалент».***

***Во всех остальных случаях указания в сметной документации товара (материала) с товарным знаком (его словесным обозначением), знаком обслуживания, фирменным наименованием, необходимого для выполнения работы, являющегося предметом Контракта, допускается использовать любой товар, который соответствует требованиям сметной документации, государственных стандартов, отраслевого законодательства и иных документов.***