Описание объекта закупки (товар)

- Общие сведения

| Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- |
| Срок поставки товара | - Поставка Товара осуществляется в течении 20 календарных дней с даты заключения контракта |
| Место поставки товаров | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, 46 |
| Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости | Указан в характеристиках |

| № | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лезвие микротома, одноразового использования | Плоское, клиновидное лезвие со сверхострой режущей кромкой, монтируемое в микротом и обеспечивающее получение сверхтонких срезов предварительно зафиксированных и залитых парафином тканей. Изделие одноразового использования. Длина 80 мм. Для твердых тканей. Толщина: ≥0,23 мм и ≤0,27 мм. Угол заточки - 35°. Ширина – 8 мм. Материал – нержавеющая сталь. Лезвие упаковано в диспенсер с апликатором и отсеком отработанных. Трехгранный тип заточки. В упаковке не менее 50 штук. | штука | 500 |

*Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, на основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145)

В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).

Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:

Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.

Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.