**Описание объекта закупок**

Приложение №1

к контракту

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г

**Спецификация на поставку осветительных приборов и микрофонного кабеля.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **товара** | **Характеристика товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Цена**  **за ед. (руб.)** | **НМЦК,**  **Сумма**  **(руб.)** |
| 1. | Кабель микрофонный 26.40.51.000 | Тип устройства- кабель  Тип кабеля-микрофонный  Тип коммутации- кабель бухта  Длина кабеля, м- 100  Особенности-медный экран  Напряжение- ≤ 50 Вольт  Сопротивление ≤ 94 Ом/км  Диаметр ≤6,5 мм  Сечение (площадь)-2 х 0.22 мм2  Дополнительные возможности-  огнеупорная изоляция | шт. | 1 | 19 308 | 19 308 |
| 2. | Светодиодный прожектор  [27.40.33.130-00000002](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=90590) | Вид прожектора: Мобильный (Переносной)  Класс электробезопасности: I  Материал корпуса Металл  Мощность > 60  и  ≤ 70 Вт  Назначение: Акцентный  Рассеяние: Узкое  Способ установки: На лире  Тип прожектора: матричный  Тип светораспределения прожектора: Круглосимметричное | шт. | 3 | 23 564 | 70 692 |
| 3. | Светодиодный прожектор  [27.40.33.130-00000002](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=90590) | Вид прожектора: Мобильный (Переносной)  Класс электробезопасности: I  Материал корпуса Металл  Мощность >100  и  ≤ 120 Вт  Назначение: Акцентный  Рассеяние: Узкое  Способ установки: На лире  Тип прожектора: матричный  Тип светораспределения прожектора: Круглосимметричное | шт. | 4 | 32 470,67 | 129 882,68 |
| 4. | Контроллер освещения  27.33.13.161 | Тип: DMX-контроллер  Подключение: USB  Каналов DMX: не менее 128  Программа для управления: Easy Stand Alone, Easy Stand Alone 2 (PC/MAC), Easy View 3D Software (PC) ограниченно  Количество сцен: не менее 24  Количество зон:не менее 1  Объем памяти в автономном режиме: не менее 12K  Объем с 20 каналами: не менее 842 шагов  Объем памяти с 60 каналами: не менее 311 шагов  Питание: 5-12V DC 300mA  Подключение питания: Блок разъемов  Управление в реальном времени: Цвет, Диммер  Сенсорные кнопки: не менее 3  Порты прямого включения: не менее 1  Корпус: стекло | шт. | 1 | 31 882,00 | 31 882,00 |
|  | **Итого:** | | | | | **251 754,68** |

Товар должен быть новым, (товар не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Не допускается к приему товар с видимыми повреждениями, сколами, деформациями, признаками недоброкачественности.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами РФ, утвержденным на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар не должен нарушать действующее законодательство о защите авторских прав.

Не допускаются к приему товары без сопроводительной документации, подтверждающей его качество и безопасность, не имеющий маркировки, в случае, если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Товар должен иметь неиспользованный ресурс, срок службы и срок хранения (эксплуатации), в соответствии с действующими на них стандартами и ТУ.

Гарантийный срок Поставщика на Товар не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента поставки Товара, но не менее гарантии производителя данного Товара.

Передаваемый Товар должен быть упакован, при этом упаковка Товара должна сохранять функциональные свойства Товара и исключать возможность его порчи или повреждения при транспортировке и хранении.

**Поставщик Заказчик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Г. Нечаева/

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

М.П.

М.П.

Контракт подписан электронной подписью

Заверяю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Г. Нечаева/

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

М.П.