3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения

Наименование работ: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения включает в себя капитальный ремонт кровли и фасада объекта капитального строительства нежилого помещения №5, распложенного по адресу: г.  Челябинск, ул. Дзержинского, 125

- Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением ОКПД2, с указанием видов продукции, соответствующих предмету: 41.20.40.000

Код КТРУ 41.20.40.000-00000023-Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения

Единица измерения: Условная единица

- Стоимость работ согласно расчета НМЦК на февраль 2023г. составляет 3 365 614 руб. т.ч. НДС 20%.

- Смета контракта

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Сметная работ, руб. | Сметная работ, руб., в т.ч. НДС 20 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровля | Услов. единица | 1 | 1 660 773 | 1 992 928 |
| 2 | Фасад | Услов. единица | 1 | 1 014 911 | 1 217 894 |
| 3 | Электроснабжение | Услов. единица | 1 | 128 993 | 154 792 |
|  |  |  | Итого | 2 804 678 | 3 365 614 |

В соответствии с п.2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственные контракты заключаются и оплачиваются в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, на основании этого начальная (максимальная) цена контракта составляет  3365600,00 рублей

- Работы выполнить согласно проектной документации:

Раздел 3 Архитектурные решения шифр 08694000001210000390001-АР;

Раздел 5.1 Система электроснабжения шифр 08694000001210000390001-ИОС1;

- Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства шифр 08694000001210000390001-СМ.

- Работы выполнить согласно:

Локального расчета ЛС-02-01-01 Архитектурные решения;

Локального расчета ЛС-02-01-02 Система электроснабжения.

- К выполнению работ сотрудники подрядчика допускаются только после проведения с ними первичного противопожарного инструктажа и инструктажа по охране труда на рабочем месте, уполномоченным сотрудником заказчика. Для проведения инструктажа подрядчик заблаговременно предоставляет заказчику список сотрудников, выполняющих работы, с указанием их полного имени, должности и контактного телефона

- Срок выполнения работ: 45 рабочих дней с момента заключения контракта.

- Основные требования к выполнению работ: Все материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты в соответствии с ГОСТ или ТУ, работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве», нормативными документами в области охраны труда, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих, инспектирующих органов и эксплуатирующих организаций.

- Перечень документов предоставляемых по окончании выполнения работ подрядчиком:

- исполнительная документация в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

-счет на оплату;

-счет-фактуру;

-акт выполненных работ

Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы (далее ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и разместить в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию об объеме выполненной работы;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приёмка и оплата выполненных работ осуществляется после завершения всех работ. Акты выполненных работ составляются по фактически выполненным объемам работ. Срок проверки актов выполненных работ и исполнительной документации 20 рабочих дней, если при проверке не выявляются замечания.

- Дополнительные условия: материалы необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно, их стоимость включена в цену контракта, вывоз строительного мусора осуществляется подрядчиком, если в процессе производства работ происходит повреждение имущества заказчика, то восстановление осуществляется за счет подрядчика.

- Гарантийный срок на качество выполненных работ на объекте устанавливается продолжительностью в 5 лет с момента передачи результата выполненных работ и подписания обеими сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

инженер по ПСД Закожурников Д.С.