1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- Наименование заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова.

Сокращенное наименование: Молодежный центр.

- Банковские реквизиты заказчика:

ИНН 5254022938  КПП 525401001 ОКПО 52473848

Департамент финансов Администрации г. Саров Молодежный центр,

л/с 20167000590, 21167000590, л/с 22167000590

Казначейский счет: 03234643227040003200 в Волго-Вятском ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород

БИК 012202102

Единый казначейский счет: 40102810745370000024

- Место нахождения заказчика: 607188, Нижегородская область, город Саров, ул. Куйбышева, д. 19/1.

- Почтовый адрес заказчика: 607188, Нижегородская область, город Саров, ул. Куйбышева, д. 19/1.

- Адрес электронной почты заказчика: centr.sarov@bk.ru

- Номер контактного телефона заказчика: 8 (83130) 99105; 99120

- Ответственное должностное лицо: Березкина Вита Владимировна.

Контрактный управляющий: Баландина Жанна Геннадьевна, тел. 8 (83130) 99117

- Предмет Контракта: выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1» (далее по тексту – Объект).

Код работ по ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008):

41.20.40. - Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

Код по КТРУ: 41.20.40.000-00000020 – Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования.

Идентификационный код закупки (ИКЗ): 243525402293852540100100200014120243.

- Место, условия выполнения работ

Место выполнения работ: Нижегородская область, город Саров, ул. Куйбышева д.19/1.

Условия выполнения работ: Подрядчик должен собственными силами, материалами и средствами и (или) с привлечением субподрядных организаций выполнить весь комплекс работ по Объекту и сдать Объект, готовый к эксплуатации, Заказчику.

- Срок выполнения работ – с даты заключения Контракта по 30.09.2024 (включительно)

Допускается досрочное выполнение работ. Предусмотрен 1 этап выполнения работ.

Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с Графиком производства работ. Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование График производства работ на весь объем работ в течение 5-ти рабочих дней после заключения Контракта.

- Особые условия выполнения работ:

11.1. Город Саров является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», на территории ЗАТО г. Сарова установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию, ЗАТО г. Сарова утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 года № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Въезд на территорию, ЗАТО г. Саров ограничен и производится строго по пропускам. При этом срок выполнения Работ по Контракту не сдвигается на срок оформления разрешений на въезд. Справки о порядке оформления документов на въезд – по телефону (83130) 9-90-65.

11.2. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 2571 "О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" (п. 10 раздела II Приложения  к Постановлению Правительства РФ № 2571) установлено дополнительное требование о наличии у участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа) одного из следующих опытов выполнения работ:

1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта);

2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта);

3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта).

Цена выполненных работ по договору, предусмотренному пунктом 1 или 2 настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения подрядчика.

Информация и документы подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям

-в случае наличия опыта исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта):

1) исполненный договор;

2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ;

- в случае наличия опыта исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта):

1) исполненный договор;

2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ;

3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

-в случае наличия опыта выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта):

1) раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" проектной документации;

2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

11.3. Работы, предусмотренные техническим заданием, могут выполняться только лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, зарегистрированы в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, при соблюдении в совокупности следующих условий:

- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- если совокупный размер обязательств по указанным в абзаце первом части 3 статьи 55.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

- уровень ответственности участника закупки в компенсационном фонде возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, определенный в соответствии со взносом члена саморегулируемой организации на основании ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не может быть меньше, чем его предложение о цене государственного контракта.

Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется в случаях, предусмотренных частями 2.1 и 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Информация о преимуществах, предоставляемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ:

Преимущество участия при  размещении закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций: В соответствии со ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ), при определении Исполнителей (подрядчиков, поставщиков) устанавливается преимущество в отношении участников закупки, для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческие организации.

- Порядок и сроки сдачи-приемки выполненных работ.

13.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ (при их наличии), осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.

Сдача-приемка работ осуществляется Подрядчиком ответственному представителю Заказчика по окончании работ в полном объеме путем формирования и размещения документа о приемке в ЕИС, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и содержащего информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с приложением акта выполненных работ по смете Контракта, реестра, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, счета, счета-фактуры (при наличии), и документа, подтверждающего предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

13.2. Заказчик в срок, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней проверяет, согласовывает, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, либо формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ является дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

13.3. Промежуточная приемка (или освидетельствование) скрытых работ в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 3 Технического задания), проводится по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. До приемки скрытых работ запрещается выполнять последующие работы.

13.4. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Приемка скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией оформляется актом. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Журнале производства работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов.

- Метод определения начальной (максимальной) цены Контракта, начальная (максимальная) цена Контракта и порядок её формирования

  - НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА 14 620 093 (Четырнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч девяносто три) рубля 61 копейка.

14.2. .Начальная (максимальная) цена Контракта определена проектно- сметным методом в соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567.

Все материалы и изделия в составе сметной документации, содержащие торговые наименования, использованы Заказчиком для определения начальной (максимальной) цены Контракта.

Любое упоминание товарных знаков материалов, изделий, конструкций в составе сметной документации подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам).

Расчет начальной (максимальной) цены Контракта указан в Приложении №1 к Техническому заданию.

14.3. Начальная (максимальная) цена Контракта рассчитана Заказчиком в соответствии с:

Приказом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция  объектов капитального  строительства» на основании локально сметного расчета (СМЕТА) №2022-049 «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г. Саров, ул. Куйбышева д. 19/1» (Приложение №2 Технического задания), составленных в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации".

14.4. Начальная (максимальная) цена Контракта включает в себя все расходы с выполнением подрядных работ по Объекту, в том числе расходы на выполнение работ, непредвиденные расходы в размере 2%, расходы на необходимые материалы, оборудование, изделия, расходы на оплату обязательных работ (услуг) для сдачи объекта Заказчику, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, установленные законодательством России.

14.5. Цена контракта оформляется протоколом твердой договорной цены (Приложение № 1  к Контракту).

- Форма, срок и порядок оплаты работ

15.1. Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии со сметой контракта, сформированной на основании проекта сметы Контракта, согласно протоколу твердой договорной цены Контракта.

15.2. Авансирование Работ по Контракту  установлено в размере 5% от цены Контракта.

Заказчик осуществляет оплату авансового платежа по Контракту путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после предоставленного Подрядчиком Заказчику счёта на получение аванса, в течение 15-ти календарных дней с момента заключения Контракта.

Сумма выданного аванса засчитывается Подрядчиком и Заказчиком при расчете за выполненные и принятые объемы работ путем вычета суммы из суммы платежа, причитающегося Подрядчику.

Согласно ч.13 статьи 37 Федерального закона выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, допустившим снижение цены на 25 и более процентов, не допускается.

В случае досрочного расторжения Контракта Подрядчик обязан вернуть полученный аванс в размере его неотработанной (незачтенной) части.

15.3. Оплата за выполненные работы производится по окончании работ в полном объеме на основании подписанного усиленной электронной подписью в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) обеими сторонами структурированного документа о приемке (далее – документ о приемке), с приложением к нему документов, которые считаются его неотъемлемой частью, а именно акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5 к Контракту), реестра, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, счета, счета-фактуры (при наличии).

В случае, если информация, указанная в прилагаемых документах, не соответствует информации, указанной в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Заказчик оплачивает выставленный Подрядчиком счет безналичным платежом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приёмке в ЕИС.

15.4. В случае применения к Подрядчику санкций, предусмотренных Контракта, Заказчик производит оплату работ по Контракту в сумме, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) на основании акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 5 к Контракту).

Не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 3.3. Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Технического задания. Датой приемки выполненных работ по Контракту считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

При формировании и размещении документа о приемке и мотивированного отказа от приемки в единой информационной системе, обмене такими электронными документами между Подрядчиком и Заказчиком в единой информационной системе применяются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые разрабатываются и размещаются на официальном сайте единой информационной системы.

Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013), из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Контракту.

Заказчик принимает и оплачивает стоимость выполненных работ по Контракту в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

Превышения Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ по Объекту Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

Заказчик отказывается от оплаты в случаях предъявления к оплате:

- счетов, реестров и других документов с арифметическими ошибками и недостоверной информацией;

- документов, оформленных с отступлениями от требований для оплаты (отсутствие подписей руководителей, уполномоченных представителей; исправлений, не заверенных подписями; отсутствие указаний объектов, исполнителей, реквизитов документов и т.п.).

- фактически невыполненных работ по Контракту;

- стоимости материалов, конструкций, изделий, оборудования, фактически неиспользованных Подрядчиком при производстве работ по Контракту;

- некачественно выполненных работ с отступлением от условий настоящего Контракта, требований нормативной технической документации, регламентирующей работы данного вида, Технического задания, проектной документации;

- стоимости материалов, конструкций, изделий, не отвечающих требованиям государственных стандартов, технических условий, не прошедших лабораторные испытания, с дефектами или браком, а равно при отсутствии паспортов и сертификатов, подтверждающих качество и применяемость использованных при выполнении работ материалов;

- форм КС-2 без указания кода ОКПО, номера документа, расшифровки подписей;

- форм КС-3 без указания номера документа, номера формы КС-2 (в случае, если форма КС-3 выписывается на основании двух и более форм КС-2 - всех номеров форм КС-2), расшифровки подписей.

Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Размер обеспечения заявки, размер обеспечения исполнения Контракта, размер гарантийных обязательств.

  - Для участия в закупке предусмотрено обеспечение заявки в размере 1% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 146 200  (Сто сорок шесть тысяч двести) рублей 94 копейки.

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки одним из следующих способов:

а) Предоставление обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств: путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения заявки на участие в закупке.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке установлен в статье 44  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

б) Предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе.

Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее 1 (одного) месяца с даты окончания срока подачи заявок.

В случае, если при проведении электронных процедур в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок одного участника закупки комиссиями по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, по основаниям, установленным пунктами 1 - 3, 5 - 9 части 12 статьи 48  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), в порядке, предусмотренном частью 14  статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется перечисление в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств в размере обеспечения каждой третьей такой заявки или в порядке, предусмотренном частью 15  статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения каждой третьей такой заявки.

Реквизиты счёта для перечисления вышеуказанных денежных средств:

| Реквизиты | ИНН 5254022938 КПП 525401001 ОКТМО 22704000 УИН 0 Департамент финансов Администрации г. Саров (Молодежный центр, л/с 22167000590) |
| --- | --- |
| Банк | Казначейский счет: 03234643227040003200 в Волго-Вятском ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК 012202102 Единый казначейский счет: 40102810745370000024 |

16.2.Предусмотрено обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от цены Контракта.

Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013) и не менее размера аванса, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013, с одновременным предоставлением  таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения  исполнения контракта,   указанном в документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

Участник закупки, являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта.

В случае обеспечения исполнения обязательства по Контракту в виде независимой гарантии, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный пунктом 1.2. Контракта срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту и отсутствия замечаний со стороны Заказчика в течение 15 календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Датой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, является дата подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.

16.3.Предусмотрено обеспечения гарантийных обязательств 0,5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 73 100 (Семьдесят три тысячи сто) рублей 47 копеек.

Обеспечение гарантийных обязательств применяются с учетом части 8.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более десяти рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

Внесение денежных средств в обеспечение гарантийных обязательств по контракту осуществляется с использованием реквизитов Заказчика, указанных в пункте 16 общей части технического задания.

Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 15 дней с даты окончания срока гарантийных обязательств на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на товар.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Подрядчик в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном п. 13.2 контракта.

Реквизиты счета Заказчика для перечисления:

| Реквизиты | ИНН 5254022938 КПП 525401001 ОКТМО 22704000 УИН 0 Департамент финансов Администрации г. Саров (Молодежный центр, л/с 23167000590) |
| --- | --- |
| Банк | Казначейский счет: 03234643227040003200 в Волго-Вятском ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК 012202102 Единый казначейский счет: 40102810745370000024 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения контракта(предоставляется до заключения Контракта) |
| Назначение платежа | Обеспечение гарантийных обязательств по контракту №_____ от_______ (предоставляется на момент сдачи-приемки Объекта) |

- Источник финансирования заказа, классификация по КБК

Финансирование заказа осуществляется за счет средств бюджетного учреждения

на сумму 14 361 500 (Четырнадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп.

| Код субсидии | КВР | КОСГУ | Код вида финансового обеспечения | КФСР | Отраслевой код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16703004906421004002 | 243 | 225 | 5 | 0703 | 0 |

на сумму 258 593 (Двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто три) руб. 61 коп.

| Код субсидии | КВР | КОСГУ | Код вида финансового обеспечения | КФСР | Отраслевой код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16700000000000005202 | 243 | 225 | 2 | 0703 | 0 |

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Наименование, характеристика, объем выполняемых работ:

  - Наименование: выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1»

  - Характеристика и объем выполняемых работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией № СПБ 2022-049 (Приложение № 4 к Техническому заданию), ведомостью объемов работ (Приложение №3 к Техническому заданию) и Техническим заданием.

Подрядчик должен обеспечить за свой счет, своими силами, средствами и материалами выполнение работ.

Описание и объем работ указан в ведомости объемов работ (Приложение №3 Технического задания).

До начала производства основных работ по Объекту должны быть закончены подготовительные мероприятия, предусматривающие ограждение территории производства работ, размещение площадок для складирования конструкций и изделий, выбор системы освещения площадки для производства работ, проходов, проездов и рабочих мест, обеспечение рабочих питьевой водой, обеспечение площадки для производства работ противопожарным водоснабжением, инвентарем, средствами связи и организацию санитарно-технического и бытового обслуживания работающих, то есть создание безопасных условий труда. Окончание подготовительных работ на территории Объекта должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложению «И» к Постановлению Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Части 1 общих требований. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 № 2862). (Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства).

Все затраты по доставке, разгрузке, размещению материалов на Объекте производятся за счёт средств и сил Подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора с территории Заказчика, не допускается захламление места производства работ.

Подрядчик обязан при производстве работ обеспечить целостность расположенных в зоне производства работ инженерных сетей и коммуникаций.

Все решения, принимаемые в ходе производства работ, должны быть согласованы с Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

Подрядчик обязан предъявить скрытые работы на освидетельствование с приложением фотофиксации.

Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объёме.

Применяемые материалы и изделия должны быть новыми; сертифицированы (если такое требование установлено для данного вида материалов) на территории Российской Федерации на соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарно–эпидемиологическим нормам.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество применяемых им материалов, а также за применение материалов, обремененных правами третьих лиц.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества.

Приемку объекта в эксплуатацию осуществляет приемочная комиссия.

  - Описание состава работ, объем выполненных работ:

Описание состава работ и объем выполненных работ приведены в ведомости объемов работ (Приложение №3 к Техническому заданию).

В процессе капитального ремонта Объекта требуется выполнить следующий комплекс основных работ:

В процессе капитального ремонта Объекта требуется выполнить работы в строгом соответствии с проектной документацией № СПБ 2022-049 «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г. Саров, ул. Куйбышева 19/1»

Техника безопасности, охрана труда и противопожарные требования

Техника безопасности

При производстве строительно-монтажных работ следует строго соблюдать требования:

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1. Общие требования

СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ

«Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов», утвержденных Госгортехнадзором России.

Опасные зоны следует ограждать, либо выставлять на их границах предупредительные надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время. К строительно-монтажным работам приступать только при наличии проекта производства работ, где должны быть разработаны мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии.

Охрана труда.

Основные требования по технике безопасности и охране труда:

Создание условий для безопасного производства работ на рабочих местах;

Обеспечение санитарно-гигиенического обслуживания работающих на строительной площадке; Обеспечение достаточного освещения площадки, проходов и рабочих мест.

Каждый рабочий должен быть обеспечен индивидуальными защитными средствами (касками, спецодеждой и др.). Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой из централизованного источника, качество воды должно отвечать требованиям действующих санитарных правил и нормативов. В местах производства работы и в бытовых помещениях оборудуются аптечками первой помощи.

Противопожарные требования:

Обеспечение участка строительства противопожарным водоснабжением, инвентарем, освещением и средствами сигнализации в соответствие с:

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-Ф3. «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»;

Приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".

К ремонтируемым объектам должен быть обеспечен свободный проезд.

На объекте должен быть установлен противопожарный режим, в том числе:

- запрещено курение на территории;

-установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной одежды;

-определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

-регламентирован порядок проведения огневых и других пожароопасных работ;

-определен порядок прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

- в местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50м;

-не разрешается накапливать на площадке горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки, стружки, отходы пластмасс). Их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте;

-строительный мусор и отходы ежедневно убирать с мест производства работ и с территории строительства в специально отведенные места.

Рабочие места должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Все сварочные работы выполнять при наличии у сварщика письменного разрешения на сварочные работы, выданного на срок в одну смену.

- Требования к качеству, техническим характеристикам работ:

Подрядчик должен обеспечить за свой счет, своими силами, средствами и материалами выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1» описание и объем работ указан в ведомости объемов работ (Приложение №3 Технического задания).

Для обеспечения необходимого качества строительно-монтажных работ следует строго соблюдать следующие условия:

-строительные подразделения должны быть обеспечены нормативной документацией, проектами производства работ и технологическими картами;

-квалификация специалистов должна соответствовать технической сложности выполняемых работ;

-должен быть организован входной контроль качества поставляемых изделий, материалов и оборудования;

-строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с проектом производства работ;

-осуществление контроля качества СМР должно проходить на всех стадиях их выполнения: входной, операционный, приемочный, инспекционный;

-все выявленные в процессе операционного контроля дефекты должны быть устранены до начала выполнения последующих операций;

-скрытые работы должны быть освидетельствованы в натуре при промежуточной приемке работ представителем технадзора совместно с представителем строительной организации, с оформлением акта освидетельствования скрытых работ.

Все скрытые работы должны подтверждаться актами освидетельствования.

Подрядчик обязан осуществлять работы по капитальному ремонту Объекта в соответствии с настоящим техническим заданием, строительными нормами и правилами, требованиями технических регламентов, при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования техники безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены.

Качество выполненных работ должно соответствовать проектной документации, требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиям Градостроительного кодекса РФ, требованиям действующей нормативно-технической документации, в том числе:

−СП 48.13330.2019 Организация строительства;

−СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1. Общие требования;

−МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

− "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты")

−СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжения строительства и задела строительстве предприятий зданий и сооружений;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Закон Нижегородской области от 23.11.2001 № 226-3 «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Подрядчик должен гарантировать, что виды, качество строительных материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной и сметной документации, государственным стандартам, иметь технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость, а также должны быть согласованы с Заказчиком.

Работы должны быть выполнены с использованием материалов и конструкций, предусмотренных проектной документацией. Цветовые характеристики, форма и размеры материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

Все материалы и изделия в составе проектной и сметной документации, содержащие торговые наименования, использованы Заказчиком для определения начальной (максимальной) цены Контракта.

Любое упоминание товарных знаков материалов, изделий, конструкций в составе проектной и сметной документации подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам).

3. Требования к гарантийному сроку работы и объему предоставления гарантий качества.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами структурированного документа о приемке в ЕИС.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.

Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ по Контракту в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием, требованиями нормативной технической документации, регламентирующей работы данного вида, проектной документацией, государственными стандартами;

- возможность нормальной и безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении всего гарантийного срока;

- соответствие Объекта указанным в технической документации показателям в течение гарантийного срока;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

4. Планируемые результаты выполнения работ

В результате выполнения работ по Объекту, предусмотренных Контрактом, работы должны быть выполнены в полном объеме и в срок.

5. Лицо, осуществляющее контроль за ходом выполнения работ.

Для разрешения возникающих вопросов по Контракту, контроль за ходом выполнения работ и технический надзор осуществляет заместитель директора по общим вопросам Молодежного центра Рындина Елена Николаевна (тел. 883130 99-120), а также иные лица, определенные Приказом руководителя Заказчика.

- Требования к привлечению субподрядчиков (соисполнителей).

Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с соисполнителями, субподрядчиками.

Подрядчик принимает на себя обязательство нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков в соответствии с действующим законодательством.

Приложения:

1. Приложение №1 – Расчет начальной (максимальной) цены контракта;

2. Приложение № 2 -	Сметная документация № СПБ 2022-049 «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра, по адресу: Нижегородская область, г. Саров, ул. Куйбышева 19/1»;

2. Приложение № 3 – Ведомость объемов работ.

3. Приложение № 4 – Проектная документация № СПБ 2022-049.

Приложение № 1

к Техническому заданию

| РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по объекту: выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание для расчета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводный сметный расчет стоимости строительства № ССРСС-2022-049 «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |
| Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации IV квартал 2022г. | Индекс фактической инфляции |  | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2024г. |  | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ |  | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Строительно-монтажные работы | 11 464 970,00 | 1,0217 |  | 11 713 759,85 |  | 1,0197 |  | 11 944 520,92 |  |  |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2 % | 229 299,40 |  |  | 234 275,20 |  |  |  | 238 890,42 |  |  |
| Стоимость без учета НДС | 11 694 269,40 |  |  | 11 948 035,05 |  |  |  | 12 183 411,34 |  |  |
| НДС 20% | 2 338 853,88 |  |  | 2 389 607,01 |  |  |  | 2 436 682,27 |  |  |
| Стоимость с учетом НДС | 14 033 123,28 |  |  | 14 337 642,06 |  |  |  | 14 620 093,61 |  |  |
| Начало строительства март 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание строительства сентябрь 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень цен утвержденной сметной документации - IV квартал 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата формирования НМЦК - I квартал 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата к предыдущему месяцу декабрь 2022г. / январь 2024г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | 100,31 |  | июль |  | 101,03 |  |  |  |  |  |
| февраль | 100,9 |  | август |  | 100,73 |  |  |  |  |  |
| март | 99,77 |  | сентябрь |  | 100,48 |  |  |  |  |  |
| апрель | 100,8 |  | октябрь |  | 100,57 |  |  |  |  |  |
| май | 100,13 |  | ноябрь |  | 98,18 |  |  |  |  |  |
| июнь | 101,12 |  | декабрь |  | 98,18 |  |  |  |  |  |
| Итого 2023 год | 1,0217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого индекс фактической инфляции: |  |  |  |  | 1,0217 |  |  |  |  |  |
| 2. Расчет индексов прогнозной инфляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс - дефлятор Минэкономразвития России по строке Инвестиции в основной капитал составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2024год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,3% |
| Ежемесячный прогнозный индекс составляет (корень 12 степени): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2024год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0043 |
| С учетом полученных данных вычисляем индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ не превышающего один календарный год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К на 2024год = (1,0043^9-1)/2+1= |  |  |  |  | 1,0197 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Сметная документация № СПБ 2022-049 Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г. Саров, ул. Куйбышева 19/1»

(Сметная документация является неотъемлемой частью Технического задания

и размещена в ЕИС в виде отдельного файла.)

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ____________________ / / М.П. | __________________ / / М.П. |

Приложение № 3

к Техническому заданию

| Ведомость объёмов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Куйбышева д.19/1» |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Участок №1 |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: парапетный слив с креплением костылями | 100 м труб и покрытий | 1,1 |
| 2 | Демонтаж плоских однослойных кровель из ПВХ мембран с слоем геотекстиля | 100 м2 кровли | 7,5 |
| 3 | Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука | 100 м примыканий | 1,1 |
| 4 | Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к трубам, вентканалам, радиостойке, воронкам, аэраторам | 10 м2 примыканий | 1,4 |
| 5 | Демонтаж кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 7,5 |
| 6 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | 100 м примыканий | 1,1 |
| 7 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, вентканалам, радиостойке, воронкам | 100 м примыканий | 0,21 |
| 8 | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных | 100 м2 стяжки | 6,4 |
| 9 | Демонтаж утепления из керамзита | 1 м3 утеплителя | 144 |
| 10 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (пароизоляция из рубероида) | 100 м2 покрытия | 6,4 |
| 11 | Демонтаж воронок водосточных | 1 воронка | 2 |
| 12 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0,18 |
| 13 | Демонтаж аэраторов | 1 шт. | 4 |
| 14 | Демонтаж оттяжек тросовых с крюками | 1 шт. | 4 |
| 15 | Демонтаж анкеров крепления для оттяжек | 1 т | 0,0029 |
| 16 | Демонтаж зонта над канализационным стояком | 1 колпак | 4 |
| 17 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: фартуки | 100 м труб и покрытий | 0,23 |
| 18 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0,1 |
| 19 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Л-1) | 1 т конструкций | 0,33 |
| 20 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Л-2) | 1 т конструкций | 0,3 |
| 21 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Л-3) | 1 т конструкций | 0,16 |
| Устройство кровли |  |  |  |
| 22 | Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности парапетов | 0,12 |
| 23 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 6,4 |
| 24 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) | 100 м2 стяжки | 6,4 |
| 25 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 7 |
| 26 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты насухо в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 6,4 |
| 27 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 утепляемого покрытия | 6,4 |
| 28 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 6,4 |
| 29 | Утепление покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 112 |
| 30 | Проложить проводник заземляющий скрыто в стяжке из стали: круглой диаметром 8 мм | 100 м | 2,3 |
| 31 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 6,4 |
| 32 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) | 100 м2 стяжки | 6,4 |
| 33 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,697 |
| 34 | Устройство температурных швов с заполнением битумом | 100 м шва | 2,3 |
| 35 | Наплавление полос на температурные швы | 100 м2 кровли | 0,345 |
| 36 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (парапет изнутри и вентшахты) | 100 м2 покрытия | 0,55 |
| 37 | Штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (парапет изнутри и вентшахты) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,55 |
| 38 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (под парапетный слив) | 100 м2 стяжки | 0,55 |
| 39 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до средней толщины 10 мм) | 100 м2 стяжки | -0,55 |
| 40 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовым праймером битумным | 100 м2 кровли | 6,95 |
| 41 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 7,5 |
| 42 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (к парапетам высотой 0,5 м) | 100 м примыканий | 1,1 |
| 43 | Устройство мелких покрытий (парапетный свес) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,847 |
| 44 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |
| 45 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (к воронке) | 100 м примыканий | 0,04 |
| Устройство примыкания к вентканалам (4 места) |  |  |  |
| 46 | Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,15 |
| 47 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | 100 м примыканий | 0,25 |
| Устройство примыкания к канализационному выходу (1 место) |  |  |  |
| 48 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (стакан с подошвой) | 1 т стальных элементов | 0,0137 |
| 49 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (стакан с подошвой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 |
| 50 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (стакан с подошвой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 |
| 51 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов с фартуком | 100 м примыканий | 0,005 |
| 52 | Устройство зонта над канализационным стояком | 1 колпак | 1 |
| Установка аэраторов |  |  |  |
| 53 | Установка аэраторов | 1 шт. | 4 |
| Устройство крепления и примыкания радиостойки (1 место) |  |  |  |
| 54 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов с фартуком | 100 м примыканий | 0,005 |
| 55 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,04 |
| 56 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 (до глубины 220 мм) | 100 отверстий | 0,04 |
| 57 | Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,0029 |
| Установка металлической лестницы Л-1 |  |  |  |
| 58 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,33399 |
| 59 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,22 |
| 60 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,22 |
| 61 | Установка анкеров болтов в готовые отверстия | 1 т | 0,00264 |
| 62 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 63 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| Установка металлической лестницы Л-2 |  |  |  |
| 64 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,30792 |
| 65 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,22 |
| 66 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,22 |
| 67 | Установка анкеров болтов в готовые отверстия | 1 т | 0,00264 |
| 68 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 69 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| Установка металлической лестницы Л-3 |  |  |  |
| 70 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,16606 |
| 71 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,1 |
| 72 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,1 |
| 73 | Установка анкеров болтов в готовые отверстия | 1 т | 0,0012 |
| 74 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 75 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Окраска существующих металлоконструкций |  |  |  |
| 76 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб (радиостойка): стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 77 | Окраска масляными составами ранее окрашенной металлической лестницы за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 78 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических крепежных конструкций вентшахт и кондиционера за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| Герметизация всех примыканий |  |  |  |
| 79 | Герметизация швов | 100 м шва | 1,4 |
| Погрузка и вывоз отходов |  |  |  |
| 80 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 230 |
| 81 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза | 1 т груза | 230 |
| 82 | Утилизация (использование) отходов 5 класса; Ц: 470/1,2/13,95=28,08 руб. | м3 | 218 |
| Раздел 2. Участок №2 |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 83 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: парапетный слив с креплением костылями | 100 м труб и покрытий | 0,13 |
| 84 | Демонтаж плоских однослойных кровель из ПВХ мембран с слоем геотекстиля | 100 м2 кровли | 1,48 |
| 85 | Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам без фартука | 100 м примыканий | 0,47 |
| 86 | Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к трубам, вентканалам, воронкам, аэраторам | 10 м2 примыканий | 0,7 |
| 87 | Демонтаж кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 1,48 |
| 88 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | 100 м примыканий | 0,47 |
| 89 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, вентканалам, воронкам | 100 м примыканий | 0,11 |
| 90 | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных | 100 м2 стяжки | 0,97 |
| 91 | Демонтаж утепления из керамзита | 1 м3 утеплителя | 21,825 |
| 92 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (пароизоляция из рубероида) | 100 м2 покрытия | 0,97 |
| 93 | Демонтаж воронок водосточных | 1 воронка | 1 |
| 94 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0,09 |
| 95 | Демонтаж аэраторов | 1 шт. | 2 |
| Устройство кровли |  |  |  |
| 96 | Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,12 |
| 97 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,97 |
| 98 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) | 100 м2 стяжки | 0,97 |
| 99 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,22 |
| 100 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты насухо в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,97 |
| 101 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,97 |
| 102 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,97 |
| 103 | Утепление покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 16,975 |
| 104 | Проложить проводник заземляющий скрыто в стяжке из стали: круглой диаметром 8 мм | 100 м | 0,52 |
| 105 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,97 |
| 106 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) | 100 м2 стяжки | 0,97 |
| 107 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,105 |
| 108 | Устройство температурных швов с заполнением битумом | 100 м шва | 0,17 |
| 109 | Наплавление полос на температурные швы | 100 м2 кровли | 0,0255 |
| 110 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (парапет изнутри) | 100 м2 покрытия | 0,41 |
| 111 | Штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (парапет изнутри) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,41 |
| 112 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (под парапетный слив) | 100 м2 стяжки | 0,15 |
| 113 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до средней толщины 10 мм) | 100 м2 стяжки | -0,15 |
| 114 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовым праймером битумным | 100 м2 кровли | 1,38 |
| 115 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 1,53 |
| 116 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (к парапетам) | 100 м примыканий | 0,29 |
| 117 | Устройство мелких покрытий (парапетный свес) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,2233 |
| 118 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 1 |
| 119 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (к воронке) | 100 м примыканий | 0,02 |
| Устройство примыкания к стене |  |  |  |
| 120 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,18 |
| 121 | Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 122 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | 100 м примыканий | 0,18 |
| Устройство примыкания к стенкам дефлекторов |  |  |  |
| 123 | Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,045 |
| 124 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | 100 м примыканий | 0,09 |
| Устройство примыкания к стенкам труб |  |  |  |
| 125 | Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,01 |
| 126 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | 100 м примыканий | 0,02 |
| Установка аэраторов |  |  |  |
| 127 | Установка аэраторов | 1 шт. | 2 |
| Герметизация всех примыканий |  |  |  |
| 128 | Герметизация швов | 100 м шва | 0,7 |
| Погрузка и вывоз отходов |  |  |  |
| 129 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 46 |
| 130 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза | 1 т груза | 46 |
| 131 | Утилизация (использование) отходов 5 класса; Ц: 470/1,2/13,95=28,08 руб. | м3 | 45 |
| Раздел 3. Участок №3 |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 132 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: парапетный слив с креплением костылями | 100 м труб и покрытий | 0,95 |
| 133 | Демонтаж плоских однослойных кровель из ПВХ мембран с слоем геотекстиля | 100 м2 кровли | 7,6 |
| 134 | Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам без фартука | 100 м примыканий | 1,11 |
| 135 | Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к вентканалам, воронкам, аэраторам | 10 м2 примыканий | 3 |
| 136 | Демонтаж кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 7,6 |
| 137 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | 100 м примыканий | 1,11 |
| 138 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентканалам, воронкам | 100 м примыканий | 0,18 |
| 139 | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных | 100 м2 стяжки | 6,6 |
| 140 | Демонтаж утепления из керамзита | 1 м3 утеплителя | 148,5 |
| 141 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (пароизоляция из рубероида) | 100 м2 покрытия | 6,6 |
| 142 | Демонтаж воронок водосточных | 1 воронка | 4 |
| 143 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0,36 |
| 144 | Демонтаж аэраторов | 1 шт. | 4 |
| 145 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: фартуки | 100 м труб и покрытий | 0,08 |
| Устройство кровли |  |  |  |
| 146 | Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,15 |
| 147 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 6,6 |
| 148 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) | 100 м2 стяжки | 6,6 |
| 149 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,2 |
| 150 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты насухо в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 6,6 |
| 151 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 утепляемого покрытия | 6,6 |
| 152 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 6,6 |
| 153 | Утепление покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 115,5 |
| 154 | Проложить проводник заземляющий скрыто в стяжке из стали: круглой диаметром 8 мм | 100 м | 2,2 |
| 155 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 6,6 |
| 156 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) | 100 м2 стяжки | 6,6 |
| 157 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,732 |
| 158 | Устройство температурных швов с заполнением битумом | 100 м шва | 2,2 |
| 159 | Наплавление полос на температурные швы | 100 м2 кровли | 0,33 |
| 160 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (парапет изнутри) | 100 м2 покрытия | 0,77 |
| 161 | Штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (парапет изнутри) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,77 |
| 162 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (под парапетный слив) | 100 м2 стяжки | 0,95 |
| 163 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до средней толщины 10 мм) | 100 м2 стяжки | -0,95 |
| 164 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовым праймером битумным | 100 м2 кровли | 8,32 |
| 165 | Наплавление дополнительного слоя на коньке | 100 м2 кровли | 0,185 |
| 166 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 8,32 |
| 167 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (к парапетам) | 100 м примыканий | 1,11 |
| 168 | Устройство мелких покрытий (парапетный свес) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,7315 |
| 169 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 4 |
| 170 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (к воронке) | 100 м примыканий | 0,08 |
| Устройство примыкания к стене |  |  |  |
| 171 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,07 |
| 172 | Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,027 |
| 173 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | 100 м примыканий | 0,07 |
| Устройство примыкания к стенкам вентшахт |  |  |  |
| 174 | Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 175 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | 100 м примыканий | 0,06 |
| Установка аэраторов |  |  |  |
| 176 | Установка аэраторов | 1 шт. | 6 |
| Герметизация всех примыканий |  |  |  |
| 177 | Герметизация швов | 100 м шва | 1,3 |
| Погрузка и вывоз отходов |  |  |  |
| 178 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 233 |
| 179 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза | 1 т груза | 233 |
| 180 | Утилизация (использование) отходов 5 класса; Ц: 470/1,2/13,95=28,08 руб. | м3 | 221 |
| Раздел 4. Подключение водосточных воронок |  |  |  |
| 181 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,63 |

Приложение № 4

к Техническому заданию

Проектная документация № СПБ 2022-049

(Проектная документация является неотъемлемой частью Технического задания

и размещена в ЕИС в виде отдельного файла.)

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ____________________ / / М.П. | __________________ / / М.П. |