## 2 вариант 2022-049 Конструктивн
УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:____________________
Ведомость объёмов работ №2022-049
Капитальный ремонт кровли Молодежного центра по адресу: Нижегородская область, г. Саров, ул. Куйбышева д. 19/1.
Конструктивные решения
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Участок №1 | [6 empty] | Раздел 1. Участок №1
Демонтажные работы | [7 empty] | Демонтажные работы
1 | 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: парапетный слив с креплением костылями | 100 м труб и покрытий | 1.1 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
2 | 2 | Демонтаж плоских однослойных кровель из ПВХ мембран с слоем геотекстиля | 100 м2 кровли | 7.5 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
3 | 3 | Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука | 100 м примыканий | 1.1 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
4 | 4 | Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к трубам, вентканалам, радиостойке, воронкам, аэраторам | 10 м2 примыканий | 1.4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
5 | 5 | Демонтаж кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 7.5 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
6 | 6 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | 100 м примыканий | 1.1 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
7 | 7 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, вентканалам, радиостойке, воронкам | 100 м примыканий | 0.21 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
8 | 8 | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных | 100 м2 стяжки | 6.4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
9 | 9 | Демонтаж утепления из керамзита | 1 м3 утеплителя | 144 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
10 | 10 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (пароизоляция из рубероида) | 100 м2 покрытия | 6.4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
11 | 11 | Демонтаж воронок водосточных | 1 воронка | 2 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
12 | 12 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.18 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
13 | 13 | Демонтаж аэраторов | 1 шт. | 4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
14 | 14 | Демонтаж оттяжек тросовых с крюками | 1 шт. | 4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
15 | 15 | Демонтаж анкеров крепления для оттяжек | 1 т | 0.0029 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
16 | 16 | Демонтаж зонта над канализационным стояком | 1 колпак | 4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
17 | 17 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: фартуки | 100 м труб и покрытий | 0.23 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
18 | 18 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0.1 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
19 | 19 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Л-1) | 1 т конструкций | 0.33 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
20 | 20 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Л-2) | 1 т конструкций | 0.3 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
21 | 21 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Л-3) | 1 т конструкций | 0.16 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Устройство кровли | [7 empty] | Устройство кровли
22 | 22 | Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.12 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
23 | 23 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 6.4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
24 | 24 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) | 100 м2 стяжки | 6.4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
25 | 26 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 7 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
26 | 28 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты насухо в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 6.4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
27 | 30 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 утепляемого покрытия | 6.4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
28 | 32 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 6.4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
29 | 34 | Утепление покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 112 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
30 | 36 | Проводник заземляющий скрыто в стяжке из стали: круглой диаметром 8 мм | 100 м | 2.3 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
31 | 38 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 6.4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
32 | 39 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) | 100 м2 стяжки | 6.4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
33 | 41 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.697 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
34 | 43 | Устройство температурных швов с заполнением битумом | 100 м шва | 2.3 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
35 | 46 | Наплавление полос на температурные швы | 100 м2 кровли | 0.345 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
36 | 48 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (парапет изнутри и вентшахты) | 100 м2 покрытия | 0.55 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
37 | 50 | Штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (парапет изнутри и вентшахты) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.55 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
38 | 52 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (под парапетный слив) | 100 м2 стяжки | 0.55 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
39 | 53 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до средней толщины 10 мм) | 100 м2 стяжки | -0.55 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
40 | 55 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовым праймером битумным | 100 м2 кровли | 6.95 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
41 | 57 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 7.5 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
42 | 60 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (к парапетам высотой 0,5 м) | 100 м примыканий | 1.1 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
43 | 63 | Устройство мелких покрытий (парапетный свес) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.847 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
44 | 65 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
45 | 67 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (к воронке) | 100 м примыканий | 0.04 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Устройство примыкания к вентканалам (4 места) | [7 empty] | Устройство примыкания к вентканалам (4 места)
46 | 69 | Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.15 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
47 | 71 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | 100 м примыканий | 0.25 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Устройство примыкания к канализационному выходу (1 место) | [7 empty] | Устройство примыкания к канализационному выходу (1 место)
48 | 74 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (стакан с подошвой) | 1 т стальных элементов | 0.0137 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
49 | 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (стакан с подошвой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.005 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
50 | 77 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (стакан с подошвой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.005 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
51 | 78 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов с фартуком | 100 м примыканий | 0.005 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
52 | 83 | Устройство зонта над канализационным стояком | 1 колпак | 1 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Установка аэраторов | [7 empty] | Установка аэраторов
53 | 84 | Установка аэраторов | 1 шт. | 4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Устройство крепления и примыкания радиостойки (1 место) | [7 empty] | Устройство крепления и примыкания радиостойки (1 место)
54 | 86 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов с фартуком | 100 м примыканий | 0.005 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
55 | 91 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.04 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
56 | 92 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 (до глубины 220 мм) | 100 отверстий | 0.04 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
57 | 93 | Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.0029 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Установка металлической лестницы Л-1 | [7 empty] | Установка металлической лестницы Л-1
58 | 101 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.33399 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
59 | 103 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.22 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
60 | 104 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0.22 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
61 | 105 | Установка анкеров болтов в готовые отверстия | 1 т | 0.00264 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
62 | 107 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
63 | 108 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Установка металлической лестницы Л-2 | [7 empty] | Установка металлической лестницы Л-2
64 | 109 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.30792 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
65 | 111 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.22 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
66 | 112 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0.22 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
67 | 113 | Установка анкеров болтов в готовые отверстия | 1 т | 0.00264 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
68 | 115 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
69 | 116 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Установка металлической лестницы Л-3 | [7 empty] | Установка металлической лестницы Л-3
70 | 117 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.16606 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
71 | 119 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.1 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
72 | 120 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0.1 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
73 | 121 | Установка анкеров болтов в готовые отверстия | 1 т | 0.0012 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
74 | 123 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
75 | 124 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Окраска существующих металлоконструкций | [7 empty] | Окраска существующих металлоконструкций
76 | 125 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб (радиостойка): стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
77 | 126 | Окраска масляными составами ранее окрашенной металлической лестницы за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
78 | 127 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических крепежных конструкций вентшахт и кондиционера за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Герметизация всех примыканий | [7 empty] | Герметизация всех примыканий
79 | 128 | Герметизация швов | 100 м шва | 1.4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Погрузка и вывоз отходов | [7 empty] | Погрузка и вывоз отходов
80 | 130 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 230 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
81 | 131 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза | 1 т груза | 230 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
82 | 132 | Утилизация (использование) отходов 5 класса; Ц: 470/1,2/13,95=28,08 руб. | м3 | 218 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Раздел 2. Участок №2 | [6 empty] | Раздел 2. Участок №2
Демонтажные работы | [7 empty] | Демонтажные работы
83 | 133 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: парапетный слив с креплением костылями | 100 м труб и покрытий | 0.13 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
84 | 134 | Демонтаж плоских однослойных кровель из ПВХ мембран с слоем геотекстиля | 100 м2 кровли | 1.48 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
85 | 135 | Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам без фартука | 100 м примыканий | 0.47 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
86 | 136 | Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к трубам, вентканалам, воронкам, аэраторам | 10 м2 примыканий | 0.7 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
87 | 137 | Демонтаж кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 1.48 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
88 | 138 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | 100 м примыканий | 0.47 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
89 | 139 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, вентканалам, воронкам | 100 м примыканий | 0.11 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
90 | 140 | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных | 100 м2 стяжки | 0.97 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
91 | 141 | Демонтаж утепления из керамзита | 1 м3 утеплителя | 21.825 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
92 | 142 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (пароизоляция из рубероида) | 100 м2 покрытия | 0.97 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
93 | 143 | Демонтаж воронок водосточных | 1 воронка | 1 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
94 | 144 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.09 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
95 | 145 | Демонтаж аэраторов | 1 шт. | 2 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Устройство кровли | [7 empty] | Устройство кровли
96 | 146 | Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.12 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
97 | 147 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0.97 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
98 | 148 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) | 100 м2 стяжки | 0.97 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
99 | 150 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.22 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
100 | 152 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты насухо в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.97 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
101 | 154 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.97 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
102 | 156 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.97 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
103 | 158 | Утепление покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 16.975 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
104 | 160 | Проводник заземляющий скрыто в стяжке из стали: круглой диаметром 8 мм | 100 м | 0.52 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
105 | 162 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0.97 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
106 | 163 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) | 100 м2 стяжки | 0.97 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
107 | 165 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.105 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
108 | 167 | Устройство температурных швов с заполнением битумом | 100 м шва | 0.17 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
109 | 170 | Наплавление полос на температурные швы | 100 м2 кровли | 0.0255 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
110 | 172 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (парапет изнутри, вентшахты, стена) | 100 м2 покрытия | 0.41 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
111 | 174 | Штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (парапет изнутри, вентшахты, стена) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.41 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
112 | 176 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (под парапетный слив) | 100 м2 стяжки | 0.15 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
113 | 177 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до средней толщины 10 мм) | 100 м2 стяжки | -0.15 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
114 | 179 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовым праймером битумным | 100 м2 кровли | 1.38 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
115 | 181 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 1.53 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
116 | 184 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (к парапетам) | 100 м примыканий | 0.29 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
117 | 187 | Устройство мелких покрытий (парапетный свес) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.2233 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
118 | 189 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 1 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
119 | 191 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (к воронке) | 100 м примыканий | 0.02 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Устройство примыкания к стене | [7 empty] | Устройство примыкания к стене
120 | 193 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.18 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
121 | 194 | Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.07 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
122 | 196 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | 100 м примыканий | 0.18 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Устройство примыкания к стенкам дефлекторов | [7 empty] | Устройство примыкания к стенкам дефлекторов
123 | 199 | Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.045 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
124 | 201 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | 100 м примыканий | 0.09 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Устройство примыкания к стенкам труб | [7 empty] | Устройство примыкания к стенкам труб
125 | 204 | Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.01 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
126 | 206 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | 100 м примыканий | 0.02 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Установка аэраторов | [7 empty] | Установка аэраторов
127 | 209 | Установка аэраторов | 1 шт. | 2 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Герметизация всех примыканий | [7 empty] | Герметизация всех примыканий
128 | 211 | Герметизация швов | 100 м шва | 0.7 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Погрузка и вывоз отходов | [7 empty] | Погрузка и вывоз отходов
129 | 213 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 46 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
130 | 214 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза | 1 т груза | 46 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
131 | 215 | Утилизация (использование) отходов 5 класса; Ц: 470/1,2/13,95=28,08 руб. | м3 | 45 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Раздел 3. Участок №3 | [6 empty] | Раздел 3. Участок №3
Демонтажные работы | [7 empty] | Демонтажные работы
132 | 216 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: парапетный слив с креплением костылями | 100 м труб и покрытий | 0.95 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
133 | 217 | Демонтаж плоских однослойных кровель из ПВХ мембран с слоем геотекстиля | 100 м2 кровли | 7.6 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
134 | 218 | Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам без фартука | 100 м примыканий | 1.11 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
135 | 219 | Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к вентканалам, воронкам, аэраторам | 10 м2 примыканий | 3 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
136 | 220 | Демонтаж кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 7.6 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
137 | 221 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | 100 м примыканий | 1.11 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
138 | 222 | Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентканалам, воронкам | 100 м примыканий | 0.18 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
139 | 223 | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных | 100 м2 стяжки | 6.6 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
140 | 224 | Демонтаж утепления из керамзита | 1 м3 утеплителя | 148.5 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
141 | 225 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (пароизоляция из рубероида) | 100 м2 покрытия | 6.6 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
142 | 226 | Демонтаж воронок водосточных | 1 воронка | 4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
143 | 227 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.36 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
144 | 228 | Демонтаж аэраторов | 1 шт. | 4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
145 | 229 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: фартуки | 100 м труб и покрытий | 0.08 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Устройство кровли | [7 empty] | Устройство кровли
146 | 230 | Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.15 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
147 | 231 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 6.6 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
148 | 232 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) | 100 м2 стяжки | 6.6 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
149 | 234 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 7.2 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
150 | 236 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты насухо в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 6.6 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
151 | 238 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 утепляемого покрытия | 6.6 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
152 | 240 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 6.6 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
153 | 242 | Утепление покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 115.5 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
154 | 244 | Проводник заземляющий скрыто в стяжке из стали: круглой диаметром 8 мм | 100 м | 2.2 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
155 | 246 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 6.6 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
156 | 247 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30 мм) | 100 м2 стяжки | 6.6 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
157 | 249 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.732 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
158 | 251 | Устройство температурных швов с заполнением битумом | 100 м шва | 2.2 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
159 | 254 | Наплавление полос на температурные швы | 100 м2 кровли | 0.33 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
160 | 256 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (парапет изнутри, вентшахты, стена) | 100 м2 покрытия | 0.77 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
161 | 258 | Штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен (парапет изнутри, вентшахты, стена) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.77 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
162 | 260 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (под парапетный слив) | 100 м2 стяжки | 0.95 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
163 | 261 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до средней толщины 10 мм) | 100 м2 стяжки | -0.95 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
164 | 263 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовым праймером битумным | 100 м2 кровли | 8.32 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
165 | 265 | Наплавление дополнительного слоя на коньке | 100 м2 кровли | 0.185 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
166 | 267 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 8.32 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
167 | 270 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (к парапетам) | 100 м примыканий | 1.11 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
168 | 273 | Устройство мелких покрытий (парапетный свес) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.7315 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
169 | 275 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 4 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
170 | 277 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (к воронке) | 100 м примыканий | 0.08 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Устройство примыкания к стене | [7 empty] | Устройство примыкания к стене
171 | 279 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.07 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
172 | 280 | Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.027 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
173 | 282 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | 100 м примыканий | 0.07 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Устройство примыкания к стенкам вентшахт | [7 empty] | Устройство примыкания к стенкам вентшахт
174 | 285 | Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.06 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
175 | 287 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | 100 м примыканий | 0.06 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Установка аэраторов | [7 empty] | Установка аэраторов
176 | 290 | Установка аэраторов | 1 шт. | 6 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Герметизация всех примыканий | [7 empty] | Герметизация всех примыканий
177 | 292 | Герметизация швов | 100 м шва | 1.3 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Погрузка и вывоз отходов | [7 empty] | Погрузка и вывоз отходов
178 | 294 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 233 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
179 | 295 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза | 1 т груза | 233 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
180 | 296 | Утилизация (использование) отходов 5 класса; Ц: 470/1,2/13,95=28,08 руб. | м3 | 221 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
Раздел 4. Подключение водосточных воронок | [6 empty] | Раздел 4. Подключение водосточных воронок
181 | 297 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 5.61 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
182 | 299 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 5.61 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
183 | 301 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 7 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
184 | 303 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0.63 | Альбом инв. №СПБ2022-049-АС: листы 10-13 | 1
| Составил: | (Кинешов И. С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Кинешова Л. А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]