Утверждаю:

Директор МБУ МО ЛГО «Комбинат благоустройства»

____________________ Бояршинов А.А.

Приложение №___

к муниципальному контракту №_____

от «____» ____2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Лысьвенского городского округа по адресу: г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 57А.

Раздел 1. Требования к видам и объемам работ.

1.1.Общие положения.

1.1.1. Место нахождения объекта и место выполнения работ: Пермский край, г. Лысьва, ул. Федосеева, 57А.

Сроки проведения работ: с 10.06.2024 по 14.08.2024

Муниципальным контрактом предусматривается выполнение работ:

- демонтаж старого покрытия;

- разборка бортового камня;

- монтаж бортового камня;

- укладка асфальтобетонного покрытия тротуара;

- укладка асфальтобетонного покрытия проезда;

- укладка асфальтобетонного покрытия парковки;

- устройство укрепительных полос (обочины);

- монтаж 2 фонарей освещения;

- демонтаж и восстановление отмостки (при проведении работ по устройству освещения);

- установка МАФ (9 скамеек).

1.1.2. Требования к предоставлению гарантий качества.

Гарантий срок качества выполненных работ составляет 36 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

1.2. Подготовка к началу производства работ.

До начала работ по ремонту тротуара Подрядчик должен выполнить подготовительные работы по организации ремонтной площадки, необходимые для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Согласовать производство работ с ГИБДД по Лысьвенскому городскому округу (по необходимости), получить разрешение на производство земляных работ в управлении благоустройства и дорожной деятельности администрации Лысьвенского городского округа (самостоятельно согласовать производство земляных работ с владельцами инженерных коммуникаций, а при необходимости вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ). Направить до начала работ в адрес Заказчика информацию об ответственных за производство работ на объекте и контролем качества. Вести исполнительную документацию с начала производства работ. Организовать охрану объекта собственными силами.

1.3. Состав работ.

1.3.1. Объемы и виды работ выполнять согласно локальным сметным расчетам и Проекту организации строительства.

Раздел 2. Общие требования к выполнению работ

2.1. Производство работ.

2.1.1. Производство работ на объекте следует вести в технологической последовательности согласно графику производства работ, разработанного подрядчиком и утвержденного Заказчиком. Завершение одной предшествующей работы является необходимым условием для подготовки и выполнения последующей работы. В случае совмещения (выполнения) одновременно нескольких работ Подрядчик должен проводить дополнительные мероприятия, связанные с обеспечением безопасности выполнения совмещенных (выполнения) работ.

При производстве работ на объекте необходимо соблюдать требования стандартов, строительных норм и правил перечень:

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства» - СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85) с изменением № 1 от 01.07.2013;

- СП 34.13330.2021. Свод правил. «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»);

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

– ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные;

- ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания».

Общие технические требования»;

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

- ОДМ 218.6.019-2016 «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве. Ремонте и содержании автомобильных дорог»;

- ОДН 218.5.016-02 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги».

- СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (раздел XV «Строительно-монтажные и реставрационные работы», раздел XVI «Пожароопасные работы»), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479;

- Руководствоваться законами по охране окружающей среды.

2.1.2. Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль качества работ в соответствии с положениями СП 48.13330.2019 «Организация строительства», систематически производить входной контроль качества строительных материалов, конструкций и оборудования, операционный контроль качества на выполняемые виды работ, руководствуясь техническими регламентами операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений (ТР):

- ВСН 42-91 «Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов»;

- ГОСТ 30413-96 «Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием».

Данные о производстве работ ежедневно вносятся Подрядчиком в общий и специальный журналы выполнения работ и заверяются Заказчиком (или его представителем).

2.1.3. Подрядчик обязан письменно информировать назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя технического (строительного) надзора, внесенного в журнал производства работ и подписания акта на скрытые работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

2.1.4. Замена материалов, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке согласовывается с заказчиком. Замена материалов может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом.

2.1.5. Подрядчик обязан вывозить строительный мусор с территории, на которой он осуществляет работы.

2.1.6. Демонтированные конструкции, которые являются собственностью жителей многоквартирного дома по адресу: ул. Федосеева, 57А, планируется вывезти на промышленную базу МБУ МО ЛГО «Комбинат благоустройства» по адресу: г. Лысьва, ул. Полевая, 91, для дальнейшего использования собственниками МКД.

2.1.7. Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ на территорию ремонтируемого объекта Заказчику (или его представителю), а также по их требованию предоставлять необходимую документацию.

2.1.8. На время выполнения Работ Подрядчик принимает на содержание участок улично-дорожной сети, на котором производятся Работы (за свой счет и своими силами и средствами выполняет комплекс работ по обеспечению безопасных и комфортных условий движения транспортных средств и пешеходов в летний период).

2.1.9. Подрядчик обязан обеспечивать доступ на территорию в любой момент для осуществления строительного и (или) технического надзора над ходом выполнения работ (в том числе привлеченной специализированной организации); устранять все выявленные замечания, если это не противоречит дизайн-проекту, локально-сметному расчету и условиям данного контракта.

2.1.10. Подрядчик обязан установить на объекте благоустройства информационную табличку с применением компонентов единого визуального стиля в рамках реализации национальных проектов (программ).

2.2. Приемка объекта.

При завершении работ, предусмотренных муниципальным контрактом, заказчик осуществляют оценку соответствия выполненного ремонта существующим стандартам, строительным нормам и правилам. При этом состав участников и процедура оценки определяется соответствующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, в том числе территориальными и ведомственными, действующими на момент приемки объекта.

При приемке работ также осуществляется строительный контроль привлеченной организацией. Заказчик подписывает акты приемки выполненных работ лишь после согласования с организацией, осуществляющей строительный контроль.

При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация:

- сертификаты, паспорта, протоколы испытаний, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- согласования на замену материалов (при наличии такой замены);

- общий и специальный журналы работ;

- лабораторные испытания применяемых материалов;

- исполнительные схемы участка ремонта;

- фотодокументы.

По завершении работ подрядчик обязан:

- освободить строительную площадку от мусора, временных сооружений;

- вывезти с объекта остатки материалов, строительные машины и механизмы;

- передать исполнительную документацию на хранение заказчику.

Все товарные знаки, используемые в техническом задании и во всех документах находящихся в отдельных файлах, по умолчанию сопровождаются словами «или эквивалент».

Приложение №1 к Техническому заданию

Требования к используемым при выполнении работ товарам

| № п.п | Наименование товара | Наименование показателя, характеризующего товар | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Битум нефтяной дорожный вязкий | Соответствие | ГОСТ 33133-2014 или ГОСТ 22245-90 |
|  |  | Марка битума | БНД 100/130 |
| 2. | Асфальтобетонная смесь | Соответствие | ГОСТ 9128-2013 |
|  |  | марка | I или II |
|  |  | в зависимости от вида минеральной составляющей: | щебеночная |
|  |  | в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке: | горячая |
|  |  | в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен: | мелкозернистая |
|  |  | в зависимости от величины остаточной пористости: | плотная |
|  |  | в зависимости от содержания щебня: | тип Б, Г |
| 3. | Щебень для дорожного строительства | соответствует | ГОСТ 8267-93 |
|  |  | фракция | 20 - 40 мм, 40-80(70) мм |
|  |  | марка по прочности | не ниже М800 |
|  |  | марка по истираемости | не ниже ИI |
|  |  | марка по морозостойкости | не ниже F200 |
| 4. | Камень бортовой | соответствует | ГОСТ 6665-91 |
|  |  | марка | 100.20.8 и 100.30.15 |
| 5 | Светильник | Светильник светодиодный для наружного освещения 62 Вт, 9920 Лм, 5000 К, IP 65-67 | ГОСТ Р 55705-2013 |
| 6 | Скамья парковая | Размеры: длина*ширина*высота | 1600х550х900 мм |
|  |  | форма и цвет | по согласованию с заказчиком |
|  |  | каркас | Металл, покрытый порошковой краской |
|  |  | обшивка | брус хвойных пород, покрытие атмосферостойкие лаки |

Оборудование, указанное в Приложении №1 к Техническому заданию, используемое при выполнении работ, самостоятельно не ставится на бухгалтерский учет и отдельно по актам приемки не принимается.

Составил _________________________________________________________