**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**путем проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров для нужд ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова**

**(номер редакции 1,** *номер закупки в ЕИС и на ЭТП формируется автоматически при публикации извещения и документации о проведении закупки, информация о них отражается в электронных версиях извещения о проведении закупки, формируемых на ЭТП и в ЕИС после публикации закупки***)**

«17» мая 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Позиция** | **Поле для заполнения** | | |
| ***Общие сведения о закупке*** | | | | |
| **1** | **Тип закупки** | | Закупка в соответствии с нормами 223-ФЗ (конкурентная) | |
| **2** | **Способ осуществления закупки** | | Аукцион в электронной форме | |
| **3** | **Наименование предмета закупки/предмет договора** | | **Поставка шовного материала** | |
| **4** | **Регистрационный номер плана закупок** | | 2230732483 | |
| **5** | **Номер позиции плана закупок** | | п. 609 | |
| **6** | **Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"** | | https://www.rts-tender.ru/ | |
| **7** | **Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства** | | не установлены | |
| **8** | **Закупка не учитывается в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок, при расчете совокупного годового стоимостного объема закупок, планируемых к осуществлению у СМСП** | | не учитывается | |
| ***Сведения о Заказчике*** | | | | |
| **9** | **Наименование** | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова» | | |
| **10** | **ИНН** | 4205384517 | | |
| **11** | **Адрес места нахождения** | 650056, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 21 | | |
| **12** | **Почтовый адрес** | 650056, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 21 | | |
| **13** | **Контактный телефон** | +7 (3842) 39-01-91 | | |
| **14** | **Адрес электронной почты** | [omo\_mbuz\_dgkb5@bk.ru](mailto:omo_mbuz_dgkb5@bk.ru) | | |
| **15** | **Ответственное должностное лицо (ФИО, должность)** | Новикова Оксана Владимировна, специалист отдела ресурсного обеспечения | | |
| ***Сведения о порядке, дате начала, дате и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки)*** | | | | |
| **16** | **Дата начала подачи заявок на участие в закупке** | «17» мая 2024 г. | | |
| **17** | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке** | «03» июня 2024 г. до 05:00 (время московское) | | |
| **18** | **Порядок подачи заявок на участие в закупке** | Для участия в аукционе в электронной форме участнику закупки необходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном регламентом ЭТП. Заявки на участие в закупке подаются участниками закупки в форме электронного документа в соответствии с регламентом ЭТП в сроки, которые установлены извещением и документацией о проведении аукциона в электронной форме. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в любое время с момента размещения извещения и документации о проведении электронного аукциона до предусмотренных извещением и документацией о проведении закупки даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Порядок приема и регистрации заявок определяется регламентом ЭТП. | | |
| **19** | **Место подачи заявок** | электронная площадка РТС-тендер ( [**https://www.rts-tender.ru**](https://www.rts-tender.ru)**)** | | |
| ***Срок, место и порядок предоставления извещения и документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление извещения и документации о закупке, предоставление разъяснений положений извещения и документации о закупке*** | | | | |
| **20** | **Срок, место и порядок предоставления извещения и документации о закупке** | **Срок предоставления извещения и документации о закупке:**  с «17» мая 2024 г. по «03» июня 2024 г.  **Место предоставления извещения и документации о закупке:**  ЕИС [**http://zakupki.gov.ru**](http://zakupki.gov.ru));  ЭТП ([**http://www.rts-tender.ru**](http://www.rts-tender.ru)).  **Порядок предоставления извещения и документации о закупке:**  Извещение и документация о закупке предоставляются в электронной форме бесплатно любому заинтересованному лицу по средствам скачивания извещения и документации с ЕИС и/или с ЭТП в порядке, установленном регламентами указанных сайтов. | | |
| **21** | **Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление извещения и документации о закупке** | не установлены | | |
| **22** | **Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления разъяснений положений извещения и/или документации** | Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения и/или документации об осуществлении закупки. Запрос о даче разъяснений положений извещения и/или документации об осуществлении закупки подается в форме электронного документа с использованием функционала ЭТП. **Запрос о даче разъяснений положений извещения и/или документации об осуществлении закупки должен быть направлен в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке:** **до** **«29» мая 2024 г. до 05:00 ч. (время московское).** В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и/или документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. Разъяснения положений извещения и/или документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. | | |
| ***Требования к предмету закупки*** | | | | |
| **23** | **Установленные заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика** | Все перечисленные требования указаны в документации о проведении аукциона в электронной форме в разделе «Техническое задание». | | |
| **24** | **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги** | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова», Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, ул. Ворошилова, д. 21, медицинский склад.  **Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** со дня, следующего за днем заключения Гражданско-правового договора.  **Срок поставки товара, выполнения работ, указания услуг**: Общий срок поставки товара – со дня, следующего за днем заключения договора до 31.12.2024 г.  Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика. Представителями Заказчика, уполномоченными на подачу Заявок, являются: Петренко Анна Григорьевна (специалист), тел. 8 (3842) 68-00-64, эл. почта petrenkoanyt@yandex.ru. Не заказанный товар, либо товар, заказанный иными лицами, не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком.  Заявки подаются по указанным Поставщиком реквизитам любым из возможных способов: путем передачи телефонограммы, и/или факсимильной, и/или электронной связью с указанием наименования товара, сроков и объемов исполнения, исходя из потребностей Заказчика, определяемых необходимостью обеспечения бесперебойного режима работы лечебного учреждения и возможностей Заказчика хранения и использования товара в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства.  Срок подачи заявки – не позднее, чем за три календарных дня до окончания общего срока поставки товара. Максимальный срок исполнения заявки - три календарных дня с момента ее принятия Поставщиком.  **Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**  Поставка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада в упаковке и при температуре, которые обеспечивали бы его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении.  При поставке товара качество, маркировка, упаковка поставляемого товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, техническим условиям производителя, иным нормативным документам по техническому регулированию и иным законодательным актам. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.  При поставке товара предоставляются надлежащим образом оформленные копии всех необходимых сертификатов (деклараций), подтверждающих качество товара, копии регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, со всеми приложениями, счета-фактуры и товарные накладные (универсальные передаточные документы). | | |
| **25** | **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)** | 9 269 099 (девять миллионов двести шестьдесят девять тысяч девяносто девять) рублей 78 копеек, с учетом НДС. | | |
| **26** | **Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)** | Российский рубль | | |
| **27** | **Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги, сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование поставляемого товара** | **Ед. изм.** | **Начальная (максимальная) цена за единицу, руб.** | | 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М5 (2), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, массивная, 1/2 окружности, в интервале от не менее 44,8 до не более 45,8 мм длиной | штука | 412,27 | | 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М5 (2), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 90 см, игла колющая, с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от не менее 35,6 мм до не более 36,6 мм длиной | штука | 611,72 | | 3 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М4 (1), длиной в интервале от более 75 см до не более, 90 см, игла колющая, массивная 1/2 окружности, в интервале от не менее 29,5 мм до не более 30,5 мм длиной | штука | 597,72 | | 4 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3.5 (0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от более 30,6 мм до менее 31,6 мм длиной | штука | 466,35 | | 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3,5 (0), длиной в интервале от более 75 см до не более 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в пределах от не менее 35,6 до не более 36,6 мм длиной | штука | 453,73 | | 6 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 85 см до не более 95 см, игла колющая, массивная, 1/2 окружности, в интервале от не менее 25,6 мм до не более 26,6 мм длиной | штука | 488,07 | | 7 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 25,8 до не более 26,8 мм длиной | штука | 510,87 | | 8 | Нить стерильная хирургическая не рассасывающиеся из поливинилиденфторида, условный размер 3/0, длиной нити в интервале от более 70 см до менее 90 см, изгиб иглы 3/8 окружности, игла режущая, с двумя пластиковыми клипсами, в пределах от не менее 19 мм до не более 21 мм | штука | 201,88 | | 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от более 75 см до менее 100 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 35,8 мм до не более 36,8 мм длиной | штука | 433,90 | | 10 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от более 40 см до менее 60 см, игла режущая, 3/8 окружности, в интервале от более 15 мм до менее 17 мм длиной | штука | 489,97 | | 11 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 29,5 мм до не более 30,5 мм длиной | штука | 409,22 | | 12 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 21,8 мм до не более 22,8 мм длиной | штука | 435,85 | | 13 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,2 мм длиной | штука | 457,31 | | 14 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1,5 (4/0), длиной в интервале от не менее 40 см до менее 75 см, игла обратно-режущая, 3/8 окружности, в интервале от более 18 мм до менее 20 мм длиной | штука | 600,91 | | 15 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1 (5/0), длиной в интервале от не менее 75 см до не более 85 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,2 мм длиной | штука | 315,58 | | 16 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.7 (6/0), длиной в интервале от не менее 45 см до менее 70 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 12,7 мм до не более 13,8 мм длиной | штука | 464,05 | | 17 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.5 (7/0), длиной в интервале от не менее 27 см до менее 40 см, игла шпательная, 3/8 окружности, в интервале от более 6,3 мм до менее 6,5 мм длиной | штука | 1166,07 | | 18 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от более 16 мм до менее 18 мм длиной | штука | 776,39 | | 19 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,8 мм длиной | штука | 326,86 | | 20 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 21,0 мм до не более 22,0 мм длиной | штука | 321,84 | | 21 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от более 60 см до менее 75 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от более 16 мм до менее 18 мм длиной | штука | 532,27 | | 22 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 90 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 21,2 мм до не более 22,4 мм длиной | штука | 534,07 | | 23 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.7 (6/0), длиной в интервале от более 40 см до менее 70 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 12,8 мм до не более 13,8 мм длиной | штука | 347,07 | | 24 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.7 (6/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 90 см, две колющих иглы, 3/8 окружности, в интервале от не менее 12,3 мм до не более 13,3 мм длиной | штука | 1351,30 | | 25 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.7 (6/0), длиной в интервале от более 40 см до менее 75 см, две колющих иглы, 3/8 окружности, в интервале от не менее 12,7 мм до не более 13, 7 мм длиной | штука | 969,52 | | 26 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.7 (6/0), длиной в интервале от не менее 70 см до менее 90 см, две колющих иглы, 3/8 окружности, в интервале от не менее 10,6 мм до не более 11, 6 мм длиной | штука | 1344,67 | | 27 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.5 (7/0), длиной в интервале от не менее 20 см до не более 23 см, игла колющая, 3/8 окружности, в интервале от более 7 мм до менее 9 мм длиной | штука | 1095,53 | | 28 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1,5 (4/0), длиной в интервале от не менее 90 см до не более 100 см, две колющие иглы, 1/2 окружности, в интервале от более 16 мм до менее 18 мм длиной | штука | 583,42 | | 29 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 19,5 мм до не более 20,5 мм длиной | штука | 531,84 | | 30 | Нить синтетическая, нерассасывающаяся, высокопрочная, полиэфирная, М3 (2/0) длина нити в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, игла колющая длиной в интервале от не менее 24,8 мм до не более 25,8 мм, окружность 1/2 | штука | 295,08 | | 31 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, две колющих иглы, 1/2 окружности, в интервале от более 21 мм до менее 23 мм длиной | штука | 649,20 | | 32 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от более 60 см до менее 90 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 29,5 мм до не более 30,5 мм длиной | штука | 598,55 | | 33 | Нить стерильная хирургическая для безузловой фиксации тканей, М2 (3/0), длиной нити в интервале от более 40 см до менее 60 см, игла обратно-режущая, 3/8 окружности, в пределах от более 18 мм до менее 20 мм | штука | 4246,91 | | 34 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М5 (2), длиной нити в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, не менее 4 отрезков, игла колющая с режущим кончиком, 1/2 окружности, в интервале от не менее 44 мм до не более 45 мм | штука | 1701,41 | | 35 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М7 (5), длиной нити в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, не менее 4 отрезков, игла колющая с режущим кончиком, 1/2 окружности, в интервале от не менее 54 мм до не более 56 мм | штука | 148,76 | | 36 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3.5 (0), длиной нити в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 30,5 мм до не более 31,5 мм | штука | 392,17 | | 37 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3.5 (0), длиной в интервале от более 70 см до не более 90 см, две иглы колющие с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от не менее 25,8 мм до не более 26,8 мм длиной | штука | 640,69 | | 38 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3.5 (0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла колющая с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от более 47,5 мм до менее 48,5 мм длиной | штука | 443,36 | | 39 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3.5 (0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 69,5 мм до не более 70,5 мм длиной | штука | 539,37 | | 40 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 85 см до не более 100 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,2 мм длиной | штука | 597,50 | | 41 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 19,5 мм до не более 20,5 мм длиной | штука | 385,98 | | 42 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3,5 (0), длиной не менее 100 метров, без игл. | штука | 2180,92 | | 43 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 85 см до не более 95 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 25,5 мм до не более 26,5 мм длиной | штука | 357,06 | | 44 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 29,8 мм до не более 30,2 мм длиной | штука | 345,57 | | 45 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от не менее 60 см до не более 75 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 17 мм до не более 18 мм длиной | штука | 400,23 | | 46 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 26,8 мм до не более 27,8 мм | штука | 325,12 | | 47 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, две иглы колющие с режущим кончиком острия, 3/8 окружности, в интервале от не менее 17 мм до не более 18 мм | штука | 595,54 | | 48 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от не менее 90 см до не более 100 см, две иглы колющие с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от более 25 мм до менее 27 мм | штука | 580,89 | | 49 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от более 75 см до менее 100 см, две иглы колющ-режущие, 1/2 окружности, в интервале от более 25,7 мм до менее 26,7 мм | штука | 562,98 | | 50 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М1,5 (4/0), длиной нити в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 19,5 мм до не более 20,5 мм | штука | 570,63 | | 51 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной нити в интервале от более 90 см до менее 120 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 30,5 мм до не более 31,5 мм | штука | 351,71 | | 52 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной нити в интервале от не менее 100 см до не более 120 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 31 мм до не более 32 мм | штука | 220,29 | | 53 | Нерассасывающийся шовный материал М3,5 (0), длиной 3\*50 см | штука | 651,37 | | 54 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от более 40 см до менее 60 см, игла обратно-режущая, 3/8 окружности, в интервале от не менее 23,2 мм до не более 24,2 мм | штука | 478,58 | | 55 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла обратно-режущая, 3/8 окружности, в интервале от более 25 мм до менее 27 мм | штука | 478,58 | | 56 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная М1.5 (4/0) длина нити в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла колющая длиной в интервале от более 16 мм до менее 18 мм, 1/2 окружности | штука | 270,42 | | 57 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная М2 (3/0) длина нити в интервале от не менее 85 см до не более 95 см, две иглы колющие длиной в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,2 мм, окружность 1/2 | штука | 717,88 | | 58 | Нерассасывающийся стерильный хирургический материал – костный воск | штука | 330,36 | | 59 | Силиконовый 4-х канальный дренаж, круглый 10 Fr, общая длина дренажа 110 cм | штука | 2841,57 | | 60 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,2 мм длиной | штука | 532,49 | | 61 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 19,8 мм до не более 20,8 мм длиной | штука | 315,98 | | 62 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от не менее 60 см до не более 75 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от более 15 мм до менее 17 мм длиной | штука | 500,49 | | 63 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, две иглы колющие с режущим кончиком острия, 3/8 окружности, в интервале от более 16 мм до менее 18 мм | штука | 595,54 | | 64 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, М3 (2/0), длиной нити в интервале от не менее 90 см до не более 100 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 17 мм до не более 18 мм | штука | 937,71 | | 65 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М1,5 (4/0), длиной нити в интервале от более 75 см до не более 100 см, две иглы колющие, с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от более 16 мм до менее 18 мм | штука | 638,11 | | 66 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М1,5 (4/0), длиной нити в интервале от более 75 см до не более 100 см, две иглы колюще-ружущие, 1/2 окружности, в интервале от более 15 мм до менее 17 мм | штука | 650,45 | | 67 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 85 см до не более 95 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от более 25 мм до менее 27 мм длиной | штука | 448,89 | | 68 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от не менее 60 см до менее 75 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от более 21 мм до менее 23 мм длиной | штука | 435,85 | | 69 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,2 мм длиной | штука | 310,31 | | 70 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной нити не менее 25 метров, без иглы | штука | 4600,53 | | 71 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной не менее 100 метров, без иглы | штука | 2833,77 | | 72 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М4 (1), длиной нити не менее 25 метров, без иглы | штука | 5180,24 | | 73 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М4 (1), длиной более 70 метров, без иглы | штука | 3106,92 | | 74 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, плетеная, М1,5 (4/0), длиной в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 19,5 мм до не более 20,5 мм длиной | штука | 129,43 | | 75 | Эндопротез сетчатый для реконструктивной хирургии тазового дна | штука | 12413,80 | | 76 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, игла колющая, 3/8 окружности, в интервале от не менее 24,6 мм до не более 25,6 мм длиной | штука | 137,50 | | 77 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 24,6 мм до не более 25,6 мм длиной | штука | 120,55 | | 78 | Нить хирургическая кетгутовая USP 3 длиной нити не менее 300 см, без иглы | штука | 389,10 | | 79 | Эндопротез сетчатый с принадлежностями | штука | 34859,21 | | 80 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной в интервале от более 70 см до не более 90 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 19,2 мм до не более 20,4 мм длиной | штука | 385,98 | | 81 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М4 (1), длиной в интервале от не менее 85 см до не более 95 см, игла колющая, массивная, 1/2 окружности, в интервале от не менее 47 мм до не более 49 мм длиной | штука | 541,15 | | 82 | Клей хирургический биологический | штука | 27187,92 | | 83 | Нити стерильные, синтетические хирургические, рассасывающиеся, М4 (1), не менее чем 4 нити по 70 см, иглы колющие, усиленные, 1/2 окружности, в интервале от более 34 мм до менее 36 мм | штука | 1114,71 | | 84 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М4 (1), длиной в интервале от не менее 85 см до не более 95 см, игла колющая, массивная, 1/2 окружности, в интервале от не менее 47 мм до не более 49 мм длиной | штука | 582,62 | | 85 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 70 см и не более 80 см, игла колющая с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от не менее 39,5 мм до не более 40,5 мм длиной | штука | 507,22 | | 86 | Губка гемостатическая калагеновая | штука | 761,95 | | 87 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 70 см и не более 80 см, игла колющая с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от не менее 39,5 мм до не более 40,5 мм длиной | штука | 582,62 | | 88 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, EP2 (3/0), длина нити не менее 70 см, с обратно-режущей иглой, 3/8 окружности, длиной в интервале от более 23 мм до менее 25 мм | штука | 402,61 | | 89 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М4 (1), длиной нити в интервале от не менее 75 см до менее 90 см, не менее 10 отрезков, две иглы колющие, многоразовые, 1/2 окружности, одна игла длиной в пределах от не менее 37 мм до не более 43 мм, вторая игла длиной в пределах от не менее 45 мм до не более 47 мм | штука | 958,39 | | 90 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, EP2 (3/0), длина нити не менее 70 см, с обратно-режущей иглой, 3/8 окружности, длиной в интервале от более 23 мм до менее 25 мм | штука | 393,16 | | 91 | Клей медицинский стерильный, 1 мл. | штука | 4012,80 | | 92 | Полимерный имплантат (фиксатор) для фиксации грудины, игла-проводник | штука | 13747,41 | | 93 | Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка МР3 (USP2/0), длина нити от не менее 150 см до не более 180 см, без иглы | штука | 74,37 | | 94 | Эндопротез-сетка для восстановительной хирургии размером 6 х11 см (+/-1) см | штука | 776,40 | | 95 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от более 45 см до менее 70 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от более 15,7 мм до менее 16,8 мм длиной | штука | 498,87 | | 96 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М1,5 (4/0), длиной нити в интервале от более 70 см до менее 90 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от более 19 мм до менее 21 мм | штука | 362,05 | | 97 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3.5 (0), длиной в интервале от более 75 см до менее 100 см, игла колющая, р режущим кончиком острия 1/2 окружности, в интервале от не менее 44,8 мм до не более 45,8 мм длиной | штука | 857,75 | | 98 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, М3 (2/0), длиной 14х14 см, игла обратно-режущая, 3/8 окружности, в интервале от более 25 мм до менее 27 мм длиной | штука | 2782,18 | | 99 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, игла обратно-режущая, 3/8 окружности, в интервале от более 25 мм до менее 27 мм длиной | штука | 607,65 | | 100 | Нить натуральная коллагеновая USP 0 длиной нити в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, с колющей иглой длиной в пределах от не менее 35,6 мм до не более 36,6 мм, изгиб иглы 1/2 окружности | штука | 184,18 | | 101 | Нить натуральная коллагеновая USP 2/0 длиной нити в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, с колющей иглой длиной в пределах от не менее 35,6 мм до не более 36,6 мм, изгиб иглы 1/2 окружности | штука | 184,31 |   Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги указаны в приложении № 1 к извещению о проведении аукциона в электронной форме. | | | |
| ***Сведения о порядке работы комиссии*** | | | | |
| **28** | **Дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки** | «03» июня 2024 г. | | |
| **29** | **Место рассмотрения предложений (заявок) участников закупки** | Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 21, конференц-зал. | | |
| **30** | **Порядок рассмотрения предложений (заявок) участников закупки** | Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг, в день, указанный в аукционной документации. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе. Участник аукциона не допускается к участию в аукционе в соответствии с порядком и по основаниям, которые предусмотрены в пункте 15 Инструкции участникам закупки, предусмотренной документацией о проведении аукциона в электронной форме. | | |
| **31** | **Дата и время проведения аукциона** | «06» июня 2024 г. 06:00 ч. (время московское) | | |
| **32** | **Сведения об аукционе** | В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками аукциона по результатам рассмотрения первых частей заявок. Аукцион проводится путем снижения НМЦД на шаг аукциона. Шаг аукциона составляет от 0,5% до 5%. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах шага аукциона и согласно регламенту ЭТП. Время ожидания ценового предложения 10 минут. Максимальная продолжительность торгов не ограничена. Возможность прикрепления документов к ценовым предложениям отсутствует. | | |
| **33** | **Дата подведения итогов закупки** | «06» июня 2024 г. | | |
| **34** | **Место подведения итогов** | Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 21, конференц-зал. | | |
| **35** | **Порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)** | Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором ЭТП, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о закупке. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленные оператором ЭТП, до принятия решения о соответствии трех таких заявок требованиям, установленным аукционной документацией. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем три заявки на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным аукционной документацией в соответствии с порядком и по основаниям, которые предусмотрены в пункте 15 Инструкции участникам закупки, предусмотренной документацией о проведении аукциона в электронной форме. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие, в аукционе которого соответствует требованиям аукционной документации, признается победителем аукциона. При выборе победителя учитывается: цена с НДС. | | |
| **36** | **Срок направления запроса о разъяснении результатов закупки** | Не установлен. | | |
| **37** | **Срок предоставления разъяснения результатов закупки** | Не установлен. | | |
| ***Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям*** | | | | |
| **38** | **Требования к участникам закупки** | Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, изложены в п.5 Инструкции участникам закупки, предусмотренной документацией о проведении аукциона в электронной форме. | | |
| **39** | **Требования к привлекаемым субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии** | | | не установлены |
| **40** | **Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами** | Установлен в соответствии с п.20 Инструкции участникам закупки, предусмотренной документацией о проведении аукциона в электронной форме. | | |
| **41** | **Требование обеспечения заявки на участие в закупке** | Не установлено | | |
| **42** | **Требование обеспечения исполнения договора на участие в закупке** | Размер обеспечения исполнения договора: 92 691 (девяносто две тысячи шестьсот девяносто один) рубль 00 копеек (1 % от НМЦД).  Срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления денежных средств, срок и порядок возврата обеспечения исполнения договора, условия банковской гарантии, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, в случае установления требования обеспечения исполнения договора, и срок его исполнения установлены в п. 18 Инструкции участникам закупки, предусмотренной документацией о проведении аукциона в электронной форме. | | |
| **43** | **Порядок заключения договора** | В соответствии с п.17 Инструкции участникам закупки, предусмотренной документацией о проведении аукциона в электронной форме, договор заключается **не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней** с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки или с даты размещения в ЕИС протокола о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора.  Срок направления договора поставщику (исполнителю, подрядчику): 5 календарных дней.  Срок подписания договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком): 5 календарных дней.  Начало отсчета срока для подписания договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком): со дня размещения Заказчиком проекта договора на ЭТП.  Количество участников, занявших места ниже первого, с которым возможно заключение договора по результатам процедуры закупки: 1. | | |

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона в электронной форме

***Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поставляемого товара** | ***ОКПД2*** | ***ОКВЭД2*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** |
| 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М5 (2), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, массивная, 1/2 окружности, в интервале от не менее 44,8 до не более 45,8 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 60 |
| 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М5 (2), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 90 см, игла колющая, с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от не менее 35,6 мм до не более 36,6 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 60 |
| 3 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М4 (1), длиной в интервале от более 75 см до не более, 90 см, игла колющая, массивная 1/2 окружности, в интервале от не менее 29,5 мм до не более 30,5 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 72 |
| 4 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3.5 (0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от более 30,6 мм до менее 31,6 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 60 |
| 5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3,5 (0), длиной в интервале от более 75 см до не более 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в пределах от не менее 35,6 до не более 36,6 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 72 |
| 6 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 85 см до не более 95 см, игла колющая, массивная, 1/2 окружности, в интервале от не менее 25,6 мм до не более 26,6 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 144 |
| 7 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 25,8 до не более 26,8 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 120 |
| 8 | Нить стерильная хирургическая не рассасывающиеся из поливинилиденфторида, условный размер 3/0, длиной нити в интервале от более 70 см до менее 90 см, изгиб иглы 3/8 окружности, игла режущая, с двумя пластиковыми клипсами, в пределах от не менее 19 мм до не более 21 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 60 |
| 9 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от более 75 см до менее 100 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 35,8 мм до не более 36,8 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 120 |
| 10 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от более 40 см до менее 60 см, игла режущая, 3/8 окружности, в интервале от более 15 мм до менее 17 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 252 |
| 11 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 29,5 мм до не более 30,5 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 240 |
| 12 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 21,8 мм до не более 22,8 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 240 |
| 13 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,2 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 312 |
| 14 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1,5 (4/0), длиной в интервале от не менее 40 см до менее 75 см, игла обратно-режущая, 3/8 окружности, в интервале от более 18 мм до менее 20 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 180 |
| 15 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1 (5/0), длиной в интервале от не менее 75 см до не более 85 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,2 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 60 |
| 16 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.7 (6/0), длиной в интервале от не менее 45 см до менее 70 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 12,7 мм до не более 13,8 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 60 |
| 17 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.5 (7/0), длиной в интервале от не менее 27 см до менее 40 см, игла шпательная, 3/8 окружности, в интервале от более 6,3 мм до менее 6,5 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 60 |
| 18 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от более 16 мм до менее 18 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 24 |
| 19 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,8 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 12 |
| 20 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 21,0 мм до не более 22,0 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 36 |
| 21 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от более 60 см до менее 75 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от более 16 мм до менее 18 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 72 |
| 22 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 90 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 21,2 мм до не более 22,4 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 72 |
| 23 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.7 (6/0), длиной в интервале от более 40 см до менее 70 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 12,8 мм до не более 13,8 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 60 |
| 24 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.7 (6/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 90 см, две колющих иглы, 3/8 окружности, в интервале от не менее 12,3 мм до не более 13,3 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 108 |
| 25 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.7 (6/0), длиной в интервале от более 40 см до менее 75 см, две колющих иглы, 3/8 окружности, в интервале от не менее 12,7 мм до не более 13, 7 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 108 |
| 26 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.7 (6/0), длиной в интервале от не менее 70 см до менее 90 см, две колющих иглы, 3/8 окружности, в интервале от не менее 10,6 мм до не более 11, 6 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 360 |
| 27 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М0.5 (7/0), длиной в интервале от не менее 20 см до не более 23 см, игла колющая, 3/8 окружности, в интервале от более 7 мм до менее 9 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 60 |
| 28 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1,5 (4/0), длиной в интервале от не менее 90 см до не более 100 см, две колющие иглы, 1/2 окружности, в интервале от более 16 мм до менее 18 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 108 |
| 29 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 19,5 мм до не более 20,5 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 36 |
| 30 | Нить синтетическая, нерассасывающаяся, высокопрочная, полиэфирная, М3 (2/0) длина нити в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, игла колющая длиной в интервале от не менее 24,8 мм до не более 25,8 мм, окружность 1/2 | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 30 |
| 31 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, две колющих иглы, 1/2 окружности, в интервале от более 21 мм до менее 23 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 36 |
| 32 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от более 60 см до менее 90 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 29,5 мм до не более 30,5 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 180 |
| 33 | Нить стерильная хирургическая для безузловой фиксации тканей, М2 (3/0), длиной нити в интервале от более 40 см до менее 60 см, игла обратно-режущая, 3/8 окружности, в пределах от более 18 мм до менее 20 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 120 |
| 34 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М5 (2), длиной нити в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, не менее 4 отрезков, игла колющая с режущим кончиком, 1/2 окружности, в интервале от не менее 44 мм до не более 45 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 60 |
| 35 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М7 (5), длиной нити в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, не менее 4 отрезков, игла колющая с режущим кончиком, 1/2 окружности, в интервале от не менее 54 мм до не более 56 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 120 |
| 36 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3.5 (0), длиной нити в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 30,5 мм до не более 31,5 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 240 |
| 37 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3.5 (0), длиной в интервале от более 70 см до не более 90 см, две иглы колющие с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от не менее 25,8 мм до не более 26,8 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 156 |
| 38 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3.5 (0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла колющая с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от более 47,5 мм до менее 48,5 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 60 |
| 39 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3.5 (0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 69,5 мм до не более 70,5 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 120 |
| 40 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 85 см до не более 100 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,2 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 120 |
| 41 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 19,5 мм до не более 20,5 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 120 |
| 42 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3,5 (0), длиной не менее 100 метров, без игл. | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 5 |
| 43 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 85 см до не более 95 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 25,5 мм до не более 26,5 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 240 |
| 44 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 29,8 мм до не более 30,2 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 252 |
| 45 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от не менее 60 см до не более 75 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 17 мм до не более 18 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 240 |
| 46 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 26,8 мм до не более 27,8 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 144 |
| 47 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, две иглы колющие с режущим кончиком острия, 3/8 окружности, в интервале от не менее 17 мм до не более 18 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 84 |
| 48 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от не менее 90 см до не более 100 см, две иглы колющие с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от более 25 мм до менее 27 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 108 |
| 49 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от более 75 см до менее 100 см, две иглы колющ-режущие, 1/2 окружности, в интервале от более 25,7 мм до менее 26,7 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 12 |
| 50 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М1,5 (4/0), длиной нити в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 19,5 мм до не более 20,5 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 120 |
| 51 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной нити в интервале от более 90 см до менее 120 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 30,5 мм до не более 31,5 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 24 |
| 52 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной нити в интервале от не менее 100 см до не более 120 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 31 мм до не более 32 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 216 |
| 53 | Нерассасывающийся шовный материал М3,5 (0), длиной 3\*50 см | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 20 |
| 54 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от более 40 см до менее 60 см, игла обратно-режущая, 3/8 окружности, в интервале от не менее 23,2 мм до не более 24,2 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 72 |
| 55 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла обратно-режущая, 3/8 окружности, в интервале от более 25 мм до менее 27 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 240 |
| 56 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная М1.5 (4/0) длина нити в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла колющая длиной в интервале от более 16 мм до менее 18 мм, 1/2 окружности | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 72 |
| 57 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная М2 (3/0) длина нити в интервале от не менее 85 см до не более 95 см, две иглы колющие длиной в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,2 мм, окружность 1/2 | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 72 |
| 58 | Нерассасывающийся стерильный хирургический материал – костный воск | 32.50.50.190 | 32.50 | штука | 60 |
| 59 | Силиконовый 4-х канальный дренаж, круглый 10 Fr, общая длина дренажа 110 cм | 32.50.50.190 | 32.50 | штука | 30 |
| 60 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,2 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 72 |
| 61 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от более 70 см до менее 90 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 19,8 мм до не более 20,8 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 300 |
| 62 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от не менее 60 см до не более 75 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от более 15 мм до менее 17 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 120 |
| 63 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, две иглы колющие с режущим кончиком острия, 3/8 окружности, в интервале от более 16 мм до менее 18 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 120 |
| 64 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, М3 (2/0), длиной нити в интервале от не менее 90 см до не более 100 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 17 мм до не более 18 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 24 |
| 65 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М1,5 (4/0), длиной нити в интервале от более 75 см до не более 100 см, две иглы колющие, с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от более 16 мм до менее 18 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 36 |
| 66 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М1,5 (4/0), длиной нити в интервале от более 75 см до не более 100 см, две иглы колюще-ружущие, 1/2 окружности, в интервале от более 15 мм до менее 17 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 84 |
| 67 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 85 см до не более 95 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от более 25 мм до менее 27 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 120 |
| 68 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от не менее 60 см до менее 75 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от более 21 мм до менее 23 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 72 |
| 69 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М1.5 (4/0), длиной в интервале от не менее 70 см до не более 80 см, игла колющая, кончик иглы уплощен, 1/2 окружности, в интервале от не менее 16,8 мм до не более 17,2 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 84 |
| 70 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной нити не менее 25 метров, без иглы | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 10 |
| 71 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной не менее 100 метров, без иглы | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 10 |
| 72 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М4 (1), длиной нити не менее 25 метров, без иглы | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 18 |
| 73 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М4 (1), длиной более 70 метров, без иглы | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 10 |
| 74 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, плетеная, М1,5 (4/0), длиной в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 19,5 мм до не более 20,5 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 375 |
| 75 | Эндопротез сетчатый для реконструктивной хирургии тазового дна | 32.50.50.190 | 32.50 | штука | 6 |
| 76 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, плетеная, М2 (3/0), длиной в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, игла колющая, 3/8 окружности, в интервале от не менее 24,6 мм до не более 25,6 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 375 |
| 77 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, игла колющая, 1/2 окружности, в интервале от не менее 24,6 мм до не более 25,6 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 250 |
| 78 | Нить хирургическая кетгутовая USP 3 длиной нити не менее 300 см, без иглы | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 120 |
| 79 | Эндопротез сетчатый с принадлежностями | 32.50.50.190 | 32.50 | штука | 3 |
| 80 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М3 (2/0), длиной в интервале от более 70 см до не более 90 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от не менее 19,2 мм до не более 20,4 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 24 |
| 81 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М4 (1), длиной в интервале от не менее 85 см до не более 95 см, игла колющая, массивная, 1/2 окружности, в интервале от не менее 47 мм до не более 49 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 720 |
| 82 | Клей хирургический биологический | 32.50.50.190 | 32.50 | штука | 6 |
| 83 | Нити стерильные, синтетические хирургические, рассасывающиеся, М4 (1), не менее чем 4 нити по 70 см, иглы колющие, усиленные, 1/2 окружности, в интервале от более 34 мм до менее 36 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 40 |
| 84 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М4 (1), длиной в интервале от не менее 85 см до не более 95 см, игла колющая, массивная, 1/2 окружности, в интервале от не менее 47 мм до не более 49 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 480 |
| 85 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 70 см и не более 80 см, игла колющая с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от не менее 39,5 мм до не более 40,5 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 720 |
| 86 | Губка гемостатическая калагеновая | 32.50.50.190 | 32.50 | штука | 22 |
| 87 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 70 см и не более 80 см, игла колющая с режущим кончиком острия, 1/2 окружности, в интервале от не менее 39,5 мм до не более 40,5 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 84 |
| 88 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, EP2 (3/0), длина нити не менее 70 см, с обратно-режущей иглой, 3/8 окружности, длиной в интервале от более 23 мм до менее 25 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 864 |
| 89 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М4 (1), длиной нити в интервале от не менее 75 см до менее 90 см, не менее 10 отрезков, две иглы колющие, многоразовые, 1/2 окружности, одна игла длиной в пределах от не менее 37 мм до не более 43 мм, вторая игла длиной в пределах от не менее 45 мм до не более 47 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 80 |
| 90 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, EP2 (3/0), длина нити не менее 70 см, с обратно-режущей иглой, 3/8 окружности, длиной в интервале от более 23 мм до менее 25 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 36 |
| 91 | Клей медицинский стерильный, 1 мл. | 32.50.50.190 | 32.50 | штука | 30 |
| 92 | Полимерный имплантат (фиксатор) для фиксации грудины, игла-проводник | 32.50.50.190 | 32.50 | штука | 6 |
| 93 | Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка МР3 (USP2/0), длина нити от не менее 150 см до не более 180 см, без иглы | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 100 |
| 94 | Эндопротез-сетка для восстановительной хирургии размером 6 х11 см (+/-1) см | 32.50.50.190 | 32.50 | штука | 5 |
| 95 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М2 (3/0), длиной нити в интервале от более 45 см до менее 70 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от более 15,7 мм до менее 16,8 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 60 |
| 96 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, М1,5 (4/0), длиной нити в интервале от более 70 см до менее 90 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, в интервале от более 19 мм до менее 21 мм | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 60 |
| 97 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3.5 (0), длиной в интервале от более 75 см до менее 100 см, игла колющая, р режущим кончиком острия 1/2 окружности, в интервале от не менее 44,8 мм до не более 45,8 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 1344 |
| 98 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, М3 (2/0), длиной 14х14 см, игла обратно-режущая, 3/8 окружности, в интервале от более 25 мм до менее 27 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 40 |
| 99 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, М3 (2/0), длиной в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, игла обратно-режущая, 3/8 окружности, в интервале от более 25 мм до менее 27 мм длиной | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 1152 |
| 100 | Нить натуральная коллагеновая USP 0 длиной нити в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, с колющей иглой длиной в пределах от не менее 35,6 мм до не более 36,6 мм, изгиб иглы 1/2 окружности | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 300 |
| 101 | Нить натуральная коллагеновая USP 2/0 длиной нити в интервале от не менее 75 см до не более 90 см, с колющей иглой длиной в пределах от не менее 35,6 мм до не более 36,6 мм, изгиб иглы 1/2 окружности | 21.20.24.120 | 21.20 | штука | 250 |