УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя генерального директора

по инвестиционной деятельности

Д.В. Лоюк

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**Техническое задание**

**на заключение Рамочных соглашений, на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ,**

**ПС 35-110 кВ.**

**1. Основание для проектирования.**

1.1. Инвестиционная программа филиалов ПАО «Россети Сибирь».

**2. Общие требования**

2.1. Предметом настоящей закупки является право заключения Рамочных соглашений (далее Соглашения), определенных по результатам проведенного предварительного отбора на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, монтажу и пусконаладке ВЛ 35 кВ, ВЛ-110 кВ, КЛ-35 кВ, КЛ-110 кВ, ПС 35-110 кВ в регионах присутствия ПАО «Россети Сибирь», в целях выполнения принятых на себя обязательств по соглашениям о компенсации при переустройстве электросетевых объектов (осуществляемого по инициативе третьих лиц), выполнения принятых на себя обязательств по договорам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь», заключенным согласно Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии», а также выполнения мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и новому строительству распределительных сетей 35-110 кВ.

2.2. Заказчик, по мере возникновения у него потребности в выполнении строительно-монтажных работ, в течение периода действия Соглашений, проводит закупочные процедуры, по результатам проведенного предварительного отбора на право заключения рамочных соглашений (далее Запрос цен), и в обязательном порядке направляет приглашение о проведении данных закупок победителям настоящей закупки.

2.3. Победители настоящей закупки, обязуются принимать участие в Запросах цен и предоставлять заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации.

2.4. Конкретный объем выполняемых строительно-монтажных работ, порядок оплаты, сроки выполнения работ и иные существенные условия будут указываться в документации Запроса цен, по результатам проведенной закупки на право заключения рамочных соглашений.

2.5. По результатам Запросов цен, между Победителями закупочных процедур и Заказчиком будут заключаться договоры подряда (далее – Договоры).

2.6. Заказчик оставляет за собой право не признавать Победителя по результатам проводимых закупочных процедур, в случае если ни одно из предложений не будет удовлетворять требованиям Заказчика.

2.7. Условия Договоров, заключаемых в соответствии с настоящим соглашением не должны противоречить требованиям настоящей закупки и закупочных процедур.

**3. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией.**

1. **Основные характеристики строящегося объекта**.
   1. Основные характеристики объекта(ов) указываются в технических заданиях на проведение Запроса цен и утвержденных ПАО «Россети Сибирь».

**5. Особые условия.**

5.1. Техническое перевооружение, строительство и реконструкция объектов ведется вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

5.2. Подрядная организация получает все необходимые согласования и заключения с заинтересованными лицами и организациями:

- ордер на земляные работы;

- получение разрешения на строительство объекта, направление извещения в орган государственного строительного надзора о начале осуществления строительства объекта капитального строительства;

- выполнение технической инвентаризации, изготовление технического паспорта объекта завершенного строительством, получение технического паспорта;

- подача извещения в орган государственного строительного надзора об окончании строительства;

- получение в органах государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям техническим регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации;

- получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выполнить постановку на государственный учет объекта недвижимости, получить кадастровый паспорт объекта, регистрация права собственности на объект недвижимости;

* установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства, согласно постановления Правительства РФ от 24.02.2009г №160.

5.3. Места базирования, проживания персонала, хранения, складирования материалов, оборудования, машин и механизмов, применяемых при выполнении работ по договору согласовывать с заказчиком.

5.4. При энергопотреблении от сетей заказчика согласовать точки подключения и механизм расчета за электрическую энергию с заказчиком.

5.5. Изменения в проекты вносить по согласованию с заказчиком и проектной организацией.

5.6. Работы по техническому перевооружению, строительству и реконструкции выполнять по техническим картам, проектам производства работ, проекту организации строительства и утвержденной ПСД.

**6.Требования к подрядной организации**.

6.1.Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети», одним из принципов которой является консолидация данных о состоянии электрических сетей и сквозная передача данных в технологические и корпоративные информационные системы и обратно на базе CIM-модели, при выполнении пуско-наладочных работ подрядной организацией должен быть привлечен аттестованный специалист SCADA-систем.

Начальник департамента

капитального строительства Д.В. Лоюк