Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

| Задание застройщика на проектирование объекта капитального строительства, капитальный ремонт которого осуществляется с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ "СОШ № 2 г. Шатуры" Московская область, г.о. Шатура, г .Шатура, пр-т Ильича, д. 24 (УИН 4036418781.4036419071) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и адрес (местонахождение) объекта капитального строительства (далее – объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основание для проектирования объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1071/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и утверждении государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Застройщик (технический заказчик): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» (ГКУ МО «ДЗКС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация, 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |  |  |  |  |  | 1165047063103 |  |  |  |  |
| идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |  |  |  |  |  | 5024171050 |  |  |  |  |
| 3. Инвестор (при наличии): |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы, проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа |  | Объекты среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид объекта |  | Здание средней школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | 02.03.002.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Вид работ: капитальный ремонт (строительство, реконструкция, в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, капитальный ремонт (далее – строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Источник и объем финансирования строительства объекта: (указываются наименование источника финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства, а также объем выделенных средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника финансирования |  |  |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |
| 7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставляются в соответствии с порядком, определенным в Приложении № 2 «Комплект исходных данных (состав исходно-разрешительной документации) и порядок их предоставления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Требования к выделению этапов строительства объекта: (указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение работ по капитальному ремонту осуществляется в один этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Срок строительства объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с Приложением № 2 к Контракту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «СОШ № 2 г. Шатуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь объекта |  |  |  |  | 3507,1 кв. м |  |  |  |  |  |  |
| строительный объем объекта |  |  |  |  | 12658 куб. м |  |  |  |  |  |  |
| количество надземных этажей объекта |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| количество подземных этажей объекта |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| год постройки объекта |  |  |  |  | 1938 |  |  |  |  |  |  |
| проектная вместимость обучающихся |  |  |  |  | 480 чел. |  |  |  |  |  |  |
| средняя высота помещений |  |  |  |  | 7,2 м |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь земельного участка |  |  |  |  | 8872 кв.м |  |  |  |  |  |  |
| площадь застройки |  |  |  |  | 2958,5 кв.м |  |  |  |  |  |  |
| кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  | 50:25:0010111:1355 |  |  |  |  |  |  |
| спорт ядро площадь |  |  |  |  | 1270 кв.м |  |  |  |  |  |  |
| 11. Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и включают в себя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Назначение объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | Объекты среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид объекта | Здание средней школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | 02.03.002.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не принадлежит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не принадлежит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта: (указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определить по результатам инженерных изысканий (комплексного инженерно-технического обследования состояния объекта), в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. Уровень ответственности объекта: (повышенный, нормальный, пониженный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: (указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: (указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса «C») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должна быть разработана проектная документация, содержащая проектные решения в объемах, необходимых и достаточных для восстановления нормативных эксплуатационных характеристик объекта, обеспечения эффективного инженерного оснащения объекта на базе современных технологий в соответствии с строительными правилами, санитарно-гигиеническими нормативными требованиями, предусматривающие применение современных, эффективных материалов, не влекущих необоснованного удорожания работ, приводящих к экономии энергоносителей, снижению эксплуатационных расходов, построечной трудоемкости, и гарантирующих надежную и безопасную эксплуатацию объекта и его систем. Проектная документация, предусмотренные в ней проектные решения, должны: - соответствовать классу требованиям по энергоэффективности объекта «С»; - отвечать требованиям законодательства и правовых актов Российской Федерации и Московской области, технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, отраслевых руководящих документов, в том числе следующих актов и документов: - Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Закон № 384-ФЗ); - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее – ПП РФ № 87); - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Закона № 384-ФЗ, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»; - документам в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Закона № 384-ФЗ, включенные в перечень, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - иных актов и документов, указанных в настоящем Задании на проектирование, в том числе письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.10.2021 № 47594-ИФ/13 «Перечень работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений», Методических рекомендаций (брендбука) по внутреннему обустройству типовых помещений объектов образования Московской области при проведении капитального ремонта, утвержденных Министерством образования Московской области (далее – брендбук); - Распоряжение Министерства Московской области от 24.04.2023 № Р-417 «Об утверждении требований к условиям организации деятельности государственных общеобразовательных организаций Московской области и муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области и о признании утратившими силу некоторых распоряжений Министерства образования Московской области»; - Приказ Министерства образования Московской области от 16.10.2023 № Р-985 «Об утверждении перечней минимальных наборов для оснащения немонтируемым оборудованием и перечней площадок с их предельными значениями (площадями) при строительстве (реконструкции) муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, созданных путем строительства (реконструкции)». Примечание: Исполнитель для выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, до направления проектной документации на государственную экспертизу, обеспечивает получение всех исходных данных, технических условий и согласований, необходимых для получения положительного заключения государственной экспертизы за свой счёт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: (указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимо проведение комплекса инженерных изысканий (инженерно-геодезических изысканий и комплексного инженерно-технического обследование состояния объекта) (далее – КИТО) в соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий, приведенном в Приложении № 1 к Заданию на проектирование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Предполагаемая (предельная) стоимость капитального ремонта объекта: (указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с НМЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации: Не относится |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Перечень основных требований к проектным решениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решения по зонированию, планировке, благоустройству, устройству физкультурно-спортивной зоны, озеленению и освещению территории, в том числе стоянкам автомобилей должны соответствовать требованиям нормативных актов и документов, указанных в п. 13 настоящего задания на проектирование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Требования к проекту полосы отвода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архитектурно-художественные решения выполняются с учетом результатов КИТО, предлагаемые решения должны соответствовать брендбуку, с сохранением существующей планировки объекта. в графической части предусмотреть: 1) цветовое решение фасадов; 2) иные графические материалы, выполняемые в соответствии с п. 42 настоящего Задания на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Требования к технологическим решениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотреть в проектных решениях проектное размещение оборудования, необходимое для обеспечения эксплуатации объекта в соответствии с распоряжением Министерства Московской области от 24.04.2023 № Р-417 «Об утверждении требований к условиям организации деятельности государственных общеобразовательных организаций Московской области и муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области и о признании утратившими силу некоторых распоряжений Министерства образования Московской области». В состав оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта, включается в том числе оборудование, указанное в Перечне средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, утвержденном приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 № 804 (далее – Перечень основного оборудования). Проектными решениями должна быть предусмотрена расстановка стационарного основного оборудования (мебели и прочего оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработать раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» на основании КИТО, Акта обследования объекта, предусмотренного в п. 6 Приложения № 2 к Заданию на проектирование «Комплект исходных данных (состав исходно-разрешительной документации) и порядок их предоставления» (далее – Акт). Выполнить необходимые расчёты несущих строительных конструкций. Обеспечить требуемую прочность, устойчивость и пространственную жесткость несущего каркаса и несущих конструкций на основании расчётов с учётом данных, рекомендаций и требований нормативных документов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование должны быть включены в каталоги текущих цен на материалы и оборудование, выпускаемые Государственным автономным учреждением Московской области «Мособлгосэкспертиза» и утверждаемых Московской областной комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.07.2013 № 538/29 «О Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в строительстве». В части материалов внутренней отделки объекта предусмотреть использование долговечных отделочных материалов, обеспечивающих взрыво-пожаробезопасность и отвечающих санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации. Выбор и применение материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляется с учетом требований, указанных в п. 20 настоящего Задания на проектирование. Согласование с заказчиком выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляется в порядке, определенном в Описании объекта закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2.Требования к строительным конструкциям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3. Требования к фундаментам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4.Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5. Требования к наружным стенам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.7. Требования к перекрытиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8. Требования к колоннам, ригелям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.9. Требования к лестницам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.10. Требования к полам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.11. Требования к кровле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.12. Требования к витражам, окнам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.13. Требования к дверям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.14. Требования к внутренней отделке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.15. Требования к наружной отделке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предъявляются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предъявляются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предъявляются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предъявляются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Требования к инженерно-техническим решениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. Требования к основному технологическому оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.1. Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.2. Вентиляция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.3. Водопровод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.4. Канализация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.5. Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.6. Телефонизация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.7. Радиофикация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяются по результатам КИТО, проектные решения должны соответствовать брендбуку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить на основании КИТО, Акта, технических условий (при необходимости) Предусмотреть сеть информационной структурированной кабельной системы (СКС) в соответствии с нормативными документами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.9. Телевидение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить на основании КИТО, технических условий (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.10. Газификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить на основании КИТО, технических условий (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнить на основании КИТО, а также выданных технических условий по системам комплексной безопасности и системам инженерно-технического обеспечения объекта в соответствии с требованиями технических регламентов. 2. Предусмотреть формирование и согласование с заказчиком программ пусконаладочных работ (далее – программы ПНР), включая графики проведения комплексного опробования оборудования. Согласование программ ПНР осуществляется в порядке, определенном в Описании объекта закупки. 3. Программы ПНР должны содержать: - описание (характеристики и схемы) объекта ПНР (оборудования); - цели и задачи выполнения работ; - технологические условия выполнения работ; - состав участников выполнения работ по программе ПНР, их права и обязанности; - требования по охране труда и технике безопасности к участникам выполнения работ по программе ПНР; - последовательность проведения работ (операций) и испытаний; - состав ответственных лиц, их права и обязанности; - перечень исполнительной документации, необходимой для отчета по выполненным пусконаладочным работам и испытаниям. - иную информацию, подлежащую включению в программу ПНР в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, правилами и отраслевыми руководящими документами, применяемыми в целях обеспечения требований Закона № 384-ФЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.12. Иные сети инженерно-технического обеспечения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить на основании КИТО, Акта, технических условий Видеонаблюдение 1. Получить в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области технические условия на подключение к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее – ТУ, Система.) 2. Предусмотреть установку программно-технических комплексов видеонаблюдения с подключением к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» на период строительства объекта в соответствии с полученными ТУ. Места установки и сцены обзора видеокамер согласовать с Главным управлением региональной безопасности Московской области. 3. Предусмотреть разработку документации и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения с подключением к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» на период эксплуатации объекта в соответствии с полученными ТУ. Согласовать места установки и сцены обзора видеокамер, в том числе в составе проектной или рабочей документации с Главным управлением региональной безопасности Московской области. Согласовать проектную или рабочую документацию с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. 4. Обеспечить подключение построенной системы видеонаблюдения к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион». 5. Получить в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сертификат внешней системы видеонаблюдения, подключенной к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» 6. Обеспечить работоспособность канала связи передачи данных от построенной системы видеонаблюдения до точки стыка с сетью Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион» в течение 3 (трех) месяцев с даты получения сертификата внешней системы видеонаблюдения, подключенной к Единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде системы «Безопасный регион». При выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области и муниципального образования Московской области, в том числе: 1. Постановление Правительства Московской области от 27.03.2018 №195/12 Об утверждении Плана мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»; 2. Распоряжение Министерства Государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 12.04.2024 № 11-52/РВ-07 «Об утверждении правил подключения каждого вида программно-технических комплексов видеонаблюдения к единой региональной информационной системе сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде»; 3. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 29.02.2024 №11-18/РВ-07 "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион". 4. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 29.02.2024 № 11-19/РВ-07 «Об утверждении Типовых технических требований к инженерной инфраструктуре многоквартирных домов и социально-значимых объектов, используемой при подключении к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и рекомендаций к сетям связи общего пользования. 5. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.12.2023 №11-219/РВ-07 Об утверждении Положения о системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»; 6. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.12.2023 № 11-22/РВ-07 «О государственной информационной системе Московской области «Единая региональная информационная система сбора, обработки и хранения видеоданных в электронном виде». Иные законы, нормативные и правовые акты Московской области, муниципального образования Московской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с техническими условиями, предусмотреть резервные источники в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с техническими условиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с техническими условиями, предусмотреть устройство индивидуального теплового пункта (в случае отсутствия централизованных источников теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с техническими условиями, обеспечить применение энергосберегающих устройств и оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.5. Телефонизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с техническими условиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.6. Радиофикация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с техническими условиями, предусмотреть точку радиофикации (при отсутствии). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с техническими условиями, предусмотреть подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (возможность беспроводной передачи данных Wi-Fi), кроме закрытых каналов связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.8. Телевидение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с техническими условиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.9. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с техническими условиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с техническими условиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства мероприятия по защите от шума территории жилой застройки, прилегающей к территории, на которой предполагается капитальный ремонт объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить на основании КИТО и Акта, с учетом требований федерального Закона № 123-ФЗ, а также нормативных актов и документов, указанных в п. 13 настоящего задания на проектирование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании КИТО, Акта, брендбука, энергетического паспорта здания (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании КИТО и Акта, с учетом положений и требований, а также нормативных актов и документов, указанных в п. 13 настоящего задания на проектирование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании КИТО и Акта, предусмотреть мероприятия, соответствующие требованиям нормативных и правовых актов Российской Федерации, федеральным образовательным стандартам, нормативным и правовым актам Московской области, в том числе постановлению Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – ПП РФ № 1006), постановлению Правительства Московской области 12.07.2016 № 530/24 «Об утверждении Порядка организации охраны объектов Московской области, осуществляемой за счет средств бюджета Московской области», в соответствии с прогнозируемой категорий опасности объекта после завершения капитального ремонта, а также типовым требованиям к антитеррористической защищенности объектов образования, определенных Министерством строительного комплекса Московской области в письме от 17.12.2021 г. № 21Исх-9410, в части оснащения помещениями для постов охраны, системами видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений, охранной сигнализации, пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией, устройствами досмотра (металло-обнаружители, интроскопы), средствами эвакуации, периметральным ограждением, СП 132.13330.2011 «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» Категория объекта в соответствии с ПП РФ № 1006 – 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В проектной документации обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических и экологических требований к пребыванию людей на объекте, а также к системам водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В проектной документации предусмотреть решения по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку проведения текущих и капитальных ремонтов зданий, а также технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок. Мониторинга состояния основания здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Требования к проекту организации строительства объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект организации строительства (капитального ремонта) объекта (далее – ПОС), должен предусматривать завершение капитального ремонта в сроки, установленные пунктом 9 настоящего Задания на проектирование. Содержание ПОС должно соответствовать требованиям СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым капитальным ремонтом объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется капитальный ремонт объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка: (указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом требований, приведенных в п. 17 настоящего Задания на проектирование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Требования к разработке проекта рекультивации земель: (указываются в случае необходимости проведения рекультивации земель согласно пункту 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2016, № 27, ст. 4267) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: (указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: (указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости): (указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2021, № 50, ст. 8553) с учетом функционального назначения объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная документация должна соответствовать требованиям постановления ПП РФ № 87, содержать следующие разделы: Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»; Раздел 4 «Конструктивные решения»; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения», включая: подраздел «Система электроснабжения»; подраздел «Система водоснабжения»; подраздел «Система водоотведения»; подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; подраздел «Сети связи» в составе: - телефонная связь, сети общего пользования и местной автоматической связи; - радиофикация; - телевидение; - часофикация; - интернет; - внутренние локальные вычислительные сети (ЛВС); - система диспетчерской (технологической) связи; - «АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и система оповещения о пожаре»; - системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ); - система телевизионного видеонаблюдения; - система контроля доступа (СКУД); - система охранной сигнализации (СОТ и СОТС) Раздел 6 «Технологические решения» Раздел 7 «Проект организации строительства» Раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей среды» (при необходимости) Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел 10 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства» Раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» Раздел 13 «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» (при необходимости) Примечание: При разработке ПД по объекту учесть СД, получившую положительное заключение госэкспертизы, реестр ЕГРЗ от 10.08.2022 № 50-1-1-2-056432-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Требования к подготовке сметной документации: (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметную стоимость капитального ремонта определить ресурсно-индексным методом в соответствии с требованиями Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» Сметную документацию оформить в форматах xml, размещенных на официальном сайте Минстроя России (https://www.minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/). Применяемые строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции, оборудование) должны быть включены в каталоги текущих цен на материалы и оборудование, выпускаемых Государственным автономным учреждением Московской области «Мособлгосэкспертиза» и утверждаемых Московской областной комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.07.2013 № 538/29 «О Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в строительстве». Примечание: В сводном сметном расчёте стоимости капитального ремонта учесть стоимость приобретения и установки программного обеспечения «Техзор». В сводном сметном расчёте стоимости капитального ремонта не учитывать: - непредвиденные расходы; - строительный контроль; - авторский надзор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Требования к разработке специальных технических условий: (указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускаются Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При разработке проектной документации подлежат применению: национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил), включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Закона № 384-ФЗ, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»; документы в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Закона № 384-ФЗ, включенные в перечень, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотреть разработку и предоставление заказчику экспозиционных материалов – дизайн-проекта (эскизной визуализации интерьера и экстерьера объекта после выполнения работ по капитальному ремонту) в соответствии со следующими требованиями. 1. Дизайн-проект должен содержать: 1) графические документы (далее – эскизы), содержащие изображения объекта (интерьеров помещений (включая расстановку мебели, установку и размещение электротехники, осветительных приборов), внешнего вида фасадов, кровли, прилегающей территории (с элементами благоустройства)), после выполнения капитального ремонта, и позволяющие оценить на предмет соответствия потребностям заказчика планируемые в рамках подготовки проектной документации колористические решения и решения по организации пространства. 2) текстовый документ, содержащий пояснительную записку, определяющую концепцию планируемых проектных решений, с обоснованием композиции (колористических, декоративных решений) интерьера и экстерьера объекта. 2. Эскизы формируются посредством компьютерной 3D-визуализации. 3. Дизайн-проект должен быть выполнен в соответствии с брендбуком (в части колористических решений), с учетом функционального зонирования помещений, расстановку мебели, специфики объекта и требований нормативных документов. 4. Эскизы формируются по каждому помещению, используемому обучающимися и педагогическим персоналом. Эскизы экстерьера (фасада, кровли) формируются в различных ракурсах (не менее 4 (четырех)). 5. Дизайн-проект разрабатывается в формате электронного документа (pdf), предоставляется на утверждение заказчику. 6. Проектная документация (в части соответствующих проектных решений) должна соответствовать утвержденному заказчиком дизайн-проекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Требование о применении типовой проектной документации: (указывается в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении типовой проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. В случае, если проектная документация предусматривает поставку товаров, в отношении которых в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ установлены запрет, ограничения или условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, то проектная документация должна содержать отдельный перечень таких товаров. 2. Предусмотреть разработку силами и за счет Подрядчика рабочей документации (далее – РД) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» на основе проектной документации, включающей основные комплекты рабочих чертежей, следующих марок: - АС, АР, АИ, КЖ, КД, ЭС, ЭО, ЭОМ, ВК, ОВ, СС, ПС. Предусмотреть предоставление РД на утверждение заказчику одновременно с проектной документацией. 3. Результаты инженерных изысканий, проектную документацию, РД оформить: - в электронной форме в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» и XML-схемами размещенными на официальном сайте Минстроя России https://www.minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/); - на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 4. Предоставление (передачу) результатов инженерных изысканий, проектной документации заказчику осуществить в соответствии с требованиями Описания объекта закупки и контракта. 5. Проектная документация и РД подлежат согласованию со следующими центральными исполнительными органами Московской области: 1) Министерство образования Московской области (в части касающейся) 2) Главное управление региональной безопасности Московской области (в части касающейся) 3) Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области (в части касающейся) Согласование проектной документации осуществляется силами и за счет подрядчика. 6. Предусмотреть проектными решениями объекте (прилегающей территории) установку флагштоков с флагами Российской Федерации, Московской области и муниципального образования, на территории которого расположен объект. Флагштоки должны соответствовать методическим рекомендациям в соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федерации» (не менее 3 шт.: флаг Российской Федерации, флаг Московской области, флаг муниципального образования Московской области); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. К заданию на проектирование прилагаются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1. Градостроительный план земельного участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.2. Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доверенность от 09.10.2023 № 145/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.3. Иные документы и материалы, необходимые для проектирования, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение № 1 «Задание на выполнение инженерных изысканий»; Приложение № 2 «Комплект исходных данных (состав исходно-разрешительной документации) и порядок их предоставления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А. Барсков |
| (должность уполномоченного лица застройщика (технического заказчика), осуществляющего подготовку задания на проектирование) |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| Приложение № 1 к Заданию застройщика на проектирование объекта капитального строительства, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации |  |
| --- | --- |
| Задание на выполнение инженерных изысканий |  |
| 1. Наименование объекта; местоположение объекта; идентификационные сведения об объекте: назначение; принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; принадлежность к опасным производственным объектам; пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности зданий и сооружений; краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений; наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта; вид градостроительной деятельности; идентификационные сведения о заказчике; данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность); данные о границах участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы: |  |
| определяются в соответствии с Заданием застройщика на проектирование объекта капитального строительства, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации (далее – Задание на проектирование) |  |
| 2. Основание для выполнения работ: |  |
| муниципальный контракт (договор подряда), договор(договора) субподряда |  |
| 3. Идентификационные сведения об исполнителе: |  |
| в соответствии с муниципальным контрактом (договором подряда), договором(договорами) субподряда |  |
| 4. Виды инженерных изысканий: |  |
| 1) инженерно-геодезические изыскания; |  |
| 2) инженерно-технические изыскания (комплексное инженерно-технического обследование состояния объекта (далее – КИТО)) |  |
| 5. Цели и задачи инженерных изысканий: |  |
| формирование данных, необходимых для выполнения работ по подготовке проектной документации, в том числе в части: - получение актуальных инженерно-топографических планов (далее – ИТП), планов (схем) существующих подземных и надземных инженерных сооружений с их техническими характеристиками для подтверждения и/или уточнения решений, предусмотренных в рамках архитектурно-строительного проектирования объекта в отношении сетей инженерно-технического обеспечения, а также для геодезического обеспечения и геотехнического контроля при производстве строительно-монтажных работ в границах земельного участка; - получения объективной оценки технического состояния объекта, фактической несущей способности его конструкций и, в случае необходимости, принятия обоснованных технических решений по ремонтно-восстановительным мероприятиям или способам усилений, сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| 6. Этапы выполнения инженерных изысканий: |  |
| в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (далее – СП 47.13330.2016) |  |
| 7. Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду: |  |
| не предусмотрены |  |
| 8. Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики объекта и отдельных видов работ в составе инженерных изысканий: |  |
| 1) при выполнении инженерных изысканий: - в случае необходимости получения (приобретения) недостающих исходных материалов и данных, и их отсутствия у заказчика, исполнитель инженерных изысканий обеспечивает их получение (приобретение) своими силами и за свой счет; - должны применяться средства измерений, прошедшие метрологическую поверку (или калибровку) в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», применение нестандартного, уникального или инновационного оборудования, должно быть обосновано в программе КИТО в соответствии с пунктом 4.8. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, применение нестандартного, уникального или инновационного оборудования, допускается только при условии обоснования в программе инженерных изысканий; - учитываться сведения, содержащиеся в документах, указанных в п. 46 настоящего Задания на проектирование; 2) состав, объемы, методы и последовательность работ, выполняемых при проведении инженерных изысканий должны соответствовать требованиям актов, и документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований к выполнению инженерных изысканий и Закона № 384-ФЗ, в том числе: - в части инженерно-геодезических изысканий – требованиям СП 317.1325800.2017, СП 47.13330.2016 - в части КИТО – требованиям ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (далее – ГОСТ 31937-2024); 3) при выполнении инженерно-геодезических изысканий: - в качестве принятых систем координат и высот принимаются: местная система координат МСК-50 и Балтийская система высот 1977 года; - указания о масштабе топографической съемки и высоте сечения рельефа по отдельным площадкам приведены при описании требований к результатам инженерно-геодезических изысканий; 4) при выполнении КИТО предметом исследования определяются: - грунты, фундаменты, фундаментные плиты, ростверк, фундаментные балки, ж/б пояса, цокольная часть зданий и иные несущие и ненесущие конструкции; - наружные стены (исследуются на несущую способность, в том числе и навесных систем фасадов), колонны, столбы, перегородки и иные конструкции, и элементы; - перекрытия и покрытия, в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны, перемычки и другие элементы, и конструкции; - балконы, эркеры, лестничные площадки и марши, подкрановые балки и фермы, ступени и проступи, элементы крепления и монтажные элементы лестниц наружных и внутренних и иных конструкций, и элементов; - связевые конструкции, элементы жесткости, стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, элементы креплений и связей между металлическими конструкциями и ж/б изделиями, способы их соединения и размеры площадок опирания; - металлические изделия и конструкции наружных и внутренних стен, иных ограждающих конструкций, лестниц, кровли и крыши, узлы стыков, сварочные швы и т.п.; - инженерное оборудование и инженерные системы вентиляции, отопления и кондиционирования, водоотведения, водоснабжения, электроснабжения, локальные системы слабых токов, сетей связи и иных систем обеспечения жизнедеятельности; - полы, потолки (в том числе подвесные), вентиляционные шахты и каналы, и иные конструктивные элементы зданий и сооружений. 5) в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня начала выполнения инженерных изысканий должны быть разработаны и представлены на согласование заказчику программы инженерных изысканий (далее – Программы), содержащие: в части Программы инженерно-геодезических изысканий – сведения, необходимые и достаточные для выполнения изысканий в объеме, предусмотренном настоящим заданием, в соответствии с п. 4.19 и пп. 5.1.21 СП 317.1325800.2017; в части Программы КИТО: - перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов, - перечень подлежащего обследованию инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи, - места и методы инструментальных измерений и испытаний, - места вскрытия и отбора проб материалов для исследования образцов в лабораторных условиях, - необходимость проведения инженерно-геологических изысканий, - перечень необходимых поверочных расчетов; - иные сведения, подлежащие включению в программу КИТО в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024; 6) при необходимости уточнения Программ исполнитель инженерных изысканий согласовывает соответствующие уточнения с заказчиком в порядке взаимодействия, определенном в Описании объекта закупки, при необходимости уточнения Программы КИТО по результатам предварительного (визуального) обследования объекта согласование уточненной Программы КИТО с заказчиком осуществляется до начала детального (инструментального) обследования; 7) при выполнении инженерно-геодезических изысканий: - допускается использование инженерно-топографических планов (далее – ИТП), предоставленных заказчиком (при наличии), при условии срока их давности, не превышающего 2 (двух) лет и актуальности отображенной на них информации; 8) после выполнения КИТО исполнитель инженерных изысканий обязан осуществить за свой счет восстановление целостности конструкций и покрытий, в том числе: вскрытий, шурфования, бурения (при необходимости с послойным трамбованием). |  |
| 9. Требования к составлению прогноза изменения природных условий: |  |
| подготовить в объеме необходимом и достаточном для соблюдения требований Закона № 384-ФЗ с учетом специфики объекта |  |
| 10. Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных процессов и техногенных воздействий и устранению или ослаблению их влияния: |  |
| Не требуется |  |
| 11. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий: |  |
| исполнитель инженерных изысканий обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ в соответствии с п. 4.9 СП 47.13330.2016 |  |
| 12. Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику |  |
| 1) состав результатов инженерных изысканий включает: в части инженерно-геодезических изысканий – технический отчет, соответствующий требованиям СП 317.1325800.2017, содержащий следующие документы: - ИТП, в масштабе 1:500 (высота сечения рельефа горизонталями определяется в соответствии с приложением «В» к СП 47.13330.2016); - планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные собственниками (эксплуатирующими организациями); - сведения о собственниках пересекаемых инженерных коммуникаций (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты) в виде ведомости или на планах (схемах) согласований; - картограмма расположения созданных ИТП; - акты полевого контроля и приемки ИТП. в части КИТО: - заключение по комплексному обследованию технического состояния здания, оформленное в соответствии с приложением «В» к ГОСТ 31937-2024; - паспорт объекта, предусмотренный приложением «Г» ГОСТ 31937-2024 уточненный или оформленный (при необходимости) 2) форма и формат предоставления результатов инженерных изысканий - в электронной форме в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» и XML-схемами размещенными на официальном сайте Минстроя России https://www.minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/); - на бумажных носителях в количестве 3 (трех) экземпляров 3) порядок передачи результатов инженерных изысканий: результаты инженерных изысканий предоставляются заказчику в течение в течение 1 (одного) рабочего дней со дня выполнения инженерных изысканий для согласования в порядке, определенном в Описании объекта закупки, Заказчик осуществляет согласование результатов выполнения инженерных изысканий в течение 5 (пяти) дней со дня их получения в порядке, определенном в Описании объекта закупки. |  |
| 13. Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях |  |
| состав исходно-разрешительной документации определен в Приложении № 2 к Заданию на проектирование |  |
| 14. Требования к форме предоставления результатов инженерных изысканий, позволяющей осуществлять их использование при формировании и ведении информационной модели |  |
| не установлены |  |
| 15. Требования к съемке подземных и надземных коммуникаций и сооружений; требования к формированию инженерной цифровой модели местности; требования к изысканиям трасс линейных объектов; требования к стационарным геодезическим наблюдениям в районах развития опасных природных процессов и техногенных воздействий: |  |
| не устанавливаются |  |
| 16. Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов и отчетной документации |  |
| в соответствии с п. 8 настоящего Задания на выполнение инженерных изысканий. |  |
| 17. Перечень нормативных правовых актов, нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания: |  |
| При выполнении инженерных изысканий подлежат к применению нормативные документы, указанные в п. 41 Задания на проектирование. |  |

| Приложение № 2 к Заданию застройщика на проектирование объекта капитального строительства, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект исходных данных (состав исходно-разрешительной документации) и порядок их предоставления |  |  |
| № | Наименование исходных данных / документов, содержащих исходные данные | Содержание исходных данных / порядок предоставления документов, содержащих исходные данные |
|  | Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (здание) | Предоставляется при наличии в форме выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: срок предоставления указан в Приложении № 2 к контракту в течение 1 раб. дн. от даты заключения контракта |
|  | Правоустанавливающие документы на земельный участок (на котором расположен объект капитального строительства) |  |
|  | Градостроительный план земельного участка | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: срок предоставления указан в Приложении № 2 к контракту |
|  | Инженерно-топографический план в масштабе 1:500 (при наличии) | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: срок предоставления указан в Приложении № 2 к контракту |
|  | Технический паспорт бюро технической инвентаризации | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: срок предоставления указан в Приложении № 2 к контракту |
|  | Акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования (Акт обследования объекта на ремонт, по форме, приведенной на официальном сайте Государственное автономное учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» http://moexp.ru/ru/page.php?n=11&min=1&min2=4) | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: срок предоставления указан в Приложении № 2 к контракту |
|  | Фотографии ремонтируемого здания (фасады, коридоры, помещения) | Формат предоставления при наличии: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: срок предоставления указан в Приложении № 2 к контракту |
|  | Предписания контролирующих органов | Предоставляются при наличии, копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: срок предоставления указан в Приложении № 2 к контракту |
|  | Паспорт объекта культурного наследия, в том числе с разработанным и с утвержденным предметом охраны (при наличии) | Предоставляется при наличии, копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: срок предоставления указан в Приложении № 2 к контракту |
|  | Проектная документация на объект капитального строительства и сети инженерно-технического обеспечения | Предоставляется при наличии, копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: срок предоставления указан в Приложении № 2 к контракту |
|  | Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком / нарочно по месту нахождения Заказчика Срок: срок предоставления указан в Приложении № 2 к контракту |
|  | Договора, технические условия (ТУ) ресурсоснабжающих организаций, договоры на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, другие исходные данные в объемах необходимых и достаточных для подготовки проектной документации, получения положительного заключения экспертизы, в том числе: - Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; - Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения; - Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения; - Договор на присоединение к сети водоотведения поверхностного стока существующей застройки; - Договор на присоединение к централизованным тепловым сетям; - Договор на подключение к сети кабельного телевидения, телефонной сети, сети передачи данных, сети проводного вещания и оповещения. - Договор на подключение к внешним сетям электроснабжения, с увеличением мощности и заменой кабельной трассы электроснабжения. | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: срок предоставления указан в Приложении № 2 к контракту |
|  | Договора технологического присоединения к системе «Безопасный регион», слаботочным сетям, радио, интернету, телефонизации – при наличии; в случае отсутствии системы – справка об отсутствии, площадь охватываемой территории и иные параметры | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса Подрядчика |
|  | Энергетический паспорт здания (при наличии) | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса Подрядчика |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность с приложением | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса Подрядчика |
|  | Приказ Министерства образования Московской области от 16.10.2023 № Р-985 «Об утверждении перечней минимальных наборов для оснащения немонтируемым оборудованием и перечней площадок с их предельными значениями (площадями) при строительстве (реконструкции) муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, созданных путем строительства (реконструкции)» | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса Подрядчика |