|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор ГБПОУ КК Краснодарский технический колледж _________________ С.А. Кириллов «___» ______________ 2024 год М.П. |
| Описание объекта закупки |  |

| №п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6 |
| 2 | Данные о проведении государственной экспертизы/ проверки сметной стоимости | Положительное заключение ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»о проверке сметной стоимостиот 01.11.2023 г. № 23-1-1-2-066121-2023 |
| 3 | Сведения о наличии разрешения на строительство | Не требуется |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | 1. Согласно ведомости объема работ 02-01-01, Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания общежития расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Кирова, дом №6 |
| 5 | Требование подтверждения соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации технических условий | - Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 года №815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановленияПравительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985». - Приказ Росстандарта от 02.04.2020 года № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; |
| 6 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Срок предоставления гарантий качества: - на строительно-монтажные работы – 60(шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ; – на инженерные системы – 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ. В случае обнаружения дефектов после приемки работ исправление дефектов производится за счет подрядчика. |
| 7 | Иная информация, относящаяся к описанию объекта закупки | - 1. В электронных документах открытого конкурса в электронной форме все товарные знаки читать как «товарный знак или эквивалент» - Если в ходе работ или во время приемки Заказчик обнаружит дефекты или неудовлетворительное качество применяемых материалов, он обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отдать письменное распоряжение об устранении дефектов. Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок устранить дефекты или, в случае их неустранимости, переделать работы за свой счет. Подрядчик несет ответственность за обеспечение выполнения необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной и экологической безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, а также антитеррористической безопасности. Заказчик осуществляет контроль за проведением работ, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ сметным расчетам, строительным нормам и правилам или привлекает стороннюю организацию для осуществления строительного контроля за объектом. После выполнения работ в соответствии с условиями контракта, дефектным актом и сметной документацией, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). |
| 8 | Код по ОКПД 2/Код позиции КТРУ * | 41.20.40.000-00000020 Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования |

* Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 или каталог товаров, работ, услуг, размещенный в единой информационной системе в сфере закупок.