**Техническое задание на поставку**

**медицинского оборудования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | **Весы напольные, электронные**  **26.60.12.122-00000098** | ПО КТРУ  Электронное устройство, устанавливаемое на полу/встраиваемое в пол, на которое должен вставать пациент, в ходе чего устройство измеряет и отображает его общую массу тела. Устройство не предназначено для взвешивания пациентов в креслах-колясках или на кроватях/носилках.  Дисплей  В корпусе  Наибольший предел взвешивания:  ≥ 200 Килограмм  Ростомер  Нет  Цена деления шкалы, г/дел: 50 | шт. | 1 |