Приложение №1 
к МК №_____2024 от________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Благоустройство дворовых территорий по ул. Студенческая, д.10,12,14,16                                         с. Малокурильское (ямочный ремонт)

- Требования к выполнению работ (состав и объём работ):

  - Подрядчик производит ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в соответствии с условиями контракта, локального сметного расчета, настоящего технического задания.

  - Материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком. Стоимость материалов включена в цену Контракта.

- Общие требования к данным работам:

2.1. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с соблюдением законодательства об охране окружающей природной среды и с соблюдением правил безопасности.

2.2. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству продукции.

2.3.  Поставку инструмента/материалов для выполнения работ выполняет Подрядчик.

2.4. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты от вредных факторов на рабочем месте, необходимых для выполнения объемов услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен специальной одеждой в соответствии с отраслевыми нормами.

3.        Место и сроки выполнения работ:

3.1.  Сахалинская область, Южно-Курильский район, с. Малокурильское, ул. Студенческая, д.10,12,14,16.

Сроки выполнения работ:

3.1. Выполнение работ: с даты заключения контракта по 30.09.2024г.

- Требования к безопасности при выполнении работ:

  - За нарушение условий настоящего технического задания, повлекшее ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

  - Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

  - Подрядчик отвечает за качество работ и гарантирует нормальное функционирование результатов работы на 60 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

  - Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему техническому заданию.

  - Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в техническом задании, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по техническому заданию и устранения нарушений.

  - До начала работ, Подрядчик обеспечивает безопасность персонала и рабочей силы, привлекаемых для производства работ по Контракту в соответствии с требованиями законодательства РФ и выполнение всех требований техники безопасности, а также пожарной, радиационной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ. При необходимости, выполнить дополнительные защитные мероприятия: обеспечить рабочую зону ограждением, предупреждающими табличками и плакатами, обеспечить выполнение мероприятий по безопасной эксплуатации строительных машин, механизмов, технологической оснастки, энергетических установок, используемых при выполнении работ по Контракту. Подрядчик приказом назначает лицо, ответственное за технику безопасности и пожарную безопасность при выполнении работ на Объекте.

  - Подрядчик обязан в течение 1 (одного) дня, с момента обнаружения, предупредить Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих качеству или прочности результатов выполнения работ, либо не позволяющих завершить их в установленный срок.

  - В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, Подрядчик в течение 1 (одного) дня обязан письменно уведомить Заказчика. Дополнительные работы будут выполняться по соглашению сторон в рамках дополнительного соглашения к Контракту.

  - В случае получения от Заказчика представления о нарушении требований нормативных правовых актов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, безопасность труда работников Подрядчик обязан принять меры по их устранению в течение 24 (двадцати четырех) часов.

- Требования к сдаче работ:

  - Сдача-приёмка выполненных работ производится путём подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ.  Датой выполнения работ считать дату подписания сторонами документа о приемке выполненных работ на сайте ЕИС.

  - Результатом выполнения работ считать: факт выполненных работ с подписанием сторонами документа о приемке выполненных работ на сайте ЕИС.

5.3. По окончании выполнения работ, должны быть предоставлены следующие документы: акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат и счет-фактура (при наличии), документы, подтверждающие качество использованных материалов, акты скрытых работ.

- Требования по объему гарантий качества работ:

7.1. Гарантия на выполненные работы составляет 60 месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ на сайте ЕИС. В случае, если законодательством РФ установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на срок, установленный законодательством РФ.  Гарантия на используемые при выполнении работ материалы и оборудование - в соответствии со сроком, установленным производителем.

7.2.  При обнаружении дефектов, в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик после оформления двухстороннего акта устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_____________                                                                     _______________

Примечание:

- в случае указания в локальном сметном расчете торговых марок и наименований, читать со словом «или эквивалент»,

-в случае внесения изменений в нормативные документы (актуализации документов), либо признания документа утратившим силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.