## Лот
Приложение №1 к Техническому заданию на поставку
Спецификация на поставку алюминия сернокислого гранулированного
№ | Номер п/п | Код МТР | Раздел ГКПЗ | Наименование товара | Технические требования | Способ поставки | Единица измерения | Количество | Срок поставки товара | Место поставки товара | Назначение (объект эксплуатации) | Гарантийный срок на товар, месяцев
1 | 800172 | 2181211011 | МатЭкспл | АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ) ГОСТ 12966-85 | ГОСТ 12966-85 (высший сорт) Массовая доля оксида алюминия, %, не менее 16 ; Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,3; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), %, не более 0,02; . Массовая доля свободной серной кислоты не более Выдерживает испытание по п.4.8; Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), %, не более 0,001 | Доставка автотранспортом в упаковке производителя | тонна | 15 | 2025-01-01 | Костромская ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2", 156002, г. Кострома, ул. Ерохова, д.11 | 410113 Химический цех КТЭЦ-1, Э, -Э, 00ЦБ-002186, МатЭкспл, 01.01.2025, Здание химводоочистки 2-х этажное | в соответствии с паспортом/сертификатом завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки
2 | 800173 | 2181211011 | МатЭкспл | АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ) ГОСТ 12966-85 | ГОСТ 12966-85 (высший сорт) Массовая доля оксида алюминия, %, не менее 16 ; Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,3; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), %, не более 0,02; . Массовая доля свободной серной кислоты не более Выдерживает испытание по п.4.8; Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), %, не более 0,001 | Доставка автотранспортом в упаковке производителя | тонна | 26.5 | 2025-04-01 | Костромская ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2", 156961, г.Кострома, ул. Индустриальная, 38 | 410205 Химический цех ТЭЦ-2, Э, -Э, 00ЦБ-005652, МатЭкспл, 01.01.2025, Оборудование фильтрового зала ХВО | в соответствии с паспортом/сертификатом завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки
3 | 800174 | 2181211011 | МатЭкспл | АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ) ГОСТ 12966-85 | ГОСТ 12966-85 (высший сорт) Массовая доля оксида алюминия, %, не менее 16 ; Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,3; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), %, не более 0,02; . Массовая доля свободной серной кислоты не более Выдерживает испытание по п.4.8; Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), %, не более 0,001 | Доставка автотранспортом в упаковке производителя | тонна | 15 | 2025-06-01 | Костромская ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2", 156002, г. Кострома, ул. Ерохова, д.11 | 410113 Химический цех КТЭЦ-1, Э, -Э, 00ЦБ-002186, МатЭкспл, 01.01.2025, Здание химводоочистки 2-х этажное | в соответствии с паспортом/сертификатом завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки
4 | 800175 | 2181211011 | МатЭкспл | АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ) ГОСТ 12966-85 | ГОСТ 12966-85 (высший сорт) Массовая доля оксида алюминия, %, не менее 16 ; Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,3; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), %, не более 0,02; . Массовая доля свободной серной кислоты не более Выдерживает испытание по п.4.8; Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), %, не более 0,001 | Доставка автотранспортом в упаковке производителя | тонна | 26.5 | 2025-07-01 | Костромская ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2", 156961, г.Кострома, ул. Индустриальная, 38 | 410205 Химический цех ТЭЦ-2, Э, -Э, 00ЦБ-005652, МатЭкспл, 01.01.2025, Оборудование фильтрового зала ХВО | в соответствии с паспортом/сертификатом завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки
5 | 800176 | 2181211011 | МатЭкспл | АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ) ГОСТ 12966-85 | ГОСТ 12966-85 (высший сорт) Массовая доля оксида алюминия, %, не менее 16 ; Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,3; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), %, не более 0,02; . Массовая доля свободной серной кислоты не более Выдерживает испытание по п.4.8; Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), %, не более 0,001 | Доставка автотранспортом в упаковке производителя | тонна | 15 | 2025-03-01 | Костромская ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2", 156002, г. Кострома, ул. Ерохова, д.11 | 410113 Химический цех КТЭЦ-1, Э, -Э, 00ЦБ-002186, МатЭкспл, 01.01.2025, Здание химводоочистки 2-х этажное | в соответствии с паспортом/сертификатом завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки
6 | 800177 | 2181211011 | МатЭкспл | АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ) ГОСТ 12966-85 | ГОСТ 12966-85 (высший сорт) Массовая доля оксида алюминия, %, не менее 16 ; Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,3; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), %, не более 0,02; . Массовая доля свободной серной кислоты не более Выдерживает испытание по п.4.8; Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), %, не более 0,001 | Доставка автотранспортом в упаковке производителя | тонна | 15 | 2025-10-01 | Костромская ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-2", 156002, г. Кострома, ул. Ерохова, д.11 | 410113 Химический цех КТЭЦ-1, Э, -Э, 00ЦБ-002186, МатЭкспл, 01.01.2025, Здание химводоочистки 2-х этажное | в соответствии с паспортом/сертификатом завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки
7 | 800178 | 2181211011 | МатЭкспл | АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ) ГОСТ 12966-85 | ГОСТ 12966-85 (высший сорт) Массовая доля оксида алюминия, %, не менее 16 ; Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,3; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), %, не более 0,02; . Массовая доля свободной серной кислоты не более Выдерживает испытание по п.4.8; Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), %, не более 0,001 | Доставка автотранспортом в упаковке производителя | тонна | 26.5 | 2025-10-01 | Костромская ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2", 156961, г.Кострома, ул. Индустриальная, 38 | 410205 Химический цех ТЭЦ-2, Э, -Э, 00ЦБ-005652, МатЭкспл, 01.01.2025, Оборудование фильтрового зала ХВО | в соответствии с паспортом/сертификатом завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки
8 | 800179 | 2181211011 | МатЭкспл | АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ) ГОСТ 12966-85 | ГОСТ 12966-85 (высший сорт) Массовая доля оксида алюминия, %, не менее 16 ; Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,3; Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), %, не более 0,02; . Массовая доля свободной серной кислоты не более Выдерживает испытание по п.4.8; Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), %, не более 0,001 | Доставка автотранспортом в упаковке производителя | тонна | 26.5 | 2025-01-01 | Костромская ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-2", 156961, г.Кострома, ул. Индустриальная, 38 | 410205 Химический цех ТЭЦ-2, Э, -Э, 00ЦБ-005652, МатЭкспл, 01.01.2025, Оборудование фильтрового зала ХВО | в соответствии с паспортом/сертификатом завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки
Formulas:
Срок поставки товара = '[1]СРВ 2025'!D177