Приложение 1 к извещению

о проведении электронного аукциона

**Предмет закупки:** **поставка стерилизующего средства для плазменного стерилизатора PLAZMAX**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2, КТРУ** | **Код ОКПД2/КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | |
| **Наименование характеристики** | **Тип характеристики** | **Значение параметра** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Стерилизующее средство для плазменного низкотемпературного стерилизатора «PlazMax» -**23 шт** | Код ОКПД2: 20.13.63.000  КТРУ отсутствует | Стерилизующее средство для плазменного низкотемпературного стерилизатора | качественная | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота флакона – 100 мм | качественная | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Стерилизующий агент | качественная | Пероксид водорода 50% | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем флакона | количественная | ≥ 150 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
| Флакон герметично запаян для сохранения концентрации | качественная | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Внешний диаметр флакона – 50 мм | качественная | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упаковка | качественная | Флакон индивидуально упакован в запаянный пластиковый пакет | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Предназначение | качественная | для плазменной стерилизации | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимость | качественная | с плазменным стерилизатором «PlazMax» (Туттнауэр Лтд., Израиль), имеющимся у Заказчика | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

**1.Периодичность поставки товара.:** Поставка товара осуществляется с момента заключения контракта **одной партией в течение 90 календарных дней.**

**2. Требование к качеству товара.**

2.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром.

2.2. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации.

2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

2.4. Наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на поставляемый товар (вместе с поставляемым товаром **предоставляется регистрационное удостоверение**.

3. Требования к функциональным (потребительским) свойствам товара:

Поставляемый товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам.

4. Требования к безопасности товара.

Товар должен быть безопасен при его использовании по назначению, соответствовать требованиям санитарных и эпидемиологических правил и стандартов Российской Федерации.

5. Требования к упаковке товара.

5.1. Поставляемый товар должен быть упакован в тару, соответствующую требованиям государственных стандартов, ТУ, иной нормативной документации, и обеспечивающую его сохранность в пути следования, а также в течение гарантийного срока хранения.

5.2. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, товара.

5.3. В случаях, предусмотренных требованиями государственных стандартов, ТУ, иной документации, и (или) требований государственного контракта товар, подлежащий обязательной маркировке, должен быть маркирован соответствующим образом.

5.4. Поставляемый товар передается Заказчику в ненарушенной заводской упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям изготовителя товара.

5.5. Товар подлежит обязательной маркировке в случаях, предусмотренных действующими нормативными документами для поставляемого в рамках контракта товара. Маркировка должна быть нанесена на упаковку товара несмываемой краской или на этикетку, защищенную от повреждения и содержать следующую информацию: наименование и местонахождение предприятия-поставщика, реквизитах контракта, места, требующие специального обращения, должны иметь соответствующую маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» и т.п. При отсутствии маркировки Получатель вправе потребовать от Поставщика производство маркировки товара за счет Поставщика.

5.6. На каждую упаковку должен быть наклеен ярлык с указанием: наименования товара, наименования фирмы-изготовителя, юридического адреса изготовителя, даты изготовления.

Качество и комплектность, требования к таре и упаковке также определены в проекте государственного контракта настоящей документации.

6. Максимальные и (или) минимальные значения показателей для определения соответствия потребностям заказчика и показатели, значения которых не могут изменяться: предъявляются в соответствии с извещением об открытом аукционе в электронной форме.

**7. Требование к сроку и объему предоставления гарантий качества товара: не менее 12 месяцев**