**Приложение 3**

**Описание объекта закупки в**

**соответствии со статьей**

**33 Закона № 44-ФЗ.**

**Описание объекта закупки**

**на поставку ИМН (зеркало гинекологическое)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Код ОКПД 2/ КТРУ** | **Технические характеристики**  **(В связи с отсутствием товара в КТРУ или с тем, что характеристики Товара, указанные в КТРУ, не позволяют определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, приведены уточняющие характеристики Товара, имеющие существенное значение для Заказчика)** | **Ед изм** | **Кол-во** |
| 1 | Зеркало вагинальное, одноразового использования | 32.50.13.190-00007262 | Разводное устройство для расширения влагалища и обнажения шейки матки с двумя оптически прозрачными вытянутыми желобковыми створками, соединенными шарниром. Общая длина зеркала/Общая длина створок/Ширина створок: 158±5,00/113±5,00/20±3мм  или 156±5,00/100±5,00/26±3 мм. или 162±5,00/115±5,00/32±3,00мм. Створки оснащены дополнительной модификацией –ограничителем из натурального каучукового материала для возможности осмотра пациенток с ожирением, цисто- и ректоцеле, при укорочении и атрофии шейки матки. Размер зеркала - по выбору Заказчика.  Защита - эластичная лента из натурального латекса. Устройство имеет многоступенчатую систему фиксации типа «кремальеры». Фиксатор должен быть не более 5,0 ± 2 см длиной, количество фиксаторов на кремальере не более 8. Створки должны фиксироваться в сомкнутом, разомкнутом и промежуточных положениях. Изделие одноразовое стерильное, в индивидуальной упаковке. Цветовая маркировка фиксатора для визуального определения размера - наличие. | Штука | 23 600 |

Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, в том числе соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий применительно к каждому виду товара.

Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: декларация о соответствии и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара применительно к каждому виду товара.

Остаточный срок годности товара на момент поставки Заказчику должен быть не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории РФ.

К поставляемому товару должна прилагаться инструкция по применению данного товара, содержащая данные в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

Упаковка товара должна содержать необходимую маркировку с полной и достоверной информацией о товаре.

Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской, на русском языке.