**Описание объекта закупки.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки** | **Код  ОКПД2/КТРУ** | **Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика** | | | | **Гарантийный срок** | **Ед. изм.** | **Требуемое количество** |
| **Наименование характеристики** | **Ед. изм.** | **Значение характеристик** | **Обоснование доп.**  **характеристик** |
| 1 | Кондиционер (сплит-система) | 28.25.12.130-00000010 | Вид кондиционера |  | Сплит-система | Соответствует КТРУ | не менее 12  месяцев | Шт. | 3 |
| Инверторный тип кондиционера |  | Нет | Соответствует КТРУ |
| Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) |  | Не ниже А | Соответствует КТРУ |
| Мощность в режиме охлаждения | кВт | ≥ 3.5 | Соответствует КТРУ |
| Наличие фильтров грубой очистки воздуха. |  | Да | Соответствует КТРУ |
| Режим работы кондиционера |  | Охлаждение | Соответствует КТРУ |
| Тип внутреннего блока |  | Мобильный | Соответствует КТРУ |
| Тип хладагента |  | R-410a | Для унификации и возможности обслуживания оборудования |

***Обоснование необходимости дополнительных характеристик: В Описание объекта закупки включены дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не установлены в позиции Каталога товаров, работ, услуг, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, в связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара. Заказчиком указана дополнительная информация в силу потребностей Заказчика, норм выдачи и соблюдения необходимых санитарных норм и правил, а также вида размещения, что является для Заказчика значимым условием.***

***Иные условия поставки товара изложены в Проекте контракта.***