**Описание объекта закупки**

***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-1) | Ед.  изм. | Кол-во | Наименование показателя [[2]](#footnote-2) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-3) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-4) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Уголь | Т | 137 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Марка | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Длиннопламенный (Д) |  | | *Код позиции КТРУ*  *05.10.10.000-00000025* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Зольность на сухое состояние, % | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≤ 20 |  |   Единица измерения:  ПРОЦ (Процент) | *Является основной характеристикой угля* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Обогащение | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нет |  | | *Код позиции КТРУ*  *05.10.10.000-00000025* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Класс (по размеру кусков) | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Рядовой (Р) |  | | *Код позиции КТРУ*  *05.10.10.000-00000025* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Общая влага на рабочее состояние, % | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≤ 16 |  |   Единица измерения:  ПРОЦ (Процент) | *Является основной характеристикой угля* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 5200 |  |   Единица измерения:  ККАЛ (Килокалория) | *Является основной характеристикой угля* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | | | |

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-1)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). [↑](#footnote-ref-4)