Приложение № 1 к извещению

(Реестровый номер 4510-ЭА/2025)

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

УТВЕРЖДЕНО:

Начальник отдела ХРК ОГКУ «ЦГО» Синельников Р.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Объект закупки (предмет контракта):** Работы по строительству стационарного некапитального сооружения по проекту: Размещение модуль-контейнера для временного хранения РАО на территории областного государственного казенного учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области» (далее – работы, проект).

Код по ОКПД2: 41.20.40.112 Работы строительные по возведению пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов.

**Срок выполнения работ:**с даты заключения контракта и не позднее 01.12.2025 года. Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены.

**Место выполнения работ:**Челябинская обл, Еманжелинский м.р-н, Зауральское г.п., Зауральский рп, Горького ул, 2А.

Кадастровый номер: 74:28:0201005:0002.

**Место приемки отчетной документации:** г. Челябинск, ул. Железнодорожная, д. 7, 3 этаж (приемная).

**Цена государственного контракта:** включает в себя все расходы и затраты Подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость материалов, используемых при выполнении работ, транспортные и другие расходы, связанные с доставкой материалов в место выполнения работ, расходы на эксплуатацию оборудования, строительной и иной техники, погрузочно-разгрузочные работы, уборку (вывоз) строительного мусора, гарантийные расходы, а также таможенные пошлины, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством РФ. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

**Цель выполнения работ:** создание пункта временного хранения твердых низкоактивных и очень низкоактивных удаляемых радиоактивных отходов (далее – РАО) 4 класса.

**Общие требования к организации работ:**

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта Подрядчик обязан предоставить:

- график выполнения работ (для согласования Заказчиком, примерная форма приведена в Приложении № 1);

- список представителей Подрядчика с указанием их полномочий, в том числе ответственного за производство работ, ответственных по вопросам охраны труда и техники безопасности, строительного контроля;

- список персонала (работников), транспортных средств, строительной и иной техники, задействованных для производства работ на Объекте.

Наименование, виды, объемы и сроки выполнения работ в графике выполнения работ должны соответствовать проектной документации и требованиям настоящего технического задания.

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, либо с привлечением третьих лиц (субподрядчиков).

Подрядчик обязан информировать Заказчика о привлечении субподрядчиков (заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ на Объекте), обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ и нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

Подрядчик применяет при выполнении работ материалы (товары), конструкции, изделия только по согласованию с Заказчиком. Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность использованных при ремонте материалов (товаров), оборудования. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для материалов данного рода действующим законодательством РФ, иными правовыми актами органов государственной власти РФ.

Работы выполняются в рабочее время Заказчика: пн.-чт. с 8-15 до 17-00, пт. с 8-15 до 15-45. Другое время, при необходимости, должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.

Подрядчик при выполнении работ обязан обеспечить постоянное присутствие на Объекте ответственного за производство работ представителя Подрядчика.

Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с проектной документацией, настоящим техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами в сфере строительства и капитального ремонта.

Особые условия:

Наличие у Подрядчика действующей лицензии, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии (Сооружение объекта применения лицензируемой деятельности (виды работ (услуг) в составе лицензируемого вида деятельности: на сооружение пунктов хранения радиоактивных отходов. Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: не относящиеся к ядерным установкам и радиационным источникам стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения радиоактивных отходов) в соответствии со ст. 26 и ст. 3 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

Объект строительства согласно проекту в соответствии с п. 10.2 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ относится к некапитальным строениям, сооружениям, выдача разрешения на его строительство не требуется (п. 2 ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ).

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:

Гарантийный срок на выполненные работы – 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Документа о приемке.

Гарантия распространяет своё действие на все составляющие результата выполненных работ и использованные материалы.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов) выполненных работ Подрядчик обязуется устранить их за свой счет своими силами и средствами в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок при этом продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

Все расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по контракту, несет Подрядчик.

Условия выполнения работ, требования к их качеству и безопасности, требования к материалам:

Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС России, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме и в установленные сроки, в соответствии настоящим техническим заданием, проектной документацией, графиком выполнения работ, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства РФ и нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184- ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 №883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы (товары). Используемые материалы (товары) должны соответствовать ГОСТам, быть обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими необходимыми документами, удостоверяющими их качество и безопасность.

Устройство радиационной защиты (РЗУ), размещаемое в модуль-контейнере, должно соответствовать техническим параметрам, установленным проектной документацией, отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ, включая соблюдение требований системы обязательного подтверждения соответствия (сертификации) в отношении продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии.

Все материалы (товары), подлежащие использованию в процессе выполнения работ, должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочным экземпляром, быть свободным от прав третьих лиц.

Строительные конструкции, применяемые машины, оборудование и механизмы должны соответствовать требованиям норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности.

В случае установки конструкций, оборудования или выполнения работ, не соответствующих требованиям нормативных актов, представитель Заказчика составляет соответствующий акт с указанием нарушений и сроками их устранения.

Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, в том числе строительный контроль с привлечением специализированной организации, и привлекать проектную организацию для проведения авторского надзора.

При обнаружении Заказчиком несоответствий выполняемых Подрядчиком работ требованиям контракта, технического задания и приложений к нему, Заказчик составляет акт о выявленных несоответствиях, в котором указывается перечень несоответствий и сроки их устранения, а в случае отсутствия срока - в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения акта. Данный акт подписывается Сторонами, а в случае неявки Подрядчика на составление акта или его отказа от подписания акта, в нем делается запись об этом и подписанный Заказчиком акт направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением и/или иными средствами связи.

Подрядчик обязан устранить все выявленные несоответствия, указанные в акте, своими силами и за свой счет.

Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком.

Подрядчик обязан своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ, письменно извещая Заказчика не менее чем за 1 (один) рабочий день о времени освидетельствования скрытых работ. Выполнение последующих работ разрешается только после сдачи Заказчику скрытых работ и удостоверения в их надлежащем качестве (подписания акта освидетельствования скрытых работ). Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

Подрядчик обязан выполнить работы с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

Подрядчик обязан незамедлительно письменно предупредить Заказчика:

- о выявлении необходимости производства дополнительных (не предусмотренных контрактом) работ, не останавливая при этом выполнения других видов работ, предусмотренных контрактом;

- при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в установленный срок.

Подрядчик несет полную ответственность за безопасное выполнение работ.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды согласно действующему законодательству, строительных норм и правил и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

Подрядчиком назначается ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте. Весь персонал, задействованный на работах, должен быть проинструктирован по технике безопасности и охране труда в установленном порядке.

На объекте должен вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда.

При производстве работ Подрядчик должен обеспечить работающих необходимыми средствами индивидуальной защиты, выполнить мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

При выполнении работ Подрядчик обязан предусмотреть отсекающую рабочую зону, временную конструкцию или укрывной материал.

Подрядчик обязан обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования и инженерно-технических коммуникаций.

При возникновении аварийной ситуации или повреждении материалов, изделий, конструкций, оборудования, инженерно-технических коммуникаций по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с ответственным лицом за электрохозяйство Заказчика.

Ежедневно в ходе выполнения и по окончании работ (до приёмки работ) Подрядчик обязан произвести уборку и вывезти строительный мусор. Не допускается складирование мусора от разборки, упаковки и тары на территории объекта. Вывоз мусора осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

Проживание и размещение на территории объекта рабочего персонала Подрядчика не допускается.

Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.

Непредвиденные затраты, выявленные в процессе производства работ, в обязательном порядке актируются Заказчиком и Подрядчиком. Подрядчик не производит выполнение дополнительных работ, не учтенных локальными сметными расчетами, входящими в состав проектной документации, до особого распоряжения Заказчика. На согласованные Заказчиком дополнительные работы Подрядчик составляет локальный сметный расчет (смету) в пределах размера непредвиденных затрат, указанного в сводном сметном расчете стоимости строительства, входящим в состав проектной документации, с учетом понижающего коэффициента по результатам проведения электронного аукциона.

При завершении работ Подрядчик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты начала приемки выполненных работ направляет в адрес Заказчика извещение о готовности к сдаче работ, исполнительную документацию, оформленную в надлежащем виде, и информацию о способе обеспечения гарантийных обязательств. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется подписанным сторонами Документом о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, включающим акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 составляется Подрядчиком на основании локального сметного расчета (сметы).

Исполнительная документация, передаваемая Заказчику, должна содержать общий журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта, сертификаты и другие документы, подтверждающие качество и безопасность применяемых материалов (изделий).

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

(ФОРМА)

**График выполнения работ**

по строительству стационарного некапитального сооружения по проекту: Размещение модуль-контейнера для временного хранения РАО на территории областного государственного казенного учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области»

Срок начала строительства: с момента заключения контракта

Срок окончания строительства: не позднее 01.12.2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем работ | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |

Подписи Сторон: