**Техническое задание**

**на выполнение работ по строительству ангара 6х6х3,6 с 1 распашными воротами по адресу ул. Пушкина, д.34А г. Собинка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Строительство ангара 6х6х3,6 с 1 распашными воротами по адресу ул. Пушкина, д.34А г. Собинка |
| 2 | Заказчик | Юридический адрес: 600015 г. Владимир, ул. Чайковского д.38 Б  ИНН/КПП: 3329038170/332701001 Расчетный счет:40702810210000003703  Банк: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК  Корр.счет:30101810000000000602 БИК: 041708602  Директор по общим вопросам Никифоров Роман Валерьевич,  действует на основании доверенности №2 от 31.01.2025 г. |
| 3 | Характеристика объекта | Каркасное металлическое сооружение в виде ангара 6х6х3,6 с 1 распашными воротами по адресу ул. Пушкина, д.34А (Собинка) |
| 4 | Требования к сроку выполнения работ | Начало оказания услуг – в течение 10 (десяти) дней с даты перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика.  Окончание оказания услуг – не позднее 2-х (двух) месяцев с даты подписания договора |
| 5 | Цель и назначение работ | Строительство ангара в соответствии с техническим заданием и сметным расчетом |
| 6 | Режим работы производства | С 8-00 до 17-00 в условиях действующего предприятия с необходимостью обеспечения норм пожарной безопасности и охраны труда. |
| 7 | Требования к организации работ | 1. Допуск сотрудников подрядной организации осуществляется в соответствии с внутри объектовым режимом предприятия. 2. До начала производства работ необходимо согласовать с представителем заказчика места складирования материалов и строительного мусора, которые не должны мешать беспрепятственному проезду техники и проходу персонала. 3. Подрядчик обязан в двух дневный срок после окончания работ вывезти и утилизировать весь строительный мусор за свой счет. Уборка рабочей зоны должна производиться по окончании каждого рабочего дня. 4. Условия выполнения работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ.   . Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Образцы применяемых материалов должны быть согласованны с Заказчиком до их применения.   1. Работы производить с использованием сертифицированных материалов с качеством отвечающим нормативным требованиям. Образцы всех материалов согласовать с Заказчиком. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты бывшие в употреблении, не допускаются.   Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.  В случае повреждения инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.  Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.   1. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениям. |
| 8 | Требования к качеству результатов выполненных работ | 1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, а так же - "Едиными требованиями по технической укреплённости, по оборудованию сигнализацией охраняемых объектов" (РД 78.36.006-2005 МВД России); 2. Контроль качества должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ; 3. При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 4. При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.02.2003 г. и главы СНиПа «Техника безопасности в строительстве», «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других работ на объектах народного хозяйства», утвержденных ГУПО МВД СССР в 1973 г.   Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. |
| 9 | Перечень работ, необходимых для проведения текущего ремонта | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | | всего | |  | | | | | **1** | **Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях** | т | **1,24092** | | **2** | **Облицовка стен из многослойных панелей заводской готовности** | М2 | **115** | | **3** | **Устройство обрешетки: сплошной из досок** | М2 | **40** | | **4** | **Монтаж кровли из многослойных панелей заводской готовности** | М2 | **40** | | **5** | **Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля** | м | **100** | | **6** | **Павильон (ангар) 6х6х3,6м с 1 распашными воротами** | шт | **1** | |  | | | | |
| 10 | Требования к квалификации подрядчика | К проведению работ допускается персонал, прошедший обучение, имеющий твердые практические навыки и соответствующие удостоверения.  Сотрудник, выполняющий работы, несет персональную ответственность за выполнение мер и правил безопасности работ. |
| 11 | Требования к гарантийному сроку выполненных работ | Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 2 (двух) лет |