**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Поставка угля каменного**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КТРУ** | **Наименование Товара** | **Параметры для определения соответствия поставляемого товара** | **Требования ГОСТ** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 05.10.10.000-00000025 | Уголь | Марка – Длиннопламенный (Д);  Обогащение – нет;  Класс (по размеру кусков) - крупный  \*Зольность - не более 19%;  \*Содержание влаги - не более 17%;  \*Низшая теплота сгорания – не менее 5000 ккал/кг. | Соответствие требованиям ГОСТ угольного бассейна ГОСТ 32347-2013 (Марка Д в соответствии с ГОСТ 25543-2013) | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 10 |

\*Характеристики Товара, указаны в таблице в соответствии с требованиями котельного оборудования, эксплуатируемого Заказчиком.