**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги | | | | Информация о товарном знаке и знаках обслуживания | Кол-во | Ед. изм. | Обоснование |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения  характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | Холодильник фармацевтический | 28.25.13.116-00000018 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Вариант исполнения | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | Холодильник |  | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Возможность использования для хранения вакцин | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | Да |  | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Замок | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | Да |  | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Общий объем | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | ≥ 351 и ≤ 400 |  | | Литр; кубический дециметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Рабочий диапазон температуры в камере, °С | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | 2-15 |  | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Стеклянная дверь | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | Да |  | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | | |  | 1.0000 | шт |  |

**Единицы измерения:**

В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).

Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:

Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки).

Товар должен быть изготовленным не ранее 2025 года. Поставщик на поставляемый Товар предоставляет гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию, но не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 месяцев с момента изготовления Товара вместе с поставляемым товаром (данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).