Приложение к техническому заданию

**Описание объекта закупки**

Предмет закупки: Поставка кондиционеров (сплит-систем) для нужд ГБУЗ СО ''ТГП №2''

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика товара | | | Товарный знак | Ед.изм. | Кол-во | Декларация отсутствия товара в реестре российской промышленной продукции /производства товара в Российской Федерации |
| Наименование показателей | Значение показателей | Инструкция к заполнению |
| 1 | Кондиционер бытовой | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вид кондиционера | Сплит-система | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Режим работы кондиционера | Охлаждение | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Режим работы кондиционера | Обогрев | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Тип внутреннего блока | Настенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Вид блока кондиционера | Наружный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Мощность в режиме охлаждения | Больше или равно 2.5 кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Мощность в режиме нагрева | Больше или равно 2.5 кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Наличие антибактериального фильтра | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Дополнительные функции | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Наличие пульта дистанционного управления | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Дополнительные функции | Режим осушения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие системы антиобледенения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Инверторный тип кондиционера | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |  | шт | 80.0000 |  |
| 2 | Кондиционер бытовой | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вид кондиционера | Сплит-система | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Режим работы кондиционера | Охлаждение | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Режим работы кондиционера | Обогрев | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Тип внутреннего блока | Настенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Вид блока кондиционера | Наружный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Мощность в режиме охлаждения | Больше или равно 3.5 кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Мощность в режиме нагрева | Больше или равно 3.5 кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Наличие антибактериального фильтра | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие системы антиобледенения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Дополнительные функции | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Дополнительные функции | Режим осушения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие пульта дистанционного управления | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Инверторный тип кондиционера | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |  | шт | 6.0000 |  |
| 3 | Кондиционер бытовой | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вид кондиционера | Сплит-система | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Режим работы кондиционера | Охлаждение | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Режим работы кондиционера | Обогрев | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Тип внутреннего блока | Кассетный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Вид блока кондиционера | Наружный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже B | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Мощность в режиме охлаждения | Больше или равно 15 кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Мощность в режиме нагрева | Больше или равно 15 кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Наличие антибактериального фильтра | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие системы антиобледенения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Дополнительные функции | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже B | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие пульта дистанционного управления | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Дополнительные функции | Режим осушения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Инверторный тип кондиционера | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |  | шт | 5.0000 |  |
| 4 | Кондиционер бытовой | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вид кондиционера | Сплит-система | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Режим работы кондиционера | Охлаждение | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Режим работы кондиционера | Обогрев | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Тип внутреннего блока | Настенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Инверторный тип кондиционера | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Вид блока кондиционера | Наружный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Мощность в режиме охлаждения | Больше или равно 9 кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Мощность в режиме нагрева | Больше или равно 9 кВт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Наличие антибактериального фильтра | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие системы антиобледенения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Дополнительные функции | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | Наличие пульта дистанционного управления | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Дополнительные функции | Режим осушения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |  | шт | 5.0000 |  |

Участник подаёт предложение об объекте закупки посредством применения веб-интерфейса электронной торговой площадки (далее – ЭТП), в случае приложения электронного документа с описанием объекта закупки в виде отдельного файла, такой документ не рассматривается комиссией по осуществлению закупок.