**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку кондиционеров для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника №2»**

**1.Наименование организации Заказчика:** Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника №2».

**2.Место нахождения Заказчика:** 445009, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 61, Тел. (8482) 222-184, 580-108.

|  |
| --- |
| **3.Предмет:** поставка кондиционеров для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника №2» |

**4. Срок действия контракта:** с момента заключения Контракта по «31» декабря 2025 г.

**5.Сроки поставки Товара:** с момента заключения контракта в течении 20 календарных дней.

**6. Место поставки товара:** Поставка, разгрузка, осуществляется транспортом Поставщика в течение срока действия контракта в соответствии с письменной заявкой Заказчика, в которой указывается ассортимент и количество поставляемых Товара по следующим адресам:

Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 61.

**6.1** Время доставки Товара должно быть согласовано с Заказчиком предварительно. О конкретной дате поставки Поставщик уведомляет Заказчика телефонограммой за два дня до даты предполагаемой поставки. Способ подачи заявки - средства факсимильной или электронной связи.

**7. Порядок поставки и приемка поставки:**

**7.1.** Поставка выполняется силами и средствами Поставщика в рабочие дни по местному времени понедельник - четверг с 8.00 до 16.30 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00), в пятницу с 8.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) по адресам согласно п. 6.

**8. Общие требования к Товару:** Описание товара изложено в Приложении к техническому заданию**.** Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного вида товара. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром документы, подтверждающие качество поставляемого Товара (сертификаты (декларации) соответствия.

Поставщик гарантирует соответствие Товара действующим в Российской Федерации стандартам и требованиям, предъявляемым к такого рода изделиям. Товар должен иметь маркировку в соответствии с нормами, действующими на территории РФ. Информация об импортных Товарах должна содержаться на русском языке. Информация должна быть размещена на упаковке или этикетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках - вкладышах к каждой единице товара или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.

Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет по адресам Заказчика.

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

**9. Порядок поставки и приема-передачи Товара:** Поставка Товара, осуществляется силами и средствами Поставщика, в рабочие дни Заказчика в соответствии с письменной заявкой Заказчика, в которой указывается ассортимент и количество поставляемого Товара.

**9.1.** Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром все необходимые документы, информацию, касающуюся использования поставляемого Товара.

**9.2.** Передача Товара по настоящему Контракту Заказчику осуществляется на основании оформляемых Поставщиком товарных накладных, счётов-фактур, либо универсальных передаточных документов. В товарных накладных и счетах-фактурах Поставщика обязательно указывается номер и дата Контракта. Заказчиком указывается номер и дата Контракта в платежном поручении.

**9.3.** Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями Инструкций, утвержденных Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года № П - 6 и от 25 апреля 1966 года № П - 7.

**9.4.** Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется по месту нахождения Заказчика. По результатам приемки составляется Акт приема-передачи товара, Акт ввода в эксплуатацию, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).

**9.5.** Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарных накладных, либо универсальных передаточных документов.

**10. Требования по сроку гарантий качества:** на кондиционеры (сплит-системы) должна распространяться гарантия на срок не менее 24 месяцев со дня подписания товарной накладной. В течение гарантийного периода Поставщик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оповещения.

**11.** В период гарантийного срока Поставщик гарантирует проведение ремонтных работ, в том числе замену неисправных узлов и деталей Товара, либо замену Товара на аналогичный. Гарантийное обслуживание осуществляется на территории Российской Федерации. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием Товара, в том числе и с доставкой его к месту гарантийного ремонта, заменой вышедших из строя комплектующих (включая их стоимость), несет Поставщик. Гарантийное обслуживание включает в себя полное сервисное обслуживание с выявлением и устранением неисправностей, замену запасных частей, консультационную поддержку пользователя, все виды ремонтов Товара.

**12.** В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления требования от представителя Заказчика по месту нахождения Товара, для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар.

Претензии по качеству могут быть предъявлены Поставщику во время приемки товара, а также в течение гарантийного срока товара.

**13.Требования к участникам закупки:**

**13.1.** Участник закупки должен соответствовать единым требованиям к участникам при осуществлении закупки, предусмотренным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.07.2013 № 44-ФЗ.

**13.2.** Участник закупки должен соответствовать требованию об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике размещения заказа, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника размещения заказа - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ).

**14.**Предусмотрено расторжение контракта в одностороннем порядке.