**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№.** | **Перечень товаров, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Требования заказчика по техническим, функциональным (потребительским) и качественным характеристикам товаров, работ и услуг** | **Инструкции** |
| 1 | Уголь бурый (лигнит) | т | 120.00 | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Используется текстовая форма**  Марка угля | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2 БР |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | **Используется текстовая форма**  Массовая доля мелочи | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≤ 30 |  |   Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | **Используется текстовая форма**  Размер кусков | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≤ 300 |  |   Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | **Используется текстовая форма**  Зольность | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | < 25 |  |   Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | **Используется текстовая форма**  Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, не менее ккал/кг | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 4200 |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |   Данные характеристики поставляемого товара включены в Техническое задание в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 г. №145. Дополнительные характеристики добавлена на основании технических характеристик используемого котельного оборудования. | |