Приложение № 5 к Контракту

Описание объекта закупки (техническое задание).

|  | I Раздел. Общие сведения |
| --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки |
|  | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту ЦТП № 15 по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, ул. Заводская д. 15 (в т.ч. ПИР) |
| 2 | Коды и наименования ОКПД2 / КТРУ / КОЗ, используемые при описании объекта закупки |
|  | Приведены в приложении 1 к Контракту. |
| 3 | Виды и объемы работ |
|  | Приведены в приложении 1 к Контракту. |
| 4 | Сроки (этапы) выполнения работ |
|  | Приведены в приложении 2 к Контракту. |
| 5 | Заказчик |
|  | Муниципальное казенное учреждение Ленинского городского округа Московской области «Видновское управление капитального строительства» Краткое наименование (МКУ «ВидУКС») |
| 5.1 | Телефон |
|  | 8-495-107-51-93 |
| 5.2 | E-mail |
|  | vid-uks@yandex.ru |
| 5.3 | Ф.И.О. |
|  | Мешина Антонина Эдуардовна |
| 6 | Объект капитального строительства, подлежащий капитальному ремонту |
|  | Указан в пункте 1.1 Контракта. |
| 7 | Балансодержатель объекта капитального строительства |
|  | Муниципальное унитарное предприятие "Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства" Краткое наименование (МУП «Видновское ПТО ГХ») |
|  | II Раздел. Требования к порядку взаимодействия сторон |
|  | Взаимодействие сторон осуществляется в следующем порядке |
|  | 1. В целях обеспечения взаимодействия Подрядчик и Заказчик определяют сотрудников, уполномоченных на взаимодействие при исполнении Контракта (далее – уполномоченные представители). 2. Подрядчик в срок, указанный в приложении 3 к Контракту, предоставляет Заказчику для организации взаимодействия с Заказчиком при исполнении Контракта посредством ПИК ЕАСУЗ уведомление о назначении уполномоченных представителей, составленное по форме согласно приложению 16 к Контракту, а также копии организационно-распорядительных документов о назначении уполномоченных представителей, в том числе персонально ответственных основных должностных лиц, указанных в пп. 5.3. СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (далее – СП 48.13330.2019). 3. Заказчик, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления Подрядчиком сведений о выделенном для взаимодействия с Заказчиком адресе электронной почты, направляет на указанный адрес электронной почты сведения об уполномоченных представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона, адрес электронной почты). 4. В случае замены уполномоченного представителя (в том числе временной), уведомление о замене с приложением сведений о новом уполномоченном представителе предоставляется в день такой замены. 5. Подрядчик обязан обеспечить: 1) ежедневный режим работы своих уполномоченных представителей в течение всего срока исполнения Контракта (в том числе в выходные и праздничные дни); 2) участие своих уполномоченных представителей, иных квалифицированных и подготовленных сотрудников (при необходимости) в организованных и (или) инициированных Заказчиком, производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам работ по капитальному ремонту Объекта при условии заблаговременного (не менее 24-х часов) уведомления Подрядчика о дате, времени, месте их проведения и подлежащих рассмотрению вопросов. 6. Если иное не определено условиями Контракта, требованиями действующего законодательства, Технического задания, Задания на проектирование объекта капитального строительства (далее – Задание на проектирование), направление уведомлений, требований в рамках исполнения Контракта, согласование документов и решений, действий, формируемых и принимаемых, реализуемых в ходе исполнения Контракта, в том числе в ходе или по результатам проведения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, включая документы и решения, подлежащие утверждению Заказчиком (далее – согласование), Подрядчик и Заказчик осуществляют посредством обмена электронными сообщениями, документами, направляемыми на адреса электронной почты, предоставленные Сторонами в соответствии с пунктами 1-3 настоящего раздела Описания объекта закупки (технического задания), Задания на проектирование. 7. Если иное не определено условиями Контракта, требованиями действующего законодательства, Технического задания, Задания на проектирование согласование документов и решений, действий осуществляется Сторонами в течение 5 (пяти) дней со дня поступления соответствующих обращений. 8. При необходимости передачи и(или) получения документов, в том числе в целях их согласования, на бумажном носителе и (или) съемном электронном носителе информации Подрядчик осуществляет согласование с Заказчиком даты, времени и места передачи и(или) получения таких документов. 9. Отсутствие согласования или отказа в согласовании Подрядчика или Заказчика в сроки, указанные в пункте 7 настоящего раздела Технического задания, не влечет признания согласованными документов и решений, принимаемых в ходе исполнения Контракта. 10. Отказ Подрядчика или Заказчика в согласовании должен содержать указание на причины такого отказа и сроки их устранения. 11. Подрядчик или Заказчик обязаны за свой счет устранить причины отказа в согласовании в сроки, определенные в таком отказе. |
|  | III Раздел. Требования к условиям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
| 1 | Общие требования к выполнению Работ |
|  | Подрядчик при выполнении Работ обеспечивает: 1) соответствие результатов Работ и их технологии требованиям Технического задания (и приложений к нему), а также законодательства и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе приведенных в IX Разделе настоящего Технического задания; 2) при необходимости получения сведений, документов для выполнения Работ, направление запросов в соответствующие государственные и муниципальные органы и учреждения, организации о предоставлении таких сведений, документов, если иное не определено условиями Контракта и требованиями действующего законодательства, настоящего Технического задания; 3) оформление и получение ордеров (разрешений) на производство земляных работ не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала производства работ, связанных с разработкой грунта, а в случаях, установленных регламентом, регулирующим выдачу такого ордера органа, не позднее такого установленного срока, и передачу его копии Заказчику не позднее следующего рабочего дня (при необходимости); 4) осуществление всех временных присоединений коммуникаций на период выполнения Работ и присоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с техническими условиями; 5) своевременную доставку (транспортировку), страхование перевозок, разгрузку, складирование материалов, инструментов, оборудования и техники, используемых при выполнении Работ; 6) надлежащую охрану Объекта и имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения капитального ремонта и приемки Заказчиком Объекта; 7) при организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, учитывая безопасность дорожного движения в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации, установление опасных для работников зон, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы; 8) выполнение всех видов и объемов Работ с использованием необходимых для выполнения Работ специализированных технических средств необходимым составом и количеством работников (специалистов, рабочих), отвечающих требованиям к квалификации, обязательных для таких работников при осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции; 9) работников, привлекаемых к выполнению Работ, спецодеждой (униформой) и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем; 10) соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций эксплуатирующей организации; 11) соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих нормативных правовых актов в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок; 12) наличие материальных и технических средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии; 13) соблюдение правил привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; 14) соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления, в том числе: содержание и уборку места выполнения Работ; 15) чистоту выезжающих с места выполнения Работ транспортных средств, специализированной техники; сбор и хранение отходов, образовавшихся при выполнении Работ, в соответствии с требованиями п. 3.9., пп. 4.4.1 и п.п. 4.5. и 6.1 ГОСТ Р 57678-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов» (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 19.09.2017 № 1163-ст); 16) содержать и производить уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также обеспечивать чистоту выезжающих транспортных средств, дорожной строительной техники (в течение срока действия Контракта), обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (далее – ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области (перечень размещен на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области), с предоставлением документов, подтверждающих сдачу (прием) всего объема ОССиГ, образуемого на Объекте (реестр и копии погашенных электронных талонов ОССиГ, в соответствии с балансом (планом) земляных масс, проектом организации работ по сносу и демонтажу), срок предоставления указан в приложении 2 и в приложении 3 к Контракту; 17) по завершении Работ вывоз за пределы площадки, принадлежащие Подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, оборудование, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также отходов, образовавшихся при выполнении Работ осуществляется в срок, указанный в разделе 5 Контракта; 18) восстановление нарушенных в результате выполнения Работ существующих конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения, элементов благоустройства. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций, необходимый объем работ Подрядчик согласовывает с балансодержателем инженерной коммуникации и выполняет ремонтные работы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их повреждения. 2. Все положения законодательства и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, иных актов и документов, подлежащих применению при выполнении Работ, применяются исключительно в действующей на момент выполнения Работ редакции, с учетом изменений и дополнений. 3. Вся полнота ответственности за соблюдением при выполнении Работ требований трудового законодательства, требований к охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электроустановок, требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (в том числе гигиенических нормативов, устанавливающих требования к факторам рабочей среды и трудового процесса), возлагается на Подрядчика. 4. Работы и Результат Работ должен соответствовать «Технической политике в сфере теплоснабжения на территории Московской области», утвержденной распоряжением Министерства энергетики Московской области от 01.03.2024 № 17-р. |
| 2 | Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком для выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, порядок их предоставления |
|  | Исходными данными для выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации являются: - Техническое задание (включая Задание на проектирование); - иные исходные данные для выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, указанные в Приложении № 2 к Заданию на проектирование. |
| 3 | Требования к проведению инженерных изысканий и выполнению работ по подготовке проектной документации и рабочей документации |
|  | 1. Подрядчик осуществляет проведение инженерных изысканий, представление их результатов в соответствии с Заданием на проектирование. 2. Подрядчик осуществляет подготовку проектной документации и рабочей документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, Техническим заданием, включая Задание на проектирование. 3. Результатом выполнения работ по подготовке проектной документации является проектная документация, соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, Технического задания, включая Задание на проектирование. 4. Результаты выполнения работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации признаются результатами выполненных работ, предусмотренных контрактом, исключительно при наличии положительного заключения государственной экспертизы (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным). 5. Подрядчик или привлекаемая им субподрядная организация (проектная организация) должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий. При этом минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации должен быть не ниже цены работ по подготовке проектной документации, определенной контрактом. За исключением случаев, перечисленных в части 4.1 статьи 48 и в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ. |
| 4 | Требования к экспертизе проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверке достоверности сметной стоимости капитального ремонта |
|  | 1. Подрядчик в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» выступает заявителем при подаче заявления о проведении государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости (далее – государственная экспертиза). Направление заявления о проведении государственной экспертизы осуществляется Подрядчиком посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области. 2. Порядок направления результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на государственную экспертизу указан в пункте 3.8 Контракта. 3. Срок и порядок получения документов, подтверждающих полномочия Подрядчика, связанные с проведением государственной экспертизы, Подрядчик согласовывает с заказчиком. 4. Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет все недостатки заявления о проведении государственной экспертизы и (или) проектной документации, препятствующие получению положительного заключения государственной экспертизы. 5. В случае получения отказа от органа (учреждения), уполномоченного на проведение государственной экспертизы, в принятии заявления о проведении государственной экспертизы (далее – отказ) Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика с указанием планируемых сроков устранения причин отказа. |
| 5 | Требования к выполнению работ по капитальному ремонту |
|  | 1. Подрядчик осуществляет выполнение работ по капитальному ремонту Объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, требованиями Технического задания, ПОС и проектом производства работ (выполнения работ по капитальному ремонту Объекта) (далее – ППР). 2. ППР должен предусматривать завершение капитального ремонта в сроки, установленные в приложении 2 к Контракту. 3. Содержание ППР разрабатывается Подрядчиком на основании утвержденной проектной документации, рабочей документации и должен соответствовать требованиям: СП 48.13330.2019 «Организация строительства», при разработке ППР следует руководствоваться (в части не противоречащей СП 48.13330.2019) Методической документацией в строительстве МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». 4. Подрядчик осуществляет согласование ППР в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 (п. 6.9) своими силами и за свой счет. 5. На согласование Заказчику ППР предоставляется Подрядчиком в срок, указанный в приложении 3 к Контракту. 6. Заказчик согласовывает ППР в срок, указанный в приложении 3 к Контракту, со дня его предоставления Подрядчиком. 7. В процессе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта в ППР могут вноситься изменения по согласованию с Заказчиком. 8. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, связанных с заменой строительных ресурсов на аналоги, соответствующие изменения по согласованию с Заказчиком вносятся в проектную документацию в случаях и в порядке, установленном законодательством. 9. В случае, если для выполнения работ по капитальному ремонту Объекта необходимо получение разрешений и (или) согласований, в том числе связанных с выполнением работ в охранных зонах газопроводов, теплотрасс, линий электропередач, линий связи, на коммуникациях и сооружениях водоснабжения, водоотведения, коллекторах, а также на трассах (маршрутах) проезда, в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны, Подрядчик самостоятельно обеспечивает получение таких разрешений и (или) согласований. 10. Подрядчик обязан обеспечить возможность доступа представителя Заказчика к месту выполнения работ по капитальному ремонту Объекта по требованию Заказчика. 11. До начала выполнения работ по капитальному ремонту Объекта Подрядчик обязан принять от Заказчика Объект по Акту приема-передачи строительной площадки и направить Заказчику уведомление о готовности приступить к выполнению работ по капитальному ремонту Объекта с указанием планируемой календарной даты их начала. 12. При выполнении работ по капитальному ремонту Объекта Подрядчик обязан: 1) вести Общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства по форме и в соответствии с порядком ведения, установленными приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; 2) вести специальные журналы работ, предусмотренные пунктом 4 части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 3) выполнять требования, предъявляемые уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов в соответствии с требованиями действующего законодательства, за свой счет и своими силами. 4) разместить информационные щиты в соответствии с требованиями п. 7.18 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 5) осуществить за свой счет оказание услуг по уборке помещений после проведения капитального ремонта в соответствии с ГОСТ Р 51870-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия»; 6) информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях, несчастных случаях, в течение 24 часов с момента, когда они стали известны или должны были быть известны Подрядчику. 13. Для проверки соответствия качества выполненных работ по капитальному ремонту Объекта требованиям, установленным настоящим Техническим заданием, Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 14. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в установленные Заказчиком сроки. |
| 6 | Требования к материалам, оборудованию используемым (применяемым) при выполнении работ по капитальному ремонту Объекта |
|  | 1. Материалы, изделия, конструкции и оборудование, планируемые к использованию при выполнении работ по капитальному ремонту Объекта, в том числе при производстве каждого вида работ (далее – используемые материалы), должны соответствовать требованиям проектной документации, соответствовать по качеству и потребительским свойствам сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей, должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. 2. В соответствии с пунктом 3.12 Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии, действующие на территории Российской Федерации (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении соответствия), техническую документацию производителя таких материалов. |
| 7 | Требования к условиям поставки и монтажу оборудования |
|  | 1. Поставка оборудования, все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Подрядчиком собственными или привлеченными техническими средствами за свой счет по адресу получателя, указанному в приложении 2 к Контракту. 2. Сборка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства осуществляется Подрядчиком согласно приложению 6 к Контракту, на условиях, предусмотренных пп. 3.13.1 п. 3.13 Контракта. 4. Срок начала и окончания передачи материалов, оборудования приведены в приложении 2 к Контракту. |
| 8 | Требования к оснащению (оборудованию) |
|  | 1. Все оборудование (в том числе технологическое и инженерное оборудование (и иное монтируемое оборудование), материалы, конструкции, изделия или оборудование, подлежащие передаче Заказчику после завершения Работ) должно быть: - новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); - соответствовать требованиям проектной документации, Технического задания, соответствовать по качеству и потребительским свойствам сертификатам, свидетельствам и паспортам качества производителей, декларациям о соответствии, действующим на территории Российской Федерации (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении соответствия), - иметь маркировку (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); - разрешено к использованию на территории Российской Федерации; - отвечать требованиям производителя к комплектности; - быть в работоспособном, исправном состоянии (не требовать ремонта, отвечать требованиям производителя к производительности и безопасности эксплуатации), не иметь недостатков, в том числе устранимых; - согласно в установленном порядке с профильным министерством. 2. На каждую единицу оборудования Подрядчик предоставляет Заказчику все относящиеся (предусмотренные производителем) к такому оборудованию принадлежности (комплекты принадлежности), и документы, содержащие информацию о правилах и условиях безопасного использования товара, технические и (или) эксплуатационные документы (технические паспорта или иные, заменяющие их документы, инструкции по эксплуатации), а также схемы, монтажные, рабочие и сборочные чертежи (кроме оборудования, на которые такие схемы, чертежи не разрабатываются), сведения о подтверждении соответствия оборудования установленным в соответствии с действующим законодательством требованиям, а также о сроке годности и (или) сроке службы. |
| 9 | Требования к организации пусконаладочных работ |
|  | 1. Выполнение пусконаладочных работ Подрядчик осуществляет в соответствии с программой пусконаладочных работ (далее – программа ПНР), требованиями проектной документации, настоящего Технического задания, эксплуатационной документации оборудования, утвержденной предприятиями-изготовителями, нормативно-технической документации, в том числе: СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87, СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85». 2. По результатам пусконаладочных работ Подрядчик оформляет исполнительную документацию (акты, протоколы) в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, в том числе Акты приемки оборудования после комплексного опробования. |
| 10 | Соблюдение требований, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим лицензируемые виды деятельности |
|  | В случаях, когда выполняемые работы по капитальному ремонту Объекта, связаны с осуществлением лицензируемой деятельности, Подрядчик обязан обеспечить выполнение таких работ лицами, обладающими действующей лицензией, полученной в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». |
| 11 | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (товаров, подлежащих поставке) |
|  | Определяются проектной документацией. |
|  | IV Раздел. Срок (график), место, объемы поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
|  | Срок (график), место, объемы поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) определены в приложении 2 к Контракту. |
|  | V Раздел. Информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участником закупки образца или макета товара |
|  | Требования о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара не установлены. |
|  | VI Раздел. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (товаров, подлежащих поставке) |
|  | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товаров, подлежащих поставке, определяются в проектной документации |
|  | VII Раздел. Дополнительные сведения |
| 1 | Приемка и освидетельствование скрытых работ |
|  | 1. Скрытые работы (работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) предъявляются Заказчику по мере их готовности, при их приемке подлежат оформлению Акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с приложением № 3 к Приказу № 344/пр. 2. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки соответствующих работ по капитальному ремонту. 3. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. |
| 2 | Результат выполнения работ по капитальному ремонту Объекта |
|  | 1. Результатом выполненной Работы по Контракту является Объект, в отношении которого окончены работы по капитальному ремонту, готовый к эксплуатации, получивший разрешительную документацию (пункт 1.5 Контракта). 2. Результаты выполнения работ по капитальному ремонту должны соответствовать требованиям Технического задания по качеству, быть пригодным для использования в рамках функционирования эксплуатирующей организации. В части отделочных работ, в том числе, отвечать требованиям Методических рекомендаций по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ МДС 12-30.2006 «Методические рекомендаций по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ». 3. Результаты выполнения Работ принимаются в соответствии с условиями Контракта. |
| 3 | Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, к обеспечению инструктажа производителем или уполномоченным представителем производителя товара специалистов заказчика (получателей) |
|  | 1. В случае если эксплуатация товаров, оборудования, требует специальных знаний и навыков, Подрядчик в порядке, согласованном с Заказчиком за свой счет обеспечивает обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание таких товаров, оборудования, в том числе правилам эксплуатации (в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя). 2. При необходимости, в том числе по требованию Заказчика или в случае, если это определено производителем, Подрядчик обеспечивает инструктаж производителем или уполномоченным представителем производителя товара, оборудования специалистов заказчика (эксплуатирующей организации). |
|  | VIII Раздел. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги |
| 1 | Для результатов инженерных изысканий и проектной документации |
|  | На результаты инженерных изысканий и проектную документацию гарантийный срок составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке, указанного в приложении 2 к Контракту. |
| 2 | Для результатов выполнения работ по капитальному ремонту Объекта |
|  | 1. Гарантийный срок на результат Работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства (приложение 17 к Контракту). 2. В течение гарантийного срока Подрядчик несёт обязательства по безвозмездному устранению недостатков результата Работ, включая работ, выполненных субподрядными организациями. 3. Под недостатками результата Работ понимается, в том числе несоответствие их качества требованиям Технического задания, проявившееся в течение гарантийного срока. 4. В случае выявления необходимости устранению недостатков результата Работ, Заказчик действует в порядке, установленном разделом 6 Контракта. |
| 3 | Для товаров, используемых, при выполнении Работ, поставляемых при исполнении контракта |
|  | 1. Гарантийный срок на все товары (в том числе технологическое и инженерное оборудование (и иное монтируемое оборудование), материалы, конструкции, изделия или оборудование, подлежащие передаче Заказчику после завершения Работ) должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания электронного документа о приемке, указанного в приложении 2 к Контракту, но не менее гарантийного срока производителя. 2. В случае если производителями товара, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Техническим заданием, к соответствующим товарам применяются гарантийные сроки, установленные производителями. 3. Подрядчик гарантирует, что товар сохранит свое качество и работоспособность при условии эксплуатации (использования) в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документацией производителя товара в течение всего гарантийного срока товара. 4. Информация о местах нахождений сервисных центров и порядке обращения должна находиться в сопроводительной документации к товару. В случае изменения указанной информации Подрядчик обязан предоставить необходимые уточняющие сведения в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления соответствующего запроса заказчика (эксплуатирующей организации). 5. Подрядчик обязан передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантийные обязательства производителей. 6. В течение гарантийного срока Подрядчик несёт обязательства по замене, ремонту, восстановлению товара в случае обнаружения недостатков товара, возникших не по вине Заказчика, в том числе устранению недостатков выполненных пусконаладочных работ. Расходы, связанные с транспортировкой товара в целях его ремонта (доставку неисправного товара в сервисные центры и обратно) в течение гарантийного срока несет Подрядчик. 7. В случае выявления необходимости ремонта, восстановления или замены товара, устранения недостатков, выполненных Подрядчиком (субподрядной организацией) пусконаладочных работ, Заказчик действует в порядке, установленном разделом 6 Контракта. |
|  | IX Раздел. Перечень правовых актов |
| 1 | Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 01.09.2024. |
| 2 | Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» № 7-ФЗ от 07.02.2011. |
| 3 | Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011. |
| 4 | Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999. |
| 5 | Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008. |
| 6 | Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009. |
| 7 | Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009. |
| 8 | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008. |
| 9 | Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» № 145 от 05.03.2007. |
| 10 | Постановление Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» № 87 от 16.02.2008. |
| 11 | Постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства» № 331 от 05.03.2021. |
| 12 | Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» № 85 от 30.01.2001. |
| 13 | Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» № 1479 от 16.09.2020. |
| 14 | Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 1221 от 31.12.2009. |
| 15 | Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. обеспечение огнестойкости объектов защиты» № 151 от 12.03.2022. |
| 16 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» № 344/пр от 16.05.2023. |
| 17 | Приказ Минстроя России «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» № 421/пр от 04.08.2020. |
| 18 | Приказ Минстроя России «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» № 783/пр от 12.05.2017. |
| 19 | Приказ Минстроя России «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» № 1026/пр от 02.12.2022. |
| 20 | Приказ МЧС России «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» № 194 от 19.03.2020. |
| 21 | Приказ Росстандарта «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона» № 687 от 02.04.2020. |
| 22 | Приказ Ростехнадзора России «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта» № 142 от 27.04.2024. |
| 23 | Приказ Ростехнадзора России «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»» № 531 от 15.12.2020. |
| 24 | Международный стандарт. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» ГОСТ 31937-2024. |
| 25 | Национальный стандарт Российской Федерации. «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов» ГОСТ Р 57678-2017. |
| 26 | Национальный стандарт Российской Федерации. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» ГОСТ Р 21.101-2020. |
| 27 | Национальный стандарт Российской Федерации. «Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия» ГОСТ Р 51870-2014. |
| 28 | Постановление Правительства МО «Об утверждении Порядка организации охраны объектов Московской области, осуществляемой за счет средств бюджета Московской области» № 530/24 от 12.07.2016. |
| 29 | Постановление Правительства Московской области «О Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в строительстве» № 538/29 от 23.07.2013. |
| 30 | Постановление Правительства Московской области «Об утверждении Методических рекомендаций по внешнему виду и размещению рекламных конструкций и средств размещения информации на зданиях и сооружениях» № 3/1 от 23.01.2014. |
| 31 | Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области «Об утверждении требований к проектным решениям, предъявляемым к объектам капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств, на территории Московской области» № 200-РМ от 04.12.2023. |
| 32 | Распоряжение Министерства энергетики Московской области «Об утверждении Технической политики в сфере теплоснабжения на территории Московской области» № 17-Р от 01.03.2024. |
| 33 | «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021)» МР 2.1.0246-21. |
| 34 | «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» МДС 12-46.2008. |
| 35 | «Методические рекомендаций по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ» МДС 12-30.2006. |
| 36 | «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 от 30.06.2003. |
| 37 | «Свод правил по проектированию и строительству. Автономные источники теплоснабжения» СП 41-104-2000. |
| 38 | «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования» СП 40-102-2000. |
| 39 | «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП 31-110-2003 от 26.10.2003. |
| 40 | «Свод правил сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях нормы проектирования» СП 133.13330.2012. |
| 41 | «Свод правил системы электросвязи зданий и сооружений основные положения проектирования» СП 134.13330.2022. |
| 42 | «Свод правил. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001. |
| 43 | «Свод правил. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» СНиП 12-04-2002. |
| 44 | «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» СП 82.13330.2016. |
| 45 | «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85» СП 73.13330.2016. |
| 46 | «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002*» СП 62.13330.2011. |
| 47 | «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» СП 42.13330.2016. |
| 48 | Свод правил. «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» СП 52.13330.2016. |
| 49 | «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» СП 317.1325800.2017. |
| 50 | «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» СП 47.13330.2016. |
| 51 | «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» СП 89.13330.2016. |
| 52 | Свод правил. «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» СП 20.13330.2016. |
| 53 | «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» СП 132.13330.2011. |
| 54 | «Свод правил. Общественные здания и сооружения» СП 118.13330.2022. |
| 55 | «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019. |
| 56 | «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» СП 22.13330.2016. |
| 57 | «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003» СП 60.13330.2020. |
| 58 | «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» СП 68.13330.2017. |
| 59 | Свод правил. «Проектирование тепловых пунктов» СП 41-101-95. |
| 60 | «Свод правил. Сооружения промышленных предприятий» СП 43.13330.2012. |
| 61 | «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» СП 50.13330.2024. |
| 62 | «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» СП 61.13330.2012. |
| 63 | «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» СП 76.13330.2016. |
|  | X Раздел. Приложения |
|  | Приложение № 1 к Описанию объекта закупки (техническому заданию). Задание застройщика на проектирование объекта капитального строительства, капитальный ремонт которого осуществляется с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ Прилагается отдельным документом в XML-формате.

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| --- | --- |
| 1 | Задание на выполнение инженерных изысканий |
| 2 | Наименование объекта; местоположение объекта; идентификационные сведения об объекте: назначение; принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; принадлежность к опасным производственным объектам; пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности зданий и сооружений; краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений; наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта; вид градостроительной деятельности; идентификационные сведения о заказчике; данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность); данные о границах участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы |
|  | Определяются в соответствии с Заданием на проектирование объекта капитального строительства (далее – Задание на проектирование). |
| 3 | Основание для выполнения работ |
|  | Контракт (договор подряда), договор (договоры) субподряда. |
| 4 | Идентификационные сведения об исполнителе |
|  | В соответствии с контрактом (договором подряда), договором(договорами) субподряда. |
| 5 | Виды инженерных изысканий |
|  | Инженерно-технические изыскания (комплексное инженерно-технического обследование состояния объекта (далее – КИТО). |
| 6 | Цели и задачи инженерных изысканий |
|  | Формирование данных, необходимых для выполнения работ по подготовке проектной документации, в том числе в части: - получение актуальных инженерно-топографических планов (далее – ИТП), планов (схем) существующих подземных и надземных инженерных сооружений с их техническими характеристиками для подтверждения и/или уточнения решений, предусмотренных в рамках архитектурно-строительного проектирования объекта в отношении сетей инженерно-технического обеспечения, а также для геодезического обеспечения и геотехнического контроля при производстве строительно-монтажных работ в границах земельного участка; - получения объективной оценки технического состояния объекта, фактической несущей способности его конструкций и, в случае необходимости, принятия обоснованных технических решений по ремонтно-восстановительным мероприятиям или способам усилений, сетей инженерно-технического обеспечения. |
| 7 | Этапы выполнения инженерных изысканий |
|  | В соответствии с СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (далее – СП 47.13330.2016). |
| 8 | Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду |
|  | Не предусмотрены. |
| 9 | Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики объекта и отдельных видов работ в составе инженерных изысканий |
|  | 1) При выполнении инженерных изысканий: - в случае необходимости получения (приобретения) недостающих исходных материалов и данных, и их отсутствия у заказчика, исполнитель инженерных изысканий обеспечивает их получение (приобретение) своими силами и за свой счет; - должны применяться средства измерений, прошедшие метрологическую поверку (или калибровку) в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», применение нестандартного, уникального или инновационного оборудования в соответствии с пунктом 4.8. СП 47.13330.2016, допускается только при условии обоснования в программе инженерных изысканий; - учитываться сведения, содержащиеся в документах, указанных в настоящем Задании на проектирование. 2) Состав, объемы, методы и последовательность работ, выполняемых при проведении инженерных изысканий должны соответствовать требованиям актов, и документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований к выполнению инженерных изысканий и Закона № 384-ФЗ, в том числе требованиям ГОСТ 31937-2024 «Международный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (далее – ГОСТ 31937-2024). 3) При выполнении КИТО предметом исследования определяются: - грунты, фундаменты, фундаментные плиты, ростверк, фундаментные балки, ж/б пояса, цокольная часть зданий и иные несущие и ненесущие конструкции; - наружные стены (исследуются на несущую способность, в том числе и навесных систем фасадов), колонны, столбы, перегородки и иные конструкции, и элементы; - перекрытия и покрытия, в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны, перемычки и другие элементы, и конструкции; - балконы, эркеры, лестничные площадки и марши, подкрановые балки и фермы, ступени и проступи, элементы крепления и монтажные элементы лестниц наружных и внутренних и иных конструкций, и элементов; - связевые конструкции, элементы жесткости, стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, элементы креплений и связей между металлическими конструкциями и ж/б изделиями, способы их соединения и размеры площадок опирания; - металлические изделия и конструкции наружных и внутренних стен, иных ограждающих конструкций, лестниц, кровли и крыши, узлы стыков, сварочные швы и т.п.; - инженерное оборудование и инженерные системы вентиляции, отопления и кондиционирования, водоотведения, водоснабжения, электроснабжения, локальные системы слабых токов, сетей связи и иных систем обеспечения жизнедеятельности; - полы, потолки (в том числе подвесные), вентиляционные шахты и каналы, и иные конструктивные элементы зданий и сооружений; - физкультурно-спортивная зона. 4) В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня начала выполнения инженерных изысканий должны быть разработаны и представлены на согласование заказчику программы инженерных изысканий (далее – Программы), содержащие: в части программы КИТО: - перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов, - перечень подлежащего обследованию инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи, - места и методы инструментальных измерений и испытаний, - места вскрытия и отбора проб материалов для исследования образцов в лабораторных условиях, - необходимость проведения инженерно-геологических изысканий, - перечень необходимых поверочных расчетов; - иные сведения, подлежащие включению в программу КИТО в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011. 5) При необходимости уточнения Программ исполнитель инженерных изысканий согласовывает соответствующие уточнения с заказчиком в порядке взаимодействия, определенном в Описании объекта закупки (Техническом задании), при необходимости уточнения Программы КИТО по результатам предварительного (визуального) обследования объекта согласование уточненной Программы КИТО с заказчиком осуществляется до начала детального (инструментального) обследования. 6) После выполнения КИТО исполнитель инженерных изысканий обязан осуществить за свой счет восстановление целостности конструкций и покрытий, в том числе: вскрытий, шурфования, бурения (при необходимости с послойным трамбованием). |
| 10 | Требования к составлению прогноза изменения природных условий |
|  | Подготовить в объеме необходимом и достаточном для соблюдения требований Закона № 384-ФЗ с учетом специфики объекта. |
| 11 | Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных процессов и техногенных воздействий и устранению или ослаблению их влияния |
|  | Не требуется. |
| 12 | Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий |
|  | Исполнитель инженерных изысканий обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ в соответствии с п. 4.9 СП 47.13330.2016. |
| 13 | Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику |
|  | 1) состав результатов инженерных изысканий включает: - ИТП, в масштабе 1:500 (высота сечения рельефа горизонталями определяется в соответствии с приложением «В» к СП 47.13330.2016); - планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные собственниками (эксплуатирующими организациями); - сведения о собственниках пересекаемых инженерных коммуникаций (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты) в виде ведомости или на планах (схемах) согласований; - картограмма расположения созданных ИТП; - акты полевого контроля и приемки ИТП. 2) форма и формат предоставления результатов инженерных изысканий: - в электронной форме в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» и XML-схемами размещенными на официальном сайте Минстроя России https://www.minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/); - на бумажных носителях в количестве 3 (трех) экземпляров; - на электронном носителе - в одном экземпляре. 3) порядок передачи результатов инженерных изысканий: результаты инженерных изысканий предоставляются заказчику в течение в течение 1 (одного) рабочего дней со дня выполнения инженерных изысканий для согласования в порядке, определенном во II Разделе Технического задания, Заказчик осуществляет согласование результатов выполнения инженерных изысканий в течение 5 (пяти) дней со дня их получения в порядке, определенном во II Разделе Технического задания. |
| 14 | Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях |
|  | Состав исходно-разрешительной документации определен в Приложении № 2 к Заданию на проектирование. |
| 15 | Требования к форме предоставления результатов инженерных изысканий, позволяющей осуществлять их использование при формировании и ведении информационной модели |
|  | Не установлены. |
| 16 | Требования к съемке подземных и надземных коммуникаций и сооружений; требования к формированию инженерной цифровой модели местности; требования к изысканиям трасс линейных объектов; требования к стационарным геодезическим наблюдениям в районах развития опасных природных процессов и техногенных воздействий |
|  | Не устанавливаются. |
| 17 | Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов и отчетной документации |
|  | В соответствии с настоящим Заданием на выполнение инженерных изысканий. |
| 18 | Перечень нормативных правовых актов, нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания |
|  | При выполнении инженерных изысканий подлежат к применению нормативные документы, указанные в IX Разделе настоящего Технического задания. |

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| --- | --- |
| 1 | Комплект исходных данных (состав исходно-разрешительной документации) и порядок их предоставления |
| 2 | Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (здание) |
|  | Предоставляется при наличии в форме выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком |
| 3 | Правоустанавливающие документы на земельный участок (на котором расположен объект капитального строительства) |
|  | Предоставляется при наличии в форме выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком |
| 4 | Градостроительный план земельного участка |
|  | Предоставляется копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: срок предоставления указан в приложении 2 к Контракту |
| 5 | Инженерно-топографический план в масштабе 1:500 (при наличии) |
|  | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: срок предоставления указан в приложении 2 к Контракту |
| 6 | Технический паспорт бюро технической инвентаризации |
|  | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком |
| 7 | Акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования (Акт обследования объекта на ремонт, по форме, приведенной на официальном сайте Государственное автономное учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» |
|  | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком |
| 8 | Фотографии ремонтируемого здания (фасады, коридоры, помещения) |
|  | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления при наличии: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком |
| 9 | Предписания контролирующих органов |
|  | Предоставляются при наличии, копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком |
| 10 | Паспорт объекта культурного наследия, в том числе с разработанным и с утвержденным предметом охраны (при наличии) |
|  | Предоставляется при наличии, копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком |
| 11 | Проектная документация на объект капитального строительства и сети инженерно-технического обеспечения |
|  | Предоставляется при наличии, копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком |
| 12 | Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности |
|  | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком |
| 13 | Договоры, технические условия (ТУ) ресурсоснабжающих организаций, договоры на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, другие исходные данные в объемах необходимых и достаточных для подготовки проектной документации, получения положительного заключения экспертизы, в том числе: Технические условия на проектирование УУГ; Технические условия на связь; Технические условия на водоснабжение и водоотведение; Технические условия на подключение к тепловым сетям; Технические условия на подключение к электросетям. |
|  | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком |
| 14 | Протокол исследования питьевой воды (хим. анализ исходной воды) |
|  | Предоставляется копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса Подрядчика |
| 15 | Справка о фоновых концентрациях |
|  | Предоставляется копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком Срок: в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса Подрядчика |
| 16 | Договоры технологического присоединения к слаботочным сетям, радио, интернету, телефонизации – при наличии; в случае отсутствии системы – справка об отсутствии, площадь охватываемой территории и иные параметры |
|  | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком |
| 17 | Энергетический паспорт здания (при наличии) |
|  | Предоставляется при наличии копия Формат предоставления: электронный документ Способ: электронное сообщение на адрес электронной почты Подрядчика, выделенный для взаимодействия с Заказчиком |