**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование товара** | | **Кол-во** | | **Единица измерения** | | |
|  | **Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить**  **КТРУ: 21.20.24.120-00000032** | | | | **72** | | | **шт** |
| Синтетическая полинить из нерассасывающегося полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может включать в себя одноразовые изделия [например, иглу, проводник], предназначенные для наложения швов. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антибактериальных веществ/материалов. Это изделие для одноразового использования. | | | | | | | |
| *Наименование характеристики:* | | *Значение характеристики:* | | | | | |
|  | *Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением* | | *(указать)* | | | | | |
|  | *Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная* | | *Соответствие* | | | | | |
|  | *Материал* | | *Полиэтилентерефталат*  *(полиэстер)* | | | | | |
|  | *Метрический размер* | | *4* | | | | | |
|  | *Условный размер* | | *1* | | | | | |
|  | *Длина нити, см* | | *≥ 75* | | | | | |
|  | *Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава* | | *Соответствие* | | | | | |
|  | *Игла обратно-режущая* | | *Соответствие* | | | | | |
|  | *Длина иглы, мм* | | *≥ 22* | | | | | |
|  | **Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить**  **КТРУ: 21.20.24.120-00000032** | | | | **72** | | **шт** | |
| Синтетическая полинить из нерассасывающегося полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может включать в себя одноразовые изделия [например, иглу, проводник], предназначенные для наложения швов. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антибактериальных веществ/материалов. Это изделие для одноразового использования. | | | | | | | |
| *Наименование характеристики:* | | *Значение характеристики:* | | | | | |
|  | *Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением* | | *(указать)* | | | | | |
|  | *Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная* | | *Соответствие* | | | | | |
|  | *Материал* | | *Полиэтилентерефталат*  *(полиэстер)* | | | | | |
|  | *Метрический размер* | | *3,5* | | | | | |
|  | *Условный размер* | | *0* | | | | | |
|  | *Длина нити, см* | | *≥ 75* | | | | | |
|  | *Игла колющая* | | *Соответствие* | | | | | |
|  | *1/2 окружности* | | *Соответствие* | | | | | |
|  | *Длина иглы, мм* | | *≥ 30* | | | | | |
|  | **Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная**  **КТРУ: 21.20.24.120-00000006** | | | | **108** | | **шт** | |
| Синтетическая рассасывающаяся полинить из полиэфира, содержащая вещество для местного ингибирования роста бактерий и предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или лигирования мягких тканей. Нить обеспечивает расширенную временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях. | | | | | | | |
| *Наименование характеристики:* | | *Значение характеристики:* | | | | | |
|  | *Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением* | | *(указать)* | | | | | |
|  | *Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная* | | *Соответствие* | | | | | |
|  | *Материал* | | *Сополимер* *на основе*  *полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида,*  *лактида и стеарата кальция)* | | | | | |
|  | *Метрический размер* | | *3* | | | | | |
|  | *Условный размер* | | *2/0* | | | | | |
|  | *Длина нити, см* | | *≥ 70* | | | | | |
|  | *Игла колющая* | | *Соответствие* | | | | | |
|  | *1/2 окружности* | | *Соответствие* | | | | | |
|  | *Длина иглы, мм* | | *≥ 20* | | | | | |
|  | **Нить хирургическая из полиглекапрона, антибактериальная**  **КТРУ: 21.20.24.120-00000010** | | | | **108** | | **шт** | |
| Стерильная синтетическая рассасывающаяся мононить из полиглекапрона (сополимера гликолевой кислоты и ?-капролактона с низкой реактивностью по отношению к тканям), содержащая вещество для местного ингибирования роста бактерий и предназначенная для соединения (т.е., аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза. Это изделие одноразового использования. | | | | | | | |
| *Наименование характеристики:* | | *Значение характеристики:* | | | | | |
|  | *Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением* | | *(указать)* | | | | | |
|  | *Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная* | | *Соответствие* | | | | | |
|  | *Материал* | | *Сополимер гликолида*  *и e-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогенен* | | | | | |
|  | *Метрический размер* | | *2* | | | | | |
|  | *Условный размер* | | *3/0* | | | | | |
|  | *Длина нити, см* | | *≥ 70* | | | | | |
|  | *Игла обратно-режущая* | | *Соответствие* | | | | | |
|  | *3/8 окружности* | | *Соответствие* | | | | | |
|  | *Длина иглы, мм* | | *≥ 20* | | | | | |

\* *В силу* [*пункта 4*](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E4CBDABD60230BC323FCEEC2D5A5605FCE95A622C1C89BFFD6CD677148C9BCFDCD16912EB46F5C1550C04EFE5EAAED5f7H) *Правил использования каталога заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога (в частности, предусмотренную* [*подпунктом "г" пункта 10*](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E4CBDABD60230BC323FCEEC2D5A5605FCE95A622C1C89BFFD6CD677148C9ECEDCD16912EB46F5C1550C04EFE5EAAED5f7H) *Правил формирования каталога).*

*В случае, если описание товара в соответствии с* [*пунктом 13*](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E4CBDABD60230BC323FCEEC2D5A5605FCE95A622C1C89BFFD6CD677148D9ACEDCD16912EB46F5C1550C04EFE5EAAED5f7H) *Правил формирования каталога не сформировано, то описание товара, работы, услуги в позицию каталога не включается и соответственно во вкладке "Описание товара, работы, услуги" позиции каталога в ЕИС не отражается.*

*На основании вышеизложенного, в этом случае:*

*не наступают условия применения* [*пункта 4*](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E4CBDABD60230BC323FCEEC2D5A5605FCE95A622C1C89BFFD6CD677148C9BCFDCD16912EB46F5C1550C04EFE5EAAED5f7H) *Правил использования каталога в отношении описания товара, работы, услуги, не сформированного и не включенного в позицию каталога;*

*заказчик использует при осуществлении закупки позицию каталога и при этом самостоятельно осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями* [*статьи 33*](consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E4CBDABD60230BC3C3FCAEF275A5605FCE95A622C1C89BFFD6CD677148E97CFDCD16912EB46F5C1550C04EFE5EAAED5f7H) *Закона N 44-ФЗ.*

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

*В соответствии с пп. «а» п. 7 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление № 1875) Заказчик декларирует:*

*- факт отсутствия на территории Российской Федерации производства товаров, не указанных в позициях 1 - 145 приложения N 1 к постановлению № 1875, позициях 1 - 433 приложения N 2 к постановлению № 1875, с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, предусмотренных в Описании объекта закупки.*

**Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.**