| Приложение № 3 к электронному аукциону на поставку угля каменного сортового | «УТВЕРЖДАЮ» Начальник Управления Судебного департамента в Калининградской области ___________ М.З. Перлин «20» октября 2025 г. |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Поставка угля каменного сортового.

ТАБЛИЦА № 1

| Наименование товара | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |
| Уголь каменный сортовой Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: Виду того, что в каталоге товаров, работ и услуг отсутствуют все параметры товара, определяющие его характеристику, в описании объекта закупки установлены дополнительные требования в соответствии с потребностью Заказчика. Дополнительные функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара указаны в связи с недостаточностью информации, содержащейся в Каталоге товаров, работ и услуг, а так же с целью наиболее полного удовлетворения потребности Заказчика. | 05.10. 10.000 | Марка | Длиннопламенный (Д) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 89 | Тонна;^ метрическая тонна (1000 кг) | 13 600 | 1 210 400,0 |
|  |  | Обогащение | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Класс (по размеру кусков) | Крупный (К) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | *Размер фракции, включает диапазон | от 50 до 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  | *Зольность | Не более 10,0 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  | *Влажность | Не более 18,0 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  | *Выход летучих веществ | Не более 43 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  | *Сера | Не более 1,0 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  | *Низшая теплота сгорания, включает диапазон | От 5050 до 5600 | ккал | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |

# 2. Показатели качества товара: должны соответствовать требованиям ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования», ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам» 
и ГОСТ 19242-73 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по размеру кусков».

3. Сроки поставки товара: 12 января 2026 года по 11 декабря 2026. Поставка осуществляется с учетом доставки до судов общей юрисдикции Калининградской области согласно списку, включая погрузо-разгрузочные работы. Товар поставляется партиями по заявкам Заказчика, срок исполнения заявки в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

4. Место доставки товара:

- здание Балтийского городского суда Калининградской области,

расположенное по адресу: Калининградская область, г. Балтийск, ул. Садовая, 55;

-здание Нестеровского районного суда Калининградской области,

расположенное по адресу: Калининградская область, г. Нестеров, ул. Московская, д. 7;

- здание Багратионовского районного суда Калининградской области,

расположенное по адресу: Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Утина, 6;

-здание Калининградского гарнизонного военного суда в г. Черняховске,

расположенное по адресу: Калининградская область, г. Черняховск, Гагарина, 20 а.

5. В цену товара должны быть включены: все налоги, сборы, транспортные расходы 
по погрузке, доставке и разгрузке Товара на перевозочном транспорте, все расходы в случае повреждения и потери Товара в пути до момента его доставки Заказчику, страхование, уплата таможенных пошлин и иные платежи, включая налог на добавленную стоимость (при наличии), 
а также прочие затраты, связанные с исполнением Контракта.

6. Срок и условия оплаты поставки товара: оплата за каждую партию товара производится Заказчиком после подписания накладных обеими Сторонами в течение 7-ми (Семи) рабочих дней с момента выставления Поставщиком счета (счета-фактуры).

7. Оплата: производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика.

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 210 400 руб. 00 коп. (Один миллион двести десять тысяч четыреста) рублей 00 коп. Стоимость одной тонны составляет 13 600,0 рублей.

ТАБЛИЦА № 2

Объем поставки и список объектов

распределения поставки угля каменного сортового

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол-во (тонн) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Багратионовский районный суд | г. Багратионовск, ул. Утина, 6 | 25 |
| 2. | Балтийский городской суд | г. Балтийск, ул. Садовая, 55 | 28 |
| 3. | Калининградский гарнизонный военный суд | г. Черняховск, ул. Гагарина, 20 а | 28 |
| 4. | Нестеровский районный суд | г. Нестеров, ул. Московская, 7 | 8 |
| 5. |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 89 |

##### Начальник ОМТС									                  А.А. Бауре

##### Начальник ОМТС									          М.Ю. Пасечник